Приложение 1.5

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПО «Левобережные электрические сети»

_______________________ __А.Е. Артёмов

08.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

__ Капитальный ремонт здания магазина (склад). Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога 6, объект 10

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021 по 30.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

_____здание магазина (склад) от _14.09_2018 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:__________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№345300013324

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Административное |
| 2 | Год постройки | 1991 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 1 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | ленточные железобетонные |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Мягкая наплавляемая кровля |
| 9 | Площадь застройки | 125,3 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 96,2 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 339 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кровля | Разрушение , деформация наплавляемого слоя, растрескивание стяжки | м2 | 109,8 | Снятие покрытий кровли |
|  |  |  | м3 | 1,62 | Демонтаж стяжек цементно-песчаных |
|  |  |  | м2 | 108 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |
|  |  |  | м2 | 109,8 | Грунтование поверхности |
|  |  |  | м2 | 109,8 | Устройство кровли из наплавляемых материалов |
|  |  |  | Пог.м | 18 | Устройство примыканий к парапетам |
|  |  |  | Кв.м | 17,46 | Снятие покрытий парапетов из оцинковкованной стали |
|  |  |  | м2 | 17,46 | Устройство парапетов из оцинковкованной стали |
|  |  |  | м2 | 155,4 | Устройство системы водоотведения из водосточных труб |
| 2 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 5,206 | Погрузка и вывоз строительного мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт кровли  здания_________________________

Председатель комиссии:________________________________________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Члены комиссии _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

__________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)