Приложение 1.12

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер производственного отделения "Урюпинские электрические сети» филиала ПАО Россети Юг"- |  |  |  |
| "Волгоградэнерго" |  |  |  |
| ______________________О.Н. Носальский |  |  |  |
| "______ " _______________2020 г. |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ №56-1/77

Капитальный ремонт операторской, расположенной по адресу: Волгоградская область,                                         город Урюпинск, улица Волгоградская, дом 30/1.

Срок ремонта с 01.09.2021 по 30.09.2021.

Основание: Комплексное обследования (акт обследования) от 15.09.2017.

Диспетчерское наименование: Операторской; регенерация трансформаторного масла.

Бухгалтерское наименование: Операторской; регенерация трансформаторного масла.

Инвентарный номер: 345600010052.

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1981 |
| 3 | Год последнего к/ремонта |  |
| 4 | Количество этажей | 1 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | железобетонный |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | Кровля мягкая (рубероид), 67,2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 60 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 210 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Операторская | Гниение окон и переплетов, перекос и не плотность. | м2 | 16,7 | Снятие остекленных оконных переплетов |
|  |  |  | шт. | 5 | Снятие оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 16,7 | Установка в общественных зданиях поворотно-откидных, одностворчатых оконных блоков из ПВХ профилей |
|  |  |  | м2 | 2,2 | Установка оконных отлив из листовой оцинкованной стали |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо провести капитальный ремонт с заменой оконных блоков в здании операторской

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер ПО «УЭС» |  | О.Н. Носальский |
| Члены комиссии: |  |  |
| Старший мастер РСУ |  | А.В. Юрин |
| Инженер 2 категории ПТС |  | А.А. Греднёв |
| Ведущий специалист по пожарной безопасности ОПБиПК |  | А.В. Караваев |
| Начальник ОУД |  | В.А.Смолянкин |