ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку противопожарного оборудования

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции | Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Ведро пожарное конусное | Объем не менее 0,008 куб.м. | шт | 15,000 |
| 2 | Знак Запрещается курить 400 металл | Фотолюминесцентное покрытие | шт | 23,000 |
| 3 | Знак Курить здесь 150 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 6,000 |
| 4 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 83,000 |
| 5 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 103,000 |
| 6 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 126,000 |
| 7 | Лопата пожарная совковая |  | шт | 27,000 |
| 8 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 18,000 |
| 9 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 70,000 |
| 10 | Огнетушитель ОУ-2(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 67,000 |
| 11 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 3,000 |
| 12 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 196,000 |
| 13 | Подставка напольная под огнетушитель П-10 |  | шт | 10,000 |
| 14 | Подставка напольная под огнетушитель П-15 |  | шт | 10,000 |
| 15 | Подставка напольная под огнетушитель П-20 |  | шт | 87,000 |
| 16 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 |  | шт | 32,000 |
| 17 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 с дозатором | Ящик для песка пожарный с дозатором 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм. | шт | 22,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Ведро пожарное конусное | Объем не менее 0,008 куб.м. | шт | 10,000 |
| 2 | Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 4,000 |
| 3 | Знак Запрещается курить 150 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 18,000 |
| 4 | Знак Запрещается курить 400 металл | Фотолюминесцентное покрытие | шт | 10,000 |
| 5 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 14,000 |
| 6 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 400 металл | Фотолюминесцентное покрытие | шт | 15,000 |
| 7 | Знак Место курения 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 5,000 |
| 8 | Знак Место курения 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 7,000 |
| 9 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 13,000 |
| 10 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 13,000 |
| 11 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 5,000 |
| 12 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 12,000 |
| 13 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 21,000 |
| 14 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 5,000 |
| 15 | Лом пожарный ЛПЛ | ГОСТ 16714-71 | шт | 4,000 |
| 16 | Лопата пожарная совковая |  | шт | 44,000 |
| 17 | Огнетушитель ОП-10(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 16,000 |
| 18 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 97,000 |
| 19 | Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 18,000 |
| 20 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 156,000 |
| 21 | Огнетушитель ОП-8(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 47,000 |
| 22 | Огнетушитель ОУ-2(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 25,000 |
| 23 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 6,000 |
| 24 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 75,000 |
| 25 | Огнетушитель ранцевый ЕРМАК РП-15 | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 1,000 |
| 26 | Подставка напольная под огнетушитель П-10 |  | шт | 5,000 |
| 27 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 |  | шт | 14,000 |
| 28 | Порошок огнетушащий ВЕКСОН-АВС 50 |  | кг | 100,000 |
| 29 | Раструб к огнетушителю ОУ-3 с выкидной трубкой |  | шт | 15,000 |
| 30 | Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м |  | шт | 17,000 |
| 31 | Ствол пожарный ручной РС-50 А | Ствол РС-50 для формирования и направления сплошной струи воды при тушении пожаров. Состоит из корпуса, насадки, соединительной муфтовой головки ГМ, обеспечивающей присоединение его к напорному рукаву. Корпус пожарного ручного ствола РС-50 изготовляется из алюминиевого сплава. РС-50 не имеет перекрывного устройства (крана). | шт | 4,000 |
| 32 | Щит пожарный открытый | В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 и ГОСТ 12.4.009-84 | шт | 9,000 |
| 33 | Ящик пожарный металлический для песка 0,3 м3 | Ящик для песка пожарный 0,3 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм. | шт | 4,000 |
| 34 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | Ящик для песка пожарный 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм. | шт | 7,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 15,000 |
| 2 | Знак Выход здесь правосторонний 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 15,000 |
| 3 | Знак Курить здесь 150 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 16,000 |
| 4 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 40,000 |
| 5 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 40,000 |
| 6 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 25,000 |
| 7 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 25,000 |
| 8 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 100,000 |
| 9 | Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 20,000 |
| 10 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 25,000 |
| 11 | Лопата пожарная совковая |  | шт | 24,000 |
| 12 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 60,000 |
| 13 | Огнетушитель ОУ-2(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 89,000 |
| 14 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 8,000 |
| 15 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 62,000 |
| 16 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | Ящик для песка пожарный 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм. | шт | 30,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Багор пожарный |  | шт | 3,000 |
| 2 | Ведро пожарное конусное | Объем не менее 0,008 куб.м. | шт | 82,000 |
| 3 | Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 4,000 |
| 4 | Знак Запрещается курить 150 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 165,000 |
| 5 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 137,000 |
| 6 | Знак Место курения 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 21,000 |
| 7 | Знак Место курения 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 83,000 |
| 8 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 139,000 |
| 9 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 107,000 |
| 10 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 48,000 |
| 11 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 421,000 |
| 12 | Знак Пожарная лестница 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 19,000 |
| 13 | Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 15,000 |
| 14 | Знак Пожарный гидрант 200х200 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97 | шт | 24,000 |
| 15 | Знак Пожарный кран 150х150 фотолюминисцентная пленка |  | шт | 10,000 |
| 16 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | В соответствие с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. | шт | 108,000 |
| 17 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 |  | шт | 16,000 |
| 18 | Лом пожарный ЛПЛ | ГОСТ 16714-71 | шт | 32,000 |
| 19 | Лопата пожарная совковая |  | шт | 271,000 |
| 20 | Огнетушитель ОП-10(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 56,000 |
| 21 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 306,000 |
| 22 | Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 179,000 |
| 23 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 231,000 |
| 24 | Огнетушитель ОП-8(з)-АВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 56,000 |
| 25 | Огнетушитель ОУ-10(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 82,000 |
| 26 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 74,000 |
| 27 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 287,000 |
| 28 | Огнетушитель ОУ-8(з)-ВСЕ | ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 1,000 |
| 29 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 |  | шт | 69,000 |
| 30 | Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м |  | шт | 22,000 |
| 31 | Ствол пожарный ручной РС-50 А | Ствол РС-50 для формирования и направления сплошной струи воды при тушении пожаров. Состоит из корпуса, насадки, соединительной муфтовой головки ГМ, обеспечивающей присоединение его к напорному рукаву. Корпус пожарного ручного ствола РС-50 изготовляется из алюминиевого сплава. РС-50 не имеет перекрывного устройства (крана). | шт | 27,000 |
| 32 | Шкаф пожарный ШП-К-О НЗК | В соответствии с ГОСТ Р 51844-2009 и норм пожарной безопасности НПБ 151-2000 | шт | 6,000 |
| 33 | Щит пожарный закрытый | В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 и ГОСТ 12.4.009-83 | шт | 23,000 |
| 34 | Щит пожарный открытый | В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 и ГОСТ 12.4.009-84 | шт | 1,000 |
| 35 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | Ящик для песка пожарный 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм. | шт | 76,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 3 139 938,52 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | 556 161,03 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 471 933,85 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | 359 530,06 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | 1 752 313,58 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2020 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведро пожарное конусное | шт | 15,000 | АЭ АУ Центральный склад №3, 414041, Астраханская, Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, дом № 75/69 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Знак Запрещается курить 400 металл | шт | 23,000 |  |  |
| 3 | Знак Курить здесь 150 пластик | шт | 6,000 |  |  |
| 4 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | шт | 83,000 |  |  |
| 5 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | шт | 103,00 |  |  |
| 6 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 126,00 |  |  |
| 7 | Лопата пожарная совковая | шт | 27,000 |  |  |
| 8 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | шт | 18,000 |  |  |
| 9 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | шт | 70,000 |  |  |
| 10 | Огнетушитель ОУ-2(з)-ВСЕ | шт | 67,000 |  |  |
| 11 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | шт | 3,000 |  |  |
| 12 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 196,00 |  |  |
| 13 | Подставка напольная под огнетушитель П-10 | шт | 10,000 |  |  |
| 14 | Подставка напольная под огнетушитель П-15 | шт | 10,000 |  |  |
| 15 | Подставка напольная под огнетушитель П-20 | шт | 87,000 |  |  |
| 16 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 | шт | 32,000 |  |  |
| 17 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 с дозатором | шт | 22,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Лопата пожарная совковая | шт | 5,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Ведро пожарное конусное | шт | 10,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №3, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 3 | Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик | шт | 4,000 |  |  |
| 4 | Знак Запрещается курить 150 пластик | шт | 18,000 |  |  |
| 5 | Знак Запрещается курить 400 металл | шт | 10,000 |  |  |
| 6 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | шт | 14,000 |  |  |
| 7 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 400 металл | шт | 15,000 |  |  |
| 8 | Знак Место курения 150х300 пластик | шт | 5,000 |  |  |
| 9 | Знак Место курения 200х200 пластик | шт | 7,000 |  |  |
| 10 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | шт | 13,000 |  |  |
| 11 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | шт | 13,000 |  |  |
| 12 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх 200х200 пластик | шт | 5,000 |  |  |
| 13 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик | шт | 12,000 |  |  |
| 14 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 21,000 |  |  |
| 15 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | шт | 5,000 |  |  |
| 16 | Лом пожарный ЛПЛ | шт | 4,000 |  |  |
| 17 | Лопата пожарная совковая | шт | 39,000 |  |  |
| 18 | Огнетушитель ОП-10(з)-АВСЕ | шт | 16,000 |  |  |
| 19 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | шт | 97,000 |  |  |
| 20 | Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ | шт | 18,000 |  |  |
| 21 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | шт | 156,00 |  |  |
| 22 | Огнетушитель ОП-8(з)-АВСЕ | шт | 47,000 |  |  |
| 23 | Огнетушитель ОУ-2(з)-ВСЕ | шт | 25,000 |  |  |
| 24 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | шт | 6,000 |  |  |
| 25 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 75,000 |  |  |
| 26 | Огнетушитель ранцевый ЕРМАК РП-15 | шт | 1,000 |  |  |
| 27 | Подставка напольная под огнетушитель П-10 | шт | 5,000 |  |  |
| 28 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 | шт | 14,000 |  |  |
| 29 | Порошок огнетушащий ВЕКСОН-АВС 50 | кг | 100,00 |  |  |
| 30 | Раструб к огнетушителю ОУ-3 с выкидной трубкой | шт | 15,000 |  |  |
| 31 | Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м | шт | 17,000 |  |  |
| 32 | Ствол пожарный ручной РС-50 А | шт | 4,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №3, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 33 | Щит пожарный открытый | шт | 9,000 |  |  |
| 34 | Ящик пожарный металлический для песка 0,3 м3 | шт | 4,000 |  |  |
| 35 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | шт | 7,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик | шт | 15,000 | КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Знак Выход здесь правосторонний 200х200 пластик | шт | 15,000 |  |  |
| 3 | Знак Курить здесь 150 пластик | шт | 16,000 |  |  |
| 4 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | шт | 40,000 |  |  |
| 5 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | шт | 40,000 |  |  |
| 6 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх 200х200 пластик | шт | 25,000 |  |  |
| 7 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик | шт | 25,000 |  |  |
| 8 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 100,00 |  |  |
| 9 | Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик | шт | 20,000 |  |  |
| 10 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | шт | 25,000 |  |  |
| 11 | Лопата пожарная совковая | шт | 24,000 |  |  |
| 12 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | шт | 60,000 |  |  |
| 13 | Огнетушитель ОУ-2(з)-ВСЕ | шт | 89,000 |  |  |
| 14 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | шт | 8,000 |  |  |
| 15 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 62,000 |  |  |
| 16 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | шт | 30,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведро пожарное конусное | шт | 8,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Знак Запрещается курить 150 пластик | шт | 65,000 |  |  |
| 3 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | шт | 35,000 |  |  |
| 4 | Знак Место курения 200х200 пластик | шт | 25,000 |  |  |
| 5 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | шт | 59,000 |  |  |
| 6 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | шт | 56,000 |  |  |
| 7 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик | шт | 24,000 |  |  |
| 8 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 149,00 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 9 | Знак Пожарная лестница 200х200 пластик | шт | 6,000 |  |  |
| 10 | Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик | шт | 12,000 |  |  |
| 11 | Знак Пожарный гидрант 200х200 пластик | шт | 17,000 |  |  |
| 12 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | шт | 39,000 |  |  |
| 13 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | шт | 81,000 |  |  |
| 14 | Огнетушитель ОУ-10(з)-ВСЕ | шт | 5,000 |  |  |
| 15 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 26,000 |  |  |
| 16 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 | шт | 12,000 |  |  |
| 17 | Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м | шт | 1,000 |  |  |
| 18 | Ствол пожарный ручной РС-50 А | шт | 3,000 |  |  |
| 19 | Шкаф пожарный ШП-К-О НЗК | шт | 2,000 |  |  |
| 20 | Щит пожарный закрытый | шт | 5,000 |  |  |
| 21 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 16,000 | РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 |  |
| 22 | Лом пожарный ЛПЛ | шт | 12,000 |  |  |
| 23 | Лопата пожарная совковая | шт | 30,000 |  |  |
| 24 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | шт | 37,000 |  |  |
| 25 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 | шт | 13,000 |  |  |
| 26 | Щит пожарный закрытый | шт | 4,000 |  |  |
| 27 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | шт | 11,000 |  |  |
| 28 | Ведро пожарное конусное | шт | 24,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 |  |
| 29 | Знак Запрещается курить 150 пластик | шт | 25,000 |  |  |
| 30 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | шт | 32,000 |  |  |
| 31 | Знак Место курения 150х300 пластик | шт | 21,000 |  |  |
| 32 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | шт | 10,000 |  |  |
| 33 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | шт | 10,000 |  |  |
| 34 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик | шт | 4,000 |  |  |
| 35 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 43,000 |  |  |
| 36 | Знак Пожарная лестница 200х200 пластик | шт | 2,000 |  |  |
| 37 | Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик | шт | 1,000 |  |  |
| 38 | Знак Пожарный гидрант 200х200 пластик | шт | 5,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 39 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | шт | 12,000 |  |  |
| 40 | Лом пожарный ЛПЛ | шт | 4,000 |  |  |
| 41 | Лопата пожарная совковая | шт | 23,000 |  |  |
| 42 | Огнетушитель ОП-10(з)-АВСЕ | шт | 10,000 |  |  |
| 43 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | шт | 20,000 |  |  |
| 44 | Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ | шт | 30,000 |  |  |
| 45 | Огнетушитель ОУ-10(з)-ВСЕ | шт | 10,000 |  |  |
| 46 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | шт | 20,000 |  |  |
| 47 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 30,000 |  |  |
| 48 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 | шт | 3,000 |  |  |
| 49 | Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м | шт | 2,000 |  |  |
| 50 | Ствол пожарный ручной РС-50 А | шт | 2,000 |  |  |
| 51 | Шкаф пожарный ШП-К-О НЗК | шт | 2,000 |  |  |
| 52 | Щит пожарный закрытый | шт | 2,000 |  |  |
| 53 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | шт | 3,000 |  |  |
| 54 | Ведро пожарное конусное | шт | 12,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |  |
| 55 | Знак Запрещается курить 150 пластик | шт | 20,000 |  |  |
| 56 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | шт | 26,000 |  |  |
| 57 | Знак Место курения 200х200 пластик | шт | 38,000 |  |  |
| 58 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | шт | 39,000 |  |  |
| 59 | Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик | шт | 41,000 |  |  |
| 60 | Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик | шт | 20,000 |  |  |
| 61 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 133,00 |  |  |
| 62 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | шт | 50,000 |  |  |
| 63 | Лом пожарный ЛПЛ | шт | 6,000 |  |  |
| 64 | Лопата пожарная совковая | шт | 96,000 |  |  |
| 65 | Огнетушитель ОП-10(з)-АВСЕ | шт | 41,000 |  |  |
| 66 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | шт | 68,000 |  |  |
| 67 | Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ | шт | 28,000 |  |  |
| 68 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | шт | 65,000 |  |  |
| 69 | Огнетушитель ОП-8(з)-АВСЕ | шт | 38,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 70 | Огнетушитель ОУ-10(з)-ВСЕ | шт | 50,000 |  |  |
| 71 | Огнетушитель ОУ-3(з)-ВСЕ | шт | 54,000 |  |  |
| 72 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 140,00 |  |  |
| 73 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 | шт | 28,000 |  |  |
| 74 | Ствол пожарный ручной РС-50 А | шт | 18,000 |  |  |
| 75 | Щит пожарный закрытый | шт | 8,000 |  |  |
| 76 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | шт | 37,000 |  |  |
| 77 | Ведро пожарное конусное | шт | 8,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |  |
| 78 | Знак Запрещается курить 150 пластик | шт | 17,000 |  |  |
| 79 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | шт | 13,000 |  |  |
| 80 | Знак Место курения 200х200 пластик | шт | 14,000 |  |  |
| 81 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 31,000 |  |  |
| 82 | Знак Пожарная лестница 200х200 пластик | шт | 1,000 |  |  |
| 83 | Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик | шт | 1,000 |  |  |
| 84 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | шт | 1,000 |  |  |
| 85 | Лом пожарный ЛПЛ | шт | 10,000 |  |  |
| 86 | Лопата пожарная совковая | шт | 22,000 |  |  |
| 87 | Огнетушитель ОП-10(з)-АВСЕ | шт | 3,000 |  |  |
| 88 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | шт | 128,00 |  |  |
| 89 | Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ | шт | 19,000 |  |  |
| 90 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | шт | 17,000 |  |  |
| 91 | Огнетушитель ОП-8(з)-АВСЕ | шт | 18,000 |  |  |
| 92 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 22,000 |  |  |
| 93 | Огнетушитель ОУ-8(з)-ВСЕ | шт | 1,000 |  |  |
| 94 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 | шт | 5,000 |  |  |
| 95 | Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м | шт | 18,000 |  |  |
| 96 | Щит пожарный открытый | шт | 1,000 |  |  |
| 97 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | шт | 7,000 |  |  |
| 98 | Ведро пожарное конусное | шт | 12,000 | РЭ ПО ЮЗЭС, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 |  |
| 99 | Знак Запрещается курить 150 пластик | шт | 13,000 |  |  |
| 100 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | шт | 6,000 | РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 101 | Знак Место курения 200х200 пластик | шт | 6,000 |  |  |
| 102 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | шт | 22,000 |  |  |
| 103 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 10,000 |  |  |
| 104 | Знак Пожарная лестница 200х200 пластик | шт | 1,000 |  |  |
| 105 | Лопата пожарная совковая | шт | 34,000 |  |  |
| 106 | Огнетушитель ОП-10(з)-АВСЕ | шт | 2,000 |  |  |
| 107 | Огнетушитель ОП-2(з)-АВСЕ | шт | 53,000 |  |  |
| 108 | Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ | шт | 102,00 |  |  |
| 109 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | шт | 43,000 |  |  |
| 110 | Огнетушитель ОУ-10(з)-ВСЕ | шт | 17,000 |  |  |
| 111 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 44,000 |  |  |
| 112 | Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2 | шт | 8,000 |  |  |
| 113 | Ствол пожарный ручной РС-50 А | шт | 4,000 |  |  |
| 114 | Щит пожарный закрытый | шт | 4,000 |  |  |
| 115 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | шт | 8,000 |  |  |
| 116 | Багор пожарный | шт | 3,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 |  |
| 117 | Ведро пожарное конусное | шт | 18,000 |  |  |
| 118 | Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик | шт | 4,000 |  |  |
| 119 | Знак Запрещается курить 150 пластик | шт | 25,000 |  |  |
| 120 | Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик | шт | 25,000 |  |  |
| 121 | Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик | шт | 9,000 |  |  |
| 122 | Знак Огнетушитель 150х300 пластик | шт | 55,000 |  |  |
| 123 | Знак Пожарная лестница 200х200 пластик | шт | 9,000 |  |  |
| 124 | Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик | шт | 1,000 |  |  |
| 125 | Знак Пожарный гидрант 200х200 пластик | шт | 2,000 |  |  |
| 126 | Знак Пожарный кран 150х150 фотолюминисцентная пленка | шт | 10,000 |  |  |
| 127 | Знак Указатель выхода 150х300 пластик | шт | 6,000 |  |  |
| 128 | Лопата пожарная совковая | шт | 66,000 |  |  |
| 129 | Огнетушитель ОП-5(з)-АВСЕ | шт | 25,000 |  |  |
| 130 | Огнетушитель ОУ-5(з)-ВСЕ | шт | 25,000 |  |  |
| 131 | Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м | шт | 1,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 132 | Шкаф пожарный ШП-К-О НЗК | шт | 2,000 |  |  |
| 133 | Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 | шт | 10,000 |  |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |