ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку электроизоляционных материалов

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |
| 1 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 30,000 |
| 2 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 белая | шт | 80,000 |
| 3 | Лента изоляционная ПВХ 19х25 черная | шт | 35,000 |
| 4 | Лента киперная ЛЭ-40-62 х/б | м | 3 920,000 |
| 5 | Металлорукав РЗ ЦХ 20 мм | м | 750,000 |
| 6 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 120,000 |
| 7 | Муфта для двустенных-дренажных труб 160 мм | шт | 9,000 |
| 8 | Труба гофрированная двустенная ПНД 160-137 с раструбом SN6 | м | 60,000 |
| 9 | Труба гофрированная ПВХ 25 мм | м | 50,000 |
| 10 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм | м | 42,000 |
| 11 | Труба техническая ПНД 160х9,5 мм | м | 612,000 |
| 12 | Трубка ПВХ ТВ-40 4мм | м | 1 000,000 |
| 13 | Трубка ПВХ ТВ-40 5 мм | м | 500,000 |
| 14 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50 | м | 50,000 |
| 15 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20 | м | 50,000 |
| 16 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 60/30 | м | 50,000 |
| 17 | Уплотнитель термоусаживаемый УКПт-175/50 КВТ | шт | 132,000 |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |
| 1 | Бумага кабельная К-80 | кг | 10,000 |
| 2 | Бумага электроизоляционная ЭКМ-100 | кг | 2,000 |
| 3 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м желтая 305-017 | шт | 8,000 |
| 4 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м зеленая 305-001 | шт | 24,000 |
| 5 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м красная 305-002 | шт | 8,000 |
| 6 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 72,000 |
| 7 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м черная 305-004 | шт | 123,000 |
| 8 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м белая | шт | 31,000 |
| 9 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м желтая | шт | 24,000 |
| 10 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м зеленая | шт | 36,000 |
| 11 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м красная | шт | 25,000 |
| 12 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 69,000 |
| 13 | Изолента ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 4,000 |
| 14 | Изолента ХБ двухсторонняя 2ПОЛ | шт | 34,000 |
| 15 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 5,600 |
| 16 | Картон электроизоляционный Б 1 мм | кг | 6,000 |
| 17 | Лак элетроизоляционный ГФ-95 | кг | 10,000 |
| 18 | Лакоткань ЛШМ -105 0,15 мм | м2 | 17,190 |
| 19 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 белая | шт | 110,000 |
| 20 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 желтая | шт | 32,000 |
| 21 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 зеленая | шт | 31,000 |
| 22 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 красная | шт | 32,000 |
| 23 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 синяя | шт | 431,000 |
| 24 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 91,000 |
| 25 | Лента изоляционная ПВХ 19х20 синяя | шт | 43,000 |
| 26 | Лента изоляционная ПВХ 19х20 черная | шт | 35,000 |
| 27 | Лента изоляционная ПВХ 19х25 черная | шт | 34,000 |
| 28 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 2 175,220 |
| 29 | Лента киперная ЛЭ-25-36 х/б | м | 2 620,000 |
| 30 | Металлорукав РЗ ЦХ 20 мм | м | 200,000 |
| 31 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 230,000 |
| 32 | Металлорукав РЗ ЦХ 50 мм | м | 20,000 |
| 33 | Набор термоусадочных трубок N5 Стандарт REXANT | упак | 25,000 |
| 34 | Паронит ПМБ 2х500х500мм, лист | шт | 11,000 |
| 35 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 12,000 |
| 36 | Труба гофрированная ПВХ 25 мм | м | 25,000 |
| 37 | Труба гофрированная ПНД 16 мм с протяжкой черная | м | 800,000 |
| 38 | Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой 50 мм черная | м | 15,000 |
| 39 | Трубка ПВХ ТВ-40 10 мм | м | 80,000 |
| 40 | Трубка ПВХ ТВ-40 12 мм | м | 30,000 |
| 41 | Трубка ПВХ ТВ-40 16 мм | м | 30,000 |
| 42 | Трубка ПВХ ТВ-40 20 мм | м | 44,000 |
| 43 | Трубка ПВХ ТВ-40 3 мм | м | 30,000 |
| 44 | Трубка ПВХ ТВ-40 4мм | м | 130,000 |
| 45 | Трубка ПВХ ТВ-40 5 мм | м | 100,000 |
| 46 | Трубка ПВХ ТВ-40 6 мм | м | 30,000 |
| 47 | Трубка ПВХ ТВ-40 6,5 мм | м | 50,000 |
| 48 | Трубка ПВХ ТВ-40 8 мм | м | 80,000 |
| 49 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 | м | 50,000 |
| 50 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 | м | 10,000 |
| 51 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8 | м | 50,000 |
| 52 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2,4/1 | м | 10,000 |
| 53 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2/1 | м | 50,000 |
| 54 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15 | м | 12,600 |
| 55 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 33/8 | м | 10,000 |
| 56 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2 | м | 110,000 |
| 57 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3 | м | 110,000 |
| 58 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 | м | 110,000 |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" |  |  |  |
| 1 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 600,000 |
| 2 | Картон электроизоляционный Б 1 мм | кг | 200,000 |
| 3 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 синяя | шт | 10,000 |
| 4 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 2,000 |
| 5 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 700,000 |
| 6 | Паронит ПОН-Б 3,0 мм | кг | 30,000 |
| 7 | Стекло органические листовое 4х2000х3000 | шт | 3,000 |
| 8 | Стеклолента ЛЭСБ 0,1х20 | м | 2 000,000 |
| 9 | Трубка ПВХ ТВ-40 12 мм | м | 200,000 |
| 10 | Трубка ПВХ ТВ-40 16 мм | м | 200,000 |
| 11 | Трубка ПВХ ТВ-40 3 мм | м | 170,000 |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |  |
| 1 | Бумага кабельная К-120 | кг | 19,000 |
| 2 | Гетинакс ЛГ ВС-1,0 мм | кг | 29,000 |
| 3 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м желтая 305-017 | шт | 226,000 |
| 4 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м зеленая 305-001 | шт | 48,000 |
| 5 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м красная 305-002 | шт | 112,000 |
| 6 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 267,000 |
| 7 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м черная 305-004 | шт | 216,000 |
| 8 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м белая | шт | 75,000 |
| 9 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м желтая | шт | 77,000 |
| 10 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м зеленая | шт | 85,000 |
| 11 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м красная | шт | 90,000 |
| 12 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 492,000 |
| 13 | Изолента ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 33,000 |
| 14 | Изолента ХБ двухсторонняя 2ПОЛ | шт | 3,000 |
| 15 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 132,100 |
| 16 | Картон электроизоляционный Б 1 мм | кг | 110,000 |
| 17 | Картон электроизоляционный Г 0,5 мм | кг | 50,000 |
| 18 | Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | кг | 0,200 |
| 19 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 белая | шт | 3,000 |
| 20 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 желтая | шт | 13,000 |
| 21 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 красная | шт | 29,000 |
| 22 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 синяя | шт | 117,000 |
| 23 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 226,000 |
| 24 | Лента изоляционная ПВХ 19х20 черная | шт | 20,000 |
| 25 | Лента изоляционная ПВХ 19х25 черная | шт | 27,000 |
| 26 | Лента киперная ЛЭ-10-2 х/б | м | 21,590 |
| 27 | Лента киперная ЛЭ-12-7 х/б | м | 40,000 |
| 28 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 2 837,740 |
| 29 | Лента киперная ЛЭ-25-36 х/б | м | 5 136,000 |
| 30 | Металлорукав РЗ ЦХ 20 мм | м | 450,000 |
| 31 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 400,000 |
| 32 | Металлорукав РЗ ЦХ 50 мм | м | 140,000 |
| 33 | Металлорукав РЗ-Ц-П 38 мм | км | 0,100 |
| 34 | Набор термоусадочных трубок №4 REXANT 29-0104 | шт | 3,000 |
| 35 | Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M Navigator | шт | 3,000 |
| 36 | Паронит ПМБ 2х500х500мм, лист | шт | 7,000 |
| 37 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 9,000 |
| 38 | Стекло органическое листовое 5х1500х2050 | шт | 1,000 |
| 39 | Текстолит Б 3,0 мм | кг | 10,000 |
| 40 | Труба гофрированная ПВХ 25 мм | м | 800,000 |
| 41 | Трубка ПВХ ТВ-40 10 мм | м | 60,000 |
| 42 | Трубка ПВХ ТВ-40 12 мм | м | 128,000 |
| 43 | Трубка ПВХ ТВ-40 3 мм | м | 15,000 |
| 44 | Трубка ПВХ ТВ-40 6 мм | м | 210,000 |
| 45 | Трубка ПВХ ТВ-40 7 мм | м | 100,000 |
| 46 | Трубка ПВХ ТВ-40 8 мм | м | 185,000 |
| 47 | Трубка термоусаживаемая XCSM-130/41-1000/S | шт | 40,000 |
| 48 | Трубка термоусаживаемая XCSM-55/18-1000/S | шт | 30,000 |
| 49 | Трубка термоусаживаемая XCSM-85/22-1000/S | шт | 30,000 |
| 50 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 | м | 13,000 |
| 51 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50 | м | 5,000 |
| 52 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 | м | 32,000 |
| 53 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8 | м | 13,000 |
| 54 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2,4/1 | м | 37,000 |
| 55 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2/1 | м | 42,000 |
| 56 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10 | м | 23,000 |
| 57 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15 | м | 20,000 |
| 58 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 33/8 | м | 15,000 |
| 59 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2 | м | 22,000 |
| 60 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20 | м | 20,000 |
| 61 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/25 | м | 30,000 |
| 62 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3 | м | 10,000 |
| 63 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 | м | 88,000 |
| 64 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 4/2 | м | 25,000 |
| 65 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 8/4 | м | 16,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 2 183 463,35 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" | 760 427,88 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" | 192 266,22 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" | 450 686,28 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" | 780 082,98 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юга»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования.

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по декабрь 2021 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 30,000 | Центральный склад №3, 414041, Астраханская, Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, дом № 75/69 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Лента изоляционная ПВХ 19х25 черная | шт | 35,000 |  |  |
| 3 | Лента киперная ЛЭ-40-62 х/б | м | 3 920,00 |  |  |
| 4 | Металлорукав РЗ ЦХ 20 мм | м | 750,000 |  |  |
| 5 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 120,000 |  |  |
| 6 | Муфта для двустенных-дренажных труб 160 мм | шт | 9,000 |  |  |
| 7 | Труба гофрированная двустенная ПНД 160-137 с раструбом SN6 | м | 60,000 |  |  |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ 25 мм | м | 50,000 |  |  |
| 9 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм | м | 42,000 |  |  |
| 10 | Труба техническая ПНД 160х9,5 мм | м | 612,000 |  |  |
| 11 | Трубка ПВХ ТВ-40 4мм | м | 1 000,00 |  |  |
| 12 | Трубка ПВХ ТВ-40 5 мм | м | 500,000 |  |  |
| 13 | Уплотнитель термоусаживаемый УКПт-175/50 КВТ | шт | 132,000 |  |  |
| 14 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 белая | шт | 80,000 | Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 |  |
| 15 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50 | м | 50,000 |  |  |
| 16 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20 | м | 50,000 |  |  |
| 17 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 60/30 | м | 50,000 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бумага кабельная К-80 | кг | 10,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Бумага электроизоляционная ЭКМ-100 | кг | 2,000 |  |  |
| 3 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м желтая 305-017 | шт | 8,000 |  |  |
| 4 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м зеленая 305-001 | шт | 24,000 |  |  |
| 5 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м красная 305-002 | шт | 8,000 |  |  |
| 6 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 72,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 7 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м черная 305-004 | шт | 123,000 |  |  |
| 8 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м белая | шт | 31,000 |  |  |
| 9 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м желтая | шт | 24,000 |  |  |
| 10 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м зеленая | шт | 36,000 |  |  |
| 11 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м красная | шт | 25,000 |  |  |
| 12 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 69,000 |  |  |
| 13 | Изолента ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 4,000 |  |  |
| 14 | Изолента ХБ двухсторонняя 2ПОЛ | шт | 34,000 |  |  |
| 15 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 5,600 |  |  |
| 16 | Картон электроизоляционный Б 1 мм | кг | 6,000 |  |  |
| 17 | Лак элетроизоляционный ГФ-95 | кг | 10,000 |  |  |
| 18 | Лакоткань ЛШМ -105 0,15 мм | м2 | 17,190 |  |  |
| 19 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 белая | шт | 110,000 |  |  |
| 20 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 желтая | шт | 32,000 |  |  |
| 21 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 зеленая | шт | 31,000 |  |  |
| 22 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 красная | шт | 32,000 |  |  |
| 23 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 синяя | шт | 431,000 |  |  |
| 24 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 91,000 |  |  |
| 25 | Лента изоляционная ПВХ 19х20 синяя | шт | 43,000 |  |  |
| 26 | Лента изоляционная ПВХ 19х20 черная | шт | 35,000 |  |  |
| 27 | Лента изоляционная ПВХ 19х25 черная | шт | 34,000 |  |  |
| 28 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 2 175,22 |  |  |
| 29 | Лента киперная ЛЭ-25-36 х/б | м | 2 620,00 |  |  |
| 30 | Металлорукав РЗ ЦХ 20 мм | м | 200,000 |  |  |
| 31 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 230,000 |  |  |
| 32 | Металлорукав РЗ ЦХ 50 мм | м | 20,000 |  |  |
| 33 | Набор термоусадочных трубок N5 Стандарт REXANT | упак | 25,000 |  |  |
| 34 | Паронит ПМБ 2х500х500мм, лист | шт | 11,000 |  |  |
| 35 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 12,000 |  |  |
| 36 | Труба гофрированная ПВХ 25 мм | м | 25,000 |  |  |
| 37 | Труба гофрированная ПНД 16 мм с протяжкой черная | м | 800,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 38 | Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой 50 мм черная | м | 15,000 |  |  |
| 39 | Трубка ПВХ ТВ-40 10 мм | м | 80,000 |  |  |
| 40 | Трубка ПВХ ТВ-40 12 мм | м | 30,000 |  |  |
| 41 | Трубка ПВХ ТВ-40 16 мм | м | 30,000 |  |  |
| 42 | Трубка ПВХ ТВ-40 20 мм | м | 44,000 |  |  |
| 43 | Трубка ПВХ ТВ-40 3 мм | м | 30,000 |  |  |
| 44 | Трубка ПВХ ТВ-40 4мм | м | 130,000 |  |  |
| 45 | Трубка ПВХ ТВ-40 5 мм | м | 100,000 |  |  |
| 46 | Трубка ПВХ ТВ-40 6 мм | м | 30,000 |  |  |
| 47 | Трубка ПВХ ТВ-40 6,5 мм | м | 50,000 |  |  |
| 48 | Трубка ПВХ ТВ-40 8 мм | м | 80,000 |  |  |
| 49 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 | м | 50,000 |  |  |
| 50 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 | м | 10,000 |  |  |
| 51 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8 | м | 50,000 |  |  |
| 52 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2,4/1 | м | 10,000 |  |  |
| 53 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2/1 | м | 50,000 |  |  |
| 54 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15 | м | 12,600 |  |  |
| 55 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 33/8 | м | 10,000 |  |  |
| 56 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2 | м | 110,000 |  |  |
| 57 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3 | м | 110,000 |  |  |
| 58 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 | м | 110,000 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 600,000 | КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Картон электроизоляционный Б 1 мм | кг | 200,000 |  |  |
| 3 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 синяя | шт | 10,000 |  |  |
| 4 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 2,000 |  |  |
| 5 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 700,000 |  |  |
| 6 | Паронит ПОН-Б 3,0 мм | кг | 30,000 |  |  |
| 7 | Стекло органические листовое 4х2000х3000 | шт | 3,000 |  |  |
| 8 | Стеклолента ЛЭСБ 0,1х20 | м | 2 000,00 |  |  |
| 9 | Трубка ПВХ ТВ-40 12 мм | м | 200,000 |  |  |
| 10 | Трубка ПВХ ТВ-40 16 мм | м | 200,000 |  |  |
| 11 | Трубка ПВХ ТВ-40 3 мм | м | 170,000 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 20,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м черная 305-004 | шт | 22,000 |  |  |
| 3 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м белая | шт | 10,000 |  |  |
| 4 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м желтая | шт | 66,000 |  |  |
| 5 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м зеленая | шт | 76,000 |  |  |
| 6 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м красная | шт | 66,000 |  |  |
| 7 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 79,000 |  |  |
| 8 | Изолента ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 5,000 |  |  |
| 9 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 100,000 |  |  |
| 10 | Картон электроизоляционный Г 0,5 мм | кг | 50,000 |  |  |
| 11 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 10,000 |  |  |
| 12 | Лента изоляционная ПВХ 19х25 черная | шт | 7,000 |  |  |
| 13 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 1 000,00 |  |  |
| 14 | Лента киперная ЛЭ-25-36 х/б | м | 5 000,00 |  |  |
| 15 | Набор термоусадочных трубок №4 REXANT 29-0104 | шт | 3,000 |  |  |
| 16 | Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M Navigator | шт | 3,000 |  |  |
| 17 | Паронит ПМБ 2х500х500мм, лист | шт | 2,000 |  |  |
| 18 | Стекло органическое листовое 5х1500х2050 | шт | 1,000 |  |  |
| 19 | Трубка ПВХ ТВ-40 3 мм | м | 5,000 |  |  |
| 20 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 | м | 10,000 |  |  |
| 21 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50 | м | 5,000 |  |  |
| 22 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 | м | 10,000 |  |  |
| 23 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8 | м | 10,000 |  |  |
| 24 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2,4/1 | м | 10,000 |  |  |
| 25 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2/1 | м | 10,000 |  |  |
| 26 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10 | м | 20,000 |  |  |
| 27 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15 | м | 20,000 |  |  |
| 28 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 33/8 | м | 5,000 |  |  |
| 29 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2 | м | 10,000 |  |  |
| 30 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20 | м | 20,000 |  |  |
| 31 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/25 | м | 10,000 |  |  |
| 32 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3 | м | 10,000 |  |  |
| 33 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 | м | 10,000 |  |  |
| 34 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м желтая 305-017 | шт | 30,000 | РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 35 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м зеленая 305-001 | шт | 30,000 |  |  |
| 36 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м красная 305-002 | шт | 30,000 |  |  |
| 37 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 30,000 |  |  |
| 38 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м черная 305-004 | шт | 15,000 |  |  |
| 39 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м белая | шт | 15,000 |  |  |
| 40 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м красная | шт | 15,000 |  |  |
| 41 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 15,000 |  |  |
| 42 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 2,300 |  |  |
| 43 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 желтая | шт | 10,000 |  |  |
| 44 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 красная | шт | 10,000 |  |  |
| 45 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 синяя | шт | 7,000 |  |  |
| 46 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 16,000 |  |  |
| 47 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 19,000 |  |  |
| 48 | Металлорукав РЗ ЦХ 20 мм | м | 100,000 |  |  |
| 49 | Текстолит Б 3,0 мм | кг | 10,000 |  |  |
| 50 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2 | м | 5,000 |  |  |
| 51 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м зеленая 305-001 | шт | 3,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 |  |
| 52 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 12,000 |  |  |
| 53 | Изолента ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 28,000 |  |  |
| 54 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 100,000 |  |  |
| 55 | Лента киперная ЛЭ-25-36 х/б | м | 136,000 |  |  |
| 56 | Металлорукав РЗ ЦХ 20 мм | м | 250,000 |  |  |
| 57 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 50,000 |  |  |
| 58 | Трубка ПВХ ТВ-40 10 мм | м | 50,000 |  |  |
| 59 | Трубка ПВХ ТВ-40 12 мм | м | 50,000 |  |  |
| 60 | Трубка ПВХ ТВ-40 6 мм | м | 50,000 |  |  |
| 61 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м желтая 305-017 | шт | 100,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |  |
| 62 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м красная 305-002 | шт | 52,000 |  |  |
| 63 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 107,000 |  |  |
| 64 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м черная 305-004 | шт | 156,000 |  |  |
| 65 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м белая | шт | 50,000 |  |  |
| 66 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м желтая | шт | 11,000 |  |  |
| 67 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м зеленая | шт | 9,000 |  |  |
| 68 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м красная | шт | 9,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 69 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 13,000 |  |  |
| 70 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 13,000 |  |  |
| 71 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 белая | шт | 3,000 |  |  |
| 72 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 желтая | шт | 3,000 |  |  |
| 73 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 красная | шт | 3,000 |  |  |
| 74 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 синяя | шт | 85,000 |  |  |
| 75 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 175,000 |  |  |
| 76 | Лента изоляционная ПВХ 19х20 черная | шт | 20,000 |  |  |
| 77 | Лента изоляционная ПВХ 19х25 черная | шт | 20,000 |  |  |
| 78 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 396,000 |  |  |
| 79 | Металлорукав РЗ-Ц-П 38 мм | км | 0,100 |  |  |
| 80 | Паронит ПМБ 2х500х500мм, лист | шт | 5,000 |  |  |
| 81 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 9,000 |  |  |
| 82 | Трубка ПВХ ТВ-40 12 мм | м | 39,000 |  |  |
| 83 | Трубка термоусаживаемая XCSM-130/41-1000/S | шт | 40,000 |  |  |
| 84 | Трубка термоусаживаемая XCSM-55/18-1000/S | шт | 30,000 |  |  |
| 85 | Трубка термоусаживаемая XCSM-85/22-1000/S | шт | 30,000 |  |  |
| 86 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2,4/1 | м | 27,000 |  |  |
| 87 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2/1 | м | 27,000 |  |  |
| 88 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 | м | 30,000 |  |  |
| 89 | Бумага кабельная К-120 | кг | 19,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |  |
| 90 | Гетинакс ЛГ ВС-1,0 мм | кг | 29,000 |  |  |
| 91 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м желтая 305-017 | шт | 78,000 |  |  |
| 92 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м зеленая 305-001 | шт | 10,000 |  |  |
| 93 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м красная 305-002 | шт | 10,000 |  |  |
| 94 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 10,000 |  |  |
| 95 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м черная 305-004 | шт | 18,000 |  |  |
| 96 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 350,000 |  |  |
| 97 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 9,500 |  |  |
| 98 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 синяя | шт | 25,000 |  |  |
| 99 | Лента киперная ЛЭ-12-7 х/б | м | 40,000 |  |  |
| 100 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 920,000 |  |  |
| 101 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 100,000 |  |  |
| 102 | Металлорукав РЗ ЦХ 50 мм | м | 100,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 103 | Трубка ПВХ ТВ-40 6 мм | м | 150,000 |  |  |
| 104 | Трубка ПВХ ТВ-40 8 мм | м | 185,000 |  |  |
| 105 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 | м | 16,000 |  |  |
| 106 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 4/2 | м | 20,000 |  |  |
| 107 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 8/4 | м | 16,000 |  |  |
| 108 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м желтая 305-017 | шт | 13,000 | РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 |  |
| 109 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м красная 305-002 | шт | 15,000 |  |  |
| 110 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м синяя 305-005 | шт | 88,000 |  |  |
| 111 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м черная 305-004 | шт | 5,000 |  |  |
| 112 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 10,000 |  |  |
| 113 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 1,300 |  |  |
| 114 | Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | кг | 0,200 |  |  |
| 115 | Лента киперная ЛЭ-10-2 х/б | м | 21,590 |  |  |
| 116 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 102,740 |  |  |
| 117 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 200,000 |  |  |
| 118 | Труба гофрированная ПВХ 25 мм | м | 800,000 |  |  |
| 119 | Трубка ПВХ ТВ-40 10 мм | м | 10,000 |  |  |
| 120 | Трубка ПВХ ТВ-40 12 мм | м | 39,000 |  |  |
| 121 | Трубка ПВХ ТВ-40 3 мм | м | 10,000 |  |  |
| 122 | Трубка ПВХ ТВ-40 6 мм | м | 10,000 |  |  |
| 123 | Трубка ПВХ ТВ-40 7 мм | м | 100,000 |  |  |
| 124 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 | м | 3,000 |  |  |
| 125 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 | м | 6,000 |  |  |
| 126 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8 | м | 3,000 |  |  |
| 127 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 2/1 | м | 5,000 |  |  |
| 128 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10 | м | 3,000 |  |  |
| 129 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 33/8 | м | 10,000 |  |  |
| 130 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2 | м | 7,000 |  |  |
| 131 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/25 | м | 20,000 |  |  |
| 132 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 | м | 48,000 |  |  |
| 133 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 4/2 | м | 5,000 |  |  |
| 134 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м желтая 305-017 | шт | 5,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 135 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м зеленая 305-001 | шт | 5,000 |  |  |
| 136 | Изолента AVIORA ПВХ 15мм*20м красная 305-002 | шт | 5,000 |  |  |
| 137 | Изолента Unibob ПВХ 19 мм х20 м синяя | шт | 25,000 |  |  |
| 138 | Изолента ХБ двухсторонняя 2ПОЛ | шт | 3,000 |  |  |
| 139 | Картон электроизоляционный А 2 мм | кг | 6,000 |  |  |
| 140 | Картон электроизоляционный Б 1 мм | кг | 110,000 |  |  |
| 141 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 красная | шт | 16,000 |  |  |
| 142 | Лента изоляционная ПВХ 15х20 черная | шт | 25,000 |  |  |
| 143 | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б | м | 300,000 |  |  |
| 144 | Металлорукав РЗ ЦХ 20 мм | м | 100,000 |  |  |
| 145 | Металлорукав РЗ ЦХ 25 мм | м | 50,000 |  |  |
| 146 | Металлорукав РЗ ЦХ 50 мм | м | 40,000 |  |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |