# Утвержден
приказом ПАО «Россети Юг»

# от ______________ № ______

# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «РОССЕТИ ЮГ»

КОД 2.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается с применением стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов мероприятий «последней мили» или за единицу максимальной мощности, установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

1) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами;

2) Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

3) Заявители, отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности за исключением лиц: юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности), намеревающиеся осуществить присоединение по временной схеме, физические лица с коммунально-бытовой нагрузкой до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности);

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней.

В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (смежных сетевых организаций) и (или) объектов по производству электрической энергии:

6 месяцев - если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами |  | Заключение соглашения между лицами о перераспределении максимальной мощности принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее- ЭПУ) | В письменной форме | Не ограничено | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |
| 2 | Направление уведомления в сетевую организацию подписанного сторонами Соглашения о перераспределении мощности | Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности | Заявители направляют в сетевую организацию уведомление с пакетом необходимых документов: - копия технических условий, выданных лицу, максимальная мощность ЭПУ которого перераспределяется; - копия акта об осуществлении технологического присоединения; - заявка на технологическое присоединение ЭПУ лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; - заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности | Уведомление в письменной форме направляется в адрес сетевой организации способом, позволяющим подтвердить факт получения, или подается очно в офисе обслуживания потребителей | Не ограничено | Пункт 34 Правил ТП |
| 3 | Направление копии уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | В следующих случаях: - технические условия (далее – ТУ) подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления; - ТУ, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления | Пункт 34 Правил ТП |
| 4 | Заключение с лицом, в пользу которого перераспределяется мощность, договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | При необходимости согласования ТУ с системным оператором | 4.1. Направление сетевой организацией в адрес заявителя уведомления об увеличении срока в связи с согласованием ТУ с системным оператором | Направление уведомления в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | - | Пункт 15, 21 Правил ТП |
|  |  | Наличие полного пакета документов | 4.2. Направление заявителю либо выдача при очном посещении офиса обслуживания проекта договора об осуществлении технологического присоединения с ТУ, счета и инструкции (для ФЛ до 15 кВт, ЮЛ и ИП до 150 кВт) | По почте, очно в офисе обслуживания или в эл.форме через Личный кабинет на Портале ТП.рф (в зависимости от категории заявителя и присоединяемой мощности) | В соответствии с категорией заявителя и присоединяемой мощностью либо через 3 рабочих дня после согласования ТУ системным оператором | Пункт 15, 37, 105 Правил ТП |
|  |  |  | 4.3. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (при необходимости), либо оплата счета по договору (для ФЛ до 15 кВт, ЮЛ и ИП до 150 кВт) | - | В соответствии с категорией заявителя и присоединяемой мощностью | Пункт 15, 37, 106 Правил ТП |
|  |  | В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания договора | 4.4. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения (с ТУ), откорректированного по результатам получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | По почте, очно в офисе обслуживания или в эл.форме через Личный кабинет на Портале ТП.рф (в зависимости от категории заявителя и присоединяемой мощности) | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15, 37 Правил ТП |
|  |  | В случае заключения договора ТП | 4.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, копию подписанного с заявителем договора, копию заявки на технологическое присоединение и копии представленных документов | В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора либо даты оплаты по договору | Пункт 15(1), 107 Правил ТП |
| 5 | Уведомление лица, максимальная мощность которого перераспределяется, об изменениях в ранее выданных ему технических условиях (далее – ТУ) | Наличие заключенного договора ТП с лицом, в пользу которого перераспределяется мощность | 5.1. Сетевая организация направляет лицу, максимальная мощность которого перераспределяется, информацию об изменениях в ранее выданных ему ТУ, предусматривающих мероприятия по снижению мощности. 5.2. В случае если ТУ подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, предварительно сетевая организация проводит согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи ТУ лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. В случае согласования с субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок продлевается на срок согласования. | Пункт 38 Правил ТП |
| 6 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором ТП | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность | 6.1. Оплата заявителем услуг по договору об осуществлении технологического присоединения (частичная оплата). | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 16, 37 Правил ТП |
|  |  |  | 6.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором, включая установку и допуск прибора учета в эксплуатацию | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 18, 38 Правил ТП |
|  |  |  | 6.3. Выполнение заявителем, мощность которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению мощности ЭПУ в соответствии с новыми ТУ | - | До завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению ЭПУ лица, в пользу которого перераспределяется мощность |  |
|  |  |  | 6.4. Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором ТП | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 18, 37 Правил ТП |
|  |  |  | 6.5. Направление заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, уведомления в адрес сетевой организации о выполнении ТУ с пакетом необходимых документов | Письменное уведомление о выполнении ТУ с приложением необходимых документов | В соответствии с условиями договора после выполнения ТУ | Пункты 85, 86 Правил ТП |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организации ТУ с системным оператором | 6.6.Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения ТУ субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения уведомления от заявителя | Пункты 94 Правил ТП |
| 7 | Проверка выполнения ТУ | Направление заявителем в адрес сетевой организации уведомления о выполнении ТУ | 7.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям ТУ. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме (при отсутствии замечаний) либо письменное уведомление заявителя о замечаниях. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-90 Правил ТП |
|  |  | В случае невыполнении заявителем требований ТУ и получения от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 7.2. Повторный осмотр электроустановки заявителя. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний | Пункты 89, 98 Правил ТП |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований ТУ | 7.3. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении ТУ в 2 экземплярах | Акт о выполнении ТУ в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей, или размещается в электронной форме в Личном кабинете | В соответствии с условиями договора | Пункт 88, 110 Правил ТП |
|  |  | При необходимости согласования ТУ с системным оператором | 7.4. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении ТУ в 3 экземплярах | Акт о выполнении ТУ в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | После согласования Акта о выполнении ТУ системным оператором | Пункт 99 Правил ТП |
|  |  |  | 7.5. Заявитель возвращает в сетевую организацию один (два) экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный(е) Акт(ы) о выполнении ТУ направляется (передается) в адрес сетевой организации | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией Акта о выполнении ТУ | Пункты 88, 99 Правил ТП |
|  |  |  | 7.6. Заявитель получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию и направляет его в адрес сетевой организации | Письменное уведомление, направленное способом, позволяющим установить дату отправки и получения разрешения | - | Пункт 7 г) Правил ТП |
| 8 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | 8.1. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") либо обеспечение возможности осуществить действиями потребителя фактическое присоединение ЭПУ и фактический прием мощности | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 7 д) Правил ТП |
|  |  |  | 8.2. Составление Акта об осуществлении технологического присоединения / уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | - подписанный Акт об осуществлении технологического присоединения в письменной форме направляются (передается) способом, позволяющим подтвердить факт получения; - либо Акт об осуществлении ТП /уведомление в электронной форме через Личный кабинет на Портале ТП.рф | - в 3-дневный срок после осуществления сетевой организацией фактической подачи напряжения либо - в течение 1 рабочего дня после исполнения ТУ сетевой организацией | Пункт 7е), 19, 109 Правил ТП |
|  |  |  | 8.3. Направление сетевой организацией подписанного с заявителем Акта об осуществлении технологического присоединения /либо уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям в адрес субъекта розничного рынка | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления в сетевую организацию подписанного заявителем акта об осуществлении ТП либо в течение 2 рабочих дней с даты размещения в Личном кабинете потребителя на сайте Портал-ТП.рф. | Пункт 19 (1), 111 Правил ТП |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Единый телефон «Горячей линии» ПАО «Россети Юг»: 8-800-220-0-220

Адрес электронной почты ПАО «Россети Юг»: office@rosseti-yug.ru

Портал электросетевых услуг группы компаний «Россети»: https://портал-тп.рф

# Footnotes

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (в действующей редакции) (далее – Правила ТП)