Приложение №1

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку запасных частей к средствам и линиям связи

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Кабель 5е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 1 220,000 |
| 2 | Коннектор RJ 12 | шт | 1 000,000 |
| 3 | Предохранитель Siba F500 mA 10 kV | шт | 60,000 |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Адаптер A-310 с кабелем KA310DM10 | шт | 6,000 |
| 2 | Адаптер A-310 с кабелем KA310DM46 | шт | 2,000 |
| 3 | Аккумулятор NNTN4497CR 7.4v для радиостанций Motorola CP040, СР140, СР160, СР180 | шт | 2,000 |
| 4 | Антенна GSM выносная Nitsa-5 с кабельной сборкой и кронштейном | шт | 3,000 |
| 5 | Антенна автомобильная Diamond M150-GS | шт | 15,000 |
| 6 | Антенна автомобильная Vector AM-150 с врезным кремплением | шт | 15,000 |
| 7 | Антенна направленная Radial Y5 VHF(H) | шт | 3,000 |
| 8 | Антенна направленная Yagi GSM-900 AX-914Y | шт | 1,000 |
| 9 | Аттенюатор оптический SNR-ATT-FF-FC-05db | шт | 10,000 |
| 10 | Аттенюатор оптический SNR-ATT-FF-FC-10db | шт | 10,000 |
| 11 | Байпас Eaton HotSwap MBP IEC | шт | 3,000 |
| 12 | Блок питания MDR-60-24 | шт | 2,000 |
| 13 | Блок питания для стационарной радиостанции Гранит ИВЭП-21 | шт | 14,000 |
| 14 | Блок розеток SNR SNR-PDU-09S-1 Schuko 9 гнезд со шнуром питания и вилкой | шт | 5,000 |
| 15 | Блок розеток SNR-SMART | шт | 1,000 |
| 16 | Вентилятор JA1238L2SON | шт | 20,000 |
| 17 | Громкоговоритель рупорный СH-530 | шт | 2,000 |
| 18 | Жгут ZA 670Е | шт | 50,000 |
| 19 | Инструмент HT-568/568R для обжима коннекторов RJ45,RJ11/12 | шт | 2,000 |
| 20 | Инструмент кроссировочный сенсорный LSA-PLUS "KRONE" | шт | 2,000 |
| 21 | Кабель 5е UTP 4 пары внешней прокладки | м | 3 050,000 |
| 22 | Кабель 5е UTP 4 пары внешней прокладки с троссом | м | 1 525,000 |
| 23 | Кабель 5е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 3 660,000 |
| 24 | Кабель 6е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 915,000 |
| 25 | Кабель П- 274 | м | 500,000 |
| 26 | Кабель питания IEC 320 C19/IEC 320 C20 3x1.5 16A прямая вилка 1.8 м | шт | 6,000 |
| 27 | Камера видеонаблюдения TV-Unit1021 | шт | 30,000 |
| 28 | Кожух защитный датчика температуры Cometeo F8100 | шт | 7,000 |
| 29 | Коммутатор D-Link DES-1016D/G | шт | 1,000 |
| 30 | Коммутатор RB260GS | шт | 2,000 |
| 31 | Комплект для монтажа ИБП Innova RT 1-3K/Smart Winner ID 650014 | шт | 1,000 |
| 32 | Коннектор RJ 11 | шт | 250,000 |
| 33 | Коннектор RJ 12 | шт | 100,000 |
| 34 | Коннектор RJ 45 | шт | 1 200,000 |
| 35 | Коннектор телефонный 4Р-4С | шт | 1 000,000 |
| 36 | Коннектор телефонный 6Р-4С | шт | 300,000 |
| 37 | Консоль системная LDP-7248D LG-ERICSSON | шт | 4,000 |
| 38 | Контроллер BT605E | шт | 1,000 |
| 39 | Контроллер CD122E | шт | 1,000 |
| 40 | Контроллер EQ101E | шт | 1,000 |
| 41 | Контроллер EК520E | шт | 1,000 |
| 42 | Контроллер канала связи ЕК555Е | шт | 2,000 |
| 43 | Корд микрофонный АТ-КМ-093-10 | шт | 6,000 |
| 44 | Коробка распределительная на 2 плинта (20 пар), с плинтами TWT-DB10-2P-DIS | шт | 10,000 |
| 45 | Крепление антенное ANLI CL-3 UHF | шт | 10,000 |
| 46 | Крепление на водосток SIRIO KF BLACK | шт | 15,000 |
| 47 | Кронштейн для подвески МТОК-Л6, Л7 | шт | 10,000 |
| 48 | Кросс оптический стоечный СКРУ-19-А16-1U FC/UPC SM 9/125 | шт | 2,000 |
| 49 | Маршрутизатор Mikrotik RB2011iL-RM | шт | 16,000 |
| 50 | Микрофон настольный Inter-M RM-02 с усилителем | шт | 6,000 |
| 51 | Модуль SFP D-Link DEM-330R | шт | 10,000 |
| 52 | Модуль SNR-SFP-W35-20 1310/1550 нм 20 км/14dB | шт | 1,000 |
| 53 | Модуль SNR-SFP-W53-20 1550/1310 нм 20 км/14dB | шт | 1,000 |
| 54 | Муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К | шт | 3,000 |
| 55 | Наконечник обжимной 1,0 мм упаковка 50 шт | упак | 2,000 |
| 56 | Наконечник обжимной 1,5 мм упаковка 50 шт | упак | 2,000 |
| 57 | Переключатель антенный ОРЕК СX-201 U | шт | 1,000 |
| 58 | Полка выдвижная полка Cabeus JE05-800 | шт | 4,000 |
| 59 | Полка перфорированная консольная Cabeus 19" 2U глубина 400 мм серая | шт | 4,000 |
| 60 | Полка перфорированная консольная ЦМО МС-30 2U глубина 300 мм | шт | 4,000 |
| 61 | Преобразователь интерфейса RS485/USB | шт | 2,000 |
| 62 | Преобразователь напряжения ИБП Mean Well ADD-155B | шт | 2,000 |
| 63 | Разъем BNC-7001А RG-58 штекер/обжим | шт | 20,000 |
| 64 | Разъем BNC-7001Е RG-213 штекер/обжим | шт | 10,000 |
| 65 | Разъем BNC-7006А RG-58 штекер/пайка | шт | 10,000 |
| 66 | Разъем BNC-7006Е RG-213 штекер/пайка | шт | 10,000 |
| 67 | Разъем FC44-54 | шт | 10,000 |
| 68 | Разъем New Centress HYR-0302E RG-213 штекер/обжим | шт | 5,000 |
| 69 | Разъем PL-259 для кабеля RG-58 | шт | 10,000 |
| 70 | Разъем UHF-7501А RG-58 штекер/обжим | шт | 10,000 |
| 71 | Разъем UHF-7506Е RG-213 штекер/вкручивающийся | шт | 10,000 |
| 72 | Разъем UHF-7508А RG-58 штекер/вкручивающийся | шт | 10,000 |
| 73 | Разъем СР-50-135ПВ | шт | 5,000 |
| 74 | Разъем СР-50-164ПВ | шт | 10,000 |
| 75 | Розетка телефонная 1 гнездо 6Р6С | шт | 50,000 |
| 76 | Розетка телефонная 2 гнезда 6P4C | шт | 220,000 |
| 77 | Скотч лента винил-мастика 38ммх6м VМ | упак | 1,000 |
| 78 | Скотч лента виниловая 25ммх10,8м 88Т | шт | 5,000 |
| 79 | Телефон сотовый Termit FixPhone V2 | шт | 4,000 |
| 80 | Устройство закладки кабеля (УЗК) без корпуса GreenLee стекловолокно (40м х 3мм) GT-52055291 | шт | 1,000 |
| 81 | Устройство для заготовки кабель-каналов УЗК-11/150 | шт | 1,000 |
| 82 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений ОПС1-D | шт | 14,000 |
| 83 | Устройство контроля и управления SNR-ERD-3S | шт | 2,000 |
| 84 | Флюс ВАМИ | кг | 0,330 |
| 85 | Шкаф телекоммуникационный напольный разборный 18U дверь металл ЦМО ШТК-М-18.6.8-3ААА | шт | 1,000 |
| 86 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U дверь металл ШРН Э-12.480.1 | шт | 1,000 |
| 87 | Шлюз сотовый GSM Termit pbXGate V2 | шт | 6,000 |
| 88 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 1 м | шт | 6,000 |
| 89 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 3 м | шт | 20,000 |
| 90 | Шнур оптический патч-корд FC-SC 3 м | шт | 6,000 |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Аккумулятор NNTN4497CR 7.4v для радиостанций Motorola CP040, СР140, СР160, СР180 | шт | 3,000 |
| 2 | Аккумулятор PMNN4000C 7.5v для радиостанции Motorola GP-68 | шт | 40,000 |
| 3 | Аккумулятор PMNN4063 для радиостанции Motorola P020 | шт | 5,000 |
| 4 | Аккумулятор PMNN4104А для радиостанции Motorola DP-3601 | шт | 22,000 |
| 5 | Антенна Diamond F-22 | шт | 8,000 |
| 6 | Антенна автомобильная Diamond MC-101 | компл | 14,000 |
| 7 | Антенна автомобильная PLQ2M | шт | 19,000 |
| 8 | Антенна автомобильная Vector AM-150 с врезным кремплением | шт | 7,000 |
| 9 | Антенна автомобильная магнитная Low Loss cable MC-1-VHF | шт | 2,000 |
| 10 | Антенна для радиостанции Motorola GP-68 | шт | 12,000 |
| 11 | Блок питания ATX 400W | шт | 2,000 |
| 12 | Блок питания SU101E | шт | 2,000 |
| 13 | Блок питания БПГ-60 (ТАИЦ.436434.013-01) | шт | 2,000 |
| 14 | Евроразъем 240В 16А (розетка наруж. 250В 16А тип К2414 (AS-208), вилка сетевая тип К2416 (AS-413) | шт | 14,000 |
| 15 | Жир паяльный 0,5 кг | шт | 10,000 |
| 16 | Измеритель емкости и ESR ESR-micro v4.0 | шт | 2,000 |
| 17 | Инвертор ИТ-0,3-60 | шт | 2,000 |
| 18 | Инвертор СибВольт 1512 DC-AC, 12В/1500Вт | шт | 1,000 |
| 19 | Инструмент HT-568/568R для обжима коннекторов RJ45,RJ11/12 | шт | 4,000 |
| 20 | Инструмент кроссировочный сенсорный LSA-PLUS "KRONE" | шт | 1,000 |
| 21 | Кабель 5е UTP 4 пары внешней прокладки с троссом | м | 605,000 |
| 22 | Кабель 5е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 1 523,000 |
| 23 | Кабель П- 274 | м | 500,000 |
| 24 | Кабель питания для радиостанций Motorola HKN4191B | шт | 14,000 |
| 25 | Канифоль сосновая | кг | 1,000 |
| 26 | Колпачок изолирующий для коннектора PJ-45 | шт | 200,000 |
| 27 | Коммутатор D-Link DES-1016D/G | шт | 1,000 |
| 28 | Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D | шт | 2,000 |
| 29 | Комплект КРМА-3-2 | шт | 5,000 |
| 30 | Коннектор RJ 11 | шт | 500,000 |
| 31 | Коннектор RJ 12 | шт | 300,000 |
| 32 | Коннектор RJ 45 | шт | 700,000 |
| 33 | Коннектор RJ 45 6 категория | шт | 250,000 |
| 34 | Коннектор RJ-45 (8Р8С) категории 6 экранированный | шт | 149,000 |
| 35 | Коннектор телефонный 4Р-4С | шт | 270,000 |
| 36 | Коннектор телефонный 6Р-4С | шт | 277,000 |
| 37 | Коннектор телефонный 8Р-8С | шт | 120,000 |
| 38 | Контроллер канала связи ЕК550 | шт | 2,000 |
| 39 | Контроллер канала связи ЕК555Е | шт | 1,000 |
| 40 | Коробка КРТП-В/10 плинт LSA-PROFIL, без плинтов, замок, ключ унив. | шт | 30,000 |
| 41 | Крепление антенное ANLI CL-3 UHF | шт | 10,000 |
| 42 | Крепление антенное Midland GR-F INOX | шт | 15,000 |
| 43 | Лента VM 38ммх6м | шт | 40,000 |
| 44 | Лента виниловая E-Z 2183 101ммх30м | шт | 5,000 |
| 45 | Лента ЛГ-2 38-45мм х 2м | шт | 10,000 |
| 46 | Медиаконвертер D-Link DMC-1910R | шт | 1,000 |
| 47 | Медиаконвертер D-Link DMC-1910T | шт | 1,000 |
| 48 | Медиаконвертер D-link DMC-920R | шт | 2,000 |
| 49 | Медиаконвертер D-link DMC-920T | шт | 2,000 |
| 50 | Медиаконвертер MOXA IMC-21A-S-SC (CV-WDM-A) | шт | 1,000 |
| 51 | Медиаконвертер MOXA IMC-21A-S-SC (CV-WDM-B) | шт | 1,000 |
| 52 | Микрофон МКЭ-84 | шт | 20,000 |
| 53 | Мини-УЗК POWER REX 3/30 | шт | 1,000 |
| 54 | Модуль SNR-SFP-W35-40 1310/1550 нм 40 км/21dB | шт | 2,000 |
| 55 | Модуль SNR-SFP-W53-40 1550/1310 нм 40 км/21dB | шт | 2,000 |
| 56 | Модуль комплексной защиты по току и напряжению - однопарный | шт | 10,000 |
| 57 | Муфта МССД-1 | шт | 40,000 |
| 58 | Муфта полиэтиленовая прямая МПП 1 | шт | 11,000 |
| 59 | Наконечник обжимной 1,0 мм упаковка 50 шт | упак | 19,000 |
| 60 | Наконечник обжимной 1,5 мм упаковка 50 шт | упак | 29,000 |
| 61 | Паста паяльная ПКБ-26М | шт | 17,000 |
| 62 | Патч-корд оптический FC/APC-SC/UPC SM 3 м | шт | 6,000 |
| 63 | Плинт 2/10 с размыканием PROFIL маркеров 0……..9 | шт | 10,000 |
| 64 | Предохранитель Siba F500 mA 10 kV | шт | 10,000 |
| 65 | Преобразователь интерфейса USB-RS232/485-Гр | шт | 4,000 |
| 66 | Разветвитель интерфейсный ИР2 | шт | 65,000 |
| 67 | Разъем BNC обжимной | шт | 22,000 |
| 68 | Разъем BNC под винт | шт | 10,000 |
| 69 | Разъем BNC-7001А RG-58 штекер/обжим | шт | 25,000 |
| 70 | Разъем BNC-7001Е RG-213 штекер/обжим | шт | 5,000 |
| 71 | Разъем BNC-7006А RG-58 штекер/пайка | шт | 48,000 |
| 72 | Разъем BNC-7006Е RG-213 штекер/пайка | шт | 25,000 |
| 73 | Разъем PL-259 | шт | 10,000 |
| 74 | Разъем PL-259 для кабеля 8D-FB | шт | 15,000 |
| 75 | Разъем PL-259 для кабеля RG-58 | шт | 17,000 |
| 76 | Разъем UHF-7501А RG-58 штекер/обжим | шт | 5,000 |
| 77 | Разъем UHF-7506Е RG-213 штекер/вкручивающийся | шт | 5,000 |
| 78 | Разъем UHF-7508А RG-58 штекер/вкручивающийся | шт | 5,000 |
| 79 | Розетка телефонная 1 гнездо 6Р4С | шт | 20,000 |
| 80 | Розетка телефонная 1 гнездо 6Р6С | шт | 17,000 |
| 81 | Розетка телефонная 2 гнезда 6P4C | шт | 10,000 |
| 82 | Розетка телефонная 2 гнезда 6Р6С | шт | 25,000 |
| 83 | Скотч двухсторонний 3М 30ммх6м. | шт | 12,000 |
| 84 | Скотч лента винил-мастика 38ммх6м VМ | упак | 10,000 |
| 85 | Скотч лента виниловая 19ммх10,8м 88Т | упак | 75,000 |
| 86 | Скотч лента виниловая 25ммх10,8м 88Т | шт | 90,000 |
| 87 | Скотч мастичная лента 38ммх1,5м 2900R | упак | 5,000 |
| 88 | Соединитель Scotchlok U1B для жил 0,9 – 1,3 мм | шт | 200,000 |
| 89 | Соединитель Scotchlok UDW2 для жил 0,9 – 1,3 мм | шт | 250,000 |
| 90 | Соединитель Scotchlok UY2 для жил 0,4 – 0,9 мм | шт | 500,000 |
| 91 | Стакан зарядного устройства Motorola WPLN4137 | шт | 5,000 |
| 92 | Стойка микрофонная ROCKDALE 3617T | шт | 2,000 |
| 93 | Стойка микрофонная настольная INVOTONE TMS100, высота 12-16 см | шт | 5,000 |
| 94 | Стойка телескопическая микрофонная QUIK LOK A300 CH | шт | 2,000 |
| 95 | Структурный материал Armorcast 1,5м х 97мм | шт | 35,000 |
| 96 | Телефон цифровой Aastra Dialog 4225 | шт | 7,000 |
| 97 | Терминал стационарный GSM Orgtel WT-210 | шт | 1,000 |
| 98 | Устройство для заготовки кабель-каналов УЗК-11/150 | шт | 1,000 |
| 99 | Устройство согласующее дитон СУЗС21 | шт | 1,000 |
| 100 | Фильтр присоединения типа ФПМ Рс 4-400/51-1000 | шт | 1,000 |
| 101 | Фильтр присоединения типа ФПМ Рс 6-400/51-1000 | шт | 7,000 |
| 102 | Флюс ВАМИ | кг | 2,000 |
| 103 | Шлюз 3G/GSM TELEOFIS OfficeGate 2 | шт | 6,000 |
| 104 | Шлюз сотовый GSM Termit pbXGate V2 | шт | 2,000 |
| 105 | Шнур кроссировочный для p-плинтов для временной перекроссировки абонентов 3,0м. | шт | 1,000 |
| 106 | Шнур кроссировочный соединительный 4-х контактный 1,5м | шт | 7,000 |
| 107 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 10 м | шт | 2,000 |
| 108 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 15 м | шт | 2,000 |
| 109 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 20 м | шт | 2,000 |
| 110 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 3 м | шт | 24,000 |
| 111 | Шнур оптический патч-корд FC-LC 1 м | шт | 5,000 |
| 112 | Шнур оптический патч-корд FC-LC 1,5 м | шт | 5,000 |
| 113 | Шнур оптический патч-корд FC-LC 3 м | шт | 4,000 |
| 114 | Шнур оптический патч-корд FC-LC 5 м | шт | 4,000 |
| 115 | Шнур оптический патч-корд FC-SC 3 м | шт | 10,000 |
| 116 | Шнур оптический патч-корд FC-SC 5 м | шт | 2,000 |
| 117 | Шнур оптический патч-корд SC-SC 3 м | шт | 4,000 |
| 118 | Шнур питания Fujikura DCC-13 от клемм аккумулятора для FSM-50S/60S/17S/18S | шт | 1,000 |
| 119 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с 4 м | шт | 60,000 |
| 120 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с белый 2м | шт | 28,000 |
| 121 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с черный 2м | шт | 55,000 |
| 122 | Шнур телефонный плоский ШТПЛ 4х0,12 | м | 100,000 |
| 123 | Шнур тестовый 2-х контактный, зажимные контакты крокодил 1,5м | шт | 2,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 4 939 467,30 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" | 95 220,00 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" | 2 233 437,01 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" | 2 610 810,29 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2021 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель 5е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 1 220,000 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Коннектор RJ 12 | шт | 1 000,000 |  |  |
| 3 | Предохранитель Siba F500 mA 10 kV | шт | 60,000 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адаптер A-310 с кабелем KA310DM10 | шт | 6,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Адаптер A-310 с кабелем KA310DM46 | шт | 2,000 |  |  |
| 3 | Аккумулятор NNTN4497CR 7.4v для радиостанций Motorola CP040, СР140, СР160, СР180 | шт | 2,000 |  |  |
| 4 | Антенна GSM выносная Nitsa-5 с кабельной сборкой и кронштейном | шт | 3,000 |  |  |
| 5 | Антенна автомобильная Diamond M150-GS | шт | 15,000 |  |  |
| 6 | Антенна автомобильная Vector AM-150 с врезным кремплением | шт | 15,000 |  |  |
| 7 | Антенна направленная Radial Y5 VHF(H) | шт | 3,000 |  |  |
| 8 | Антенна направленная Yagi GSM-900 AX-914Y | шт | 1,000 |  |  |
| 9 | Аттенюатор оптический SNR-ATT-FF-FC-05db | шт | 10,000 |  |  |
| 10 | Аттенюатор оптический SNR-ATT-FF-FC-10db | шт | 10,000 |  |  |
| 11 | Байпас Eaton HotSwap MBP IEC | шт | 3,000 |  |  |
| 12 | Блок питания MDR-60-24 | шт | 2,000 |  |  |
| 13 | Блок питания для стационарной радиостанции Гранит ИВЭП-21 | шт | 14,000 |  |  |
| 14 | Блок розеток SNR SNR-PDU-09S-1 Schuko 9 гнезд со шнуром питания и вилкой | шт | 5,000 |  |  |
| 15 | Блок розеток SNR-SMART | шт | 1,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 16 | Вентилятор JA1238L2SON | шт | 20,000 |  |  |
| 17 | Громкоговоритель рупорный СH-530 | шт | 2,000 |  |  |
| 18 | Жгут ZA 670Е | шт | 50,000 |  |  |
| 19 | Инструмент HT-568/568R для обжима коннекторов RJ45,RJ11/12 | шт | 2,000 |  |  |
| 20 | Инструмент кроссировочный сенсорный LSA-PLUS "KRONE" | шт | 2,000 |  |  |
| 21 | Кабель 5е UTP 4 пары внешней прокладки | м | 3 050,000 |  |  |
| 22 | Кабель 5е UTP 4 пары внешней прокладки с троссом | м | 1 525,000 |  |  |
| 23 | Кабель 5е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 3 660,000 |  |  |
| 24 | Кабель 6е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 915,000 |  |  |
| 25 | Кабель П- 274 | м | 500,000 |  |  |
| 26 | Кабель питания IEC 320 C19/IEC 320 C20 3x1.5 16A прямая вилка 1.8 м | шт | 6,000 |  |  |
| 27 | Камера видеонаблюдения TV-Unit1021 | шт | 30,000 |  |  |
| 28 | Кожух защитный датчика температуры Cometeo F8100 | шт | 7,000 |  |  |
| 29 | Коммутатор D-Link DES-1016D/G | шт | 1,000 |  |  |
| 30 | Коммутатор RB260GS | шт | 2,000 |  |  |
| 31 | Комплект для монтажа ИБП Innova RT 1-3K/Smart Winner ID 650014 | шт | 1,000 |  |  |
| 32 | Коннектор RJ 11 | шт | 250,000 |  |  |
| 33 | Коннектор RJ 12 | шт | 100,000 |  |  |
| 34 | Коннектор RJ 45 | шт | 1 200,000 |  |  |
| 35 | Коннектор телефонный 4Р-4С | шт | 1 000,000 |  |  |
| 36 | Коннектор телефонный 6Р-4С | шт | 300,000 |  |  |
| 37 | Консоль системная LDP-7248D LG-ERICSSON | шт | 4,000 |  |  |
| 38 | Контроллер BT605E | шт | 1,000 |  |  |
| 39 | Контроллер CD122E | шт | 1,000 |  |  |
| 40 | Контроллер EQ101E | шт | 1,000 |  |  |
| 41 | Контроллер EК520E | шт | 1,000 |  |  |
| 42 | Контроллер канала связи ЕК555Е | шт | 2,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 43 | Корд микрофонный АТ-КМ-093-10 | шт | 6,000 |  |  |
| 44 | Коробка распределительная на 2 плинта (20 пар), с плинтами TWT-DB10-2P-DIS | шт | 10,000 |  |  |
| 45 | Крепление антенное ANLI CL-3 UHF | шт | 10,000 |  |  |
| 46 | Крепление на водосток SIRIO KF BLACK | шт | 15,000 |  |  |
| 47 | Кронштейн для подвески МТОК-Л6, Л7 | шт | 10,000 |  |  |
| 48 | Кросс оптический стоечный СКРУ-19-А16-1U FC/UPC SM 9/125 | шт | 2,000 |  |  |
| 49 | Маршрутизатор Mikrotik RB2011iL-RM | шт | 16,000 |  |  |
| 50 | Микрофон настольный Inter-M RM-02 с усилителем | шт | 6,000 |  |  |
| 51 | Модуль SFP D-Link DEM-330R | шт | 10,000 |  |  |
| 52 | Модуль SNR-SFP-W35-20 1310/1550 нм 20 км/14dB | шт | 1,000 |  |  |
| 53 | Модуль SNR-SFP-W53-20 1550/1310 нм 20 км/14dB | шт | 1,000 |  |  |
| 54 | Муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К | шт | 3,000 |  |  |
| 55 | Наконечник обжимной 1,0 мм упаковка 50 шт | упак | 2,000 |  |  |
| 56 | Наконечник обжимной 1,5 мм упаковка 50 шт | упак | 2,000 |  |  |
| 57 | Переключатель антенный ОРЕК СX-201 U | шт | 1,000 |  |  |
| 58 | Полка выдвижная полка Cabeus JE05-800 | шт | 4,000 |  |  |
| 59 | Полка перфорированная консольная Cabeus 19" 2U глубина 400 мм серая | шт | 4,000 |  |  |
| 60 | Полка перфорированная консольная ЦМО МС-30 2U глубина 300 мм | шт | 4,000 |  |  |
| 61 | Преобразователь интерфейса RS485/USB | шт | 2,000 |  |  |
| 62 | Преобразователь напряжения ИБП Mean Well ADD-155B | шт | 2,000 |  |  |
| 63 | Разъем BNC-7001А RG-58 штекер/обжим | шт | 20,000 |  |  |
| 64 | Разъем BNC-7001Е RG-213 штекер/обжим | шт | 10,000 |  |  |
| 65 | Разъем BNC-7006А RG-58 штекер/пайка | шт | 10,000 |  |  |
| 66 | Разъем BNC-7006Е RG-213 штекер/пайка | шт | 10,000 |  |  |
| 67 | Разъем FC44-54 | шт | 10,000 |  |  |
| 68 | Разъем New Centress HYR-0302E RG-213 штекер/обжим | шт | 5,000 |  |  |
| 69 | Разъем PL-259 для кабеля RG-58 | шт | 10,000 |  |  |
| 70 | Разъем UHF-7501А RG-58 штекер/обжим | шт | 10,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 71 | Разъем UHF-7506Е RG-213 штекер/вкручивающийся | шт | 10,000 |  |  |
| 72 | Разъем UHF-7508А RG-58 штекер/вкручивающийся | шт | 10,000 |  |  |
| 73 | Разъем СР-50-135ПВ | шт | 5,000 |  |  |
| 74 | Разъем СР-50-164ПВ | шт | 10,000 |  |  |
| 75 | Розетка телефонная 1 гнездо 6Р6С | шт | 50,000 |  |  |
| 76 | Розетка телефонная 2 гнезда 6P4C | шт | 220,000 |  |  |
| 77 | Скотч лента винил-мастика 38ммх6м VМ | упак | 1,000 |  |  |
| 78 | Скотч лента виниловая 25ммх10,8м 88Т | шт | 5,000 |  |  |
| 79 | Телефон сотовый Termit FixPhone V2 | шт | 4,000 |  |  |
| 80 | Устройство закладки кабеля (УЗК) без корпуса GreenLee стекловолокно (40м х 3мм) GT-52055291 | шт | 1,000 |  |  |
| 81 | Устройство для заготовки кабель-каналов УЗК-11/150 | шт | 1,000 |  |  |
| 82 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений ОПС1-D | шт | 14,000 |  |  |
| 83 | Устройство контроля и управления SNR-ERD-3S | шт | 2,000 |  |  |
| 84 | Флюс ВАМИ | кг | 0,330 |  |  |
| 85 | Шкаф телекоммуникационный напольный разборный 18U дверь металл ЦМО ШТК-М-18.6.8-3ААА | шт | 1,000 |  |  |
| 86 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U дверь металл ШРН Э-12.480.1 | шт | 1,000 |  |  |
| 87 | Шлюз сотовый GSM Termit pbXGate V2 | шт | 6,000 |  |  |
| 88 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 1 м | шт | 6,000 |  |  |
| 89 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 3 м | шт | 20,000 |  |  |
| 90 | Шнур оптический патч-корд FC-SC 3 м | шт | 6,000 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Антенна Diamond F-22 | шт | 3,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Антенна автомобильная Vector AM-150 с врезным кремплением | шт | 7,000 |  |  |
| 3 | Антенна автомобильная магнитная Low Loss cable MC-1-VHF | шт | 2,000 |  |  |
| 4 | Евроразъем 240В 16А (розетка наруж. 250В 16А тип К2414 (AS-208), вилка сетевая тип К2416 (AS-413) | шт | 11,000 |  |  |
| 5 | Жир паяльный 0,5 кг | шт | 10,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 6 | Инвертор ИТ-0,3-60 | шт | 2,000 |  |  |
| 7 | Инвертор СибВольт 1512 DC-AC, 12В/1500Вт | шт | 1,000 |  |  |
| 8 | Кабель 5е UTP 4 пары внешней прокладки с троссом | м | 305,000 |  |  |
| 9 | Кабель 5е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 305,000 |  |  |
| 10 | Крепление антенное ANLI CL-3 UHF | шт | 5,000 |  |  |
| 11 | Крепление антенное Midland GR-F INOX | шт | 10,000 |  |  |
| 12 | Лента VM 38ммх6м | шт | 20,000 |  |  |
| 13 | Наконечник обжимной 1,0 мм упаковка 50 шт | упак | 1,000 |  |  |
| 14 | Наконечник обжимной 1,5 мм упаковка 50 шт | упак | 1,000 |  |  |
| 15 | Патч-корд оптический FC/APC-SC/UPC SM 3 м | шт | 6,000 |  |  |
| 16 | Разветвитель интерфейсный ИР2 | шт | 65,000 |  |  |
| 17 | Разъем BNC-7001А RG-58 штекер/обжим | шт | 10,000 |  |  |
| 18 | Разъем BNC-7006А RG-58 штекер/пайка | шт | 15,000 |  |  |
| 19 | Разъем BNC-7006Е RG-213 штекер/пайка | шт | 10,000 |  |  |
| 20 | Скотч лента виниловая 19ммх10,8м 88Т | упак | 20,000 |  |  |
| 21 | Стойка телескопическая микрофонная QUIK LOK A300 CH | шт | 2,000 |  |  |
| 22 | Структурный материал Armorcast 1,5м х 97мм | шт | 20,000 |  |  |
| 23 | Флюс ВАМИ | кг | 2,000 |  |  |
| 24 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 3 м | шт | 20,000 |  |  |
| 25 | Шнур оптический патч-корд FC-SC 3 м | шт | 6,000 |  |  |
| 26 | Аккумулятор NNTN4497CR 7.4v для радиостанций Motorola CP040, СР140, СР160, СР180 | шт | 1,000 | РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 |  |
| 27 | Аккумулятор PMNN4000C 7.5v для радиостанции Motorola GP-68 | шт | 5,000 |  |  |
| 28 | Антенна для радиостанции Motorola GP-68 | шт | 4,000 |  |  |
| 29 | Кабель 5е UTP 4 пары внешней прокладки с троссом | м | 300,000 |  |  |
| 30 | Канифоль сосновая | кг | 1,000 |  |  |
| 31 | Коннектор RJ 11 | шт | 100,000 |  |  |
| 32 | Коннектор RJ 12 | шт | 100,000 |  |  |
| 33 | Коннектор RJ 45 | шт | 100,000 |  |  |
| 34 | Коннектор RJ 45 6 категория | шт | 150,000 | РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 35 | Коннектор RJ-45 (8Р8С) категории 6 экранированный | шт | 100,000 |  |  |
| 36 | Коннектор телефонный 4Р-4С | шт | 100,000 |  |  |
| 37 | Коннектор телефонный 6Р-4С | шт | 100,000 |  |  |
| 38 | Коннектор телефонный 8Р-8С | шт | 100,000 |  |  |
| 39 | Паста паяльная ПКБ-26М | шт | 6,000 |  |  |
| 40 | Преобразователь интерфейса USB-RS232/485-Гр | шт | 1,000 |  |  |
| 41 | Разъем BNC обжимной | шт | 12,000 |  |  |
| 42 | Разъем BNC-7006Е RG-213 штекер/пайка | шт | 10,000 |  |  |
| 43 | Разъем PL-259 для кабеля 8D-FB | шт | 10,000 |  |  |
| 44 | Разъем PL-259 для кабеля RG-58 | шт | 10,000 |  |  |
| 45 | Розетка телефонная 2 гнезда 6Р6С | шт | 25,000 |  |  |
| 46 | Скотч двухсторонний 3М 30ммх6м. | шт | 2,000 |  |  |
| 47 | Скотч лента виниловая 19ммх10,8м 88Т | упак | 5,000 |  |  |
| 48 | Устройство для заготовки кабель-каналов УЗК-11/150 | шт | 1,000 |  |  |
| 49 | Фильтр присоединения типа ФПМ Рс 6-400/51-1000 | шт | 4,000 |  |  |
| 50 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 3 м | шт | 4,000 |  |  |
| 51 | Шнур оптический патч-корд SC-SC 3 м | шт | 4,000 |  |  |
| 52 | Шнур питания Fujikura DCC-13 от клемм аккумулятора для FSM-50S/60S/17S/18S | шт | 1,000 |  |  |
| 53 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с белый 2м | шт | 20,000 |  |  |
| 54 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с черный 2м | шт | 20,000 |  |  |
| 55 | Аккумулятор PMNN4000C 7.5v для радиостанции Motorola GP-68 | шт | 8,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 |  |
| 56 | Антенна Diamond F-22 | шт | 5,000 |  |  |
| 57 | Антенна автомобильная PLQ2M | шт | 14,000 |  |  |
| 58 | Антенна для радиостанции Motorola GP-68 | шт | 8,000 |  |  |
| 59 | Инструмент HT-568/568R для обжима коннекторов RJ45,RJ11/12 | шт | 3,000 |  |  |
| 60 | Кабель питания для радиостанций Motorola HKN4191B | шт | 7,000 |  |  |
| 61 | Коммутатор D-Link DES-1016D/G | шт | 1,000 |  |  |
| 62 | Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D | шт | 2,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 63 | Коннектор RJ 11 | шт | 100,000 |  |  |
| 64 | Коннектор RJ 45 | шт | 300,000 |  |  |
| 65 | Модуль комплексной защиты по току и напряжению - однопарный | шт | 10,000 |  |  |
| 66 | Наконечник обжимной 1,0 мм упаковка 50 шт | упак | 1,000 |  |  |
| 67 | Наконечник обжимной 1,5 мм упаковка 50 шт | упак | 11,000 |  |  |
| 68 | Плинт 2/10 с размыканием PROFIL маркеров 0……..9 | шт | 10,000 |  |  |
| 69 | Разъем BNC-7001А RG-58 штекер/обжим | шт | 5,000 |  |  |
| 70 | Разъем BNC-7001Е RG-213 штекер/обжим | шт | 5,000 |  |  |
| 71 | Разъем BNC-7006А RG-58 штекер/пайка | шт | 5,000 |  |  |
| 72 | Разъем BNC-7006Е RG-213 штекер/пайка | шт | 5,000 |  |  |
| 73 | Разъем PL-259 | шт | 5,000 |  |  |
| 74 | Разъем PL-259 для кабеля 8D-FB | шт | 5,000 |  |  |
| 75 | Разъем PL-259 для кабеля RG-58 | шт | 5,000 |  |  |
| 76 | Разъем UHF-7501А RG-58 штекер/обжим | шт | 5,000 |  |  |
| 77 | Разъем UHF-7506Е RG-213 штекер/вкручивающийся | шт | 5,000 |  |  |
| 78 | Разъем UHF-7508А RG-58 штекер/вкручивающийся | шт | 5,000 |  |  |
| 79 | Фильтр присоединения типа ФПМ Рс 4-400/51-1000 | шт | 1,000 |  |  |
| 80 | Фильтр присоединения типа ФПМ Рс 6-400/51-1000 | шт | 1,000 |  |  |
| 81 | Аккумулятор PMNN4000C 7.5v для радиостанции Motorola GP-68 | шт | 4,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |  |
| 82 | Аккумулятор PMNN4063 для радиостанции Motorola P020 | шт | 5,000 |  |  |
| 83 | Антенна автомобильная Diamond MC-101 | компл | 14,000 |  |  |
| 84 | Блок питания SU101E | шт | 2,000 |  |  |
| 85 | Блок питания БПГ-60 (ТАИЦ.436434.013-01) | шт | 2,000 |  |  |
| 86 | Кабель 5е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 918,000 |  |  |
| 87 | Кабель питания для радиостанций Motorola HKN4191B | шт | 7,000 |  |  |
| 88 | Колпачок изолирующий для коннектора PJ-45 | шт | 200,000 |  |  |
| 89 | Коннектор RJ 11 | шт | 300,000 |  |  |
| 90 | Коннектор RJ 12 | шт | 200,000 |  |  |
| 91 | Коннектор RJ 45 | шт | 300,000 |  |  |
| 92 | Контроллер канала связи ЕК550 | шт | 2,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 93 | Контроллер канала связи ЕК555Е | шт | 1,000 |  |  |
| 94 | Коробка КРТП-В/10 плинт LSA-PROFIL, без плинтов, замок, ключ унив. | шт | 30,000 |  |  |
| 95 | Лента VM 38ммх6м | шт | 10,000 |  |  |
| 96 | Лента виниловая E-Z 2183 101ммх30м | шт | 5,000 |  |  |
| 97 | Лента ЛГ-2 38-45мм х 2м | шт | 10,000 |  |  |
| 98 | Медиаконвертер D-Link DMC-1910R | шт | 1,000 |  |  |
| 99 | Медиаконвертер D-Link DMC-1910T | шт | 1,000 |  |  |
| 100 | Медиаконвертер D-link DMC-920R | шт | 2,000 |  |  |
| 101 | Медиаконвертер D-link DMC-920T | шт | 2,000 |  |  |
| 102 | Медиаконвертер MOXA IMC-21A-S-SC (CV-WDM-A) | шт | 1,000 |  |  |
| 103 | Медиаконвертер MOXA IMC-21A-S-SC (CV-WDM-B) | шт | 1,000 |  |  |
| 104 | Мини-УЗК POWER REX 3/30 | шт | 1,000 |  |  |
| 105 | Модуль SNR-SFP-W35-40 1310/1550 нм 40 км/21dB | шт | 2,000 |  |  |
| 106 | Модуль SNR-SFP-W53-40 1550/1310 нм 40 км/21dB | шт | 2,000 |  |  |
| 107 | Муфта МССД-1 | шт | 40,000 |  |  |
| 108 | Муфта полиэтиленовая прямая МПП 1 | шт | 11,000 |  |  |
| 109 | Наконечник обжимной 1,0 мм упаковка 50 шт | упак | 2,000 |  |  |
| 110 | Наконечник обжимной 1,5 мм упаковка 50 шт | упак | 2,000 |  |  |
| 111 | Паста паяльная ПКБ-26М | шт | 11,000 |  |  |
| 112 | Предохранитель Siba F500 mA 10 kV | шт | 10,000 |  |  |
| 113 | Преобразователь интерфейса USB-RS232/485-Гр | шт | 2,000 |  |  |
| 114 | Разъем BNC-7006А RG-58 штекер/пайка | шт | 28,000 |  |  |
| 115 | Разъем PL-259 для кабеля RG-58 | шт | 2,000 |  |  |
| 116 | Розетка телефонная 1 гнездо 6Р6С | шт | 2,000 |  |  |
| 117 | Скотч двухсторонний 3М 30ммх6м. | шт | 6,000 |  |  |
| 118 | Скотч лента винил-мастика 38ммх6м VМ | упак | 10,000 |  |  |
| 119 | Скотч лента виниловая 25ммх10,8м 88Т | шт | 70,000 |  |  |
| 120 | Скотч мастичная лента 38ммх1,5м 2900R | упак | 5,000 |  |  |
| 121 | Стойка микрофонная ROCKDALE 3617T | шт | 2,000 |  |  |
| 122 | Стойка микрофонная настольная INVOTONE TMS100, высота 12-16 см | шт | 5,000 |  |  |
| 123 | Структурный материал Armorcast 1,5м х 97мм | шт | 5,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 124 | Терминал стационарный GSM Orgtel WT-210 | шт | 1,000 |  |  |
| 125 | Устройство согласующее дитон СУЗС21 | шт | 1,000 |  |  |
| 126 | Фильтр присоединения типа ФПМ Рс 6-400/51-1000 | шт | 1,000 |  |  |
| 127 | Шлюз 3G/GSM TELEOFIS OfficeGate 2 | шт | 6,000 |  |  |
| 128 | Шлюз сотовый GSM Termit pbXGate V2 | шт | 2,000 |  |  |
| 129 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 10 м | шт | 2,000 |  |  |
| 130 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 15 м | шт | 2,000 |  |  |
| 131 | Шнур оптический патч-корд FC-FC 20 м | шт | 2,000 |  |  |
| 132 | Шнур оптический патч-корд FC-LC 1 м | шт | 5,000 |  |  |
| 133 | Шнур оптический патч-корд FC-LC 1,5 м | шт | 5,000 |  |  |
| 134 | Шнур оптический патч-корд FC-LC 3 м | шт | 4,000 |  |  |
| 135 | Шнур оптический патч-корд FC-LC 5 м | шт | 4,000 |  |  |
| 136 | Шнур оптический патч-корд FC-SC 3 м | шт | 4,000 |  |  |
| 137 | Шнур оптический патч-корд FC-SC 5 м | шт | 2,000 |  |  |
| 138 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с 4 м | шт | 50,000 |  |  |
| 139 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с белый 2м | шт | 3,000 |  |  |
| 140 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с черный 2м | шт | 10,000 |  |  |
| 141 | Шнур телефонный плоский ШТПЛ 4х0,12 | м | 100,000 |  |  |
| 142 | Аккумулятор NNTN4497CR 7.4v для радиостанций Motorola CP040, СР140, СР160, СР180 | шт | 2,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |  |
| 143 | Аккумулятор PMNN4104А для радиостанции Motorola DP-3601 | шт | 2,000 |  |  |
| 144 | Антенна автомобильная PLQ2M | шт | 5,000 |  |  |
| 145 | Блок питания ATX 400W | шт | 2,000 |  |  |
| 146 | Евроразъем 240В 16А (розетка наруж. 250В 16А тип К2414 (AS-208), вилка сетевая тип К2416 (AS-413) | шт | 3,000 |  |  |
| 147 | Измеритель емкости и ESR ESR-micro v4.0 | шт | 1,000 |  |  |
| 148 | Инструмент HT-568/568R для обжима коннекторов RJ45,RJ11/12 | шт | 1,000 |  |  |
| 149 | Инструмент кроссировочный сенсорный LSA-PLUS "KRONE" | шт | 1,000 |  |  |
| 150 | Кабель 5е UTP 4 пары внутренней прокладки | м | 300,000 |  |  |
| 151 | Коннектор телефонный 4Р-4С | шт | 20,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 152 | Коннектор телефонный 6Р-4С | шт | 27,000 |  |  |
| 153 | Коннектор телефонный 8Р-8С | шт | 20,000 |  |  |
| 154 | Разъем BNC обжимной | шт | 10,000 |  |  |
| 155 | Разъем BNC под винт | шт | 10,000 |  |  |
| 156 | Разъем PL-259 | шт | 5,000 |  |  |
| 157 | Розетка телефонная 1 гнездо 6Р6С | шт | 5,000 |  |  |
| 158 | Розетка телефонная 2 гнезда 6P4C | шт | 10,000 |  |  |
| 159 | Фильтр присоединения типа ФПМ Рс 6-400/51-1000 | шт | 1,000 |  |  |
| 160 | Шнур кроссировочный соединительный 4-х контактный 1,5м | шт | 2,000 |  |  |
| 161 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с белый 2м | шт | 5,000 |  |  |
| 162 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с черный 2м | шт | 5,000 |  |  |
| 163 | Аккумулятор PMNN4000C 7.5v для радиостанции Motorola GP-68 | шт | 23,000 | РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 |  |
| 164 | Измеритель емкости и ESR ESR-micro v4.0 | шт | 1,000 |  |  |
| 165 | Кабель П- 274 | м | 500,000 |  |  |
| 166 | Комплект КРМА-3-2 | шт | 5,000 |  |  |
| 167 | Коннектор RJ 45 6 категория | шт | 100,000 |  |  |
| 168 | Коннектор RJ-45 (8Р8С) категории 6 экранированный | шт | 49,000 |  |  |
| 169 | Коннектор телефонный 4Р-4С | шт | 50,000 |  |  |
| 170 | Коннектор телефонный 6Р-4С | шт | 50,000 |  |  |
| 171 | Крепление антенное ANLI CL-3 UHF | шт | 5,000 |  |  |
| 172 | Крепление антенное Midland GR-F INOX | шт | 5,000 |  |  |
| 173 | Лента VM 38ммх6м | шт | 10,000 |  |  |
| 174 | Микрофон МКЭ-84 | шт | 20,000 |  |  |
| 175 | Преобразователь интерфейса USB-RS232/485-Гр | шт | 1,000 |  |  |
| 176 | Разъем BNC-7001А RG-58 штекер/обжим | шт | 10,000 |  |  |
| 177 | Розетка телефонная 1 гнездо 6Р4С | шт | 20,000 |  |  |
| 178 | Скотч двухсторонний 3М 30ммх6м. | шт | 4,000 |  |  |
| 179 | Скотч лента виниловая 19ммх10,8м 88Т | упак | 50,000 |  |  |
| 180 | Скотч лента виниловая 25ммх10,8м 88Т | шт | 20,000 |  |  |
| 181 | Соединитель Scotchlok U1B для жил 0,9 – 1,3 мм | шт | 200,000 | РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 | не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 182 | Соединитель Scotchlok UDW2 для жил 0,9 – 1,3 мм | шт | 200,000 |  |  |
| 183 | Соединитель Scotchlok UY2 для жил 0,4 – 0,9 мм | шт | 500,000 |  |  |
| 184 | Стакан зарядного устройства Motorola WPLN4137 | шт | 5,000 |  |  |
| 185 | Структурный материал Armorcast 1,5м х 97мм | шт | 10,000 |  |  |
| 186 | Телефон цифровой Aastra Dialog 4225 | шт | 7,000 |  |  |
| 187 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с черный 2м | шт | 20,000 |  |  |
| 188 | Аккумулятор PMNN4104А для радиостанции Motorola DP-3601 | шт | 20,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 |  |
| 189 | Коннектор телефонный 4Р-4С | шт | 100,000 |  |  |
| 190 | Коннектор телефонный 6Р-4С | шт | 100,000 |  |  |
| 191 | Наконечник обжимной 1,0 мм упаковка 50 шт | упак | 15,000 |  |  |
| 192 | Наконечник обжимной 1,5 мм упаковка 50 шт | упак | 15,000 |  |  |
| 193 | Розетка телефонная 1 гнездо 6Р6С | шт | 10,000 |  |  |
| 194 | Соединитель Scotchlok UDW2 для жил 0,9 – 1,3 мм | шт | 50,000 |  |  |
| 195 | Шнур кроссировочный для p-плинтов для временной перекроссировки абонентов 3,0м. | шт | 1,000 |  |  |
| 196 | Шнур кроссировочный соединительный 4-х контактный 1,5м | шт | 5,000 |  |  |
| 197 | Шнур телефонный витой 4р4с-4р4с 4 м | шт | 10,000 |  |  |
| 198 | Шнур тестовый 2-х контактный, зажимные контакты крокодил 1,5м | шт | 2,000 |  |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |