Приложение №1

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку химических реактивов

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции | Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Агидол-1 (ионол) | ТУ 38.5901237-90 с изм. 4-8 | кг | 1,000 |
| 2 | Аммиак водный ЧДА | ГОСТ 3760-79 с изм. 1, 2 | кг | 1,800 |
| 3 | Аммоний роданистый ч | ГОСТ 27067-86 | кг | 0,300 |
| 4 | Бензол чда | ГОСТ 5955-75. Фасовка по 900 г | кг | 0,900 |
| 5 | Вода дистилированная | Фасовка в канистры по 5 литров | т | 12,000 |
| 6 | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.C флакон 250 см3 | ГСО 8137-2002, МСО 0603:2003 | шт | 3,000 |
| 7 | ГСО 8499-2003 КЧ-0,02-ЭК 0,018-0,022 мг КОН/г флакон 100 см3 |  | шт | 1,000 |
| 8 | ГСО 8501-2003 КЧ-0,1-ЭК 0,09-0,11 мг KOH/г флакон 100 см3 | МСО 1089:2004 | шт | 1,000 |
| 9 | ГСО 8885-2007 пробивного напряжения жидких углеводородов ПН-1 КЛЧ флакон 400 см3 | Аттестованное значение 81 кВ при 20 °С, 8 класс чистоты | шт | 1,000 |
| 10 | Изоамиловый спирт чда | ГОСТ 5830-79. Фасовка по 800 г | кг | 0,800 |
| 11 | Индикатор метиловый оранжевый pH 3,2-4,4 | ТУ 6-09-5171-84 | кг | 0,010 |
| 12 | Индикатор нитразиновый желтый pH 6,0-7,0 | ТУ 6-09-4309-76 | кг | 0,005 |
| 13 | Кислота азотная хч | ГОСТ 4461-77, массовая доля азотной кислоты 65% | кг | 1,400 |
| 14 | Кислота серная хч | ГОСТ 4204-77 | кг | 1,800 |
| 15 | Кислота сульфосалициловая 2-вод. чда | ГОСТ 4478-78. Фасовка по 200 г | кг | 0,400 |
| 16 | Натрий углекислый б/в чда | ГОСТ 83-79. Фасовка по 500 г | кг | 0,500 |
| 17 | Петролейный эфир 40-70 ч | ТУ 2631-074-44493179-01 | шт | 1,000 |
| 18 | Серебро азотнокислое чда 0,1Н | Стандарт-титр по ГОСТ 1277-75. содержание серебра в чистоте составляет 10,79 грамма в одной ампуле. | ампул | 1,000 |
| 19 | Стандарт-титры pH 4,01 разряд 3 | ГОСТ 8.135-2004 (коробка по 6 ампул) | шт | 6,000 |
| 20 | Стандарт-титры pH 6,86 разряд 3 | ГОСТ 8.135-2004 (коробка по 6 ампул) | шт | 6,000 |
| 21 | Стандарт-титры Соляная кислота 0,1H упаковка 10 ампул |  | упак | 1,000 |
| 22 | Этанол СТХ 0032-03 99,5% 0,10% ампула 3 мл | Чистое вещество для хроматографии в качестве подвижной фазы или для градуировки хроматографов, очищенное вещество квалификации «хч». | шт | 5,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Агидол-1 (ионол) | ТУ 38.5901237-90 с изм. 4-8 | кг | 50,000 |
| 2 | Ацетонитрил для хроматографии осч 0 сорт | ТУ 6-09-14-2167-84 | кг | 1,000 |
| 3 | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.C флакон 250 см3 | ГСО 8137-2002, МСО 0603:2003 | шт | 1,000 |
| 4 | ГСО 8789-2006 Стандартный образец состава водного раствора этанола ВРЭ-2 0,38 мг/см3 бутылка 1 л |  | шт | 5,000 |
| 5 | ГСО 8789-2006 Стандартный образец состава водного раствора этанола ВРЭ-2 0,55 мг/см3 бутылка 1 л |  | шт | 5,000 |
| 6 | ГСО 8849-2006 И-Тр-Эл массовая доля ионола в трансформаторном масле 3х25мл |  | шт | 1,000 |
| 7 | ГСО 9107-2008 Ф-Тр-Эл массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле 2х25мл |  | шт | 1,000 |
| 8 | Калий железистосинеродистый хч | ГОСТ 4207-75 | кг | 200,000 |
| 9 | Кислота азотная хч | ГОСТ 4461-77, массовая доля азотной кислоты 65% | кг | 1,000 |
| 10 | Кислота паяльная 500 мл |  | шт | 5,000 |
| 11 | Серебро азотнокислое чда 0,1Н | Стандарт-титр по ГОСТ 1277-75. содержание серебра в чистоте составляет 10,79 грамма в одной ампуле. | ампул | 41,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Агидол-1 (ионол) | ТУ 38.5901237-90 с изм. 4-8 | кг | 0,100 |
| 2 | Аммиак водный ЧДА | ГОСТ 3760-79 с изм. 1, 2 | кг | 1,000 |
| 3 | Аммоний надсернокислый чда | ГОСТ 20478-75. Фасовка по 500 г | кг | 1,000 |
| 4 | Ацетонитрил для хроматографии осч 0 сорт | ТУ 6-09-14-2167-84 | кг | 1,000 |
| 5 | Вода дистилированная | Фасовка в канистры по 5 литров | т | 6,100 |
| 6 | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.C флакон 250 см3 | ГСО 8137-2002, МСО 0603:2003 | шт | 1,000 |
| 7 | ГСО 8499-2003 КЧ-0,02-ЭК 0,018-0,022 мг КОН/г флакон 100 см3 |  | шт | 1,000 |
| 8 | ГСО 8849-2006 И-Тр-Эл массовая доля ионола в трансформаторном масле 3х25мл |  | шт | 1,000 |
| 9 | ГСО 9107-2008 Ф-Тр-Эл массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле 2х25мл |  | шт | 1,000 |
| 10 | Индикатор нитразиновый желтый pH 6,0-7,0 | ТУ 6-09-4309-76 | кг | 0,100 |
| 11 | Калий гидроокись хч | ГОСТ 24363-80. Фасовка по 500 г | кг | 0,500 |
| 12 | Кислота азотная хч | ГОСТ 4461-77, массовая доля азотной кислоты 65% | кг | 1,000 |
| 13 | Кислота сульфосалициловая 2-вод. чда | ГОСТ 4478-78. Фасовка по 200 г | кг | 1,000 |
| 14 | Соляная кислота осч 20-4 | ГОСТ 14261-77 | кг | 1,000 |
| 15 | Стандарт-титры pH 4,01 разряд 3 | ГОСТ 8.135-2004 (коробка по 6 ампул) | шт | 2,000 |
| 16 | Стандарт-титры pH 6,86 разряд 3 | ГОСТ 8.135-2004 (коробка по 6 ампул) | шт | 2,000 |
| 17 | Стандарт-титры Соляная кислота 0,1H упаковка 10 ампул |  | упак | 1,000 |
| 18 | Толуол осч | Квалификация 22-5. ТУ 2631-065-44493179-01 | л | 1,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 943 720,08 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | 379 833,41 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 356 215,09 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | 207 671,58 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по декабрь 2018 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Агидол-1 (ионол) | кг | 1,000 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Аммиак водный ЧДА | кг | 1,800 |  |  |
| 3 | Аммоний роданистый ч | кг | 0,300 |  |  |
| 4 | Бензол чда | кг | 0,900 |  |  |
| 5 | Вода дистилированная | т | 12,000 |  |  |
| 6 | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.C флакон 250 см3 | шт | 3,000 |  |  |
| 7 | ГСО 8499-2003 КЧ-0,02-ЭК 0,018-0,022 мг КОН/г флакон 100 см3 | шт | 1,000 |  |  |
| 8 | ГСО 8501-2003 КЧ-0,1-ЭК 0,09-0,11 мг KOH/г флакон 100 см3 | шт | 1,000 |  |  |
| 9 | ГСО 8885-2007 пробивного напряжения жидких углеводородов ПН-1 КЛЧ флакон 400 см3 | шт | 1,000 |  |  |
| 10 | Изоамиловый спирт чда | кг | 0,800 |  |  |
| 11 | Индикатор метиловый оранжевый pH 3,2-4,4 | кг | 0,010 |  |  |
| 12 | Индикатор нитразиновый желтый pH 6,0-7,0 | кг | 0,005 |  |  |
| 13 | Кислота азотная хч | кг | 1,400 |  |  |
| 14 | Кислота серная хч | кг | 1,800 |  |  |
| 15 | Кислота сульфосалициловая 2-вод. чда | кг | 0,400 |  |  |
| 16 | Натрий углекислый б/в чда | кг | 0,500 |  |  |
| 17 | Петролейный эфир 40-70 ч | шт | 1,000 |  |  |
| 18 | Серебро азотнокислое чда 0,1Н | ампул | 1,000 |  |  |
| 19 | Стандарт-титры pH 4,01 разряд 3 | шт | 6,000 |  |  |
| 20 | Стандарт-титры pH 6,86 разряд 3 | шт | 6,000 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 21 | Стандарт-титры Соляная кислота 0,1H упаковка 10 ампул | упак | 1,000 |  |  |
| 22 | Этанол СТХ 0032-03 99,5% 0,10% ампула 3 мл | шт | 5,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Агидол-1 (ионол) | кг | 50,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Ацетонитрил для хроматографии осч 0 сорт | кг | 1,000 |  |  |
| 3 | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.C флакон 250 см3 | шт | 1,000 |  |  |
| 4 | ГСО 8789-2006 Стандартный образец состава водного раствора этанола ВРЭ-2 0,38 мг/см3 бутылка 1 л | шт | 5,000 |  |  |
| 5 | ГСО 8789-2006 Стандартный образец состава водного раствора этанола ВРЭ-2 0,55 мг/см3 бутылка 1 л | шт | 5,000 |  |  |
| 6 | ГСО 8849-2006 И-Тр-Эл массовая доля ионола в трансформаторном масле 3х25мл | шт | 1,000 |  |  |
| 7 | ГСО 9107-2008 Ф-Тр-Эл массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле 2х25мл | шт | 1,000 |  |  |
| 8 | Калий железистосинеродистый хч | кг | 200,00 |  |  |
| 9 | Кислота азотная хч | кг | 1,000 |  |  |
| 10 | Кислота паяльная 500 мл | шт | 5,000 |  |  |
| 11 | Серебро азотнокислое чда 0,1Н | ампул | 41,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиак водный ЧДА | кг | 1,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Аммоний надсернокислый чда | кг | 1,000 |  |  |
| 3 | Кислота азотная хч | кг | 1,000 |  |  |
| 4 | Кислота сульфосалициловая 2-вод. чда | кг | 1,000 |  |  |
| 5 | Соляная кислота осч 20-4 | кг | 1,000 |  |  |
| 6 | Стандарт-титры pH 4,01 разряд 3 | шт | 1,000 |  |  |
| 7 | Стандарт-титры pH 6,86 разряд 3 | шт | 1,000 |  |  |
| 8 | Агидол-1 (ионол) | кг | 0,100 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |  |
| 9 | Ацетонитрил для хроматографии осч 0 сорт | кг | 1,000 |  |  |
| 10 | Вода дистилированная | т | 6,000 |  |  |
| 11 | ГСО 8137-2002 ТВЗТ-140-ЭК 135-150 град.C флакон 250 см3 | шт | 1,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 12 | ГСО 8499-2003 КЧ-0,02-ЭК 0,018-0,022 мг КОН/г флакон 100 см3 | шт | 1,000 |  |  |
| 13 | ГСО 8849-2006 И-Тр-Эл массовая доля ионола в трансформаторном масле 3х25мл | шт | 1,000 |  |  |
| 14 | ГСО 9107-2008 Ф-Тр-Эл массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле 2х25мл | шт | 1,000 |  |  |
| 15 | Стандарт-титры pH 4,01 разряд 3 | шт | 1,000 |  |  |
| 16 | Стандарт-титры pH 6,86 разряд 3 | шт | 1,000 |  |  |
| 17 | Стандарт-титры Соляная кислота 0,1H упаковка 10 ампул | упак | 1,000 |  |  |
| 18 | Толуол осч | л | 1,000 |  |  |
| 19 | Вода дистилированная | т | 0,100 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |  |
| 20 | Индикатор нитразиновый желтый pH 6,0-7,0 | кг | 0,100 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 |  |
| 21 | Калий гидроокись хч | кг | 0,500 |  |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |