## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение 1.1.
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО
"Камышинские электрические сети"
ФОАО"МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"
__________________С.А.Баженов
"______ " _______________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №52-1
капитальный ремонт здания РУ и ОПУ ПС "Зензеватка" инв. № 34520010008 (подряд)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Отмостка
1 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0.96 | ТЕРр69-16-2
Раздел 2. Кровля
2 | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.64 | ТЕР46-04-008-03
3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.64 | ТЕРр58-1-1
4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 2.64 | ТЕРр58-1-3
5 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов | 100 м2 кровли | 2.64 | ТЕРр58-1-4
6 | Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 5 | ТЕР08-02-010-20
7 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 4.7 | ТЕР10-01-002-01
8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 2.7 | ТЕР12-01-007-01
9 | Устройство: карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.36 | ТЕР10-01-008-05
10 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 0.36 | ТЕР10-01-089-03
Раздел 3. Ливнестоки
11 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0.2396 | ТЕР12-01-009-01
12 | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 0.22 | ТЕР12-01-009-02
| Составил: мастер РСУ ПО КЭС |  |  | А.И. Воронин
| Согласовано: начальник ОУД КЭС |  |  | А.П. Маринин