## Мои данные
Приложение 1.10.
УТВЕРЖДАЮ :
Начальник ПО "МЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
"Волгоградэнерго"
_________________ А.А. Михайлов
"___" ______________ 2019г.
ПО "Михайловские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 54-1.2.
(локальная смета)
Производственный корпус РПБ-II - ремонт кровли, навесов, замена оконного и дверных блоков, инв.№ 345400014301 (П/С)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость № 54-1.2.
|  | Сметная стоимость | 1878888 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2020 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Общая стоимость в текущих ценах |  |  | ТЗ осн.раб. на единицу | ТЗ осн.раб. всего
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Материалы | Всего | Экспл. маш. | Материалы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Кровля
1 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ______________ ТЕР46-04-008-04 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46 | 100 м2 покрытия | 11.6 | 141,75 _____ 122,11 | 19.64 |  | 23725 _____ 22339 | 1386 |  | 15.9 | 184.44
|  | Накладные расходы от ФОТ(22339 руб.) | [5 empty] | 24573
|  | Сметная прибыль от ФОТ(22339 руб.) | [5 empty] | 13292
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 61590
2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ______________ ТЕРр58-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46 | 100 м2 кровли | 11.6 | 168,61 _____ 118,55 | 50,06 _____ 6,12 |  | 26047 _____ 21688 | 4359 _____ 1120 |  | 15.16 | 175.86
|  | Накладные расходы от ФОТ(22808 руб.) | [5 empty] | 18931
|  | Сметная прибыль от ФОТ(22808 руб.) | [5 empty] | 14825
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 59803
3 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок ______________ ТЕРр58-12-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,25; ЗПМ=15,46; МАТ=5,52 | 100 м2 | 11.6 | 2621,37 _____ 248,91 | 37,49 _____ 5,86 | 2334.97 | 202158 _____ 45536 | 4104 _____ 1073 | 152518 | 31.83 | 369.23
|  | Накладные расходы от ФОТ(46609 руб.) | [5 empty] | 38685
|  | Сметная прибыль от ФОТ(46609 руб.) | [5 empty] | 30296
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 271139
4 | ТЕР26-01-055-02 | Установка гидро-пароизоляционного слоя ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР26-01-055-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,1; ЗПМ=15,46; МАТ=3,01 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 11.6 | 1570,47 _____ 142,19 | 25.29 | 1403 | 78707 _____ 26012 | 2723 | 49972 | 16.514 | 191.56
|  | Накладные расходы от ФОТ(26012 руб.) | [5 empty] | 26012
|  | Сметная прибыль от ФОТ(26012 руб.) | [5 empty] | 15477
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 120196
5 | ТССЦ-113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | -1334 | 17.95 |  | 17.95 | -24426 |  | -24426
6 | Прайс-лист | Ондутис RV Универсальная гидро-пароизоляция (Компания "UNO") | м2 | 1334 | 20 |  | 20 | 27216 |  | 27216
7 | ТЕР12-01-023-01 применительно | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-023-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,97; ЗПМ=15,46; МАТ=3,03 | 100 м2 кровли | 11.6 | 13061,55 _____ 376,64 | 154,55 _____ 13,14 | 12530.36 | 532748 _____ 68901 | 14575 _____ 2404 | 449272 | 44.3095 | 513.99
|  | Накладные расходы от ФОТ(71305 руб.) | [5 empty] | 85566
|  | Сметная прибыль от ФОТ(71305 руб.) | [5 empty] | 39396
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 657710
8 | ТССЦ-101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -1415 | 293.35 |  | 293.35 | -423433 |  | -423433
9 | Прайс-лист | Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO") | м2 | 1415 | 343.24 |  | 343.24 | 495447 |  | 495447
10 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.486 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 28588 _____ 8349 | 131 _____ 25 | 20108 | 129.6625 | 63.02
|  | Накладные расходы от ФОТ(8374 руб.) | [5 empty] | 10049
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8374 руб.) | [5 empty] | 4627
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 43264
11 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис) | шт. | 260 | 2.08 |  | 2.08 | 551 |  | 551
12 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (торцевая планка) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.191 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 11235 _____ 3280 | 53 _____ 10 | 7902 | 129.6625 | 24.77
|  | Накладные расходы от ФОТ(3290 руб.) | [5 empty] | 3948
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3290 руб.) | [5 empty] | 1818
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 17001
13 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис) | шт. | 80 | 2.08 |  | 2.08 | 170 |  | 170
14 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис) | шт. | 80 | 1.33 |  | 1.33 | 108 |  | 108
15 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.153 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 9000 _____ 2628 | 40 _____ 8 | 6332 | 129.6625 | 19.84
|  | Накладные расходы от ФОТ(2636 руб.) | [5 empty] | 3163
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2636 руб.) | [5 empty] | 1456
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 13619
16 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис) | шт. | 160 | 1.33 |  | 1.33 | 217 |  | 217
17 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-012-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,88; ЗПМ=15,46; МАТ=7,45 | 100 м ограждения | 0.6 | 2945,02 _____ 66,88 | 70,11 _____ 4,83 | 2808.02 | 13775 _____ 632 | 337 _____ 45 | 12806 | 7.6705 | 4.6
|  | Накладные расходы от ФОТ(677 руб.) | [5 empty] | 812
|  | Сметная прибыль от ФОТ(677 руб.) | [5 empty] | 374
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 14961
18 | ТССЦ-201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0.18 | 69449.7 |  | 69449.7 | -12752 |  | -12752
19 | Прайс-лист | Снегозадержатель трубчатый СЗТ-50*3000 (Компания "UNO") | шт. | 20 | 1720.83 |  | 1720.83 | 35109 |  | 35109
Навес над входом в Службу подстанции
20 | ТЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали ______________ ТЕР46-04-008-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46 | 100 м2 покрытия | 0.124 | 73,92 _____ 65,89 | 8.03 |  | 134 _____ 128 | 6 |  | 8.58 | 1.06
|  | Накладные расходы от ФОТ(128 руб.) | [5 empty] | 141
|  | Сметная прибыль от ФОТ(128 руб.) | [5 empty] | 76
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 351
21 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ______________ ТЕРр58-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46 | 100 м2 кровли | 0.124 | 168,61 _____ 118,55 | 50,06 _____ 6,12 |  | 279 _____ 233 | 46 _____ 12 |  | 15.16 | 1.88
|  | Накладные расходы от ФОТ(245 руб.) | [5 empty] | 203
|  | Сметная прибыль от ФОТ(245 руб.) | [5 empty] | 159
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 641
22 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок ______________ ТЕРр58-12-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,25; ЗПМ=15,46; МАТ=5,52 | 100 м2 | 0.124 | 2621,37 _____ 248,91 | 37,49 _____ 5,86 | 2334.97 | 2160 _____ 487 | 43 _____ 11 | 1630 | 31.83 | 3.95
|  | Накладные расходы от ФОТ(498 руб.) | [5 empty] | 413
|  | Сметная прибыль от ФОТ(498 руб.) | [5 empty] | 324
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 2897
23 | ТССЦ-102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | -0.334 | 4706.68 |  | 4706.68 | -1604 |  | -1604
24 | Прайс-лист | Доска обрезная 40*150*6000 | м3 | 0.5 | 7750 |  | 7750 | 3953 |  | 3953
25 | ТЕР12-01-023-01 применительно | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-023-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,97; ЗПМ=15,46; МАТ=3,03 | 100 м2 кровли | 0.124 | 13061,55 _____ 376,64 | 154,55 _____ 13,14 | 12530.36 | 5695 _____ 736 | 157 _____ 25 | 4802 | 44.3095 | 5.49
|  | Накладные расходы от ФОТ(761 руб.) | [5 empty] | 913
|  | Сметная прибыль от ФОТ(761 руб.) | [5 empty] | 420
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 7028
26 | ТССЦ-101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -15.43 | 293.35 |  | 293.35 | -4617 |  | -4617
27 | Прайс-лист | Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO") | м2 | 15.43 | 343.24 |  | 343.24 | 5402 |  | 5402
28 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.033 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 1941 _____ 568 | 9 _____ 2 | 1364 | 129.6625 | 4.28
|  | Накладные расходы от ФОТ(570 руб.) | [5 empty] | 684
|  | Сметная прибыль от ФОТ(570 руб.) | [5 empty] | 315
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 2940
29 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис) | шт. | 11 | 2.08 |  | 2.08 | 23 |  | 23
30 | Прайс-лист | Дюбель-гвоздь 6х80 грибковый (Металлстройсервис) | шт. | 11 | 1.67 |  | 1.67 | 18 |  | 18
31 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (торцевая планка) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.012 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 706 _____ 206 | 3 _____ 1 | 497 | 129.6625 | 1.56
|  | Накладные расходы от ФОТ(207 руб.) | [5 empty] | 248
|  | Сметная прибыль от ФОТ(207 руб.) | [5 empty] | 114
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1068
32 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис) | шт. | 20 | 2.08 |  | 2.08 | 42 |  | 42
33 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис) | шт. | 20 | 1.33 |  | 1.33 | 27 |  | 27
34 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР13-03-002-04 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=5,74; ЗПМ=15,46; МАТ=3,15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 313,75 _____ 64,06 | 7,36 _____ 0,13 | 242.33 | 92 _____ 52 | 2 | 38 | 6.1065 | 0.31
|  | Накладные расходы от ФОТ(52 руб.) | [5 empty] | 47
|  | Сметная прибыль от ФОТ(52 руб.) | [5 empty] | 31
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 170
35 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР13-03-004-26 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,22; ЗПМ=15,46; МАТ=2,59 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 509,31 _____ 39,33 | 5,18 _____ 0,13 | 464.8 | 94 _____ 30 | 2 | 62 | 4.4045 | 0.22
|  | Накладные расходы от ФОТ(30 руб.) | [5 empty] | 27
|  | Сметная прибыль от ФОТ(30 руб.) | [5 empty] | 18
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 139
Навес над входом в СИЗП
36 | ТЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали ______________ ТЕР46-04-008-04 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46 | 100 м2 покрытия | 0.055 | 73,92 _____ 65,89 | 8.03 |  | 61 _____ 58 | 3 |  | 8.58 | 0.47
|  | Накладные расходы от ФОТ(58 руб.) | [5 empty] | 64
|  | Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.) | [5 empty] | 35
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 160
37 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ______________ ТЕРр58-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46 | 100 м2 кровли | 0.055 | 168,61 _____ 118,55 | 50,06 _____ 6,12 |  | 123 _____ 103 | 20 _____ 5 |  | 15.16 | 0.83
|  | Накладные расходы от ФОТ(108 руб.) | [5 empty] | 90
|  | Сметная прибыль от ФОТ(108 руб.) | [5 empty] | 70
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 283
38 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок ______________ ТЕРр58-12-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,25; ЗПМ=15,46; МАТ=5,52 | 100 м2 | 0.055 | 2621,37 _____ 248,91 | 37,49 _____ 5,86 | 2334.97 | 958 _____ 216 | 19 _____ 5 | 723 | 31.83 | 1.75
|  | Накладные расходы от ФОТ(221 руб.) | [5 empty] | 183
|  | Сметная прибыль от ФОТ(221 руб.) | [5 empty] | 144
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1285
39 | ТССЦ-102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | -0.1481 | 4706.68 |  | 4706.68 | -711 |  | -711
40 | Прайс-лист | Доска обрезная 40*150*6000 | м3 | 0.2 | 7750 |  | 7750 | 1582 |  | 1582
41 | ТЕР12-01-023-01 применительно | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-023-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,97; ЗПМ=15,46; МАТ=3,03 | 100 м2 кровли | 0.055 | 13061,55 _____ 376,64 | 154,55 _____ 13,14 | 12530.36 | 2526 _____ 326 | 70 _____ 11 | 2130 | 44.3095 | 2.44
|  | Накладные расходы от ФОТ(337 руб.) | [5 empty] | 404
|  | Сметная прибыль от ФОТ(337 руб.) | [5 empty] | 186
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 3116
42 | ТССЦ-101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -6.845 | 293.35 |  | 293.35 | -2048 |  | -2048
43 | Прайс-лист | Лист оцинкованный профилированный НС-35*1000-А,В толщина 0,7 мм (Компания "UNO") | м2 | 6.85 | 343.24 |  | 343.24 | 2399 |  | 2399
44 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.016 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 941 _____ 275 | 4 _____ 1 | 662 | 129.6625 | 2.07
|  | Накладные расходы от ФОТ(276 руб.) | [5 empty] | 331
|  | Сметная прибыль от ФОТ(276 руб.) | [5 empty] | 152
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1424
45 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис) | шт. | 5 | 2.08 |  | 2.08 | 10 |  | 10
46 | Прайс-лист | Дюбель-гвоздь 6х80 грибковый (Металлстройсервис) | шт. | 5 | 1.67 |  | 1.67 | 8 |  | 8
47 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (торцевая планка) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.01 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 589 _____ 172 | 3 _____ 1 | 414 | 129.6625 | 1.3
|  | Накладные расходы от ФОТ(173 руб.) | [5 empty] | 208
|  | Сметная прибыль от ФОТ(173 руб.) | [5 empty] | 96
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 893
48 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х70 (Металлстройсервис) | шт. | 16 | 2.08 |  | 2.08 | 33 |  | 33
49 | Прайс-лист | Саморез кровельный 4,8х29 (Металлстройсервис) | шт. | 16 | 1.33 |  | 1.33 | 21 |  | 21
50 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР13-03-002-04 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=5,74; ЗПМ=15,46; МАТ=3,15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 313,75 _____ 64,06 | 7,36 _____ 0,13 | 242.33 | 45 _____ 25 | 1 | 19 | 6.1065 | 0.15
|  | Накладные расходы от ФОТ(25 руб.) | [5 empty] | 23
|  | Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.) | [5 empty] | 15
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 83
51 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР13-03-004-26 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,22; ЗПМ=15,46; МАТ=2,59 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 509,31 _____ 39,33 | 5,18 _____ 0,13 | 464.8 | 46 _____ 15 | 1 | 30 | 4.4045 | 0.11
|  | Накладные расходы от ФОТ(15 руб.) | [5 empty] | 14
|  | Сметная прибыль от ФОТ(15 руб.) | [5 empty] | 9
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 69
Итого по разделу 1 Кровля | [7 empty] | 1384582 |  |  |  | 1606.85
Раздел 2. Окна
52 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных ______________ ТЕРр56-2-2 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,54; ЗПМ=15,46 | 100 м2 оконных переплетов | 0.036 | 390,03 _____ 363,81 | 26,22 _____ 12,38 |  | 215 _____ 206 | 9 _____ 7 |  | 46.11 | 1.66
|  | Накладные расходы от ФОТ(213 руб.) | [5 empty] | 175
|  | Сметная прибыль от ФОТ(213 руб.) | [5 empty] | 132
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 522
53 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ______________ ТЕРр56-1-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,09; ЗПМ=15,46 | 100 коробок | 0.01 | 1154,71 _____ 1034,99 | 119,72 _____ 23,69 |  | 172 _____ 164 | 8 _____ 4 |  | 128.73 | 1.29
|  | Накладные расходы от ФОТ(168 руб.) | [5 empty] | 138
|  | Сметная прибыль от ФОТ(168 руб.) | [5 empty] | 104
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 414
54 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-034-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,31; ЗПМ=15,46; МАТ=2,12 | 100 м2 проемов | 0.036 | 111112,36 _____ 1360,76 | 452,98 _____ 10,98 | 109298.62 | 9420 _____ 773 | 138 _____ 6 | 8509 | 158.0445 | 5.69
|  | Накладные расходы от ФОТ(779 руб.) | [5 empty] | 919
|  | Сметная прибыль от ФОТ(779 руб.) | [5 empty] | 417
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 10756
55 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-035-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,14; ЗПМ=15,46; МАТ=4,01 | 100 п.м | 0.015 | 3916,57 _____ 204,7 | 16,59 _____ 0,66 | 3695.28 | 278 _____ 47 | 2 | 229 | 24.3685 | 0.37
|  | Накладные расходы от ФОТ(47 руб.) | [5 empty] | 55
|  | Сметная прибыль от ФОТ(47 руб.) | [5 empty] | 25
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 358
56 | ТССЦ-101-2904 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | м | 1.5 | 140.94 |  | 140.94 | 215 |  | 215
57 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.0015 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 88 _____ 25 |  | 63 | 129.6625 | 0.19
|  | Накладные расходы от ФОТ(25 руб.) | [5 empty] | 30
|  | Сметная прибыль от ФОТ(25 руб.) | [5 empty] | 14
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 132
58 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфюллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ______________ ТЕРр61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17 | 100 м2 поверхности | 0.004 | 9225,97 _____ 1332,43 | 49,69 _____ 31,39 | 7843.85 | 188 _____ 84 | 2 _____ 2 | 102 | 130.63 | 0.52
|  | Накладные расходы от ФОТ(86 руб.) | [5 empty] | 68
|  | Сметная прибыль от ФОТ(86 руб.) | [5 empty] | 43
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 299
59 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков перфорированных ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-036-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,58 | 100 п. м | 0.04 | 499,07 _____ 64,72 |  | 434.35 | 87 _____ 40 |  | 47 | 7.705 | 0.31
|  | Накладные расходы от ФОТ(40 руб.) | [5 empty] | 47
|  | Сметная прибыль от ФОТ(40 руб.) | [5 empty] | 21
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 155
60 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов за 2 раза ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ______________ ТЕР15-04-005-07 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,62 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.004 | 4277,73 _____ 1497,44 | 42,58 _____ 1 | 2737.72 | 136 _____ 95 | 2 | 39 | 158.125 | 0.63
|  | Накладные расходы от ФОТ(95 руб.) | [5 empty] | 100
|  | Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.) | [5 empty] | 44
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 280
Итого по разделу 2 Окна | [7 empty] | 13133 |  |  |  | 10.88
Раздел 3. Двери
61 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен ______________ ТЕРр56-10-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46 | 100 м2 дверных полотен | 0.131 | 283,71 _____ 283,71 |  |  | 587 _____ 587 |  |  | 36.28 | 4.75
|  | Накладные расходы от ФОТ(587 руб.) | [5 empty] | 481
|  | Сметная прибыль от ФОТ(587 руб.) | [5 empty] | 364
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1432
62 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ______________ ТЕРр56-9-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=6,61; ЗПМ=15,46 | 100 коробок | 0.04 | 1688,44 _____ 1414,68 | 273,76 _____ 39,34 |  | 966 _____ 893 | 73 _____ 24 |  | 179.3 | 7.17
|  | Накладные расходы от ФОТ(917 руб.) | [5 empty] | 752
|  | Сметная прибыль от ФОТ(917 руб.) | [5 empty] | 569
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 2287
63 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-047-02 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=8,27; ЗПМ=15,46; МАТ=1,17 | 100 м2 проемов | 0.131 | 575525,91 _____ 1236,8 | 450,54 _____ 8,65 | 573838.57 | 92773 _____ 2555 | 498 _____ 18 | 89720 | 143.6465 | 18.82
|  | Накладные расходы от ФОТ(2573 руб.) | [5 empty] | 3036
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2573 руб.) | [5 empty] | 1378
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 97187
64 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Фугенфюллер) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ______________ ТЕРр61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17 | 100 м2 поверхности | 0.015 | 9225,97 _____ 1332,43 | 49,69 _____ 31,39 | 7843.85 | 705 _____ 315 | 9 _____ 7 | 381 | 130.63 | 1.96
|  | Накладные расходы от ФОТ(322 руб.) | [5 empty] | 254
|  | Сметная прибыль от ФОТ(322 руб.) | [5 empty] | 161
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1120
65 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков перфорированных ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-036-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,58 | 100 п. м | 0.24 | 499,07 _____ 64,72 |  | 434.35 | 519 _____ 244 |  | 275 | 7.705 | 1.85
|  | Накладные расходы от ФОТ(244 руб.) | [5 empty] | 288
|  | Сметная прибыль от ФОТ(244 руб.) | [5 empty] | 131
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 938
66 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (Ветонит) толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ______________ (Коэффициент на толщину, 2 мм ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ______________ ТЕРр61-1-11 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=11,55; ЗПМ=15,46; МАТ=3,17 | 100 м2 поверхности | 0.015 | 1845,19 _____ 266,49 | 9,94 _____ 6,28 | 1568.77 | 140 _____ 64 | 2 _____ 1 | 74 | 26.126 | 0.39
|  | Накладные расходы от ФОТ(65 руб.) | [5 empty] | 51
|  | Сметная прибыль от ФОТ(65 руб.) | [5 empty] | 33
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 224
67 | ТЕР15-04-006-03 применительно | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР15-04-006-03 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,23; ЗПМ=15,46; МАТ=14,53 | 100 м2 покрытия | 0.015 | 72,89 _____ 71,33 | 1,36 _____ 0,16 | 0.19 | 17 _____ 17 |  |  | 7.5325 | 0.11
|  | Накладные расходы от ФОТ(17 руб.) | [5 empty] | 18
|  | Сметная прибыль от ФОТ(17 руб.) | [5 empty] | 8
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 43
68 | Прайс-лист | Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис) | кг | 0.2 | 81.53 |  | 81.53 | 16 |  | 16
69 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ______________ ТЕР15-04-005-07 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,62 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 | 4277,73 _____ 1497,44 | 42,58 _____ 1 | 2737.72 | 512 _____ 354 | 6 | 152 | 158.125 | 2.37
|  | Накладные расходы от ФОТ(354 руб.) | [5 empty] | 372
|  | Сметная прибыль от ФОТ(354 руб.) | [5 empty] | 165
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1049
70 | ТЕРр61-24-1 | Ремонт штукатурки откосов наружных сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ______________ ТЕРр61-24-1 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=11,81; ЗПМ=15,46; МАТ=2,97 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 4832,83 _____ 659,93 | 97,28 _____ 63,47 | 4075.62 | 479 _____ 208 | 23 _____ 20 | 248 | 62.91 | 1.26
|  | Накладные расходы от ФОТ(228 руб.) | [5 empty] | 180
|  | Сметная прибыль от ФОТ(228 руб.) | [5 empty] | 114
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 773
71 | ТЕР15-04-006-03 применительно | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР15-04-006-03 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,23; ЗПМ=15,46; МАТ=14,53 | 100 м2 покрытия | 0.02 | 72,89 _____ 71,33 | 1,36 _____ 0,16 | 0.19 | 22 _____ 22 |  |  | 7.5325 | 0.15
|  | Накладные расходы от ФОТ(22 руб.) | [5 empty] | 23
|  | Сметная прибыль от ФОТ(22 руб.) | [5 empty] | 10
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 55
72 | Прайс-лист | Грунтовка Лакра Бетонконтакт (Металлстройсервис) | кг | 0.3 | 81.53 |  | 81.53 | 24 |  | 24
73 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Количество раз ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ______________ ТЕР15-04-005-07 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЭМ=9,12; ЗПМ=15,46; МАТ=3,62 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 4277,73 _____ 1497,44 | 42,58 _____ 1 | 2737.72 | 683 _____ 473 | 8 | 202 | 158.125 | 3.16
|  | Накладные расходы от ФОТ(473 руб.) | [5 empty] | 497
|  | Сметная прибыль от ФОТ(473 руб.) | [5 empty] | 221
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1401
Итого по разделу 3 Двери | [7 empty] | 106550 |  |  |  | 42.85
Раздел 4. Погрузка и утилизация строительного мусора
74 | ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 17.295 | 400,93 _____ 400,93 |  |  | 7073 _____ 7073
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 7073
75 | ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 | Вывоз строительного мусора на 10 км | т | 17.295 | 100.45 | 100.45 |  | 1772 | 1772
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1772
Итого по разделу 4 Погрузка и утилизация строительного мусора | [7 empty] | 8845
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 1139311 _____ 212952 | 30050 _____ 4756 | 896309 |  | 1627.83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 1162211 _____ 217232 | 30652 _____ 4850 | 914327 |  | 1660.55
В том числе, справочно:
Индекс-инфлятор на 2019г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1, 20, 36, 2-3, 21-22, 37-38, 4-5, 23, 39, 7, 10, 12, 15, 17, 25, 28, 31, 41, 44, 47, 57, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-19, 24, 26-27, 29-30, 32-33, 40, 42-43, 45-46, 48-49, 68, 72, 34-35, 50-53, 61-62, 54-55, 59, 63, 65, 56, 58, 64, 66, 70, 60, 67, 69, 71, 73-75) | [7 empty] | 11393 _____ 2130 | 301 _____ 48 | 8963 |  | 16.2783
Индекс-инфлятор на 2020г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1, 20, 36, 2-3, 21-22, 37-38, 4-5, 23, 39, 7, 10, 12, 15, 17, 25, 28, 31, 41, 44, 47, 57, 6, 8-9, 11, 13-14, 16, 18-19, 24, 26-27, 29-30, 32-33, 40, 42-43, 45-46, 48-49, 68, 72, 34-35, 50-53, 61-62, 54-55, 59, 63, 65, 56, 58, 64, 66, 70, 60, 67, 69, 71, 73-75) | [7 empty] | 11507 _____ 2151 | 303 _____ 48 | 9053 |  | 16.4412
Накладные расходы | [7 empty] | 223219
Сметная прибыль | [7 empty] | 127679
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 62099 |  |  |  | 189.71
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 336047 |  |  |  | 564.63
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 120196 |  |  |  | 195.41
Кровли | [7 empty] | 736422 |  |  |  | 656.49
Материалы | [7 empty] | 129529
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 462 |  |  |  | 0.81
Проемы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 4650 |  |  |  | 15.17
Деревянные конструкции | [7 empty] | 109613 |  |  |  | 27.58
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 2417 |  |  |  | 4.21
Отделочные работы | [7 empty] | 2829 |  |  |  | 6.54
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [7 empty] | 7073
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 1772
Итого | [7 empty] | 1513109 |  |  |  | 1660.55
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 914327
Машины и механизмы | [7 empty] | 30652
ФОТ | [7 empty] | 222082
Накладные расходы | [7 empty] | 223219
Сметная прибыль | [7 empty] | 127679
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*250 | [7 empty] | 52631
Итого с учетом доп. работ и затрат | [7 empty] | 1565740
НДС 20% | [7 empty] | 313148
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1878888 |  |  |  | 1660.55
| Составил: | инженер ПТС ПО МЭС | [6 empty] | М.А. Пенская
| Проверил: | главный инженер ПО МЭС | [6 empty] | А.В. Зюзин
|  | начальник ПТС ПО МЭС | [6 empty] | В.Г. Левин
Note on D21: ИтогоБИМ::<Итого по расчету> руб.
Note on A28: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B28: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on C28: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Индекс к позиции> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> <К-ты к итогам при их применении в позиции (баз. цены)> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> ______________ <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D28: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E28: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F28: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G28: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H28: ЛокСмета::<МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on I28: ЛокСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ НР=<Сумма НР по позиции для БИМ> СП=<Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on J28: ЛокСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K28: ЛокСмета::<Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L28: ЛокСмета::<ТЗ по позиции на единицу>
Note on M28: ЛокСмета::<ТЗ по позиции всего>
Note on A248: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on I248: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)> _____ <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on J248: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K248: Итоги::<Материалы (итоги)>
Note on M248: Итоги::<Трудозатраты основных рабочих (итоги)>
Note on A280: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/