## Мои данные
Приложение 1.5.
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО
"Камышинские электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
Волгоградэнерго
_________________ С.А. Баженов
"___" ____________ 2019г.
филиал ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 52-5
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт одноэтажного кирпичного здания подсобного помещения ПС 110/10 кВ "Елань-1" инв. № 345200100048 (подряд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №52-5
|  | Сметная стоимость | 1308108 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Общая стоимость в текущих ценах |  |  | ТЗ осн.раб. на единицу | ТЗ осн.раб. всего
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Материалы | Всего | Экспл. маш. | Материалы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Отмостка
1 | ТЕРр69-16-2 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ______________ ТЕРр69-16-2 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46 | 100 м2 отмостки | 0.8 | 13326,79 _____ 1009,24 | 2924,33 _____ 85,38 | 9393.22 | 22785 _____ 12733 | 2386 _____ 1078 | 7666 | 126.63 | 101.3
|  | Накладные расходы от ФОТ(13811 руб.) | [5 empty] | 10773
|  | Сметная прибыль от ФОТ(13811 руб.) | [5 empty] | 6906
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 40464
Итого по разделу 1 Отмостка | [7 empty] | 40464 |  |  |  | 103.33
Раздел 2. Кровля
2 | ТЕР46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы ______________ ТЕР46-04-008-03 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46 | 100 м2 покрытия | 4.5 | 480,62 _____ 426,39 | 54.23 |  | 31743 _____ 30261 | 1482 |  | 55.52 | 249.84
|  | Накладные расходы от ФОТ(30261 руб.) | [5 empty] | 33287
|  | Сметная прибыль от ФОТ(30261 руб.) | [5 empty] | 18005
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 83035
3 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ______________ ТЕРр58-1-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46 | 100 м2 кровли | 4.5 | 168,61 _____ 118,55 | 50,06 _____ 6,12 |  | 10104 _____ 8413 | 1691 _____ 434 |  | 15.16 | 68.22
|  | Накладные расходы от ФОТ(8847 руб.) | [5 empty] | 7343
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8847 руб.) | [5 empty] | 5751
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 23198
4 | ТЕРр58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ______________ ТЕРр58-1-3 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46 | 100 м2 кровли | 4.5 | 261,54 _____ 215,83 | 45,71 _____ 5,59 |  | 16861 _____ 15317 | 1544 _____ 397 |  | 27.08 | 121.86
|  | Накладные расходы от ФОТ(15714 руб.) | [5 empty] | 13043
|  | Сметная прибыль от ФОТ(15714 руб.) | [5 empty] | 10214
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 40118
5 | ТЕРр58-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ______________ ТЕРр58-1-4 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46 | 100 м2 кровли | 4.5 | 82,01 _____ 52,63 | 29,38 _____ 3,59 |  | 4728 _____ 3736 | 992 _____ 256 |  | 6.73 | 30.29
|  | Накладные расходы от ФОТ(3992 руб.) | [5 empty] | 3313
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3992 руб.) | [5 empty] | 2595
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 10636
6 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ______________ ТЕР46-04-008-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=5,96; ЗПМ=15,46 | 100 м2 покрытия | 1.24 | 137 _____ 110,44 | 26.56 |  | 2359 _____ 2159 | 200 |  | 14.38 | 17.83
|  | Накладные расходы от ФОТ(2159 руб.) | [5 empty] | 2375
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2159 руб.) | [5 empty] | 1285
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 6019
7 | ТЕР12-01-028-02 | (Демонтаж) Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона ______________ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-028-02 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,68; ЗПМ=15,46; МАТ=5,45 | 100 м2 кровли | 0.17 | 55,75 _____ 42,76 | 12,99 _____ 0,4 |  | 131 _____ 114 | 17 _____ 1 |  | 4.9036 | 0.83
|  | Накладные расходы от ФОТ(115 руб.) | [5 empty] | 138
|  | Сметная прибыль от ФОТ(115 руб.) | [5 empty] | 64
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 333
8 | ТЕР12-01-007-08 | (Демонтаж) Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов ______________ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-007-08 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,74; ЗПМ=15,46; МАТ=4,22 | 100 м2 кровли | 0.05 | 710,5 _____ 653,09 | 57,41 _____ 5,83 |  | 537 _____ 515 | 22 _____ 5 |  | 73.1342 | 3.66
|  | Накладные расходы от ФОТ(520 руб.) | [5 empty] | 624
|  | Сметная прибыль от ФОТ(520 руб.) | [5 empty] | 287
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1448
9 | ТЕР08-02-010-20 | Кладка наружных стен из лицевого кирпича: толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР08-02-010-20 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,36; ЗПМ=15,46; МАТ=5,8 | 1 м3 кладки | 8.6 | 897,24 _____ 83,27 | 42,18 _____ 5,16 | 771.79 | 53288 _____ 11294 | 2724 _____ 700 | 39270 | 9.6715 | 83.17
|  | Накладные расходы от ФОТ(11994 руб.) | [5 empty] | 14633
|  | Сметная прибыль от ФОТ(11994 руб.) | [5 empty] | 8156
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 76077
10 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-002-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,48; ЗПМ=15,46; МАТ=5,78 | 1 м3 древесины в конструкции | 7.6 | 2293,48 _____ 226,62 | 46,2 _____ 2,5 | 2020.66 | 120748 _____ 27162 | 3038 _____ 300 | 90548 | 27.7035 | 210.55
|  | Накладные расходы от ФОТ(27462 руб.) | [5 empty] | 32405
|  | Сметная прибыль от ФОТ(27462 руб.) | [5 empty] | 14706
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 167859
11 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-007-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,03; ЗПМ=15,46; МАТ=7,34 | 100 м2 кровли | 4.9 | 5837,42 _____ 468,33 | 213,9 _____ 18,46 | 5155.19 | 233914 _____ 36191 | 8585 _____ 1427 | 189138 | 55.0965 | 269.97
|  | Накладные расходы от ФОТ(37618 руб.) | [5 empty] | 45142
|  | Сметная прибыль от ФОТ(37618 руб.) | [5 empty] | 20784
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 299840
12 | ТЕР10-01-008-05 | Устройство: карнизов ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-008-05 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,01; ЗПМ=15,46; МАТ=5,94 | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.42 | 6903,31 _____ 1381,38 | 93.38 | 5428.55 | 23326 _____ 9151 | 361 | 13814 | 164.45 | 69.07
|  | Накладные расходы от ФОТ(9151 руб.) | [5 empty] | 10798
|  | Сметная прибыль от ФОТ(9151 руб.) | [5 empty] | 4900
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 39024
13 | ТЕР10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-03-003-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,1; ЗПМ=15,46; МАТ=4,89 | 100 м2 щитов | 0.21 | 9041,26 _____ 275,26 | 1274,88 _____ 137,76 | 7491.12 | 10972 _____ 912 | 2213 _____ 456 | 7847 | 31.97 | 6.71
|  | Накладные расходы от ФОТ(1368 руб.) | [5 empty] | 1614
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1368 руб.) | [5 empty] | 733
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 13319
14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-010-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,84 | 100 м2 покрытия | 0.36 | 11686,41 _____ 1089,17 | 34,29 _____ 3,33 | 10562.96 | 21177 _____ 6184 | 97 _____ 19 | 14896 | 129.6625 | 46.68
|  | Накладные расходы от ФОТ(6203 руб.) | [5 empty] | 7444
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6203 руб.) | [5 empty] | 3427
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 32048
Итого по разделу 2 Кровля | [7 empty] | 792953 |  |  |  | 1202.36
Раздел 3. Окна
29 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ______________ ТЕРр56-1-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,09; ЗПМ=15,46 | 100 коробок | 0.05 | 1154,71 _____ 1034,99 | 119,72 _____ 23,69 |  | 859 _____ 817 | 42 _____ 18 |  | 128.73 | 6.44
|  | Накладные расходы от ФОТ(835 руб.) | [5 empty] | 685
|  | Сметная прибыль от ФОТ(835 руб.) | [5 empty] | 518
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 2062
30 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-034-05 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,81; ЗПМ=15,46; МАТ=1,62 | 100 м2 проемов | 0.097875 | 232536,26 _____ 1857,03 | 563,06 _____ 29,29 | 230116.17 | 40525 _____ 2866 | 438 _____ 44 | 37221 | 215.6825 | 21.11
|  | Накладные расходы от ФОТ(2910 руб.) | [5 empty] | 3434
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2910 руб.) | [5 empty] | 1558
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 45517
31 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР15-01-050-04 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,09; ЗПМ=15,46; МАТ=4,67 | 100 м2 облицовки | 0.16 | 10158,09 _____ 1730,62 | 53,83 _____ 1,33 | 8373.64 | 10829 _____ 4367 | 80 _____ 3 | 6382 | 191.4405 | 30.63
|  | Накладные расходы от ФОТ(4370 руб.) | [5 empty] | 4589
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4370 руб.) | [5 empty] | 2043
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 17461
32 | ТЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР15-01-070-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=4,68; ЗПМ=15,46; МАТ=1,97 | 1 м2 проемов | 1.05 | 160,45 _____ 16,31 | 0.46 | 143.68 | 576 _____ 271 | 2 | 303 | 1.7825 | 1.87
|  | Накладные расходы от ФОТ(271 руб.) | [5 empty] | 285
|  | Сметная прибыль от ФОТ(271 руб.) | [5 empty] | 127
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 988
33 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-035-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,14; ЗПМ=15,46; МАТ=4,01 | 100 п.м | 0.0675 | 3916,57 _____ 204,7 | 16,59 _____ 0,66 | 3695.28 | 1248 _____ 218 | 10 _____ 1 | 1020 | 24.3685 | 1.64
|  | Накладные расходы от ФОТ(219 руб.) | [5 empty] | 258
|  | Сметная прибыль от ФОТ(219 руб.) | [5 empty] | 117
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1623
Итого по разделу 3 Окна | [7 empty] | 67652 |  |  |  | 62.94
Раздел 4. Проемы
34 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ______________ ТЕРр56-9-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=6,61; ЗПМ=15,46 | 100 коробок | 0.02 | 1688,44 _____ 1414,68 | 273,76 _____ 39,34 |  | 484 _____ 448 | 36 _____ 12 |  | 179.3 | 3.59
|  | Накладные расходы от ФОТ(460 руб.) | [5 empty] | 377
|  | Сметная прибыль от ФОТ(460 руб.) | [5 empty] | 285
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1146
35 | ТЕР10-01-046-02 | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-046-02 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,05; ЗПМ=15,46; МАТ=5,4 | 100 м2 полотен и проемов | 0.022 | 49085,38 _____ 871,33 | 388.2 | 47825.85 | 6177 _____ 302 | 79 | 5796 | 103.73 | 2.28
|  | Накладные расходы от ФОТ(302 руб.) | [5 empty] | 356
|  | Сметная прибыль от ФОТ(302 руб.) | [5 empty] | 162
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 6695
36 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-039-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,65; ЗПМ=15,46; МАТ=5,55 | 100 м2 проемов | 0.0283 | 31205,69 _____ 1084,09 | 1804,46 _____ 188,84 | 28317.13 | 5420 _____ 484 | 399 _____ 85 | 4537 | 119.922 | 3.39
|  | Накладные расходы от ФОТ(569 руб.) | [5 empty] | 671
|  | Сметная прибыль от ФОТ(569 руб.) | [5 empty] | 305
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 6396
37 | ТЕРр62-29-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз ______________ ТЕРр62-29-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,09; ЗПМ=15,46; МАТ=3,6 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 421,03 _____ 118,65 | 0.81 | 301.57 | 1494 _____ 935 | 4 | 555 | 13.78 | 6.89
|  | Накладные расходы от ФОТ(935 руб.) | [5 empty] | 748
|  | Сметная прибыль от ФОТ(935 руб.) | [5 empty] | 468
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 2710
38 | ТЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР10-01-040-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,1; ЗПМ=15,46; МАТ=5,3 | 100 м2 проемов | 0.0503 | 39582,83 _____ 4884,76 | 452.14 | 34245.93 | 13399 _____ 3875 | 211 | 9313 | 508.3 | 25.57
|  | Накладные расходы от ФОТ(3875 руб.) | [5 empty] | 4573
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3875 руб.) | [5 empty] | 2075
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 20047
39 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3 | -0.0257 | 6855.82 |  | 6855.82 | -180 |  | -180
40 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м3 | -0.004 | 6275.44 |  | 6275.44 | -25 |  | -25
41 | 203-0272 | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м2 | -4.276 | 1359.95 |  | 1359.95 | -5932 |  | -5932
42 | 203-0332 | Коробка дверная размером 74х45 мм ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м | -15.84 | 124.03 |  | 124.03 | -2005 |  | -2005
43 | ТЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки врезные ______________ ТЕРр56-12-5 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46; МАТ=2,99 | 100 шт. приборов | 0.02 | 8187,37 _____ 614,88 |  | 7572.49 | 655 _____ 194 |  | 461 | 73.2 | 1.46
|  | Накладные расходы от ФОТ(194 руб.) | [5 empty] | 159
|  | Сметная прибыль от ФОТ(194 руб.) | [5 empty] | 120
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 934
Итого по разделу 4 Проемы | [7 empty] | 29783 |  |  |  | 44.05
Раздел 5. Стены внутренние
45 | ТЕР13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР13-03-005-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=10,48; ЗПМ=15,46; МАТ=5,3 | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.8048 | 2289,59 _____ 622,02 | 121,26 _____ 37,54 | 1546.3 | 15667 _____ 7894 | 1043 _____ 477 | 6730 | 61.893 | 49.81
|  | Накладные расходы от ФОТ(8371 руб.) | [5 empty] | 7534
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8371 руб.) | [5 empty] | 4981
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 28182
46 | ТЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ______________ ТЕРр62-16-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,72; ЗПМ=15,46; МАТ=3,58 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.56 | 1813 _____ 234,01 | 7,67 _____ 1,33 | 1571.32 | 5323 _____ 2066 | 42 _____ 12 | 3215 | 27.53 | 15.42
|  | Накладные расходы от ФОТ(2078 руб.) | [5 empty] | 1662
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2078 руб.) | [5 empty] | 1039
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 8024
47 | ТЕРр62-12-1 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10% ______________ ТЕРр62-12-1 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=9,27; ЗПМ=15,46; МАТ=4,81 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.93 | 942,62 _____ 302,24 | 7,67 _____ 1,33 | 632.71 | 7387 _____ 4433 | 68 _____ 19 | 2886 | 34.66 | 32.23
|  | Накладные расходы от ФОТ(4452 руб.) | [5 empty] | 3562
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4452 руб.) | [5 empty] | 2226
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 13175
Итого по разделу 5 Стены внутренние | [7 empty] | 49384 |  |  |  | 99.42
Раздел 6. Ливнестоки
48 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-009-01 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,02; ЗПМ=15,46; МАТ=4,35 | 100 м желобов | 0.63 | 21040,53 _____ 818,69 | 404,44 _____ 35,1 | 19817.41 | 65620 _____ 8135 | 2084 _____ 348 | 55401 | 97.4625 | 61.4
|  | Накладные расходы от ФОТ(8483 руб.) | [5 empty] | 10180
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8483 руб.) | [5 empty] | 4687
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 80487
49 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ ТЕР12-01-009-02 3 квартал 2018г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,03; ЗПМ=15,46; МАТ=4,29 | 100 м желобов | 0.63 | 7900,22 _____ 303,42 | 31,4 _____ 2,66 | 7565.4 | 24035 _____ 3015 | 163 _____ 26 | 20857 | 36.1215 | 22.76
|  | Накладные расходы от ФОТ(3041 руб.) | [5 empty] | 3649
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3041 руб.) | [5 empty] | 1680
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 29364
Итого по разделу 6 Ливнестоки | [7 empty] | 109851 |  |  |  | 85.85
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 729565 _____ 200431 | 29463 _____ 5999 | 499671 |  | 1566.47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 744232 _____ 204460 | 30056 _____ 6121 | 509716 |  | 1597.95
В том числе, справочно:
Индекс инфляции к уровню цен 2019 года ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1-2, 6, 3-5, 7-8, 11, 14, 48-49, 9-10, 12-13, 30, 33, 35-36, 38-42, 29, 34, 43, 31-32, 37, 46-47, 45) | [7 empty] | 7296 _____ 2004 | 295 _____ 60 | 4997 |  | 15.6647
Индекс инфляции к уровню цен 2020 года ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01) (Поз. 1-2, 6, 3-5, 7-8, 11, 14, 48-49, 9-10, 12-13, 30, 33, 35-36, 38-42, 29, 34, 43, 31-32, 37, 46-47, 45) | [7 empty] | 7371 _____ 2024 | 298 _____ 61 | 5047 |  | 15.8213
Накладные расходы | [7 empty] | 225655
Сметная прибыль | [7 empty] | 120203
Итоги по смете:
Прочие ремонтно-строительные работы | [7 empty] | 40464 |  |  |  | 103.33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 89055 |  |  |  | 273.05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 73954 |  |  |  | 224.8
Кровли | [7 empty] | 443521 |  |  |  | 413.44
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 76077 |  |  |  | 84.84
Деревянные конструкции | [7 empty] | 292340 |  |  |  | 347.16
Проемы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 4139 |  |  |  | 11.72
Отделочные работы | [7 empty] | 18446 |  |  |  | 33.16
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 23912 |  |  |  | 55.64
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 28182 |  |  |  | 50.81
Итого | [7 empty] | 1090090 |  |  |  | 1597.95
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 509716
Машины и механизмы | [7 empty] | 30056
ФОТ | [7 empty] | 210581
Накладные расходы | [7 empty] | 225655
Сметная прибыль | [7 empty] | 120203
НДС 20% | [7 empty] | 218018
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1308108 |  |  |  | 1597.95
| Составил: | Инженер 1 категории ПО "КЭС" | [7 empty] | С.В.Певрушин
| Проверил: | Главной инженер ПО "КЭС " | [7 empty] | А. В. Золотарев
|  | Начальник ПТС ПО "КЭС" | [7 empty] | А.Ф. Михайлин
Note on A3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on J3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on J4: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A8: Титул::<Наименование стройки>
Note on D18: Титул::<Основание>
Note on D19: ИтогоБИМ::<Итого по расчету> руб.
Note on A26: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B26: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on C26: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Индекс к позиции> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> <К-ты к итогам при их применении в позиции (баз. цены)> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> ______________ <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D26: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E26: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F26: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G26: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H26: ЛокСмета::<МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on I26: ЛокСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ НР=<Сумма НР по позиции для БИМ> СП=<Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on J26: ЛокСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K26: ЛокСмета::<Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L26: ЛокСмета::<ТЗ по позиции на единицу>
Note on M26: ЛокСмета::<ТЗ по позиции всего>
Note on A163: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on I163: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)> _____ <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on J163: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K163: Итоги::<Материалы (итоги)>
Note on M163: Итоги::<Трудозатраты основных рабочих (итоги)>
Note on A191: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A193: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/