## Мои данные
Приложение 1.7.
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО
"Камышинские электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
Волгоградэнерго
_________________ С.А. Баженов
"___" ____________ 2019г.
филиал ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №52-7
на капитальный ремонт подстанции 110/35/10 кВ "Котово" с ОРУ-35 инв.№345200204778 (подряд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №52-7
|  | Сметная стоимость | 704876,4 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Общая стоимость в текущих ценах |  |  | ТЗ осн.раб. на единицу | ТЗ осн.раб. всего
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Материалы | Всего | Экспл. маш. | Материалы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР01-02-058-02 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46 | 100 м3 грунта | 0.06 | 2967,55 _____ 2967,55 |  |  | 2814 _____ 2814 |  |  | 386.4 | 23.18
|  | Накладные расходы от ФОТ(2814 руб.) | [5 empty] | 2251
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2814 руб.) | [5 empty] | 1076
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 6141
Итого по разделу 1 Земляные работы | [7 empty] | 6141 |  |  |  | 23.41
Раздел 2. Арматурные работы
2 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР06-01-015-10 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,56; ЗПМ=15,46; МАТ=7,3 | 1 т | 0.312 | 5417,25 _____ 152,1 | 54,86 _____ 3,2 | 5210.29 | 12991 _____ 727 | 146 _____ 15 | 12118 | 17.4432 | 5.44
|  | Накладные расходы от ФОТ(742 руб.) | [5 empty] | 779
|  | Сметная прибыль от ФОТ(742 руб.) | [5 empty] | 410
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 14180
3 | ТЕР46-08-044-04 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей ______________ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР46-08-044-04 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,89; ЗПМ=15,46; МАТ=3,4 | 1 м2 поверхности | 40 | 5,15 _____ 2,42 | 1.39 | 1.33 | 2169 _____ 1531 | 458 | 180 | 0.288 | 11.52
|  | Накладные расходы от ФОТ(1531 руб.) | [5 empty] | 1684
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1531 руб.) | [5 empty] | 911
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 4764
Итого по разделу 2 Арматурные работы | [7 empty] | 18944 |  |  |  | 17.13
Раздел 3. Бетонные работы
4 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР06-01-001-20 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,44; ЗПМ=15,46; МАТ=6,27 ______________ 67 214,30 = 56 457,38 - -102 x 459,31 + 102 x 564,77 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.07 | 69538,81 _____ 3958,64 | 3703,35 _____ 437,12 | 61876.82 | 34048 _____ 4375 | 1972 _____ 479 | 27701 | 465.7224 | 32.6
|  | Накладные расходы от ФОТ(4854 руб.) | [5 empty] | 5097
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4854 руб.) | [5 empty] | 2682
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 41827
5 | ТЕР15-07-003-02 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР15-07-003-02 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=5,72; ЗПМ=15,46; МАТ=5,44 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.54 | 293,55 _____ 46,04 | 21,05 _____ 0,17 | 226.47 | 1141 _____ 387 | 63 | 691 | 5.0922 | 2.75
|  | Накладные расходы от ФОТ(387 руб.) | [5 empty] | 406
|  | Сметная прибыль от ФОТ(387 руб.) | [5 empty] | 181
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1728
6 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | кг | -7.452 | 87.2 |  | 87.2 | -664 |  | -664
8 | Прайс-лист | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ______________ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | кг | 7.452 | 128.8 |  | 128.8 | 980 |  | 980
9 | ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР11-01-004-09 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=7,65; ЗПМ=15,46; МАТ=13,22 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.09 | 640,13 _____ 401,22 | 27,81 _____ 0,6 | 211.1 | 858 _____ 557 | 23 | 278 | 37.2186 | 3.35
|  | Накладные расходы от ФОТ(557 руб.) | [5 empty] | 685
|  | Сметная прибыль от ФОТ(557 руб.) | [5 empty] | 355
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1898
10 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР01-02-061-02 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЗПМ=15,46 | 100 м3 грунта | 0.03 | 989,93 _____ 989,93 |  |  | 464 _____ 464 |  |  | 134.136 | 4.02
|  | Накладные расходы от ФОТ(464 руб.) | [5 empty] | 371
|  | Сметная прибыль от ФОТ(464 руб.) | [5 empty] | 177
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 1012
Итого по разделу 3 Бетонные работы | [7 empty] | 46781 |  |  |  | 43.15
Раздел 4. металлические конструкции
11 | ТЕР46-01-007-01 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами ______________ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР46-01-007-01 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,02; ЗПМ=15,46; МАТ=7,13 | 1 т | 4.7 | 1222,25 _____ 512,77 | 540,56 _____ 50,47 | 168.91 | 64564 _____ 38001 | 20788 _____ 3726 | 5775 | 56.04 | 263.39
|  | Накладные расходы от ФОТ(41727 руб.) | [5 empty] | 45900
|  | Сметная прибыль от ФОТ(41727 руб.) | [5 empty] | 24828
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 135292
12 | ТЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т ______________ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР09-03-012-01 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,33; ЗПМ=15,46; МАТ=7,36 | 1 т конструкций | 1.77 | 1073,16 _____ 270,52 | 694,66 _____ 67,3 | 107.99 | 19434 _____ 7560 | 10446 _____ 1871 | 1428 | 30.636 | 54.23
|  | Накладные расходы от ФОТ(9431 руб.) | [5 empty] | 8488
|  | Сметная прибыль от ФОТ(9431 руб.) | [5 empty] | 6814
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 34736
13 | ТССЦ-201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ ТЕР09-03-012-01 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=8,33; ЗПМ=15,46; МАТ=7,36 | т | 6.47 | 6795.4 |  | 6795.4 | 330096 |  | 330096
14 | ТЕР07-04-003-01 | Установка ригелей массой: до 20 т ______________ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ______________ ТЕР07-04-003-01 3 квартал 2018 г. ОЗП=15,46; ЭМ=4,45; ЗПМ=15,46; МАТ=7,34 | 100 м3 сборных конструкций | 0.025 | 32914,41 _____ 9642,23 | 23272,19 _____ 525,25 |  | 6431 _____ 3788 | 2643 _____ 201 |  | 841.3805 | 21.03
|  | Накладные расходы от ФОТ(3989 руб.) | [5 empty] | 5186
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3989 руб.) | [5 empty] | 2882
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 14499
Итого по разделу 4 металлические конструкции | [7 empty] | 514623 |  |  |  | 342.03
Раздел 5. Вывоз строительного мусора
14 | 01-01-01-041 РЦЦС 3(92) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный ______________ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ текущие цены 3 квартал 2018 | т | 1.477 | 481,12 _____ 481,12 |  |  | 725 _____ 725
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 725
15 | 03-21-01-010 РЦЦС 3(92) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ______________ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ______________ текущие цены 3 квартал 2018 | 1 т груза | 1.477 | 120.54 | 120.54 |  | 182 | 182
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 182
Итого по разделу 5 Вывоз строительного мусора | [7 empty] | 907
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 476233 _____ 60929 | 36721 _____ 6292 | 378583 |  | 425.72
Накладные расходы | [7 empty] | 70847
Сметная прибыль | [7 empty] | 40317
Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах | [7 empty] | 587081 |  |  |  | 425.72
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [7 empty] | 316
Итого | [7 empty] | 587397 |  |  |  | 425.72
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 378583
Машины и механизмы | [7 empty] | 36721
ФОТ | [7 empty] | 67221
Накладные расходы | [7 empty] | 70847
Сметная прибыль | [7 empty] | 40317
НДС 20% | [7 empty] | 117479.4
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 704876.4 |  |  |  | 425.72
| Составил: | Инженер 1 категории ПО "КЭС" | [7 empty] | С.В.Певрушин
| Проверил: | Главной инженер ПО "КЭС " | [7 empty] | А. В. Золотарев
|  | Начальник ПТС ПО "КЭС" | [7 empty] | А.Ф. Михайлин
Note on A4: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on J4: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A5: Титул::_________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on J5: Титул::_________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on D20: Титул::<Основание>
Note on D21: ИтогоБИМ::<Итого по расчету> руб.
Note on A28: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B28: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on C28: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Индекс к позиции> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> <К-ты к итогам при их применении в позиции (баз. цены)> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> ______________ <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D28: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E28: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F28: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G28: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H28: ЛокСмета::<МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on I28: ЛокСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ НР=<Сумма НР по позиции для БИМ> СП=<Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on J28: ЛокСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K28: ЛокСмета::<Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L28: ЛокСмета::<ТЗ по позиции на единицу>
Note on M28: ЛокСмета::<ТЗ по позиции всего>
Note on A86: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on I86: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)> _____ <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on J86: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K86: Итоги::<Материалы (итоги)>
Note on M86: Итоги::<Трудозатраты основных рабочих (итоги)>
Note on A102: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A104: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/