Приложение № 7

к Единым стандартам

качества обслуживания сетевыми

организациями потребителей

услуг сетевых организаций, утвержденным

приказом Минэнерго России от 15.04.2014 г. № 186

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

филиала ПАО «Россети Юг» – «Калмэнерго» за 2024 год.

- Общая информация о сетевой организации

  - Количество потребителей услуг сетевой организации

В 2024 году было осуществлено 1176 технологических присоединений заявителей:

- по 1-й категории надежности – 0 шт.

- по 2-й категории надежности – 2 шт.

- по 3-й категории надежности –1174 шт.

| Уровень напряжения | Количество присоединений в 2023 году, шт. | Количество присоединений в 2024 году, шт. |
| --- | --- | --- |
| 0,4 кВ | 896 | 1154 |
| 6-10 кВ | 18 | 21 |
| 20 кВ – 35кВ | 0 | 0 |
| 110 – 220 кВ | 0 | 1 |

| Тип потребителей | Количество присоединений в 2023 году, шт | Количество присоединений в 2024 году, шт |
| --- | --- | --- |
| Физические лица | 629 | 840 |
| Юридические лица | 285 | 336 |

  - Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой:

| Потребители | Калмэнерго |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество точек поставки 2023 г. (шт.) | Количество точек поставки 2024 г. (шт.) |
| Всего | 245907 | 79412 |
| Оснащено приборами учета | 240599 | 79412 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 86296 | 10766 |
| Юридические лица | 38896 | 12452 |
| Оснащено приборами учета | 36122 | 12452 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 7425 | 1035 |
| Ввода в многоквартирные дома | 4153 | 496 |
| Оснащено приборами учета | 3857 | 496 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 1261 | 0 |
| Физические лица (частные домовладения) | 202781 | 66464 |
| Оснащено приборами учета | 200620 | 66464 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 77610 | 9731 |

  - Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации:

    - Протяженность ЛЭП филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»

| Наименование | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во (шт.) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км) | Кол-во (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км) |
| ВЛ 0.4 кВ | 4 650,0 | 3 726,4 | 3 726,4 | 4 662 | 3 757,35 | 3 757,35 |
| ВЛ 6-20 кВ | 510,0 | 12 674,6 | 12 674,6 | 513 | 12 765,62 | 12 765,62 |
| ВЛ 35 кВ | 82,0 | 1 980,6 | 2 003,6 | 82 | 1 972,79 | 1 985,32 |
| ВЛ 110 кВ | 62,0 | 2 088,5 | 2 212,4 | 62 | 2 088,49 | 2 212,44 |
| ИТОГО ВЛ | 5 304,0 | 20 470,2 | 20 617,1 | 5 319 | 20 584,25 | 20 720,73 |
| КЛ 0.4 кВ | 326 | 100,96 | 100,96 | 326 | 100,96 | 100,96 |
| КЛ 6-10 кВ | 136 | 101,79 | 101,79 | 140 | 104,98 | 104,98 |
| КЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО КЛ | 462,0 | 202,8 | 202,8 | 466 | 205,94 | 205,94 |
| ЛЭП 0.4 кВ | 4 976,0 | 3 827,4 | 3 827,4 | 4 988 | 3 858,31 | 3 858,31 |
| ЛЭП 6-20 кВ | 646,0 | 12 776,4 | 12 776,4 | 653 | 12 870,60 | 12 870,60 |
| ЛЭП 35 кВ | 82,0 | 1 980,6 | 2 003,6 | 82 | 1 972,79 | 1 985,32 |
| ЛЭП 110 кВ | 62,0 | 2 088,5 | 2 212,4 | 62 | 2 088,49 | 2 212,44 |
| ИТОГО ЛЭП | 5 766,0 | 20 672,9 | 20 819,9 | 5 785 | 20 790,19 | 20 926,67 |

    - Количество и мощность подстанций филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго».

| Наименование | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | МВА | Количество | МВА |
| ПС 35 кВ | 68 | 200,5 | 68 | 200,5 |
| ПС 110 кВ | 51 | 1 039 | 51 | 1 036,5 |
| ПС 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество и мощность ТП, РП 6-10/0,38 кВ | 3 710 | 423,04 | 3 754 | 424,31 |
| Итого | 3 829 | 1 662,54 | 3 873 | 1 661,31 |

  - Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации

| Наименование | Значение показателя, годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 |
| Трансформаторное оборудование | 84,16 | 85,02 |
| Коммутационные аппараты | 66,63 | 66,97 |
| Общий износ по оборудованию | 71,91 | 72,48 |
| ВЛ 35-220 кВ | 86,55 | 89,45 |
| ВЛ 0,4-20 кВ | 92,79 | 92,11 |
| КЛ 35-220 кВ | - | - |
| КЛ 0,4-20 кВ | 87,19 | 87,54 |
| Общий износ по линиям | 91,48 | 91,53 |

- Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

  - Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 5,1404 | 5,0591 | -1,58% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 3,2746 | 2,9335 | -10,41% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план) | 10,6621 | 10,0641 | -5,61% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план) | 2,2755 | 1,9409 | -14,71% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |

  - Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пsaidi |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Пsaidi,рем |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Пsaifi,рем |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал «Калмэнерго» | 5,0591 |  |  |  | 2,9335 |  |  |  | 10,0641 |  |  |  | 1,9409 |  |  |  |  |  |

  - Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

Все намеченные мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение мероприятий позволило достигнуть в 2024 году установленного Комитетом тарифного регулирования уровня надежности оказываемых услуг – выполнены показатели надежности Пsaidi / Пsaifi.

- Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

  - Информация о наличии невостребованной мощности

Таблица 3.1. приложение №1.

  - Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.

Приём заявок на технологическое присоединение, а также дальнейшее взаимодействие с заявителями осуществляется в электронном виде.

Интерактивные сервисы в части оказания услуг клиентам, в том числе по технологическому присоединению, переведены в формат единой точки доступа на базе Портала электросетевых услуг «Россети».

  - Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

Информация о качестве услуг по технологическому присоединению представлена в Таблица 3.4. приложение №1.

- Качество обслуживания

  - Количество обращений, поступивших в сетевую организацию

Таблица 4.1. приложение №1.

  - Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

Таблица 4.2. приложение №1.

  - Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

Таблица 4.3. приложение №1.

  - Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений

| Наименование ДО/ филиала ДО | Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество обращений, шт. |  | Темп роста, % |
| Показатель | 2023 | 2024 |  |
| I. Распределение обращений по категории обращений | 16844 | 10816 | 64,21% |
| 1.1. Жалоба | 294 | 250 | 85,03% |
| 1.2. Запрос справочной информации/консультации | 4129 | 3015 | 73,02% |
| 1.3. Заявка на оказание услуг | 6025 | 3488 | 57,89% |
| # 1.3.1. заявка на ТП | # 1504 | # 1715 | # 114,03% |
| # 1.3.2. заявление на переоформление (восстановление) документов ТП | # 54 | # 391 | # 724,07% |
| # 1.3.3. заявление на перераспределение мощности | # 0 | # 5 | # 0,00% |
| # 1.3.4. заявка на установку/замену прибора учета по ФЗ-522 | # 0 | # 4 | # 0,00% |
| # 1.3.5. заявление на заключение договора по передаче электроэнергии | # 2 | # 2 | # 100,00% |
| # 1.3.6. заявка на дополнительные услуги | # 3811 | # 1217 | # 31,93% |
| # 1.3.7. прочее | # 654 | # 154 | # 23,55% |
| # 1.4. Приём/выдача документов | # 0 | # 0 | # 0,00% |
| 1.5. Сообщение информации | 6378 | 4043 | 63,39% |
| из них по аварийным отключениям | 3785 | 2539 | 67,08% |
| 1.6. Прием платежей | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.7. Отзыв о деятельности компании | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.8. Предложение по повышению качества обслуживания | 1 | 0 | 0,00% |
| 1.9. Прочие | 17 | 20 | 117,65% |

  - Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Кроме основных видов деятельности, филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» осуществляет прочие виды деятельности в рамках оказания дополнительных (нетарифных) услуг.

Филиалом на возмездной основе оказываются услуги по организации учета электрической энергии, техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов, совместному использованию опор, размещению оборудования, выполнению строительно-монтажных работ и пр.

Оказание дополнительных (нетарифных) услуг осуществляется в соответствии с перечнем дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг»:

- Аренда и услуги по размещению;

- Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию;

- Выполнение строительно-монтажных работ;

- Консультационные и организационно-технические услуги;

- Агентские услуги;

- Услуги связи и информационных технологий;

- Другие услуги прочей деятельности;

  - Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» обеспечивает обслуживание потребителей с соблюдением требований к организации офисов обслуживания потребителей, предусмотренных Стандартом качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».

  - Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

| Метод | Объект исследования | Количество респондентов | Цель исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Интервью по телефону | Потребители филиала | 20 | оценка доступности энергетической инфраструктуры в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата по направлению "Эффективность процедур по подключению электроэнергии". |

Полученные статистические данные говорят о том, что потребители в целом положительно оценивают качество предоставляемых услуг, следовательно, филиал в полной мере реализует клиентоориентированную политику, которая отражает место интересов потребителей услуг в системе приоритетов компании.

  - Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

В целях повышения качества обслуживания потребителей в 2024 г. реализованы следующие мероприятия по повышению качества услуг и обслуживания:

- Поддержание уровня вовлеченности филиала в систему интерактивного обслуживания.

- Проведены семинары – совещания с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Калмыкия, направленных на повышение информированности заявителей об услугах и сервисах, предоставляемых Обществом.

- Проведено обучение работников, задействованных в обслуживании потребителей 
ПАО «Россети Юг».

- Модернизирован раздел «Потребителям» на официальном сайте Общества в части соответствия требованиям Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.

- На официальном сайте компании обновлен проект «День потребителя», разработан и реализован веб-интерфейс анкеты потребителя.

- На территории присутствия филиала «Калмэнерго» запущен единый короткий номер 220 горячей линии энергетиков «Светлая линия 220».

- Изготовлены графические макеты об услугах и сервисах, предоставляемых Обществом, в том числе в цифровом формате, выполнена полиграфическая печать.

  - Информация по обращениям потребителей.

Таблица 4.9. приложение №1.