Приложение № 7

к Единым стандартам

качества обслуживания сетевыми

организациями потребителей

услуг сетевых организаций, утвержденным

приказом Минэнерго России от 15.04.2014 г. № 186

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»

за 2024 год.

- Общая информация о сетевой организации

  - Количество потребителей услуг сетевой организации

В 2024 году было осуществлено 2 224 технологических присоединений заявителей:

- по 1-й категории надежности – 0 шт.

- по 2-й категории надежности – 42 шт.

- по 3-й категории надежности – 2 182 шт.

| Уровень напряжения | Количество присоединений в 2023 году, шт. | Количество присоединений в 2024 году, шт. |
| --- | --- | --- |
| 0,4 кВ | 2 204 | 2128 |
| 6-10 кВ | 96 | 93 |
| 20- 35 кВ | 1 | 2 |
| 110 – 220 кВ | 2 | 1 |

| Тип потребителей | Количество присоединений в 2023 году, шт. | Количество присоединений в 2024 году, шт. |
| --- | --- | --- |
| Физические лица | 1 397 | 1408 |
| Юридические лица | 906 | 816 |

  - Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой:

| Потребители | Количество точек поставки 2023 г. (шт.) | Количество точек поставки 2024 г. (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Всего | 245907 | 270608 |
| Оснащено приборами учета | 240599 | 267491 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 86296 | 63354 |
| Юридические лица | 38896 | 33224 |
| Оснащено приборами учета | 36122 | 32636 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 7425 | 8509 |
| Ввода в многоквартирные дома | 4153 | 2496 |
| Оснащено приборами учета | 3857 | 2144 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 1261 | 338 |
| Физические лица (частные домовладения) | 202781 | 234888 |
| Оснащено приборами учета | 200620 | 232711 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 77610 | 54507 |

    - Протяженность ЛЭП филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

| Наименование | Значение показателя, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
|  | Кол-во (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км) | Кол-во (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км) |
| ВЛ 0.4 кВ | 17 113,0 | 13 976,8 | 13 976,8 | 17 365 | 14 058,64 | 14 058,64 |
| ВЛ 6-20 кВ | 1 432,0 | 22 011,7 | 22 015,6 | 1 432 | 22 095,02 | 22 098,87 |
| ВЛ 35 кВ | 148,0 | 2 781,8 | 2 960,0 | 148 | 2 786,17 | 2 967,54 |
| ВЛ 110 кВ | 260,0 | 5 891,1 | 7 181,9 | 260 | 5 894,10 | 7 183,93 |
| ВЛ 220 кВ | 2,0 | 141,0 | 141,0 | 2 | 141,00 | 141,00 |
| ИТОГО ВЛ | 18 955,0 | 44 802,4 | 46 275,4 | 19 207 | 44 974,93 | 46 449,98 |
| КЛ 0.4 кВ | 1 140,0 | 179,2 | 179,2 | 1 141 | 180,80 | 180,80 |
| КЛ 6-20 кВ | 517,0 | 297,2 | 297,2 | 531 | 302,54 | 302,54 |
| КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| ИТОГО КЛ | 1 658,0 | 476,5 | 476,5 | 1 673 | 483,42 | 483,42 |
| ЛЭП 0.4 кВ | 18 253,0 | 14 156,0 | 14 156,0 | 18 506 | 14 239,44 | 14 239,44 |
| ЛЭП 6-20 кВ | 1 949,0 | 22 308,9 | 22 312,8 | 1 963 | 22 397,56 | 22 401,41 |
| ЛЭП 35 кВ | 148,0 | 2 781,8 | 2 960,0 | 148 | 2 786,17 | 2 967,54 |
| ЛЭП 110 кВ | 261,0 | 5 891,2 | 7 182,0 | 261 | 5 894,18 | 7 184,01 |
| ЛЭП 220 кВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 141,00 | 141,00 |
| ИТОГО ЛЭП | 20 613,0 | 45 278,9 | 46 751,8 | 20 880 | 45 458,35 | 46 933,40 |

    - Количество и мощность подстанций филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

| Наименование | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество (шт.) | МВА | Количество (шт.) | МВА |
| ПС 35 кВ | 133 | 787,48 | 133 | 787,48 |
| ПС 110 кВ | 260 | 5 672,90 | 261 | 5 752,9 |
| ПС 220 кВ | 2 | 126,0 | 2 | 126,0 |
| Количество и мощность ТП, РП 6-10/0,38 кВ | 10 172 | 1 882,76 | 10 315 | 1 905,42 |
| Итого | 10 567 | 8 469,14 | 10 711 | 8 571,80 |

  - Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

| Наименование | Значение показателя, годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 |
| Трансформаторное оборудование | 88,15 | 87,98 |
| Коммутационные аппараты | 75,18 | 74,06 |
| Общий износ по оборудованию | 79,15 | 78,31 |
| ВЛ 35-220 кВ | 88,00 | 93,50 |
| ВЛ 0,4-20 кВ | 84,91 | 86,44 |
| КЛ 35-220 кВ | - | - |
| КЛ 0,4-20 кВ | 57,70 | 19,95 |
| Общий износ по линиям | 85,31 | 87,31 |

- Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

  - Показатели качества услуг по передаче электрической энергии

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 3,6053 | 3,4945 | -3,07% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 2,1542 | 2,0368 | -5,45% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план) | 12,1138 | 9,1159 | -24,75% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше). | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план) | 3,0430 | 2,3622 | -22,37% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше). | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |

  - Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пsaidi |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Пsaidi,рем |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Пsaifi,рем |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал "Волгоградэнерго" | 3,4945 |  |  |  | 2,0368 |  |  |  | 9,1159 |  |  |  | 2,3622 |  |  |  |  |  |

  - Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

Все намеченные мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение мероприятий позволило достигнуть в 2024 году установленного Комитетом тарифного регулирования уровня надежности оказываемых услуг – выполнены показатели надежности Пsaidi / Пsaifi.

- Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

  - Информация о наличии невостребованной мощности

Таблица 3.1. приложение №1.

  - Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.

В целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в филиале ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на регулярной основе осуществляется взаимодействие с ПАО «Волгоградэнергосбыт» и иными энергоснабжающими организациями по созданию условий для упрощения подключения заявителей к электрическим сетям. Обеспечена возможность заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения.

Интерактивные сервисы в части оказания услуг клиентам, в том числе по технологическому присоединению, переведены в формат единой точки доступа на базе Портала электросетевых услуг «Россети».

  - Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

Таблица 3.4. приложение №1.

- Качество обслуживания

  - Количество обращений, поступивших в сетевую организацию

Таблица 4.1. приложение №1.

  - Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

Таблица 4.2. приложение №1.

  - Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

Таблица 4.3. приложение №1.

  - Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений

| Наименование ДО/ филиала ДО | Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество обращений, шт. |  | Темп роста, % |
| Показатель | 2023 | 2024 |  |
| Распределение обращений по категории обращений | 54176 | 48655 | 89,81% |
| 1.1. Жалоба | 1689 | 1759 | 104,14% |
| 1.2. Запрос справочной информации/консультации | 29254 | 17518 | 59,88% |
| 1.3. Заявка на оказание услуг | 12724 | 12254 | 96,31% |
| # 1.3.1. заявка на ТП | # 3576 | # 3589 | # 100,36% |
| # 1.3.2. заявление на переоформление (восстановление) документов ТП | # 2906 | # 2530 | # 87,06% |
| # 1.3.3. заявление на перераспределение мощности | # 0 | # 20 | # 0,00% |
| # 1.3.4. заявка на установку/замену прибора учета по ФЗ-522 | # 0 | # 28 | # 0,00% |
| # 1.3.5. заявление на заключение договора по передаче электроэнергии | # 182 | # 54 | # 29,67% |
| # 1.3.6. заявка на дополнительные услуги | # 4533 | # 4515 | # 99,60% |
| # 1.3.7. прочее | # 1527 | # 1518 | # 99,41% |
| # 1.4. Приём/выдача документов | # 0 | # 0 | # 0,00% |
| 1.5. Сообщение информации | 10178 | 16841 | 165,46% |
| из них по аварийным отключениям | 4689 | 3380 | 72,08% |
| 1.6. Прием платежей | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.7. Отзыв о деятельности компании | 14 | 11 | 78,57% |
| 1.8. Предложение по повышению качества обслуживания | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.9. Прочие | 317 | 272 | 85,80% |

  - Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Кроме основных видов деятельности, филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» осуществляет прочие виды деятельности в рамках оказания дополнительных (нетарифных) услуг.

Филиалом на возмездной основе оказываются услуги по организации учета электрической энергии, техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов, совместному использованию опор, размещению оборудования, выполнению строительно-монтажных работ и пр.

Оказание дополнительных (нетарифных) услуг осуществляется в соответствии с перечнем дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг»:

- Аренда и услуги по размещению;

- Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию;

- Выполнение строительно-монтажных работ;

- Консультационные и организационно-технические услуги;

- Агентские услуги;

- Услуги связи и информационных технологий;

- Другие услуги прочей деятельности;

- Другие прочие услуги.

  - Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» обеспечивает обслуживание потребителей с соблюдением требований к организации офисов обслуживания потребителей, предусмотренных Стандартом качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».

  - Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией

Для изучения мнения потребителей услуг о качестве предоставляемых услуг на регулярной основе проводится анкетирование потребителей услуг. С целью оценки удовлетворенности потребителей качеством обслуживания в 2024 году собрано и проанализировано 247 анкет.

| Метод | Объект исследования | Количество респондентов | Цель исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Интервью по телефону | Потребители филиала | 247 | оценка доступности энергетической инфраструктуры в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата по направлению "Эффективность процедур по подключению электроэнергии" |

Полученные статистические данные говорят о том, что потребители в целом положительно оценивают качество предоставляемых услуг, следовательно, филиал в полной мере реализует клиентоориентированную политику, которая отражает место интересов потребителей услуг в системе приоритетов компании.

  - Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

В 2024 г. реализованы следующие мероприятия по повышению качества услуг и обслуживания:

1. Оптимизирован порядок взаимодействия с гарантирующим поставщиком в процессе технологического присоединения к электрическим сетям заявителей, указанных в п. 12(1), 13(2) – 13(5) и п. 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ 27.12.2004 № 861, а также заявителей – физических лиц, энергопринимающие устройства которых соответствуют критериям, указанным в пункте 12(1).

2. Проведено два семинара – совещания с участием представителей бизнес-сообществ и органов исполнительной власти Волгоградской области, направленных на повышение информированности заявителей об услугах и сервисах, предоставляемых Обществом.

3. Модернизирован раздел «Потребителям» на официальном сайте Общества в части соответствия требованиям Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.

4. Проведено обучение работников, задействованных в обслуживании потребителей 
ПАО «Россети Юг».

5. Изготовлены графические макеты об услугах и сервисах, предоставляемых Обществом, в том числе в цифровом формате, выполнена полиграфическая печать.

6. На официальном сайте компании обновлен проект «День потребителя», разработан и реализован веб-интерфейс анкеты потребителя.

7. На территории присутствия филиала «Волгоградэнерго» запущен единый короткий номер 220 горячей линии энергетиков «Светлая линия 220».

4.9. Информация по обращениям потребителей.

Таблица 4.9. приложение №1.