Приложение 1.17

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер филиала |  |  |  |
| ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" – ПО « Волгоградские электрические сети» |  |  |  |
| ______________________В.К. Кононенко |  |  |  |
| "______ " _______________2020 г. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |

планируемых ремонтно-строительных работ

на капитальный  ремонт помещения  Одноэтажное железобетонное блочное здание гаража инв. №345100006047, расположенный по адресу: Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, ул.Заводская, 4

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.07.2021 по 30.07.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) б/н от 18.04.2016 г.

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:_____тоже______________________________________________

Бухгалтерское наименование:______тоже_____________________________________________

Инвентарный номер:№ 345100006047

Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1963 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | нет |
| 4 | Количество этажей | 1 этажей |
| 5 | Материал фундаментов | Железобетонные блоки |
| 6 | Материал стен | Кирпич, ж/б блоки |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 203,7 м2 |
| 9 | Площадь застройки | 203,7 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 203,7 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 1222,2 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-воздушный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здание гаража | Загнивание и многочисленные повреждения полотен ворот | М | 12 | Установка и разборка трубчатых лесов для отделочных работ |
|  |  |  | М2 | 55 | Демонтаж ворот из готовых полотен |
|  |  |  | Комплект/М2 | 3/55 | Доставка и монтаж ворот |
| 5. | Вывоз строительного мусора |  | Т | 3 | Погрузка вручную строительного мусора |
|  |  |  | Т | 3 | Вывоз мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт помещения Одноэтажное железобетонное блочное здание гаража инв. № 345100006047.

| Председатель комиссии:________________ А.А. Бородин |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии ________________ В.И. Репников |  |  |
|  | ________________ М.П. Кривчиков. ________________ Д.В. Приходько. ________________ П.В. Корчагин. |