Приложение 1.18

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер филиала |  |  |  |
| ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" – ПО « Волгоградские электрические сети» |  |  |  |
| ______________________В.К. Кононенко |  |  |  |
| "______ " _______________2020 г. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |

планируемых ремонтно-строительных работ

на капитальный  ремонт помещения  Одноэтажное кирпичное здание электромеханической мастерской базы ДРЭС инв. №345500001721, расположенный по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, г.Дубовка, ул.им.Пархоменко, 12

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.09.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) ТО-52-МРСК-347-19 от 20.09.2019 г.

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:_____тоже______________________________________________

Бухгалтерское наименование:______тоже_____________________________________________

Инвентарный номер:№ 345500001721

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1967 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | нет |
| 4 | Количество этажей | 1 этажей |
| 5 | Материал фундаментов | бутобетонный |
| 6 | Материал стен | Кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | шифер, 323,6 м2 |
| 9 | Площадь застройки | 323,6 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 323,6 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 3236 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-воздушный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здание электромеханической мастерской | Загнивание оконных коробок, остекление повреждено | М2 | 23,8 | Снятие оконных остекленных переплетов |
|  |  |  | Шт. | 8 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки по откосах |
|  |  |  | М2 | 8,2 | Установка общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых поворотных (поворотно-откидных) |
|  |  |  | М2 | 15,6 | Установка общественных зданиях глухих оконных блоков из ПВХ профилей |
|  |  |  | М2 | 5,5 | Сплошное выравнивание оконных откосов внутренних в один слой из сухих растворных смесей |
|  |  |  | Шт. | 3 | Установка москитных сеток |
|  |  |  | п.м. | 11 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах |
|  |  |  | м | 11 | Установка отливов из листовой стали |
| 2. | Вывоз строительного мусора |  | Т | 0,7 | Погрузка вручную строительного мусора |
|  |  |  | Т | 0,7 | Вывоз мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт помещения Одноэтажное кирпичное здание электромеханической мастерской базы ДРЭС инв. № 345500001721.

| Председатель комиссии:________________ А.А. Бородин |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии ________________ В.И. Репников |  |  |
|  | ________________ М.П. Кривчиков. ________________ Д.В. Приходько. ________________ А.А. Архипов. |