## Приложение № 8.1. к Приложению № 8 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от ____________ № ________________________ ## Форму утверждаю: ## __________________/ / ## М.П.; ## Форму утверждаю: ## __________________/ / ## М.П.. ## СТСО/ТСО: __________________________

А К Т №_______________от «_____» _________________ 20___года.

о неучтенном потреблении электроэнергии у потребителя (юридического лица)

Потребитель: ________________________________________________________________________________________ дог. №__________________ Юр. адрес: __________________________________________________________________________________________ тел. № __________________ (диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 6-10кВ, ТП 6(10)/0,4) 1. Настоящий акт составлен представителями СТСО/ТСО: _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ (структурное подразделение, должность, фамилия, имя, отчество полностью) в присутствии Потребителя (его уполномоченного представителя)___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью, место работы, должность представителя потребителя, реквизиты документов, подтверждающие его полномочия) в присутствии представителей гарантирующего поставщика (при участии):_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ (структурное подразделение, должность, фамилия, имя, отчество полностью) либо в присутствии незаинтересованных лиц:_____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ В соответствии с п.п. 177, 178 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 составлен настоящий акт о нижеследующем: осмотром на месте____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ (тип помещения (цех, магазин, мастерская и т.п.), адрес местонахождения) установлено, что Потребителем допущено ______________________________________________________________ потребление электроэнергии (указывается безучетное или бездоговорное) путем (по причине) ___________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Данные о системе учета, в том числе данные прибора учета: № п/п; Присоединение (объект); Тип счётчика; Заводской номер счётчика; Наличие пломбы ЦСМ; Показания счётчика; Номер пломбы сетевой организации; Коэффициент учёта. Трансформаторы тока; Тип ТТ; Заводской номер ТТ; Наличие пломбы ЦСМ; Номер пломбы сетевой организации; Коэффициент трансформации. Фаза «А». Фаза «В». Фаза «С». Трансформаторы напряжения; Тип ТН; Заводской номер ТН; Наличие пломбы ЦСМ; Номер пломбы сетевой организации; Коэффициент трансформации. Фаза «А». Фаза «В». Фаза «С». 3. Данные вводного провода (кабеля): № п/п; Тип ввода (однофазный/ трехфазный); Номинальное фазное напряжение, кВ; Материал вводного проводника; Сечение вводного проводника, мм^2; Наличие пломбы сетевой организации на вводном выключателе. 4. Данные о мощности Потребителя в соответствие с техническими документами:_________________________________________________ кВт. (актом о технологическом присоединении, актом разграничения балансовой принадлежности электросетей и т.д) Величина потребляемой Потребителем мощности, полученная в результате выполненных измерений, зафиксирована в акте инструментальной проверки №_______________ от «_____»_____________20___г, являющимся неотъемлемой частью настоящего акта и составляет ________ кВт. 5. Дата (число, месяц, год) предыдущей проверки системы учета (в случае бездоговорного электропотребления дата предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства):_____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ (если ранее проводилась проверка) Дата (число, месяц, год) введенного ранее ограничения режима потребления электроэнергии: __________________________________________ (если ранее вводилось ограничение) 6. Заполняется: а) при повреждении электросчетчика: Расчетный электросчетчик снят и вручен Потребителю в опломбированной упаковке (пломба № ___________________) для доставки на вскрытие и проверку по адресу: _______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ комн. __________ не позднее «______»________________ 20___г. При себе необходимо иметь упакованный, опломбированный электросчетчик и настоящий акт. б) при нарушении схемы учета или обнаружении скрытой проводки (подключенной к сети помимо электросчетчика, скрытых измерительных трансформаторов тока, заземления, нарушений в схеме учета и т.п.) или недоучета указать способ неучтенного использования электроэнергии: ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

Схема неучтенного потребления: 7. На основании выявленных замечаний Потребителю предписывается: № п/п; Наименование мероприятия; Срок исполнения. 8. Заключение: _______________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Потребитель приглашается на рассмотрение и получение решения по настоящему акту по адресу: _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ тел. ____________ не позднее «___» __________ 20___ г. с _____ до ______ час. При себе иметь настоящий акт, акт внеочередной проверки счетчика (если внеочередная проверка проводилась). В случае неявки, рассмотрение акта, принятие решения и расчет объема потребленной электроэнергии по акту будут произведены в отсутствии Потребителя. 10. Объяснения Потребителя и его претензии (замечания) к акту: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. Один экземпляр вручается Потребителю. Подписывая настоящий акт, Потребитель подтверждает получение экземпляра акта. 12. Подписи Представителя(ей) СТСО/ТСО):____________________________________ ____________________/ ______________________; ____________________/ ______________________. (подпись) (расшифровка подписи); (подпись) (расшифровка подписи). Потребителя (представитель Потребителя): Представителя гарантирующего поставщика (при участии): ___________________ / _______________________; ___________________ / _______________________. (подпись) (расшифровка подписи); (подпись) (расшифровка подписи). 13. Раздел заполняется в соответствии с п.178 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждены Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 года № 442. Причина заполнения настоящего раздела ________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ (указываются причины заполнения (например, отказ Потребителя (его представителя) от подписи, отказ от присутствия при составлении акта) Причины отказа, указанные Потребителем, ______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ Незаинтересованные лица: № п/п; Ф.И.О. (полностью); Подпись; Адрес (место фактического проживания), контактный телефон; Паспортные данные (серия паспорта, когда и кем выдан). 1. 2. Примечание _________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________