## Лист1
Приложение № 5
к энергосервисному контракту
№ ________________________
от «____» ___________ 20__г.
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ объекта | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | ПС 35 кВ Вишневецкая | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10кВ №6 | СЭТ-3Р | 074770
2 | ПС 35 кВ Глубокинская | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10кВ №1 | ЦЭ 6850 | 3D063796
3 | ПС 35 кВ | ПС 35 кВ ЗСК ВЛ 10кВ №1 | ЦЭ 6850 | 30024202
4 | ПС 110 кВ Б-4 | ПС 110 кВ Б-4 Прис. ЛЭП ВЛ 10 кВ "Кирова-2" | ЦЭ 6850 | 3D013336
5 | ПС 35 кВ | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10кВ №4 | СЭТ-3А-01П | 052886
6 | ПС 35 кВ Б-2 | ПС 35 кВ Б-2 яч.19 ВЛ 6кВ К.Карьер | ЦЭ 6850 | 3D014570
7 | ПС Чалтырь, Вл-10 кВ, ПС Р-20, ПС Х.Тяговая | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь, Вл-10 кВ 20-04 ПС Р-20,ВЛ-10кВ №3 ПС Х.Тяговая | А1805 RL | 006100152
8 | ПС Х.Тяговая | ВЛ-10кВ №3 ПС Х.Тяговая | ЕА 05RAL | 01097302
9 | ПС Р-20 | ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | А 1802 | 6386639
10 | ПС Р.Колод, ПС Лакедем. | ВЛ-10 кВ №5 ПС Р.Колод,ВЛ-10 кВ №НС-3 ПС Лакедем. | Ф68700 | 25998
11 | ПС Лакедем. | ВЛ-10 кВ №НС-3 ПС Лакедем. | Ф68700 | 002711548
12 | ПС Р.Колод | ВЛ-10 кВ №4 ПС Р.Колод,ВЛ-10 кВ №8 ПС Р.Колод | Ф68700 | 58336
13 | ПС Р.Колод | ВЛ-10 кВ №8 ПС Р.Колод | Ф68700 | БD77229
14 | ПС Троицкая | ПС Троицкая Ячейка ВЛ-10кВ №1 | Ф68700 | 45903
15 | ПС Носовская | ПС Носовская Присоединение ВЛ-10кВ №5 | Ф68700 | 2605604
16 | ПС Троицкая | ПС Троицкая Ячейка ВЛ-10кВ №3 | Ф68700 | 9416959
17 | ПС Троицкая-1 | ПС Троицкая-1 Присоединение ВЛ-10кВ №4/3 | Ф68700 | 34283
18 | ПС Троицкая | ПС Троицкая ВЛ-10кВ №4 с(ВЛ №3 ПС Отрадненская-не входит в контракт), балансовые показатели кольца, число точек и ТП- только Троицкая-4 | Ф68700 | 25941
19 | ПС Т-5 Ячейка | ПС Т-5 Ячейка КЛ-6кВ №8 | Ф68700 | АБD77268
20 | ПС Т-5 Ячейка | ПС Т-5 Ячейка КЛ-6кВ №5 | Ф68700 | А22725
21 | ПС Т-17 Ячейка | ПС Т-17 Ячейка КЛ-6кВ №72 | Ф68700 | А25952
22 | ПС А-6 | ПС А-6 ВЛ-613 | ЦЭ 6805В | 3001192
23 | ПС А-10 | ПС А-10 КЛ ВЛ-1011 | ЦЭ 6805В | 1657714
24 | ПС КГ-2 | ПС КГ-2 ВЛ-211 | ЦЭ 6803В | 10116471
ЗАКАЗЧИК: |  | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:
__________________/__________________/ |  | _________________ / ______________ /
«___»______________201____г. |  | «___» ______________201___г.
Note on B19: Нархов Валерий Владимирович: Указаны общие балансные показатели. Число потребителей указано для ВЛ-10 кВ №3 ПС Чалтырь
Note on C19: Нархов Валерий Владимирович: Указаны общие балансные показатели. Число потребителей указано для ВЛ-10 кВ №3 ПС Чалтырь