## Лист1
Приложение № 9
к энергосервисному Контракту
№ ________________________
от «____» ___________ 20__г.
Перечень объектов,
включенных в энергосервисный Контракт
№ ____ от «____» ___________ 201_ г.
В состав настоящего Контракта включены следующие объекты:
1. Объект №1
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС 35 кВ Вишневецкая | ВЛ 10кВ №6 | ПС 35 кВ Вишневецкая | ВЛ 10кВ №6 | ПС 35 кВ Вишневецкая | ВЛ 10кВ №6 | ВЛ 10кВ №6
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
1 | 283, ЗТП-282, 281, 82, 206, 326, 415, 203, 287, 19, 155, 24, 96, 604П, 359П, 90П | п. Вишневецкий | КТП, ЗТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 500 | 458 | 335 | 123 | 0 | 25 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
2. Объект №2
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС 35 кВ Глубокинская | [5 empty] | ВЛ 10кВ №1
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
2 | 455, 70, 72, 171, 172, 471, 290, 164, 170, 358П, 481П, 630П, 629П, 638П, 639П, 642П | п. Глубокий | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 276 | 229 | 193 | 36 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
3. Объект №3
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС 35 кВ ЗСК | [5 empty] | ВЛ 10кВ №1
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
3 | 288, 438, 433, 432, 437, 431, 389, 290, 411, 443П | п. Глубокий | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 383 | 349 | 289 | 60 | 0 | 23 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
4. Объект №4
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС 110 кВ Б-4 | [5 empty] | ВЛ 10 кВ "Кирова-2"
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
4 | 190, 191, 187, 189, 188, 100, 186, 204, 184, 603П, 192П, "Взрывпром" | п. Чистоозерный | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 323 | 293 | 258 | 35 | 0 | 17 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
5. Объект №5
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС 35 кВ Литвиновская | [5 empty] | ВЛ 10кВ №4
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
5 | 234, 233, 235, 231, 143, 232, 132, 128, 129, 148, 126, 149, 147 | п. Литвинов | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 265 | 226 | 214 | 12 | 0 | 25 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
6. Объект №6
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС 35 кВ Б-2 | [5 empty] | ВЛ 6кВ К.Карьер
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
6 | 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 360, 358П | п. Горняцкий | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 363 | 330 | 302 | 28 | 0 | 23 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
7. Объект №7
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Чалтырь 2) ПС Хапры Тяговая 3) ПС Р-20 | [5 empty] | Фидера, соединенные между собой по кольцевой схеме построения распределительной сети 1) ПС Чалтырь фидер ВЛ - 10кВ №3 2) ПС Хапры Тяговая фидер ВЛ-10кВ №3 3) ПС Р-20 фидер 20-04
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
7 | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Чалтырь фидер ВЛ - 10кВ №3 ТП: 20/2, 3/1, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/2, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/29, 3/3, 3/30, 3/31, 3/33, 3/35, 3/37, 3/38, 3/39, 3/4, 3/40, 3/42, 3/43, 3/45, 3/47, 3/48, 3/5, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53А, 3/6, 3/60, 3/61, 3/63, 3/64, 3/65, 3/66, 3/68, 3/7, 3/70, 3/71, 3/72, 3/72, 3/74, 3/75, 3/76, 3/77А, 3/78, 3/79, 3/8, 3/81, 3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86А, 3/87А, 3/89А, 3/9, 3/92А, 3/39 2) ПС Хапры Тяговая фидер ВЛ-10кВ №3 ТП: 3/12, 3/51, 3/80, 3/1, 3/81А, 3/2А, 3/46, 3/41, 3/69 3) ПС Р-20 фидер 20-04 ТП: 20/3, 20/2, 20/16, 20/14, 20/12А, 20/10, 20/9, 20/15А, 20/13А, 14/21, 20/5, 20/7 | п. Чалтырь, п. Хапры | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 2248 | 1801 | 1135 | 666 | 0 | 336 | 90 | 147 | 99 | 85 | 73 | 12 | 23 | 0 | 23 | 3
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
8. Объект №8
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец 2) ПС Лакедемоновская | [5 empty] | Фидера, соединенные между собой по кольцевой схеме построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №5 2) ПС Лакедемоновская фидер ВЛ-10 кВ №НС-3
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
8 | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №5 ТП: 29м, 417Ам, 43м, 44м, 59м, 306м, 311м, 312м, 330м, 12м, 210м, 42Ам, 155м, 230м, 241Ам, 371Ам, 418Ам, 375Ам, 198м, 227м, 303м 2) ПС Лакедемоновская фидер ВЛ-10 кВ №НС-3 ТП: 48м, 49м, 50м, 51м, 151м, 154м, 394м, 445Ам, 712Ам, 748Ам, 236м, 46м | п. Р. Колодец, с. Лакедемоновская | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 1537 | 1430 | 1325 | 105 | 0 | 72 | 36 | 30 | 6 | 9 | 4 | 5 | 24 | 0 | 24 | 2
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
9. Объект №9
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец 2) ПС Русский Колодец | [5 empty] | Фидера, соединенные между собой по кольцевой схеме построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №4 2) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №8
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
9 | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №4 ТП: 14Ам, 259м, 209м, 294м, 295м, 16м, 20м, 21м, 213Ам, 31м, 52м, 54м, 413Ам, 19м, 190Ам, 258Ам, 77Ам, 89Ам, 763Ам, 17м, 18м, 249Ам, 314Ам 2) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №8 ТП: 320Ам, 170м, 24м, 244м, 269м, 22Ам, 23Ам, 25Ам, 286Ам, 474Ам | п. Р. Колодец | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 1849 | 1695 | 1462 | 233 | 0 | 119 | 51 | 50 | 18 | 14 | 11 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
10. Объект №10
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС Троицкая | [5 empty] | ВЛ-10кВ №1
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
10 | 220, 23, 610, 11, 10А, 545А | с. Троицкое | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 242 | 230 | 176 | 54 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
11. Объект №11
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС Носовская | [5 empty] | ВЛ-10кВ №5
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
11 | 517м,443Ам,499Ам,516Ам,523Ам | с. Носово | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 42 | 31 | 29 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
12. Объект №12
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС Троицкая | [5 empty] | ВЛ-10кВ №3
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
12 | 16, 297, 558 | с. Троицкое | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 141 | 133 | 102 | 31 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
13. Объект №13
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС Троицкая-1 | [5 empty] | ВЛ-10кВ №4/3
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
13 | 17, 221 | с. Троицкое | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 96 | 90 | 74 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
14. Объект №14
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС Троицкая | [5 empty] | ВЛ-10кВ №4 (Кольцевая схема с ВЛ №3 ПС Отрадненская-не входит в контракт)
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
14 | 194, 228, 62, 218 | с. Троицкое | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 71 | 64 | 59 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
15. Объект №15
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС Т-5 | [5 empty] | КЛ-6кВ №8
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
15 | 126, 239, 29, 61, 8, 911, 949А | г. Таганрог | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 1337 | 1190 | 1167 | 23 | 0 | 139 | 54 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
16. Объект №16
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС Т-5 | [5 empty] | КЛ-6кВ №5
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
16 | 139,264, 45, 6, 902, 917, 956, 905 | г. Таганрог | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 623 | 539 | 530 | 9 | 0 | 75 | 24 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
17. Объект №17
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС Т-17 | [5 empty] | КЛ-6кВ №72
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
17 | 15, 300, 37, 5, 63, 927, ПФ-3 | г. Таганрог | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 1120 | 1006 | 960 | 46 | 0 | 106 | 20 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
18. Объект №18
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС А-6 | [5 empty] | ВЛ 613
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
18 | 79,21,59,74,78,80.134 | с. Маргаритово | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 353 | 328 | 281 | 47 | 0 | 17 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
19. Объект №19
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС А-10 | [5 empty] | ВЛ 1011
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
19 | 175,176,87,174,18,193,177,178,136,153,36,79,101,120,121,152,154,156,160,163,164,34,35,12,9,10,146,27,18,39,108,65,111,140,38,117,147,155,109,106,137,128,129,134,141,104,105,213,17,122,103 | с. Самарское | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 1143 | 996 | 962 | 34 | 0 | 95 | 36 | 45 | 14 | 16 | 8 | 8 | 35 | 0 | 35 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
20. Объект №20
- Питающий центр
Диспетчерское наименование ПС | [5 empty] | Диспетчерское наименование фидера
ПС КГ 2 35/10 кВ | [5 empty] | КГ-211
- Трансформаторные пункты;
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Итого ПУ по объекту | Физ. лица |  |  |  | Юр. лица |  |  |  | Головной учет в ТП |  |  | Головной учет в ТП с УСПД |  |  | ПС
[5 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во п.у.
20 | 10,19,20,101,105,106,134 | ст. Кагальницкая | КТП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 1 ф. | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ |  | 3 ф. | 3ф ТТ | 3ф ТТ
| Итого |  |  | 158 | 134 | 131 | 3 | 0 | 16 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1
- Высоковольтные потребители;
№ п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета
1.
2.
3.
Итого
- Линии электропередачи 0,4 кВ.
№ п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета
1.
Всего
| Итого т.у. | 13070

## УКРУПН
Укрупнённые параметры энергосервисного контракта филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
№п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Наименование фидера | Количество ТУ, шт. |  |  |  | Количество ТП, шт. |  |  |  | ПС | Отпуск в сеть, тыс.кВт*ч | Полезный отпуск, тыс.кВт*ч | Потери |  | Стоимость реализации ЭСК, тыс.рублей с НДС | *Среднегодовой объем экономии, тыс.кВтч | **Среднегодовой объем экономии, тыс.рублей с НДС | Срок окупаемости
|  |  |  | Итого | 1ф | 3ф | 3ф с ТТ | Итого | МРСК | Потребительские |  |  |  |  | Тыс. кВт*ч | %
[10 empty] | 3ф пр | 3ф тт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | СВЭС | Каменский | ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10кВ №6 | 483 | 343 | 137 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3712.246 | 1747.03 | 1965.216 | 52.94% | 19939.8188 | 1491.5334 | 4071.8862 | 4.8969
2 | СВЭС | Каменский | ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10кВ №1 | 259 | 198 | 61 | 0 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2794.407 | 1620.647 | 1173.76 | 42% | 11556.601 | 817.1937 | 2230.9387 | 5.1802
3 | СВЭС | Каменский | ПС 35 кВ ЗСК ВЛ 10кВ №1 | 372 | 294 | 77 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3997.549 | 1077.213 | 2920.336 | 73.05% | 14850.806 | 2410.2487 | 6579.9791 | 2.257
4 | СВЭС | Каменский | ПС 110 кВ Б-4 Прис. ЛЭП ВЛ 10 кВ "Кирова-2" | 310 | 263 | 46 | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1911.124 | 923.52 | 987.604 | 51.68% | 12833.1608 | 743.7446 | 2030.4227 | 6.3204
5 | СВЭС | Белокалитвинский | ПС 35 кВ Литвиновская ВЛ 10кВ №4 | 251 | 224 | 23 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2078.78 | 1047.196 | 1031.584 | 49.62% | 11703.0603 | 766.3317 | 2092.0855 | 5.594
6 | СВЭС | Белокалитвинский | ПС 35 кВ Б-2 яч.19 ВЛ 6кВ К.Карьер | 353 | 310 | 40 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2322.259 | 1144.028 | 1178.231 | 50.74% | 13941.3532 | 881.9108 | 2407.6164 | 5.7905
7 | ЮЗЭС | Чалтырьский | ВЛ-10кВ №3 ПС Чалтырь, Вл-10 кВ 20-04 ПС Р-20,ВЛ-10кВ №3 ПС Х.Тяговая ВЛ-10кВ №3 ПС Х.Тяговая ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 | 2137 | 1225 | 813 | 99 | 108 | 23 | 73 | 12 | 3 | 39481.088 | 27885.626 | 11595.462 | 29.37% | 88711.5221 | 6557.6752 | 17902.4532 | 4.9553
8 | ЮЗЭС | Неклиновский | ВЛ-10 кВ №5 ПС Р.Колод,ВЛ-10 кВ №НС-3 ПС Лакедем. ВЛ-10 кВ №НС-3 ПС Лакедем. | 1502 | 1355 | 141 | 6 | 33 | 24 | 4 | 5 | 2 | 9050.02 | 4191.874 | 4858.146 | 53.68% | 56483.2615 | 3703.3634 | 10110.1822 | 5.5868
9 | ЮЗЭС | Неклиновский | ВЛ-10 кВ №4 ПС Р.Колод,ВЛ-10 кВ №8 ПС Р.Колод ВЛ-10 кВ №8 ПС Р.Колод | 1814 | 1495 | 301 | 18 | 33 | 19 | 11 | 3 | 2 | 16175.44 | 8116.925 | 8058.515 | 49.82% | 67029.9284 | 5994.5289 | 16365.0638 | 4.0959
10 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Троицкая Ячейка ВЛ-10кВ №1 | 235 | 178 | 56 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1972.8 | 1070.444 | 902.356 | 45.74% | 9103.4133 | 650.6267 | 1776.2109 | 5.1252
11 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Носовская Присоединение ВЛ-10кВ №5 | 36 | 28 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 794.37 | 442.326 | 352.044 | 44.32% | 1800.2284 | 250.6824 | 684.3629 | 2.6305
12 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Троицкая Ячейка ВЛ-10кВ №3 | 137 | 102 | 34 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 855.72 | 299.91 | 555.81 | 64.95% | 5474.1385 | 446.6201 | 1219.2729 | 4.4897
13 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Троицкая-1 Присоединение ВЛ-10кВ №4/3 | 93 | 75 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 586.697 | 224.47 | 362.227 | 61.74% | 3706.9341 | 287.3645 | 784.505 | 4.7252
14 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Троицкая ВЛ-10кВ №4 с(ВЛ №3 ПС Отрадненская-не входит в контракт), балансовые показатели кольца, число точек и ТП- только Троицкая-4 | 66 | 60 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 374.746 | 78.477 | 296.269 | 79.06% | 3198.9569 | 248.4514 | 678.2724 | 4.7163
15 | ЮЗЭС | Таганрогский | ПС Т-5 Ячейка КЛ-6кВ №8 | 1329 | 1221 | 65 | 43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9558.768 | 4940.681 | 4618.087 | 48.31% | 47638.9653 | 3398.3882 | 9277.5998 | 5.1348
16 | ЮЗЭС | Таганрогский | ПС Т-5 Ячейка КЛ-6кВ №5 | 614 | 538 | 60 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9119.184 | 6156.298 | 2962.886 | 32.49% | 23148.0461 | 1799.2781 | 4912.0293 | 4.7125
17 | ЮЗЭС | Таганрогский | ПС Т-17 Ячейка КЛ-6кВ №72 | 1112 | 980 | 66 | 66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6878.808 | 3660.549 | 3218.259 | 46.79% | 41781.8119 | 2340.5231 | 6389.6281 | 6.539
18 | ЮЭС | Азовский | ПС А-6 ВЛ-613 | 345 | 287 | 57 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3456.08 | 1526.911 | 1929.169 | 55.82% | 13137.5013 | 1488.1732 | 4062.7128 | 3.2337
19 | ЮЭС | Азовский | ПС А-10 КЛ ВЛ-1011 | 1091 | 998 | 79 | 14 | 51 | 35 | 8 | 8 | 1 | 10866.97 | 6685.294 | 4181.676 | 38.48% | 46196.0905 | 2795.0506 | 7630.4882 | 6.0541
20 | ЮЭС | Зерноградский | ПС КГ-2 ВЛ-211 | 150 | 136 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2076.173 | 1261.126 | 815.047 | 39.26% | 5966.9427 | 550.1273 | 1501.8476 | 3.9731
ИТОГО |  |  |  | 12689 | 10310 | 2096 | 283 | 357 | 207 | 113 | 37 | 24 | 128063.229 | 74100.545 | 53962.684 | 42.14% | 498202.5411 | 37621.816 | 102707.5576 | 4.8507
Note on D14: Нархов Валерий Владимирович: Указаны общие балансные показатели. Число потребителей указано для ВЛ-10 кВ №3 ПС Чалтырь

## ПРИЛ_1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
№ п/п | № фидера по порядку | ПО | РЭС | Наименование ПС | № фидера | Дисп. номер КТП (ТП) | Физ. лица | [5 empty] | Юр. лица
[7 empty] | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во вводов |  | Кол-во п.у., вынесенных на фасад | Кол-во точек поставки | Кол-во п.у. |  | Кол-во вводов |  | Кол-во п.у., установленных на границе балансовой принадлежности
[8 empty] | 1 ф. | 3 ф. | Всего | Кол-во вводов, выполненных СИП |  |  | 1 ф. | 3 ф. | Всего | Кол-во вводов, выполненных СИП
1 | 1 | СВЭС | Каменский | ПС 35 кВ Вишневецкая | ВЛ 10кВ №6 | 283, ЗТП-282, 281, 82, 206, 326, 415, 203, 287, 19, 155, 24, 96, 604П, 359П, 90П | 458 | 335 | 123 | 458 | 23 | 23 | 25 | 8 | 17 | 18 | 2 | 4
2 | 2 | СВЭС | Каменский | ПС 35 кВ Глубокинская | ВЛ 10кВ №1 | 455, 70, 72, 171, 172, 471, 290, 164, 170, 358П, 481П, 630П, 629П, 638П, 639П, 642П | 229 | 193 | 36 | 229 | 10 | 10 | 30 | 5 | 25 | 13 | 5 | 6
3 | 3 | СВЭС | Каменский | ПС 35 кВ ЗСК | ВЛ 10кВ №1 | 288, 438, 433, 432, 437, 431, 389, 290, 411, 443П | 349 | 289 | 60 | 349 | 24 | 24 | 23 | 5 | 18 | 9 | 1 | 1
4 | 4 | СВЭС | Каменский | ПС 110 кВ Б-4 | ВЛ 10 кВ "Кирова-2" | 190, 191, 187, 189, 188, 100, 186, 204, 184, 603П, 192П, "Взрывпром" | 293 | 258 | 35 | 293 | 20 | 20 | 17 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2
5 | 5 | СВЭС | Белокалитвинский | ПС 35 кВ Литвиновская | ВЛ 10кВ №4 | 234, 233, 235, 231, 143, 232, 132, 128, 129, 148, 126, 149, 147 | 226 | 214 | 12 | 226 | 85.88 | 61.02 | 25 | 10 | 15 | 25 | 17.5 | 22.5
6 | 6 | СВЭС | Белокалитвинский | ПС 35 кВ Б-2 | ВЛ 6кВ К.Карьер | 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 360, 358П | 330 | 302 | 28 | 330 | 125.4 | 89.1 | 23 | 8 | 15 | 23 | 19.55 | 19.55
7 | 7;8;9 (кольцо) | ЮЗЭС | Чалтырьский | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Чалтырь 2) ПС Хапры Тяговая 3) ПС Р-20 | Фидера, соединенные между собой по кольцевой схеме построения распределительной сети 1) ПС Чалтырь фидер ВЛ - 10кВ №3 2) ПС Хапры Тяговая фидер ВЛ-10кВ №3 3) ПС Р-20 фидер 20-04 | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Чалтырь фидер ВЛ - 10кВ №3 ТП: 20/2, 3/1, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/2, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/29, 3/3, 3/30, 3/31, 3/33, 3/35, 3/37, 3/38, 3/39, 3/4, 3/40, 3/42, 3/43, 3/45, 3/47, 3/48, 3/5, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53А, 3/6, 3/60, 3/61, 3/63, 3/64, 3/65, 3/66, 3/68, 3/7, 3/70, 3/71, 3/72, 3/72, 3/74, 3/75, 3/76, 3/77А, 3/78, 3/79, 3/8, 3/81, 3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86А, 3/87А, 3/89А, 3/9, 3/92А, 3/39 2) ПС Хапры Тяговая фидер ВЛ-10кВ №3 ТП: 3/12, 3/51, 3/80, 3/1, 3/81А, 3/2А, 3/46, 3/41, 3/69 3) ПС Р-20 фидер 20-04 ТП: 20/3, 20/2, 20/16, 20/14, 20/12А, 20/10, 20/9, 20/15А, 20/13А, 14/21, 20/5, 20/7 | 1801 | 1135 | 666 | 1801 | 121 | 72 | 336 | 90 | 246 | 336 | 16 | 28
8 | 10;11 (кольцо) | ЮЗЭС | Неклиновский | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец 2) ПС Лакедемоновская | Фидера, соединенные между собой по кольцевой схеме построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №5 2) ПС Лакедемоновская фидер ВЛ-10 кВ №НС-3 | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №5 ТП: 29м, 417Ам, 43м, 44м, 59м, 306м, 311м, 312м, 330м, 12м, 210м, 42Ам, 155м, 230м, 241Ам, 371Ам, 418Ам, 375Ам, 198м, 227м, 303м 2) ПС Лакедемоновская фидер ВЛ-10 кВ №НС-3 ТП: 48м, 49м, 50м, 51м, 151м, 154м, 394м, 445Ам, 712Ам, 748Ам, 236м, 46м | 1430 | 1325 | 105 | 1430 | 0 | 0 | 72 | 36 | 36 | 72 | 0 | 0
9 | 12;13 (кольцо) | ЮЗЭС | Неклиновский | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец 2) ПС Русский Колодец | Фидера, соединенные между собой по кольцевой схеме построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №4 2) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №8 | Кольцевая схема построения распределительной сети 1) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №4 ТП: 14Ам, 259м, 209м, 294м, 295м, 16м, 20м, 21м, 213Ам, 31м, 52м, 54м, 413Ам, 19м, 190Ам, 258Ам, 77Ам, 89Ам, 763Ам, 17м, 18м, 249Ам, 314Ам 2) ПС Русский Колодец фидер ВЛ-10 кВ №8 ТП: 320Ам, 170м, 24м, 244м, 269м, 22Ам, 23Ам, 25Ам, 286Ам, 474Ам | 1695 | 1462 | 233 | 1695 | 121 | 72 | 119 | 51 | 68 | 119 | 16 | 28
10 | 14 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Троицкая | ВЛ-10кВ №1 | 220, 23, 610, 11, 10А, 545А | 230 | 176 | 54 | 230 |  |  | 5 | 3 | 2 | 5
11 | 15 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Носовская | ВЛ-10кВ №5 | 517м,443Ам,499Ам,516Ам,523Ам | 31 | 29 | 2 | 31 |  |  | 5 | 1 | 4 | 5
12 | 16 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Троицкая | ВЛ-10кВ №3 | 16, 297, 558 | 133 | 102 | 31 | 133 |  |  | 4 | 1 | 3 | 4
13 | 17 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Троицкая-1 | ВЛ-10кВ №4/3 | 17, 221 | 90 | 74 | 16 | 90 |  |  | 3 | 2 | 1 | 3
14 | 18 | ЮЗЭС | Неклиновский | ПС Троицкая | ВЛ-10кВ №4 (Кольцевая схема с ВЛ №3 ПС Отрадненская-не входит в контракт) | 194, 228, 62, 218 | 64 | 59 | 5 | 64 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2
15 | 19 | ЮЗЭС | Таганрогский | ПС Т-5 | КЛ-6кВ №8 | 126, 239, 29, 61, 8, 911, 949А | 1190 | 1167 | 23 | 1190 |  |  | 139 | 54 | 85 | 139
16 | 20 | ЮЗЭС | Таганрогский | ПС Т-5 | КЛ-6кВ №5 | 139,264, 45, 6, 902, 917, 956, 905 | 539 | 530 | 9 | 539 |  |  | 75 | 24 | 51 | 75
17 | 21 | ЮЗЭС | Таганрогский | ПС Т-17 | КЛ-6кВ №72 | 15, 300, 37, 5, 63, 927, ПФ-3 | 1006 | 960 | 46 | 1006 |  |  | 106 | 20 | 86 | 106
18 | 22 | ЮЭС | Азовский | ПС А-6 | ВЛ 613 | 79,21,59,74,78,80.134 | 328 | 281 | 47 | 328 | 115 | 71 | 17 | 6 | 11 | 17
19 | 23 | ЮЭС | Азовский | ПС А-10 | ВЛ 1011 | 175,176,87,174,18,193,177,178,136,153,36,79,101,120,121,152,154,156,160,163,164,34,35,12,9,10,146,27,18,39,108,65,111,140,38,117,147,155,109,106,137,128,129,134,141,104,105,213,17,122,103 | 996 | 962 | 34 | 996 | 259 | 108 | 95 | 36 | 59 | 95 |  | 4
20 | 24 | ЮЭС | Зерноградский | ПС КГ 2 35/10 кВ | КГ-211 | 10,19,20,101,105,106,134 | 134 | 131 | 3 | 134 | 21 | 20 | 16 | 5 | 11 | 16 | 5 | 1