## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
______________С.А. Зубревич
"____" _______________2019 г.
ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ
по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Г-2
(тип ремонта) (объект ремонта)
Срок ремонта с 01.06.2020 г. по 30.09.2020 г.
Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здания и сооружений ПС Г-2 от 30.04.2019 г.
(наименование здания, сооружения)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Необходимые материалы, конструкции
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Отмостка
1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0.072 | ТЕР06-01-001-01
Раздел 2. Окна и двери входные и ОПУ
2 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0474 | ТЕР46-04-012-03
3 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ОПУ верх | 100 м2 | 0.14 | ТЕР46-04-012-02
4 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.14 | ТЕРр53-15-3
5 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0474 | ТЕР10-01-047-04
6 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 основания | 1.592 | ТЕРр57-1-4
7 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола | 1.592 | ТЕРр57-8-3
8 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 1.692 | ТЕРр57-11-5
9 | Устройство покрытий из релина | 100 м2 | 1.692 | ТЕР11-01-037-01
10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 | 100 м плинтуса | 0.575 | ТЕР11-01-040-01
11 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1.5 | ТЕРр53-14-1
12 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.24 | ТЕР10-05-009-01
13 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 3,79 | ТЕРр61-26-1
14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | 100 м2 | 3.79 | ТЕР13-03-001-11
15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 3.79 | ТЕР15-04-005-05
Раздел 3. Сан. узел
16 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 | ТЕР46-04-012-03
17 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 | ТЕР10-01-047-04
18 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.311 | ТЕРр63-7-5
19 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.437 | ТЕР15-01-019-01
20 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.134 | ТЕРр57-2-3
21 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0.134 | ТЕР11-01-004-01
22 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.134 | ТЕР11-01-011-01
23 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.134 | ТЕР11-01-027-03
24 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.209 | ТЕР09-03-050-01
25 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0.134 | ТЕР15-01-051-02
26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.25 | ТЕР16-03-002-02
27 | Смена кранов: водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0.07 | ТЕРр65-5-5
28 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам | 100 приборов | 0.02 | ТЕРр65-6-8
29 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0.02 | ТЕРр65-6-10
30 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0.01 | ТЕРр65-5-7
31 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-6-12
32 | Смена: моек на одно отделение | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-6-15
33 | Установка водонагревателей: проточных | 1 прибор | 1 | ТЕР19-01-002-01
Раздел 4. Душевая
34 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 | ТЕР46-04-012-03
35 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 | ТЕР10-01-047-04
36 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.198 | ТЕРр63-7-5
37 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.205 | ТЕР15-01-019-01
38 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.087 | ТЕРр57-2-3
39 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 0.087 | ТЕР11-01-004-01
40 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.087 | ТЕР11-01-011-01
41 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.087 | ТЕР11-01-027-03
42 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0.087 | ТЕР10-05-011-02
43 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.51 | ТЕРр53-16-1
44 | Смена кранов: водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0.05 | ТЕРр65-5-5
45 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-6-2
16 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0.01 | ТЕРр65-5-6
47 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 | 100 шт. | 0.02 | ТЕРр65-12-1
48 | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т | 10 баков | 0.2 | ТЕР17-01-007-01
49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.28 | ТЕР16-03-002-02
50 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 | ТЕРм08-03-591-02
51 | Смена: розеток | 100 шт. | 0.02 | ТЕРр67-9-2
52 | Смена светильников:на светодиодные | 100 шт. | 0.04 | ТЕРр67-8-2
53 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1.13 | ТЕРм08-02-403-02
Раздел 5. Маслоприемник п/трансформатор 2шт выключатель 6шт
54 | Разборка: фундаментов бетонных | 1 м3 | 0.3 | ТЕР46-04-001-02
55 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 6.3 | ТЕР46-01-005-01
Раздел 6. Фундамент
56 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 553.7 | ТЕР13-06-003-01
57 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 5.5 | ТЕР46-08-003-01
трещина с оголением арматуры 10 мм
58 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.537 | ТЕР13-03-001-01
59 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 5.53 | ТЕР46-08-004-02
Раздел 7. Фасад
60 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0.36 | ТЕР08-07-001-02
61 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 7.447 | ТЕР15-01-063-02
62 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0.435 | ТЕР12-01-009-01
63 | Устройство желобов: подвесных устройство водосточных труб) | 100 м желобов | 0.48 | ТЕР12-01-009-02
Начальник РСУ Е.А. Барабаш
Начальник ГГП В.Н. Солодко