Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

1 ЭТАП: Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Нормативный документ: Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП)

На этом этапе необходимо:

- Подать заявку. Подать заявку можно очно, а также без очного визита через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (Портал-ТП, https://портал-тп.рф/), либо через портал государственных услуг РФ, либо  направить заявку в двух экземплярах с копиями документов и описью вложения в филиал ПАО «Россети Юг» посредством почтового оператора.

Договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12, 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, заключается только с использованием личного кабинета заявителя.

- Получить проект договора ТП с техническими условиями (далее – ТУ) на бумаге или в электронном виде в личном кабинете на Портале ТП (согласно категории Заявителя)

- Подписать договор ТП в течение 10 дней с даты получения и направить 1 экземпляр договора в ПАО «Россети Юг» (в случае Личного кабинета – произвести оплату в течение 5/15 рабочих дней (в зависимости от типа договора) со дня выставления сетевой организацией счета).

Выдача проекта договора ТП с техническими условиями производится в большинстве случаев в течение 10-20 рабочих дней с даты подачи заявки в зависимости от категории заявителя при условии предоставления полного пакета документов и сведений к заявке.

Проект договора ТП с техническими условиями направляется заявителю посредством почтового оператора, либо нарочно в пункте работы с потребителями, либо в Личном кабинете на Портале ТП для категории лиц 12, 12.1, 13.2-13.5 и 14 Правил ТП

Справочно:

12. Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно.

12.1. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

13.2. Заявитель - - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В.

13.3. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.

13.4. Заявитель - физическое лицо в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В.

13.5. Заявитель - физическое лицо в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.

14. Заявитель - физическое лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя сетевая организация обязана его зарегистрировать и сообщить заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя, определяемый в соответствии с едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Размер платы за ТП определяется на основании стандартизированных тарифных ставок и льготных ставок, установленных для филиалов ПАО «Россети Юг» согласно территориальной принадлежности.

Также плата за ТП энергопринимающих устройств может быть определена по индивидуальному проекту на основании решения, утверждённого уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования об утверждении платы за ТП, в случаях, установленных действующим законодательством.

Для ряда Заявителей предусмотрена льготная плата за технологическое присоединение, информация указана в п.17 Правил

2 ЭТАП: Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором

На этом этапе Вам необходимо:

- Произвести оплату стоимости услуги в сроки, установленные условиями договора ТП.

- Выполнить работы по ТУ к договору ТП (разработать проектную документацию и согласовать её с Сетевой организацией в случаях, установленных законодательством, выполнить строительно-монтажные работы).

3 ЭТАП: Оформление документов по ТП. Включение объекта.

- Уведомить о готовности к присоединению филиал ПАО «Россети Юг», направив соответствующее уведомление в любой пункт по работе с потребителями филиала ПАО «Россети Юг».

Срок проверки мероприятий, выполненных заявителем, согласно выданным техническим условиям:

-10 дней – со дня получения уведомления от заявителя о выполнении ТУ или уведомления об устранении замечаний (или 20 рабочих дней если согласование ТУ осуществлялось с системным оператором).

-При наличии работ ПАО «Россети Юг» (сетевой организации) срок проведения осмотра и выдачи документов ТП определяется в зависимости от мощности Ваших энергопринимающих устройств и согласно Правилам ТП.

Сетевая организация, при участии заявителя и, при необходимости, в случаях, установленных законодательством РФ, представителя органа федерального государственного энергетического надзора (далее - Ростехнадзор), проводит проверку выполнения заявителем технических условий, а также проводится осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств, за исключением Заявителей, указанных в п. 12.1-14 Правил на уровне напряжения до 0,4 кВ включительно. По результатам проверки заявителю выдается акт о выполнении технических условий. Одновременно осуществляется процедура допуска приборов учета электрической энергии в эксплуатацию с оформлением Акта допуска в эксплуатацию прибора учета.

Подача напряжения на Ваш объект осуществляется при отсутствии замечаний по результатам проверки ТУ и осмотра электроустановок, а также наличия оплаты в соответствии с графиком платежей по договору ТП.

Если ввод в эксплуатацию электроустановок осуществляется в уведомительном порядке, то Вам необходимо в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении ТУ направить в Ростехнадзор уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) Вашей электроустановки.

Осмотр электроустановок Вашего объекта мощностью свыше 5 МВт или при увеличении мощности на 5 МВт и более требует участия Системного Оператора.

На этом этапе оформляются и выдаются все завершающие ТП документы (акт об осуществлении технологического присоединения).

В день осмотра электроустановок Вы можете оформить документы, завершающие процедуру ТП или передать их позже в пункт по работе с потребителями филиала ПАО «Россети Юг» в случаях отсутствия замечаний и для категории заявителей:

- юридические лица и ИП с максимальной мощностью объектов до 150 кВт по 2 и 3 категории надежности;

- физические лица до 15 кВт по 3 категории надежности;

- при временном технологическом присоединении.

В иных случаях, документы о технологическом присоединении оформляются после осмотра электроустановки представителем Ростехнадзора и Системного Оператора (если требуется их участие).

Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 им Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями составляет уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1.1 к Правилам, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и размещает его на своем официальном сайте (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или едином портале (далее - личный кабинет заявителя).