## Сценарные условия (hidden)
Приложение №1
Сценарные условия формирования предельной цены лота по энергосервисному контракту
1) Расчет стоимости оборудования, работ на 1 точку не должен превышать:
Состав оборудования, работ | Цена без НДС, руб.
| Юр. лица, быт |  | ВРУ, юр. лица, быт | ТП (КТП), 10/0,4 | ПС 110/10 |  |  | Понижающий коэффициент (замена двух вводов на 1 СИП у каждого 4 потребителя)
| однофазный учет | трехфазный учет | трехфазный учет с ТТ (полукосвенное включение) | трехфазный учет с ТТ (полукосвенное включение) | трехфазный учет (косвенное включение) |  |  | 0.25
Оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы,в т.ч.: | 9400 | 18400 | 21200 | 89400 | 10700
Прибор учета | 9100 | 17800 | 15000 | 11300 | 10700
Трансформаторы тока (комплект) |  |  | 1300 | 1300
Шкаф учета, автоматический выключатель |  |  | 2400 | 2100
СИП, арматура и крепление СИП, метизы | 300 | 600 | 2500
Оборудование передачи данных, в т.ч. УСПД (интеллектуальный контроллер), RF-модем, GSM модем , устройство синхронизации системного времени, концентратор, устройства защиты линий связи (RS-485) от перенапряжений, сервер и ПО верхнего уровня |  |  |  | 74700
2) Затраты на проведение предпроектного обследования и проектные работы не должны превышать 3% от затрат на оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы (пункт 1)х0,03.
3) Затраты на проведение не должны превышать 25% от затрат на оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы (пункт 1)х0,25.
4) Затраты на пусконаладочные работы не должны превышать 5% от затрат на оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы (пункт 1)х0,05.
5) Затраты на ЗИП (обменный фонд счетчиков, оборудования, материалов, оборудования передачи данных и т.д.) не должны превышать 3% от затрат на оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы (пункт 1)х0,03.
6) Затраты на страхование груза и работ не должны превышать 1% от затрат на оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы ((пункт 1)+(пункт 2)+(пункт 3)(пункт 4)+(пункт 5))х0,01.
7) Гарантийные риски и непредвиденные расходы не должны превышать 3% от суммы затрат на оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы, затраты на ППО и ПИР, СМР, ПНР, ЗИП ((пункт 1)+(пункт 2)+(пункт 3)(пункт 4)+(пункт 5))х0,03.
8) Затраты всего складываются из суммы затрат на оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы, затраты на ППО и ПИР, СМР, ПНР, ЗИП, страхование груза и работ, гарантийные риски и непредвиденные расходы ((пункт 1)+(пункт 2)+(пункт 3)+(пункт 4)+(пункт 5)+(пункт 6)+(пункт 7)).
9) Прибыль энергосервисной компании не должна превышать 10% от затрат всего ((пункт 8)х0,1).
10) НДС расчитывается от суммы затрат всего по контракту и прибыли энергосервисной компании ((пункт 8)+(пункт 9))х0,18.
11) Процент за привлечение кредитов (кассовый разрыв) определяется из расчета займа на период 3 года и процентной ставкой 9,5% годовых (( пункт 8) х 3 х 0,095).
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)).
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)).
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0 | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
12) Итоговая стоимость по точке учета с НДС равна сумме затрат всего, прибыли энергосервисной компании, НДС, процента за привлечение кредитов ((пункт 8)+(пункт 9)+(пункт 10)+(пункт 11)). | [5 empty] | 0
13) Приведенная в пункте 1 стоимость актуальна на период до конца 2017 года. В последующие периоды допустима индексация в пределах прогнозных индекс-дефляторов Минэкономразвития.

## Предельная расчетная ст-ть
Приложение №2.1 к техническому заданию
Предельная расчетная стоимость энергосервисного контракта*
№ | Наименование затрат | Цена без НДС, руб.
1. | Затраты на оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы,в т.ч.: | 354726459.7011 | 354726424.9091
1.1. | Проектные работы (3% от п. 1.2 и 1.3): | 7824848.3758
| предпроектное обследование |  | 7824848.3758
разработка типовых технических решений
1.2. | Оборудование и материалы | 260828279.192 | 260828244.4
1.3. | Строительно-монтажные работы: | 65207069.798 | 65207069.798
1.4. | Пуско-наладочные работы: | 13041413.9596 | 13041413.9596
1.5. | ЗИП (Обменный фонд счетчиков и УСПД) (согласно ТЗ, не менее 3%): | 7824848.3758 | 7824848.3758
2. | Страхование груза и работ – 1% от п. 1: | 3547264.597 | 3547264.597
3. | Гарантийные риски и непредвиденные расходы (3% от п. 1): | 10641793.791 | 10641793.791
4. | Всего затрат: | 368915518.0892 | 368915518.0892
5. | Всего прибыль (10% от п. 4): | 36891551.8089 | 36891551.8089
6. | Всего контракт, без НДС: | 405807069.8981
7. | НДС | 73045272.5817 | 73045272.5817
8. | % за привлечение кредитов (кассовый разрыв), с НДС | 121742120.9694 | 121742120.9694
9. | Всего контракт, с НДС: | 600594463.4492 | 600594463.4492
*без учета требований пункта 7.2.10 контракта
| Стоимость контракта, без НДС | 508978358.8552
| НДС | 91616104.5939 | 91616104.5939

## Расчет на одну точку
Приложение №2.2 к техническому заданию
Стоимость оборудования, работ на 1 точку учета
Состав оборудования, работ | Цена без НДС, руб.
| Юр. лица, быт |  | ВРУ, юр. лица, быт | ТП (КТП), 10/0,4 | ПС 110/10 |  |  | Понижающий коэффициент (замена двух вводов на 1 СИП у каждого 4 потребителя)
| однофазный учет | трехфазный учет | трехфазный учет с ТТ (полукосвенное включение) | трехфазный учет с ТТ (полукосвенное включение) | трехфазный учет (косвенное включение) |  |  | 0.25
Оборудование и материалы, транспортно-заготовительные расходы,в т.ч.: | 14146.114 | 16500.994 | 36915.1 | 105005.78 | 21458.345
Прибор учета | 13846.111 | 15900.995 | 30715.1 | 26905.78 | 21458.344
Трансформаторы тока (комплект) |  |  | 1300 | 1300
Шкаф учета, автоматический выключатель |  |  | 2400 | 2100
СИП, арматура и крепление СИП, метизы | 300 | 600 | 2500
Оборудование передачи данных, в т.ч. УСПД (интеллектуальный контроллер), RF-модем, GSM модем , устройство синхронизации системного времени, концентратор, устройства защиты линий связи (RS-485) от перенапряжений, сервер и ПО верхнего уровня |  |  |  | 74700
Предпроектное обследование и проектные работы | 424.3834 | 495.0298 | 1107.453 | 3150.1734 | 643.7504
Строительно-монтажные работы (25%): | 3536.5285 | 4125.2485 | 9228.775 | 26251.445 | 5364.5863
Пуско-наладочные работы: | 707.3057 | 825.0497 | 1845.755 | 5250.289 | 1072.9173
ЗИП (Обменный фонд счетчиков и УСПД) (согласно ТЗ, не менее 3%): | 424.3834 | 495.0298 | 1107.453 | 3150.1734 | 643.7504
Страхование груза и работ | 192.3872 | 224.4135 | 502.0454 | 1428.0786 | 291.8335
Гарантийные риски и непредвиденные расходы | 577.1615 | 673.2406 | 1506.1361 | 4284.2358 | 875.5005
Всего затрат | 20008.2636 | 23339.0059 | 52212.7174 | 148520.1752 | 30350.6832
Прибыль | 2000.8264 | 2333.9006 | 5221.2717 | 14852.0175 | 3035.0683
НДС | 3961.6362 | 4621.1232 | 10338.1181 | 29406.9947 | 6009.4353
% за привлечение кредитов (кассовый разрыв), с НДС | 6602.727 | 7701.872 | 17230.1968 | 49011.6578 | 10015.7254
Итого по точке учета, с НДС | 32573.4532 | 37995.9016 | 85002.304 | 241790.8453 | 49410.9122
Количество точек учета, шт. | 12640 | 3128 | 269 | 195 | 0
Итого по виду точек учета, руб. | 411728448.5558 | 118851180.2903 | 22865619.7739 | 47149214.8292 | 0
Всего, руб. | 600594463.4492
Оборудование и материалы, в т.ч.: | 178806843.04 | 51615112.36 | 9930161.9 | 20476127.1 | 0 | 260828244.4
0
0
ппо | 5364206.4288 | 1548453.277 | 297904.857 | 614283.813 | 0 | 7824848.3758
смр | 44701720.24 | 12903777.308 | 2482540.475 | 5119031.775 | 0 | 65207069.798
пнр | 8940344.048 | 2580755.4616 | 496508.095 | 1023806.355 | 0 | 13041413.9596
зип | 5364206.4288 | 1548453.277 | 297904.857 | 614283.813 | 0 | 7824848.3758 | 354726424.9091
страхование | 2431773.5811 | 701965.4856 | 135050.2018 | 278475.3286 | 0 | 3547264.597
гар риски | 7295320.7432 | 2105896.4567 | 405150.6055 | 835425.9857 | 0 | 10641793.791
0
всего затрат | 252904452.4298 | 73004410.4977 | 14045220.9914 | 28961434.1702 | 0 | 368915518.0892
прибыль ЭСК | 25290445.243 | 7300441.0498 | 1404522.0991 | 2896143.417 | 0 | 36891551.8089
НДС | 50075081.5811 | 14454873.2786 | 2780953.7563 | 5734363.9657 | 0 | 73045272.5817
% за привлеч кредитов | 83458469.3018 | 24091455.4643 | 4634922.9271 | 9557273.2762 | 0 | 121742120.9694
0
| 411728448.5558 | 118851180.2903 | 22865619.7739 | 47149214.8292 | 0 | 600594463.4492

## Стоимость оборудования (hidden)
Приложение №3
Определение средней стоимости оборудования для определения предельной стоимости энергосервисного контракта
№ п/п | Приборы учета | АО "РАДИО и МИКРОЭЛЕКТРОНИКА" |  | ООО "Матрица" |  | АО "Концерн Энергомера" |  | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНКОТЕКС" |  | ООО Завод «Промприбор» |  | ООО НПО «МИР» |  | ООО "Эльстер Метроника" |  | Средняя стоимость оборудования, руб.без НДС | Количество предложений по оборудованию
|  | наименование оборудования | стоимость с НДС, руб. | наименование оборудования | стоимость, руб. с НДС | наименование оборудования | стоимость, руб. с НДС | наименование оборудования | стоимость, руб. с НДС | наименование оборудования | стоимость, руб. с НДС | наименование оборудования | стоимость, руб. с НДС | наименование оборудования | стоимость, руб. с НДС
1 | Однофазный прибор учета сплит исполнения | РиМ 189.14.ВК3 | 15423 | NP 523 | 7102.42 | CE208 C2.849.2.OPR1.QD (в комплекте дисплей) | 11557 | Меркурий 208 LF | 7500 | ST1000-7-С-5(60)-1-RPBF |  | МИР С-05.10-230-5(80)-PF-KN-Е-D | 7855.26 | - |  | 9106.6678 | 5
2 | Дисплей (при отсутствии в комплекте с прибором учета) | - |  | RUD 512-L | 2921.68 | CE901 |  | - |  | - |  | МИР ДП-01.П | 1369.98 | - |  | 1818.5 | 2
3 | Трехфазный прибор учета сплит исполнения | РиМ 489.18.ВК3 | 34040 | - |  | CE308 C36.746.OPR1.QYVF RP03 DLP | 20360 | Меркурий 238 LF | 11000 | ST2000-10-C-230-5(10)-1-RPBF |  | МИР С-04.10-230-5(100)-RPF-K-F-D | 12276.72 | - |  | 17832.3517 | 4
4 | Дисплей (при отсутствии в комплекте с прибором учета) | - |  | - |  | CE901 RUP-02 | 5122 | - |  | - |  | - |  | - |  | 4340.678 | 1
5 | Трехфазный прибор учета для установки в шкафу учета | - |  | NP73E.2-6-1 | 17759 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15050 | 1
6 | Трехфазный прибор учета для установки на ТП (полукосвенного включения) | РиМ 489.13 | 25065 | NP73E.3-6-2 | 21417 | CE303 S31 543 JAVZ | 5150 | Меркурий 234 ART-03 P | 5650 | ST2000-9-5(10)-0,5S/1-RP |  | МИР С-07.05S-230-5(10)-RPF-F-D | 9921.44 | - |  | 11390.4136 | 5
| УСПД, в том числе: |  | 109943.24 |  | 52679.34 |  | 82405.24 |  | 86475.24 |  |  |  | 109608.44 |  |  | 74764.661 | 5
6.1. | интеллектуальный контроллер | РиМ 099.02 | 94266 | RTR 8A.LG-1-1 | 51914.1 | УСПД CE805M-RF01 | 65000 | Меркурий-250 | 70000 | SM160, SM160-02 |  | МИР УСПД-01 | 81302 | - |  | 61437.6441 | 5
6.2. | RF-модем | - |  | - |  | Радиомодем CE831С1.03 | 16640 | - |  | Link ST200-(01,02,04) |  | - |  | - |  | 14101.6949 | 1
6.3. | GSM модем | РиМ 071.02-01 | 14912 | - |  | - |  | Меркурий 228 | 10760 | Link ST100 |  | МИР МК-01 | 9333.8 | - |  | 9888.6441 | 3
6.4. | Устройство синхронизации системного времени | - |  | - |  | - |  | - |  | УСВ-3 |  | - |  | - |  | - | 0
6.5. | Концентратор | - |  | - |  | - |  | Меркурий 225.5 | 4950 | - |  | МИР РЧ-02 | 18207.4 | - |  | 9812.4576 | 2
| Ограничитель перенапряжения ОИН1 (защита линий связи RS-485) (3 шт.) | ОИН1 | 765.24 | ОИН1 | 765.24 | ОИН1 | 765.24 | ОИН1 | 765.24 |  |  | ОИН1 | 765.24 |  |  | 648.5085 | 5
7 | Трехфазный прибор учета для установки на ПС (косвенного включения) | РиМ 489.17 | 28028 | NP73E.3-17-1 | 18878.82 | ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 1-1,5А 2Н 1 Р Ш31 | 12100 | Меркурий 234 ART2-00 P | 9150 | - |  | МИР С-07.05S-230-5(10)-R-D | 7882.4 | A1802RAL-P4G-DW-4 | 0 | 10740.0028 | 6
№ п/п | Дополнительное оборудование/материалы | Единицы измерения | стоимость, руб. | СПРАВОЧНО Количество дополнительного оборудования для организации учета, шт.
|  |  |  | Юр. лица, быт |  | ВРУ, юр. лица, быт | ТП (КТП), 10/0,4 | ПС 110/10
|  |  |  | 0,2 кВ | 0,4 кВ | 0,4 кВ с ТТ | 0,4 кВ с ТТ | 6-10 кВ
1 | Шкаф учета КШ5М или аналог | шт. | 2500 |  |  | 1 | 1
2 | Ограничитель перенапряжения ОИН1 (защита линий связи RS-485) | шт. | 255.0847 |  |  |  | 3
3 | Трансформаторы тока , комплект (3 шт.) | Комплект (3 шт.) | 1626 |  |  | 1 | 1
4 | Автоматический выключатель (для установки в шкафу учета) | шт. | 415.2542 |  |  | 1
5 | СИП 2х16 | метр | 30.8051 | 25
6 | СИП 4х16 | метр | 61.6017 |  | 25 | 25
7 | Зажим анкерный клиновой РА-25 или аналог | шт. | 97.6898 | 2 | 2 | 2
8 | Зажим ответвительный N-640 (ZP-1) | шт. | 282.1949 | 2 | 4 | 4
9 | Кронштейн анкерный СА-16 или аналог | шт. | 45.8559 | 2 | 2 | 2