ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку материалов для ремонта оборудования

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |
| 1 | Бак расширительный к ТМ-63 | шт | 2,000 |
| 2 | Ввод ВН ВСТА-6-10/250 к ТМ 25-1600 кВА в сборе с изолятором | шт | 1,000 |
| 3 | Камера 5БП.740.008 | шт | 1,000 |
| 4 | Нагреватель 57082.0067 | шт | 2,000 |
| 5 | Нагреватель 57082.0068 | шт | 4,000 |
| 6 | Нагреватель 6СЯ.319.022 | шт | 1,000 |
| 7 | Нож контактный неподвижный верхний 5 АХ 566017 | шт | 18,000 |
| 8 | Нож контактный неподвижный нижний 5 УИ 566013 | шт | 18,000 |
| 9 | Переключатель КБР-11 У1 | шт | 1,000 |
| 10 | Ремень клиновидный 13/8/5-800 | шт | 3,000 |
| 11 | Связь гибкая КЛ8.505.128 | шт | 12,000 |
| 12 | Связь гибкая КЛ8.505.170 | шт | 12,000 |
| 13 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 6,000 |
| 14 | Стекло маслоуказателя 50196.2405 | шт | 6,000 |
| 15 | Тяга 8КА.231.181 | шт | 2,000 |
| 16 | Уплотнитель 50196.0618 | шт | 2,000 |
| 17 | Уплотнитель 50196.0640 | шт | 2,000 |
| 18 | Уплотнитель 50196.0653 | шт | 2,000 |
| 19 | Уплотнитель 50196.0904 | шт | 2,000 |
| 20 | Уплотнитель 50196.0911 | шт | 4,000 |
| 21 | Уплотнитель 50196.0914 | шт | 6,000 |
| 22 | Уплотнитель 50196.1210 | шт | 4,000 |
| 23 | Уплотнитель 50196.1303 | шт | 6,000 |
| 24 | Уплотнитель 50196.1605 | шт | 2,000 |
| 25 | Уплотнитель 50196.1606 | шт | 4,000 |
| 26 | Уплотнитель 50196.1717 | шт | 6,000 |
| 27 | Уплотнитель 50196.1721 | шт | 6,000 |
| 28 | Уплотнитель 50196.2208 | шт | 2,000 |
| 29 | Уплотнитель 50196.2211 | шт | 6,000 |
| 30 | Уплотнитель 50196.2407 | шт | 7,000 |
| 31 | Уплотнитель 50196.2502 | шт | 6,000 |
| 32 | Уплотнитель 50196.2503 | шт | 2,000 |
| 33 | Уплотнитель 50196.2512 | шт | 4,000 |
| 34 | Уплотнитель 50196.2524 | шт | 6,000 |
| 35 | Электродвигатель 50188.0000 | шт | 3,000 |
| 36 | Электромагнит включения 57082.1000 | шт | 2,000 |
| 37 | Электромагнит отключения 57082.4200 | шт | 4,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |
| 1 | Втулка ВИЕЦ.713.341.003 | шт | 2,000 |
| 2 | Катушка ВИЛЕ.685452.003-02 | шт | 2,000 |
| 3 | Катушка включения к приводу ПП-67 220 В постоянный ток | шт | 3,000 |
| 4 | Катушка отключения к приводу ПП-67 220 В переменный ток | шт | 2,000 |
| 5 | Катушка отключения к приводу ПП-67 220 В постоянный ток | шт | 3,000 |
| 6 | Кольцо уплотнительное над изолятором 250кВА | компл | 20,000 |
| 7 | Контакт 5БП.551.094-01 | шт | 2,000 |
| 8 | Контакт 5БП.551.761 | шт | 6,000 |
| 9 | Контакт 5БП.551.764 | шт | 1,000 |
| 10 | Контакт 5СЯ.551.039-02 | шт | 2,000 |
| 11 | Ламель 5БП.572.011.01 | шт | 10,000 |
| 12 | Мотор-редуктор КЛ50 АBB У3 | шт | 1,000 |
| 13 | Нагреватель 6СЯ.736.002 | шт | 3,000 |
| 14 | Пружина ВИЛЕ.753.513.001 | шт | 10,000 |
| 15 | Пружина КЛ5.281.039 | шт | 3,000 |
| 16 | Ремкомплект прокладок ВМГ-133 | компл | 2,000 |
| 17 | Ремкомплект прокладок ВМП-10 | компл | 10,000 |
| 18 | Ремкомплект прокладок С-35 для маслоуказателя | компл | 3,000 |
| 19 | Сальник 50х25х10 переключающего устройства трансформатора РС-4 | шт | 10,000 |
| 20 | Связь гибкая КЛ8.505.009 | шт | 9,000 |
| 21 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 1,000 |
| 22 | Толкатель ВИЕЮ.713.343.002 | шт | 12,000 |
| 23 | Трубка 8БП.771.213 | шт | 33,000 |
| 24 | Трубка 8бп.771.213.01 | шт | 7,000 |
| 25 | Ввод 5СЯ.516.025 | шт | 1,000 |
| 26 | Ввод АПСЯ.686.351.001 | шт | 10,000 |
| 27 | Камера 5БП.740.167-01 | шт | 1,000 |
| 28 | Контакт верхний 20 кА комплект | шт | 4,000 |
| 29 | Контакт нижний 20 кА комплект | шт | 1,000 |
| 30 | Контакт подвижный 20 кА узел ММО | шт | 1,000 |
| 31 | Электромагнит включения 57082.1000 | шт | 4,000 |
| 32 | Электромагнит отключения 57082.4200 | шт | 1,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" |  |  |  |
| 1 | Изолятор 6ВУ.280.002 | шт | 8,000 |
| 2 | Камера 5БП.740.234 | шт | 6,000 |
| 3 | Катушка 5СЯ.520.277-02 | шт | 3,000 |
| 4 | Контакт 50196.1702 | шт | 1,000 |
| 5 | Контакт 5БП.551.094-01 | шт | 3,000 |
| 6 | Контакт 5ВУ.551.032 | шт | 7,000 |
| 7 | Контакт 5КА.551.136 | шт | 1,000 |
| 8 | Контакт 5ФБ.552.005 | шт | 10,000 |
| 9 | Контакт ВЕЮИ.685.161.001 | шт | 22,000 |
| 10 | Ламель ВЕЮИ.685.175.001 | шт | 9,000 |
| 11 | Ламель КЛ8.572.000 | шт | 60,000 |
| 12 | Ламель КЛ8.572.006 | шт | 18,000 |
| 13 | Маслоуказатель 8КА.441.032 | шт | 2,000 |
| 14 | Маслоуказатель в сборе | шт | 8,000 |
| 15 | Нагреватель 6СЯ.736.002 | шт | 20,000 |
| 16 | Наконечник 50196.1800 | шт | 1,000 |
| 17 | Перемычка 5БП.585.145 | шт | 2,000 |
| 18 | Привод ПРНЗ-10 У1 | шт | 2,000 |
| 19 | Прокладка 8БП.155.022 | шт | 18,000 |
| 20 | Прокладка 8КА.371.054 | шт | 3,000 |
| 21 | Прокладка 8СЯ.372.052 | шт | 9,000 |
| 22 | Прокладка ВЕЮИ.754.152.019 | шт | 39,000 |
| 23 | Прокладка маслоуказателя к ТМ 25-630 кВа | шт | 3,000 |
| 24 | Пружина 8КА.281.180 | шт | 3,000 |
| 25 | Пружина ВИЛЕ.753.513.001 | шт | 120,000 |
| 26 | Связь гибкая 8СЯ.505.010 | шт | 8,000 |
| 27 | Связь гибкая ВИЛЕ.685.528.093 | шт | 1,000 |
| 28 | Связь гибкая ВИЛЕ.757.492.013 | шт | 18,000 |
| 29 | Связь гибкая ВИЛЕ.757.492.033 | шт | 6,000 |
| 30 | Связь гибкая КЛ8.505.170 | шт | 1,000 |
| 31 | Стекло маслоуказателя 8КА.724.001 | шт | 9,000 |
| 32 | Стекло маслоуказателя к ТМ 25-630 кВа | шт | 3,000 |
| 33 | Стержень 5ВУ.540.030-02 | шт | 9,000 |
| 34 | Стержень 5КА.540.014-02 | шт | 1,000 |
| 35 | Токоотвод 5КА.587.007 | шт | 3,000 |
| 36 | Тяга 5ВУ.234.020 | шт | 4,000 |
| 37 | Тяга 8КА.234.181 | шт | 1,000 |
| 38 | Уплотнение 8СЯ.370.047 | шт | 8,000 |
| 39 | Уплотнение ВИЕЦ.754127.002 | шт | 4,000 |
| 40 | Электромагнит включения 57082.1000 | шт | 1,000 |
| 41 | Электромагнит отключения 57082.4200 | шт | 1,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |
| 1 | Изолятор 6ВУ.280.003 | шт | 6,000 |
| 2 | Изолятор 8СЯ.280.025 | шт | 6,000 |
| 3 | Камера 5БП.740.008 | шт | 45,000 |
| 4 | Камера 5БП.740.233 | шт | 12,000 |
| 5 | Камера ВИЕЦ.686.422.002 | шт | 8,000 |
| 6 | Катушка 5ВУ.520.020 | шт | 1,000 |
| 7 | Катушка 5ВУ.520.055 | шт | 1,000 |
| 8 | Катушка 5КА.520.056-03 | шт | 6,000 |
| 9 | Катушка 5КА.522.012 | шт | 2,000 |
| 10 | Катушка 5КА.522.013 | шт | 2,000 |
| 11 | Катушка 5СЯ.520.277-04 | шт | 2,000 |
| 12 | КАТУШКА ВИЕЮ.685.421.008 | шт | 1,000 |
| 13 | Катушка ВИЕЮ.685.452.002-02 | шт | 4,000 |
| 14 | Катушка включения 5БП.522.301 | шт | 5,000 |
| 15 | Катушка ВФ5.520.058 | шт | 2,000 |
| 16 | Катушка ВФ5.520.062 | шт | 1,000 |
| 17 | Катушка ВФ5.520.062-03 | шт | 1,000 |
| 18 | Катушка ВФ5.520.082 | шт | 2,000 |
| 19 | Катушка ВФ5.520.083-02 | шт | 4,000 |
| 20 | Катушка ИТЕА 685442.025 | шт | 2,000 |
| 21 | Кольцо уплотнительное к ПТРЛ | шт | 14,000 |
| 22 | Контакт 5ФБ.552.004 | шт | 3,000 |
| 23 | Контакт ВИЛЕ.685.162.170 | шт | 12,000 |
| 24 | Контакт КБВ 5БП.551.094-01 | шт | 7,000 |
| 25 | Контактор К11П | шт | 2,000 |
| 26 | Ламель 5БП.572.011 | шт | 18,000 |
| 27 | Ламель 5БП.572.011.01 | шт | 100,000 |
| 28 | Ламель КЛ8.572.006 | шт | 42,000 |
| 29 | Ламель КЛ8.572.007 | шт | 42,000 |
| 30 | Маслоуказатель 6СЯ.349.003 | шт | 15,000 |
| 31 | Маслоуказатель МС2-400 УХЛ1 | шт | 3,000 |
| 32 | Маслоуказатель МС2-560 УХЛ1 | шт | 1,000 |
| 33 | Нож неподвижный 400 А разъединителя РЛНД | шт | 24,000 |
| 34 | Нож подвижный 400 А разъединителя РЛНД | шт | 24,000 |
| 35 | Покрышка ППВМ-110-2 УХЛ-1 | шт | 34,000 |
| 36 | Прокладка 8БП.155.538 | шт | 3,000 |
| 37 | Прокладка 8БП.371.127 | шт | 65,000 |
| 38 | Прокладка 8БП.372.018 | шт | 3,000 |
| 39 | Пружина 8КА.285.016 | шт | 65,000 |
| 40 | Пружина ВИЛЕ.753.513.001 | шт | 36,000 |
| 41 | Рычаг 8СЯ.231.603 | шт | 12,000 |
| 42 | Связь гибкая 5БП.505.089 | шт | 100,000 |
| 43 | Связь гибкая 8ВУ.505.010 | шт | 10,000 |
| 44 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 38,000 |
| 45 | Стекло маслоуказателя 50196.2405 | шт | 26,000 |
| 46 | Стержень 5БП.540.514 | шт | 6,000 |
| 47 | Стержень 5ВУ.540.007 | шт | 1,000 |
| 48 | Трубка 8БП.724.124 | шт | 12,000 |
| 49 | Указатель 8КА.441.025 | шт | 4,000 |
| 50 | Уплотнение 8КА.710.00Н | шт | 27,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 8 179 374,24 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | 867 572,32 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 1 385 848,58 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | 737 876,70 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | 5 188 076,64 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2020 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Бак расширительный к ТМ-63 | шт | 2,000 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Ввод ВН ВСТА-6-10/250 к ТМ 25-1600 кВА в сборе с изолятором | шт | 1,000 |  |  |
| 3 | Камера 5БП.740.008 | шт | 1,000 |  |  |
| 4 | Нагреватель 57082.0067 | шт | 2,000 |  |  |
| 5 | Нагреватель 57082.0068 | шт | 4,000 |  |  |
| 6 | Нагреватель 6СЯ.319.022 | шт | 1,000 |  |  |
| 7 | Нож контактный неподвижный верхний 5 АХ 566017 | шт | 18,000 |  |  |
| 8 | Нож контактный неподвижный нижний 5 УИ 566013 | шт | 18,000 |  |  |
| 9 | Переключатель КБР-11 У1 | шт | 1,000 |  |  |
| 10 | Ремень клиновидный 13/8/5-800 | шт | 3,000 |  |  |
| 11 | Связь гибкая КЛ8.505.128 | шт | 12,000 |  |  |
| 12 | Связь гибкая КЛ8.505.170 | шт | 12,000 |  |  |
| 13 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 6,000 |  |  |
| 14 | Стекло маслоуказателя 50196.2405 | шт | 6,000 |  |  |
| 15 | Тяга 8КА.231.181 | шт | 2,000 |  |  |
| 16 | Уплотнитель 50196.0618 | шт | 2,000 |  |  |
| 17 | Уплотнитель 50196.0640 | шт | 2,000 |  |  |
| 18 | Уплотнитель 50196.0653 | шт | 2,000 |  |  |
| 19 | Уплотнитель 50196.0904 | шт | 2,000 |  |  |
| 20 | Уплотнитель 50196.0911 | шт | 4,000 |  |  |
| 21 | Уплотнитель 50196.0914 | шт | 6,000 |  |  |
| 22 | Уплотнитель 50196.1210 | шт | 4,000 |  |  |
| 23 | Уплотнитель 50196.1303 | шт | 6,000 |  |  |
| 24 | Уплотнитель 50196.1605 | шт | 2,000 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 25 | Уплотнитель 50196.1606 | шт | 4,000 |  |  |
| 26 | Уплотнитель 50196.1717 | шт | 6,000 |  |  |
| 27 | Уплотнитель 50196.1721 | шт | 6,000 |  |  |
| 28 | Уплотнитель 50196.2208 | шт | 2,000 |  |  |
| 29 | Уплотнитель 50196.2211 | шт | 6,000 |  |  |
| 30 | Уплотнитель 50196.2407 | шт | 7,000 |  |  |
| 31 | Уплотнитель 50196.2502 | шт | 6,000 |  |  |
| 32 | Уплотнитель 50196.2503 | шт | 2,000 |  |  |
| 33 | Уплотнитель 50196.2512 | шт | 4,000 |  |  |
| 33 | Уплотнитель 50196.2524 | шт | 6,000 |  |  |
| 34 | Электродвигатель 50188.0000 | шт | 3,000 |  |  |
| 35 | Электромагнит включения 57082.1000 | шт | 2,000 |  |  |
| 36 | Электромагнит отключения 57082.4200 | шт | 4,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Втулка ВИЕЦ.713.341.003 | шт | 2,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Катушка ВИЛЕ.685452.003-02 | шт | 2,000 |  |  |
| 3 | Катушка включения к приводу ПП-67 220 В постоянный ток | шт | 3,000 |  |  |
| 4 | Катушка отключения к приводу ПП-67 220 В переменный ток | шт | 2,000 |  |  |
| 5 | Катушка отключения к приводу ПП-67 220 В постоянный ток | шт | 3,000 |  |  |
| 6 | Кольцо уплотнительное над изолятором 250кВА | компл | 20,000 |  |  |
| 7 | Контакт 5БП.551.094-01 | шт | 2,000 |  |  |
| 8 | Контакт 5БП.551.761 | шт | 6,000 |  |  |
| 9 | Контакт 5БП.551.764 | шт | 1,000 |  |  |
| 10 | Контакт 5СЯ.551.039-02 | шт | 2,000 |  |  |
| 11 | Ламель 5БП.572.011.01 | шт | 10,000 |  |  |
| 12 | Мотор-редуктор КЛ50 АBB У3 | шт | 1,000 |  |  |
| 13 | Нагреватель 6СЯ.736.002 | шт | 3,000 |  |  |
| 14 | Пружина ВИЛЕ.753.513.001 | шт | 10,000 |  |  |
| 15 | Пружина КЛ5.281.039 | шт | 3,000 |  |  |
| 16 | Ремкомплект прокладок ВМГ-133 | компл | 2,000 |  |  |
| 17 | Ремкомплект прокладок ВМП-10 | компл | 10,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 18 | Ремкомплект прокладок С-35 для маслоуказателя | компл | 3,000 |  |  |
| 19 | Сальник 50х25х10 переключающего устройства трансформатора РС-4 | шт | 10,000 |  |  |
| 20 | Связь гибкая КЛ8.505.009 | шт | 9,000 |  |  |
| 21 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 1,000 |  |  |
| 22 | Толкатель ВИЕЮ.713.343.002 | шт | 12,000 |  |  |
| 23 | Трубка 8БП.771.213 | шт | 33,000 |  |  |
| 24 | Трубка 8бп.771.213.01 | шт | 7,000 |  |  |
| 25 | Ввод 5СЯ.516.025 | шт | 1,000 |  |  |
| 26 | Ввод АПСЯ.686.351.001 | шт | 10,000 |  |  |
| 27 | Камера 5БП.740.167-01 | шт | 1,000 |  |  |
| 28 | Контакт верхний 20 кА комплект | шт | 4,000 |  |  |
| 29 | Контакт нижний 20 кА комплект | шт | 1,000 |  |  |
| 30 | Контакт подвижный 20 кА узел ММО | шт | 1,000 |  |  |
| 31 | Электромагнит включения 57082.1000 | шт | 4,000 |  |  |
| 32 | Электромагнит отключения 57082.4200 | шт | 1,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Изолятор 6ВУ.280.002 | шт | 8,000 | КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Камера 5БП.740.234 | шт | 6,000 |  |  |
| 3 | Катушка 5СЯ.520.277-02 | шт | 3,000 |  |  |
| 4 | Контакт 50196.1702 | шт | 1,000 |  |  |
| 5 | Контакт 5БП.551.094-01 | шт | 3,000 |  |  |
| 6 | Контакт 5ВУ.551.032 | шт | 7,000 |  |  |
| 7 | Контакт 5КА.551.136 | шт | 1,000 |  |  |
| 8 | Контакт 5ФБ.552.005 | шт | 10,000 |  |  |
| 9 | Контакт ВЕЮИ.685.161.001 | шт | 22,000 |  |  |
| 10 | Ламель ВЕЮИ.685.175.001 | шт | 9,000 |  |  |
| 11 | Ламель КЛ8.572.000 | шт | 60,000 |  |  |
| 12 | Ламель КЛ8.572.006 | шт | 18,000 |  |  |
| 13 | Маслоуказатель 8КА.441.032 | шт | 2,000 |  |  |
| 14 | Маслоуказатель в сборе | шт | 8,000 |  |  |
| 15 | Нагреватель 6СЯ.736.002 | шт | 20,000 | КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 16 | Наконечник 50196.1800 | шт | 1,000 |  |  |
| 17 | Перемычка 5БП.585.145 | шт | 2,000 |  |  |
| 18 | Привод ПРНЗ-10 У1 | шт | 2,000 |  |  |
| 19 | Прокладка 8БП.155.022 | шт | 18,000 |  |  |
| 20 | Прокладка 8КА.371.054 | шт | 3,000 |  |  |
| 21 | Прокладка 8СЯ.372.052 | шт | 9,000 |  |  |
| 22 | Прокладка ВЕЮИ.754.152.019 | шт | 39,000 |  |  |
| 23 | Прокладка маслоуказателя к ТМ 25-630 кВа | шт | 3,000 |  |  |
| 24 | Пружина 8КА.281.180 | шт | 3,000 |  |  |
| 25 | Пружина ВИЛЕ.753.513.001 | шт | 120,000 |  |  |
| 26 | Связь гибкая 8СЯ.505.010 | шт | 8,000 |  |  |
| 27 | Связь гибкая ВИЛЕ.685.528.093 | шт | 1,000 |  |  |
| 28 | Связь гибкая ВИЛЕ.757.492.013 | шт | 18,000 |  |  |
| 29 | Связь гибкая ВИЛЕ.757.492.033 | шт | 6,000 |  |  |
| 30 | Связь гибкая КЛ8.505.170 | шт | 1,000 |  |  |
| 31 | Стекло маслоуказателя 8КА.724.001 | шт | 9,000 |  |  |
| 32 | Стекло маслоуказателя к ТМ 25-630 кВа | шт | 3,000 |  |  |
| 33 | Стержень 5ВУ.540.030-02 | шт | 9,000 |  |  |
| 34 | Стержень 5КА.540.014-02 | шт | 1,000 |  |  |
| 35 | Токоотвод 5КА.587.007 | шт | 3,000 |  |  |
| 36 | Тяга 5ВУ.234.020 | шт | 4,000 |  |  |
| 37 | Тяга 8КА.234.181 | шт | 1,000 |  |  |
| 38 | Уплотнение 8СЯ.370.047 | шт | 8,000 |  |  |
| 39 | Уплотнение ВИЕЦ.754127.002 | шт | 4,000 |  |  |
| 40 | Электромагнит включения 57082.1000 | шт | 1,000 |  |  |
| 41 | Электромагнит отключения 57082.4200 | шт | 1,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Изолятор 6ВУ.280.003 | шт | 6,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Изолятор 8СЯ.280.025 | шт | 6,000 |  |  |
| 3 | Контакт 5ФБ.552.004 | шт | 3,000 |  |  |
| 4 | Маслоуказатель 6СЯ.349.003 | шт | 3,000 |  |  |
| 5 | Покрышка ППВМ-110-2 УХЛ-1 | шт | 6,000 |  |  |
| 6 | Рычаг 8СЯ.231.603 | шт | 12,000 |  |  |
| 7 | Стержень 5ВУ.540.007 | шт | 1,000 |  |  |
| 8 | Кольцо уплотнительное к ПТРЛ | шт | 14,000 | ПО СВЭС, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 |  |
| 9 | Покрышка ППВМ-110-2 УХЛ-1 | шт | 4,000 |  |  |
| 10 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 3,000 | ПО СВЭС, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 11 | Контакт КБВ 5БП.551.094-01 | шт | 7,000 | РЭ ПО СЭС, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 |  |
| 12 | Покрышка ППВМ-110-2 УХЛ-1 | шт | 12,000 |  |  |
| 13 | Камера 5БП.740.008 | шт | 45,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |  |
| 14 | Катушка 5ВУ.520.020 | шт | 1,000 |  |  |
| 15 | Катушка 5ВУ.520.055 | шт | 1,000 |  |  |
| 16 | Катушка 5КА.520.056-03 | шт | 6,000 |  |  |
| 17 | Катушка 5КА.522.012 | шт | 2,000 |  |  |
| 18 | Катушка 5КА.522.013 | шт | 2,000 |  |  |
| 19 | Катушка 5СЯ.520.277-04 | шт | 2,000 |  |  |
| 20 | КАТУШКА ВИЕЮ.685.421.008 | шт | 1,000 |  |  |
| 21 | Катушка ВИЕЮ.685.452.002-02 | шт | 4,000 |  |  |
| 22 | Катушка включения 5БП.522.301 | шт | 5,000 |  |  |
| 23 | Катушка ВФ5.520.058 | шт | 2,000 |  |  |
| 24 | Катушка ВФ5.520.062 | шт | 1,000 |  |  |
| 25 | Катушка ВФ5.520.062-03 | шт | 1,000 |  |  |
| 26 | Катушка ВФ5.520.082 | шт | 2,000 |  |  |
| 27 | Катушка ВФ5.520.083-02 | шт | 4,000 |  |  |
| 28 | Катушка ИТЕА 685442.025 | шт | 2,000 |  |  |
| 29 | Контакт ВИЛЕ.685.162.170 | шт | 12,000 |  |  |
| 30 | Ламель 5БП.572.011.01 | шт | 100,000 |  |  |
| 31 | Ламель КЛ8.572.006 | шт | 16,000 | ПО ЦЭС, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 32 | Ламель КЛ8.572.007 | шт | 16,000 |  |  |
| 33 | Нож неподвижный 400 А разъединителя РЛНД | шт | 12,000 |  |  |
| 34 | Нож подвижный 400 А разъединителя РЛНД | шт | 12,000 |  |  |
| 35 | Покрышка ППВМ-110-2 УХЛ-1 | шт | 12,000 |  |  |
| 36 | Пружина ВИЛЕ.753.513.001 | шт | 10,000 |  |  |
| 37 | Связь гибкая 5БП.505.089 | шт | 100,000 |  |  |
| 38 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 13,000 |  |  |
| 39 | Стекло маслоуказателя 50196.2405 | шт | 8,000 |  |  |
| 40 | Контактор К11П | шт | 2,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |  |
| 41 | Маслоуказатель 6СЯ.349.003 | шт | 12,000 |  |  |
| 42 | Маслоуказатель МС2-400 УХЛ1 | шт | 2,000 |  |  |
| 43 | Прокладка 8БП.371.127 | шт | 65,000 |  |  |
| 44 | Пружина 8КА.285.016 | шт | 65,000 |  |  |
| 45 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 18,000 |  |  |
| 46 | Стекло маслоуказателя 50196.2405 | шт | 18,000 |  |  |
| 47 | Трубка 8БП.724.124 | шт | 9,000 |  |  |
| 48 | Указатель 8КА.441.025 | шт | 4,000 |  |  |
| 49 | Уплотнение 8КА.710.00Н | шт | 27,000 |  |  |
| 50 | Нож неподвижный 400 А разъединителя РЛНД | шт | 12,000 | РЭ ПО ЮЗЭС, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 |  |
| 51 | Нож подвижный 400 А разъединителя РЛНД | шт | 12,000 |  |  |
| 52 | Стекло маслоуказателя 50196.0905 | шт | 4,000 |  |  |
| 53 | Камера 5БП.740.233 | шт | 12,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 |  |
| 54 | Камера ВИЕЦ.686.422.002 | шт | 8,000 |  |  |
| 55 | Ламель 5БП.572.011 | шт | 18,000 |  |  |
| 56 | Ламель КЛ8.572.006 | шт | 26,000 |  |  |
| 57 | Ламель КЛ8.572.007 | шт | 26,000 |  |  |
| 58 | Маслоуказатель МС2-400 УХЛ1 | шт | 1,000 |  |  |
| 59 | Маслоуказатель МС2-560 УХЛ1 | шт | 1,000 |  |  |
| 60 | Прокладка 8БП.155.538 | шт | 3,000 |  |  |
| 61 | Прокладка 8БП.372.018 | шт | 3,000 |  |  |
| 62 | Пружина ВИЛЕ.753.513.001 | шт | 26,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 | не более 120 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 63 | Связь гибкая 8ВУ.505.010 | шт | 10,000 |  |  |
| 64 | Стержень 5БП.540.514 | шт | 6,000 |  |  |
| 65 | Трубка 8БП.724.124 | шт | 3,000 |  |  |