Мероприятия по снижению потерь 2008

В целях снижения потерь электроэнергии в 2008 году, в электрических сетях филиалов ОАО «МРСК Юга» был проведен ряд мероприятий, общий эффект от которых составил 64,405 млн. кВтч. В том числе эффект от организационных мероприятий – 14,279 млн. кВтч, технических мероприятий – 7,223 млн. кВтч, мероприятий по совершенствованию систем расчетного и технического учета – 17,552 млн. кВтч. В результате рейдовой работы было выявлено неучтенной электроэнергии – 25,351 млн. кВтч, которая была оплачена потребителями.

Экономический эффект от проведенных в 2008 году мероприятий по снижению потерь – 59,042 млн. руб.

Мероприятия по снижению потерь 2009

По  результатам 2009 года технические потери электроэнергии в целом по ОАО «МРСК Юга» были снижены на 20,256 млн. кВтч. Основные мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии за 2009 год представлены в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2

| Наименование мероприятия | Снижение потерь, млн. кВтч |
| --- | --- |
| Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии | 20,256 |
| Замена проводов линий электропередач | 3,056 |
| Замена перегруженных/недогруженных трансформаторов | 0,090 |
| Отключение трансформаторов на 2-х трансформаторных подстанциях и на подстанциях с сезонной нагрузкой | 12,609 |
| Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ | 1,568 |
| Оптимизация нагрузки подстанций и мест размыкания линий путем переключений в основной сети | 0,032 |
| Регулирование реактивной мощности в узлах распределительной сети | 1,372 |
| Приведения уровня напряжения на участке сети к номинальному | 0,358 |
| Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | 1,171 |

|  | эффект, т.у.т. | эффект, млн.руб. | эффект, млн.кВтч. | В т.ч. в рамках выполнения целевых показателей Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | эффект, т.у.т. | эффект, млн.руб. | эффект, млн.кВтч. |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Итого по программе энергосбережения | 38 831 | 39 875 | 265 | 218 | 110,8 | 108,0 | 24 872 | 31 471 | 165 | 165 | 70,3 | 84,0 |
| Целевые программы | 34 595 | 35 344 | 231 | 198 | 98,5 | 94,8 | 20 636 | 26 940 | 131 | 145 | 58,0 | 70,8 |
| Целевые организационные мероприятия по снижению потерь электроэнергии | 14 944 | 21 550 | 111 | 129 | 49,4 | 62,2 | 14 944 | 21 550 | 111 | 129 | 49,4 | 62,2 |
| Целевые технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии | 978 | 992 | 5 | 4 | 2,8 | 2,9 | 978 | 992 | 5 | 4 | 2,8 | 2,9 |
| Целевые организационные мероприятия по снижению расхода на производственные и хозяйственные нужды | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые технические мероприятия по снижению расхода на производственные и хозяйственные нужды | 2 709 | 2 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 709 | 2 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные целевые проекты | 15 949 | 10 387 | 114 | 65 | 46,2 | 29,7 | 1 991 | 1 984 | 14 | 12 | 5,7 | 5,7 |
| Нецелевые программы | 4 236 | 4 531 | 34 | 20 | 12,3 | 13,2 | 4 236 | 4 531 | 34 | 20 | 12,3 | 13,2 |

Мероприятия по снижению потерь 2011

Мероприятия по снижению потерь 2012

Приобретение электрической энергии в целях компенсации потерь 2009.

Стоимость электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь по ОАО «МРСК Юга» за 2009 г. составила 3 469,8 млн. руб. с НДС (приложение № 7).

Структура затрат на приобретение электрической энергии в целях компенсации потерь в разрезе филиалов представлена в таблице 2.1.6.1

Таблица 2.1.6.1

| Наименование филиала | Объем покупки э/э | Фактическая стоимость электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь э/э | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по регулируемой цене | по свободной (нерегулируемой) цене | Всего | по регулируемой цене | по свободной (нерегулируемой) цене | Всего |  |
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  |
|  | млн.кВтч | млн.руб. (с учетом НДС) |
| «Астраханьэнерго» | 379.11 | 298.89 | 261.95 | 641.06 | 415.22 | 515.51 | 423.20 | 838.43 | -92.31 |
| «Волгоградэнерго» | 486.85 | 422.03 | 358.35 | 845.2 | 536.90 | 729.54 | 562.75 | 1099.65 | -166.79 |
| «Калмэнерго» | 67.58 | 43.28 | 22.65 | 90.23 | 62.78 | 82.41 | 39.69 | 102.47 | -42.72 |
| «Ростовэнерго» | 619.77 | 521.29 | 487.59 | 1107.36 | 606.92 | 875.20 | 822.29 | 1429.20 | -52.92 |
| ОАО «МРСК Юга» | 1 553.31 | 1 285.49 | 1 130.54 | 2 683.85 | 1 621.83 | 2 202.66 | 1 847.93 | 3 469.75 | - 354.73 |