## Ведомость объемов работ 6 граф
Начальник ПО СЭС
_______________Р.Н. Вяльцев
"_____" ______________ 2019г
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
на ремонт стоек и маслоприемников ПС "Кашарская"
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» производственного отделения
"Северные электрические сети Ростовэнерго" на 2019г.
Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
| Главный инженер ПО СЭС | - | А.М. Грицай
| Начальник СПС | - | А.Ю. Ильин
| Начальник РСУ ПО СЭС | - | В.В. Болдырев
| Ведущий инженер по ЗиС ПО СЭС | - | А.М. Гресь
Составили настоящий акт на предмет ремонта зданий и сооружений ПО . По результатам акта общего
технического осмотра комиссия пришла к выводу, что следует выполнить следующие ремонтные работы:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Маслоприемники МВ-110 кВ
1 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.24 | ТЕР27-03-008-02
2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.24 | ТЕР27-04-001-04
3 | Щебень гранитный 40-70 мм Цена: 1127,64/7,45 | т | 38 | Справочник МТР для ТОиР 2019
Раздел 2. Ремонт фундаментов
4 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 13 | ТЕР13-06-003-01
5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 13 | ТЕР13-06-004-01
6 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | ТЕР13-03-001-01
7 | Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE АР | кг | 15 | ТССЦ-113-0500
8 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом | 1 м3 готового состава | 0.2 | ТЕР46-08-003-02
9 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 0.13 | ТЕР46-08-004-02
10 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 | 100 м2 поверхности | 0.13 | ТЕР46-08-004-08
11 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной | 100 м2 поверхности | 0.13 | ТЕР46-08-005-01
12 | На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01 | 100 м2 поверхности | 0.13 | ТЕР46-08-005-03
13 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа | кг | 400 | ТССЦ-401-1013
| Главный инженер ПО СЭС |  | А.М. Грицай
| Начальник СПС |  | А.Ю. Ильин
| Начальник РСУ ПО СЭС |  | В.В. Болдырев
| Ведущий инженер по ЗиС ПО СЭС |  | А.М. Гресь