Приложение 1.1

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер ПО "ВЭС" филиала ПАО |  |  |  |
| "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |
| ______________________В.К. Кононенко |  |  |  |
| "______ " _______________2020 г. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |

планируемых ремонтно-строительных работ №1

на Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий после аварийного ремонта кабельных линий Городского района электрических сетей филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.04.2021 по 31.10.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | - |
| 2 | Год постройки | - |
| 3 | Год последнего к/ремонта | - |
| 4 | Количество этажей | - |
| 5 | Материал фундаментов | - |
| 6 | Материал стен | - |
| 7 | Материал перекрытий | - |
| 8 | Материал и площадь кровли | - |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | - |
| 11 | Общий объем здания | - |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Восстановление асфальтобетонных покрытий после аварийного ремонта кабельных линий городских электрических сетей | Нарушение сплошности асфальтобетонного покрытия | 1м³ | 15,368 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |
|  |  |  | 1м³ | 56,201 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |
|  |  |  | м2 | 109,7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 |
|  |  |  | м2 | 954 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 |
| 2 | Вывоз строительного мусора |  | т | 33,9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |

| Составил: |  | Главный инженер Городского РЭС ПО "ВЭС" |  |  | А.Н. Чирков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  | Заместитель главного инженера-начальник службы СРС |  |  | Ф.В. Потапов |  |