ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Россети Юг»

КОД 1.15. ПОЛНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: В соответствии с калькуляцией, абз. №2 п. №24 «Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, заключенный с ПАО «Россети Юг» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): введение ограничения режима потребления электрической энергии.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение сетевой организацией графиков аварийного ограничения | Заключенный с ПАО «Россети Юг» договор об оказании услуги по передаче электрической энергии. Наличие уведомления от гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) о необходимости введения ограничения режима потребления, | Проверка на соответствие уведомления поступившего от гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) о необходимости введения ограничения режима потребления требованиям законодательства РФ. Проведение организационно-технических мероприятий по введению ограничения режима потребления персоналом ПАО «Россети Юг» | Письменное уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления электрической энергии, (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода (период с 1 октября по 30 сентября следующего года) | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики |
| 2 | Доведения до сведения гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей графиков аварийных ограничений | Утвержденные графики аварийного ограничения | В порядке, предусмотренном договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или договором оказания услуг по передаче электрической энергии, доведения графиков ограничений до гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей | Письменное уведомление | В соответствии с договором энергоснабжения или договором оказания услуг по передаче электрической энергии | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 3 | Публикация утвержденных графиков аварийного ограничения на сайте в сети «Интернет» | Утвержденные графики аварийного ограничения | Публикация утвержденных графиков аварийного ограничения на сайте сетевой организации в сети «Интернет» | Электронная форма публикации на сайте сетевой организации в сети «Интернет» | В течение 10 рабочих дней после утверждения | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 4 | Введение полного и (или) частичного ограничения при проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Юг» | Проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации невозможно без ограничения режима потребления потребителей | 4.1. Уведомление потребителя о сроках проведения ремонтных и профилактических работ, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии потребителя, в том числе в соответствии с графиком проведения работ, напрямую или через действующего в его интересах гарантирующего поставщика. Гарантирующий поставщик в течение 1 (одних) суток передает потребителю уведомление о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. 4.2. Вывод в ремонт объекта электросетевого хозяйства | Письменное уведомление потребителя (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | Уведомления направляются вместе с графиками ремонтных работ в соответствии с условиями заключенных договоров оказания услуг по передаче электроэнергии и согласно графикам проведения ремонтных работ. | Пункт 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 5 | Введение ограничения при проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, иных владельцев | Проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, иных владельцев невозможно без ограничения режима потребления потребителей | Уведомление потребителя о введении ограничения режима потребления напрямую или (если это предусмотрено договором оказания услуг по передаче электрической энергии) через действующего в его интересах гарантирующего поставщика. Гарантирующий поставщик в течение 1 (одних) суток передает потребителю уведомление о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. | Письменное уведомление потребителя (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | Не позднее 2 дней со дня получения от смежной сетевой организации уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии | Пункт 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 6 | Введение ограничения режима потребления по графикам ограничения режима потребления (мощности) | Возникновение (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях | 6.1. Уведомление потребителя о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности). 6.2. Потребитель самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в объемах и в периоды суток, которые указаны в уведомлении. | Письменное уведомление потребителя (в том числе через гарантирующего поставщика), заказным письмом с уведомлением, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | В течение 3 дней с даты принятия такого решения, но не позднее чем за 24 часа до введения указанных мер | Подпункт «а» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, Пункт 33 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг |
| 7 | Введение временного отключения (за исключением потребителей с аварийной броней) | При невозможности введения в действие графиков ограничения режима потребления в сроки, необходимые для предупреждения или предотвращения аварийных электроэнергетических режимов | 7.1. Введение временного отключения 7.2. Оповещение потребителя о введении временного отключения |  | Без предварительного уведомления, с незамедлительным оповещением после введения временного отключения | Подпункт «б» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 8 | Частичное ограничение режима потребления электрической энергии. | Сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности) или прекращения подачи электрической энергии в определенные периоды в течение суток, недели или месяца или ограничение режима потребления в полном объеме по части точек поставки, указанных в договоре энергоснабжения в случае возникновения задолженности перед гарантирующим поставщиком и получения от него заявки на введение частичного ограничения. | 8.1. Оповещение потребителя о введении частичного ограничения 8.2. Введение частичного ограничения | В соответствии с договором энергоснабжения. | В соответствии с указанным в уведомлении о введении ограничения режима потребления | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». |
| 9 | Полное ограничение режима потребления электрической энергии. | Прекращение подачи электрической энергии путем осуществления переключений на объектах электросетевого хозяйства сетевой компании или в энергопринимающих устройствах Потребителя, либо путем отсоединения энергопринимающих устройств Потребителя от объектов электросетевого хозяйства в случае возникновения задолженности перед гарантирующим поставщиком и получения от него заявки на введение полного режима ограничения. | 9.1. Оповещение потребителя о введении полного ограничения 9.2. Введение полного ограничения | В соответствии с договором энергоснабжения. | В соответствии с указанным в уведомлении о введении ограничения режима потребления | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер телефонного центра обслуживания ПАО «Россети Юг» 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 (для набора с мобильных устройств, круглосуточно, бесплатно).

Адрес электронной почты ПАО «Россети Юг»: office@rosseti-yug.ru

Адреса Центров обслуживания клиентов:

### Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»

- Сокращенное наименование: Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»

- Место нахождения: Россия, г. Астрахань

- Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции , 19.

- Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 (для набора с мобильных устройств, круглосуточно, бесплатно).

- Телефон: (8512) 79-30-59

- Факс: 44-55-78

- Адрес электронной почты: kanc@ae.rosseti-yug.ru

- Адрес страницы в сети Интернет: http://astrakhanenergo.rosseti-yug.ru/

Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

- Сокращенное наименование: Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

- Место нахождения: Россия, г. Волгоград.

- Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, пр. Ленина, 15, а/я 126.

- Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 (для набора с мобильных устройств, круглосуточно, бесплатно).

- Телефон: (8442) 96-43-59.

- Факс: 96-43-45.

- Адрес электронной почты: ve.pbox@ve.rosseti-yug.ru

- Адрес страницы в сети Интернет: http://volgogradenergo.rosseti-yug.ru/

Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Калмэнерго»

- Сокращенное наименование: Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго».

- Место нахождения: Россия, г. Элиста.

- Почтовый адрес: 358007 г. Элиста, тер. Северная промышленная зона – 1, д.77.

- Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 (для набора с мобильных устройств, круглосуточно, бесплатно).

- Телефон: 8 (84722) 4-24-10, 8 (84722) 4-49-12

- Факс: 8 (84722) 4-41-96

- Адрес электронной почты: priem@ke.rosseti-yug.ru,

- Адрес страницы в сети Интернет: http://kalmenergo.rosseti-yug.ru

Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

- Сокращенное наименование: Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго».

- Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону.

- Почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49/42.

- Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 (для набора с мобильных устройств, круглосуточно, бесплатно).

- Факс: (863) 238-51 66

- Адрес электронной почты: office@re.rosseti-yug.ru

- Адрес страницы в сети Интернет: http://rostovenergo.rosseti-yug.ru

Филиал публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Кубаньэнерго»

- Сокращенное наименование: Филиал ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго».

- Место нахождения: Россия, г. Краснодар.

- Почтовый адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А.

- Телефон горячей линии:  8-800-220-0-220 или короткий номер 220 (для набора с мобильных устройств, круглосуточно, бесплатно).

- Факс: +7 (861) 268-24-93.

- Адрес электронной почты: telet@kub.rosseti-yug.ru

- Адрес страницы в сети Интернет: https://kubanenergo.rosseti-yug.ru/

| «Астраханьэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | ЦОК/ПРП | Почтовый адрес | Контактный адрес электронной почты | Контактный телефон | Контактное лицо |  |
| 1 |  | Центр обслуживания потребителей Астрахань | 414000 г. Астраханьул. Красная Набережная, 32. | gachenkoea@ae.rosseti-yug.ru | (8512)79-29-73 | Гаченко Екатерина Александровна |  |
| 2 |  | Центр обслуживания потребителей Астрахань | 414041 г. Астрахань, ул. Куликова, 67 | abdirovaar@ae.rosseti-yug.ru klimovanv@ae.rosseti-yug.ru | (851)79-29-05 | Абдирова Айгуль Райымбердировна Климова Наталья Владимировна |  |
| 3 |  | Центр обслуживания потребителей Астрахань | 416474 г. Астраханская обл., г.Астрахань Энергетиков шоссе (Кулаковскаий промузел) 1 | shmakina_en@ae.rosseti-yug.ru astafeva_nv@ae.rosseti-yug.ru | (8512)66-78-87 | Шмакина Евгения Николаевна Астафьева Наталья Викторовна |  |
| 4 |  | Центр обслуживания потребителей Астрахань | 414015, г. Астрахань, ул. Дзержинского 38б | feklistovann@ae.rosseti-yug.ru lubochkinauv@ae.rosseti-yug.ru | (851)79-28-48 | Феклистова Наталья Николаевна Любочкина Юлия Владимировна |  |
| 5 |  | ПРП "Ахтубинский" РЭС | 414500, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Франко, 18. | suhininaus@ae.rosseti-yug.ru litvinovaaa@ae.rosseti-yug.ru | (851)41-5-46-53 | Сухинина Юлия Сергеевна Литвинова Алена Александровна |  |
| 6 |  | ПРП "Володарский" РЭС | 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина,39, каб. 12. | bazhanova_ma@ae.rosseti-yug.ru kireeva_on@ae.rosseti-yug.ru | (851)42-9-27-23 | Бажанова Марина Анатольевна Киреева Олеся Николаевна |  |
| 7 |  | ПРП "Енотаевский" РЭС | 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Днепровская/пер. Волгоградский 18/5. | kashina_vg@ae.rosseti-yug.ru isangalievasa@ae.rosseti-yug.ru | (851)43-9-12-97 | Кашина Виктория Геннадьевна Исангалиева Светлана Амангалиевна |  |
| 8 |  | ПРП "Черноярский" РЭС | 416230, Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Костякова, 13. | rotkina_nv@ae.rosseti-yug.ru semikina_oa@ae.rosseti-yug.ru | (851)49-2-18-86 | Роткина Наталья Владимировна Семикина Ольга Алексеевна |  |
| 9 |  | ПРП "Харабалинский" РЭС | 416010, Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Терешкова, 7 | peresekinaip@ae.rosseti-yug.ru ponomareva_ov@ae.rosseti-yug.ru | (851)48-5-94-99 | Пересекина Ирина Петровна Пономарева Ольга Владимировна |  |
| 10 |  | ПРП "Икрянинский" РЭС | 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Чапаева, 46 | vorontsova_ev@ae.rosseti-yug.ru markelova_oa@ae.rosseti-yug.ru | (8512)79-62-47 | Воронцова Елена Вячеславовна Маркелова Оксана Анатольевна |  |
| 11 |  | ПРП "Правобережный" РЭС | 416130, Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Энергетическая, 9 | doroshaeva_vv@ae.rosseti-yug.ru makarova_on@ae.rosseti-yug.ru | (8512)79-32-15 | Дорошаева Валентина Викторовна Макарова Ольга Николаевна |  |
| 12 |  | ПРП "Наримановский" РЭС | 416111, г. Нариманов, Астраханская область, ул. Спортивная, 5а | nurjanovavm@rosseti-yug.ru | 8-927-078-45-67 | Нуржанова Венера Мурзахметовна |  |
| 13 |  | ПРП "Лиманский" РЭС | 416411, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев, 215 | liceva_mm@ae.rosseti-yug.ru nemenko_an@ae.rosseti-yug.ru | (851)47-2-26-22 | Лыцева Марина Михайловна Епифанова Анастасия Николаевна |  |
| 14 |  | ПРП "Красноярский" РЭС | 416150, Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Энергетиков, 4 | kadrlievaav@ae.rosseti-yug.ru birukovaes@ae.rosseti-yug.ru | (851)46-9-19-43 | Кадрлиева Алевтина Викторовна Бирюкова Елена Сергеевна |  |
| 15 |  | ПРП "Камызякский" РЭС | 416300, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Свободы, 4 | bukaeva_se@ae.rosseti-yug.ru muhina_os@ae.rosseti-yug.ru | (851)45-9-06-08 | Прошикян Светлана Евгеньевна Мухина Оксана Сергеевна |  |
| 16 |  | ПРП "Северный" РЭС | 416540, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Знаменск, ул. Волгоградская, 24Б. | palchunovann@ae.rosseti-yug.ru | (851)79-63-29 | Пальчунова Наталья Николаевна |  |
| «Волгоградэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | ЦОК/ПРП | Почтовый адрес | Контактный адрес электронной почты | Контактный телефон | Контактное лицо |  |
| 1 | ЦОП "Волгоградские Электрические Сети" |  | 400011 г.Волгоград, ул.Электролесовская, д.66 | vja55@ve.rosseti-yug.ru | 8(8442) 96-49-27 8-937-747-72-25 |  | Веремеенко Ярослав Александрович |
| 2 | ПРП Городской РЭС |  | 400120, г. Волгоград, ул. им. Азизбекова,2А | shalyupaOA@ve.rosseti-yug.ru EfremovaMN@ve.rosseti-yug.ru RomasevichMI@ve.rosseti-yug.ru | 8 (8442) 97-83-72 8 (8442) 96-44-12 (26-14) 365 (26-14) 397 |  | Шалюпа Ольга Анатольевна Ефремова Мария Николаевна Ромасевич Маргарита Игоревна |
| 3 | ПРП Пархоменский РЭС |  | 404548, Волгоградская обл., Калачевский р-н, п.Пархоменко, ул.Шлюзовая, д.55 | dmitrukTN@ve.rosseti-yug.ru | 8(8442) 96-47-16 |  | Липатова Татьяна Николаевна |
| 4 | ПРП Дубовский РЭС |  | 404002 Волгоградская область, г.Дубовка, ул.Пархоменко, д.12 | pshenkovaov@ve.rosseti-yug.ru | 8(84458)3-22-36 |  | Винтер Ольга Валентиновна |
| 5 | ПРП Красноармейский РЭС |  | 400111, г. Волгоград, Красноармейский р-он, ул.Хабаровская, 1А | KiselevaTA@ve.rosseti-yug.ru KoloskovaEN@ve.rosseti-yug.ru | 8 (8442) 67-76-59 (26) 49-91 |  | Киселева Татьяна Александровна Колоскова Елена Николаевна |
| 6 | ПРП Городищенский РЭС |  | 403003 Волгоградская обл, р.п. Городище, ул.Дзержинского , д.1А | KitovaEA@ve.rosseti-yug.ru | (26-11) 373 8 (84468) 3-39-32 |  | Китова Екатерина Алексеевна |
| 7 | ПРП Калачевский РЭС |  | 404520, Волгоградская обл., Капачевский р-он, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 35 | revasn@ve.rosseti-yug.ru | 8(84472) 3-90-43 |  | Рева Сергей Николаевич |
| 8 | ЦОП «Левобережные электрические сети» |  | 404130, г.Волжский Волгоградской обл., Автодорога №6, строение 10, а/я № 50 | sajfutdinovaAN@ve.rosseti-yug.ru | 8 (8443) 31-36-01 (доб. 22-34) (22) 22-34 |  | Сайфутдинова Альфия Назымовна |
| 9 | ПРП Волжский РЭС |  | 404130, г.Волжский Волгоградской обл., Автодорога №6, строение 10, а/я № 50 | popovaTA@ve.rosseti-yug.ru | 8 (937)-530-81-15 (22) 22-74 |  | Попова Татьяна Александровна |
| 10 | ПРП Среднеахтубинский РЭС |  | 404143, р.п.Средняя Ахтуба Волгоградской обл, ул.Энтузиастов, 1А | tretyakovaas@ve.rosseti-yug.ru AbbakumovaMS@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84479) 53-1-13 (22) 12-363 |  | Третьякова Ангелина Сергеевна Аббакумова Марина Сергеевна |
| 11 | ПРП Ленинский РЭС |  | 404620, г. Ленинск Волгоградской обл, ул. Ленина, 204Б, главпочтамт, а/я №5 | BogdanovaAA@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84478) 4-35-48 (22)13- 3-65 |  | Богданова Анна Андреевна |
| 12 | ПРП Быковский РЭС |  | 404061, р.п. Быково Волгоградской обл., ул. Ленина, 3Б, ОПС- Быково1 | storozhenkove@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84495) 3-00-02 (22) 14-3-61 |  | Стороженко Виктор Евгеньевич |
| 13 | ПРП Николаевский РЭС |  | 404033, г.Николаевск Волгоградской обл, ул.Сивко 163 | ChemerisYuA@ve.rosseti-yug.ru | 8(84494) 6-10-86 (22) 62-345 |  | Чемерис Юрий Александрович |
| 14 | ПРП Палласовский РЭС |  | 404260, г.Палласовка Волгоградской обл., ул. Ушакова 11 | demidkinaTA@ve.rosseti-yug.ru | 8(84492) 6-12-84 (22) 16-3-64 |  | Демидкина Татьяна Александровна |
| 15 | ПРП Старополтавский РЭС |  | 404210, р.п.Старая Полтавка Волгоградской обл., Промзона | solodovnikovAA@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84493) 4-36-23 (22) 17-355 |  | Солодовников Александр Александрович |
| 16 | ЦОП «Михайловские электрические сети» |  | 403346 г. Михайловка, ул. Ленина, 205 | breninav@ve.rosseti-yug.ru | 8(84463) 4-80-08 (24) 3-08 |  | Бренин Алексей Владимирович |
| 17 | ПРП Логовский РЭС |  | 403060 Иловлинский район, с.Лог, ул.Телеграфная 79 | izmaylovagv@ve.rosseti-yug.ru | 8(84467) 5-32-90 (24-13) 3-45 |  | Измайлова Галина Валентиновна |
| 18 | ПРП Кумылженский РЭС |  | 403402 ст.Кумылженская, ул.Энергетиков 15 | PonomarevaDP@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84462) 62-6-37 (24-12) 3-32 |  | Пономарева Дарья Павловна |
| 19 | ПРП Серафимовичский РЭС |  | 403441 г.Серафимович, ул.Большевистская 50 | arestovVF@ve.rosseti-yug.ru | 8(84464) 4-11-34 (24-14) 3-89 |  | Арестов Владимир Федорович |
| 20 | ПРП Клетский РЭС |  | 403562 ст.Клетская, ул.Дымченко 48 | pimenovVV@ve.rosseti-yug.ru | 8(84466) 4-18-75 (24-15) 3-19 |  | Пименов Владимир Валерьевич |
| 21 | ПРП Фроловский РЭС |  | 403534 г. Фролово, ул. Карла Маркса 27 | kalininaEN@ve.rosseti-yug.ru | 8(84465) 4-46-65 (24-16) 3-24 |  | Калинина Евгения Николаевна |
| 22 | ПРП Михайловский РЭС |  | 403346 г. Михайловка, ул. Ленина, 205б | shestakovama@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84463) 48-2-64 (24) 2-64 |  | Лукъянова Мария Александровна |
| 23 | ЦОП «Урюпинские электрические сети» |  | 403310, г. Урюпинск, пр. Ленина,139 | ZhitenevaMYu@ve.rosseti-yug.ru gluhovDG@ve.rosseti-yug.ru | 8(84442)2-53-34 (25) 3-34 |  | Житенева Мария Юрьевна Глухов Денис Григорьевич |
| 24 | ПРП Урюпинский РЭС |  | 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Волгоградская, 30 | shapovalPV@ve.rosseti-yug.ru | 8(84442) 3-68-12 (25) 2-55 |  | Шаповал Павел Владиславович |
| 25 | ПРП Новоаннинский РЭС |  | 403953, Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Патриса Лумумбы, 89 | KorotkovMO@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84447) 3-46-59 (25) 4-72 |  | Коротков Максим Олегович |
| 26 | ПРП Новониколаевский РЭС |  | 403901, Волгоградская область, Новониколаевский район, р.п. Новониколаевский, ул. Советская, 40 | gusakovSA@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84444) 6-13-20 (25) 4-94 |  | Гусаков Сергей Александрович |
| 27 | ПРП Нехаевский РЭС |  | 403171, Волгоградская область, Нехаевский район, ст. Нехаевская, ул. Победы, 40 |  | (25) 4-43 |  |  |
| 28 | ПРП Алексеевский РЭС |  | 403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Садовая, 2 | batalshchikovaEV@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84446) 3-23-98 (25) 4-24 |  | Батальщикова Евгения Васильевна |
| 29 | ПРП Киквидзенский РЭС |  | 403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП, 23 | balalaevAK@ve.rosseti-yug.ru | (25) 415 |  | Балалаев Александр Константинович |
| 30 | ЦОП «Правобережные электрические сети» |  | 400074, г.Волгоград, ул. Огарева, 28 | verbitskiySV@ve.rosseti-yug.ru IvanchenkoVV@ve.rosseti-yug.ru | 8(8442) 96-95-51 (27) 48-51 (27) 40-66 |  | Вербицкий Сергей Васильевич Иванченко Вадим Владимирович |
| 31 | ПРП Чернышковский РЭС |  | 404462, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Победы, 3 | burnyashevPaN@ve.rosseti-yug.ru | 8(84474) 6-11-84 (27-75) 1-20 |  | Бурняшев Павел Николаевич |
| 32 | ПРП Котельниковский РЭС |  | 404352, Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Кирова, 151 |  | 8(84476) 3-22-70 (27-76) 1-20 |  |  |
| 33 | ПРП Октябрьский РЭС |  | 404321, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п.Октябрьский, ул. Энергетическая, 4. | nizhnikII@ve.rosseti-yug.ru | 8(84475) 6-14-77 (27-77) 1-20 |  | Нижник Ирина Ивановна |
| 34 | ПРП Суровикинский РЭС |  | 404414, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, пер. Заводской, 24 | ParshinDA@ve.rosseti-yug.ru | 8(84473) 2-51-67 (27-78) 1-20 |  | Паршин Дмитрий Александрович |
| 35 | ЦОП «Камышинские электрические сети» |  | 403882403882, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Советская, 39 | GolubenkoAE@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84457) 6-97-43 (23) 1-43 |  | Голубенко Алина Евгеньевна |
| 36 | ПРП Даниловский РЭС |  | 403371, Волгоградская обл., р.п. Даниловка, ул. Центральная д. 134 | proshkinVlN@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84461) 5-15-11 (23-26) 3-43 |  | Прошкин Владимир Николаевич |
| 37 | ПРП Еланский РЭС |  | 403731, Волгоградская обл., р. п. Елань, ул. Вокзальная, 63а | melnikVD@ve.rosseti-yug.ru | 8(84452) 5-75-84 (23-23) 3-43 |  | Мельник Виталий Дмитриевич |
| 38 | ПРП Котовский РЭС |  | 403805, Волгоградская обл., г. Котово, ул.Чернышевского,28 | samoylovVlV@ve.rosseti-yug.ru | 8(84455) 4-15-39 (23-22) 3-43 |  | Самойлов Владимир Викторович |
| 39 | ПРП Красноярский РЭС |  | 403780, Волгоградская обл., р. п. Красный Яр, Промзона 11 | kukushkinaIA@ve.rosseti-yug.ru | 8(84454) 6-10-12 (23-27) 3-43 |  | Кукушкина Ирина Анатольевна |
| 40 | ПРП Красноярский РЭС (Руднянский участок) |  | 40360, Волгоградская обл., р. п. Рудня, ул. Красная, 64а | druzhkovaSA@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84453) 7-16-67 (23-25) 3-43 |  | Дружкова Светлана Александровна |
| 41 | ПРП Ольховский РЭС |  | 403651, Волгоградская обл. с. Ольховка, ул. Энергетиков, 2 | latyshevaTV@ve.rosseti-yug.ru | 8(84456) 2-02-53 (23-24) 3-43 |  | Латышева Татьяна Викторовна |
| 42 | ПРП Петроввальский РЭС |  | 403840, Волгоградская обл., г. Петров Вал, ул. Подстанция 220 | abramushinavn@ve.rosseti-yug.ru MorozovaEE@ve.rosseti-yug.ru | 8 (84457) 6-98-43 (23-21) 3-43 (23-21) 1-24 |  | Абрамушина Валентина Николаевна Морозова Екатерина Евгеньевна |
| «Калмэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | ЦОК/ПРП | Почтовый адрес | Контактный адрес электронной почты | Контактный телефон | Контактное лицо |  |
| 1 |  | Центр обслуживания Потребителей | 358000 Республика Калмыкия г.Элиста, ул.Клыкова, 90А | naydenovaa@ke.rosseti-yug.ru | (84722)4-49-12 | Лиджиева Саглара Владимировна; Айнтаева Евгения Савровна; |  |
| 2 |  | ПРП "Элистинского" РЭС | 358000 Республика Калмыкия г.Элиста, ул.Клыкова, 90А | mandzhievasv@ke.rosseti-yug.ru; lidzhi-goryyevais@ke.rosseti-yug.ru | 89374695017; (84722) 5-01-81 | Ушаев Адык Сергеевич; Кодлаева Оксана Валериевна, Лиджи-Горяева Ирина Сергеевна; Манджиева Саглар Вячеславовна; Пандинова Ольга Владимировна; |  |
| 3 |  | ПРП "Лаганского" РЭС | Республика Калмыкия, г.Лагань, ул.Свердлова, 130. | timoshkeyeves@ke.mrsk-yuga.ru | (84733)9-20-62 8-929-730-02-96; 8 (84733) 91-7-13; | Тимошкеев Эдуард Станиславович |  |
| 4 |  | ПРП "Черноземельского" РЭС | Республика Калмыкия,п. Комсомольский, ул.Газовая,40. | mangutovsg@ke.mrsk-yuga.ru | (84743)9-16-56 8-937-192-07-37; 8 (84743) 91-6-56; | Мангутов Санал Геннадьевич |  |
| 5 |  | ПРП "Сарпинского" РЭС | Республика Калмыкия,с.Садовое, ул.Чапаева,247 | mandzhiyevae@ke.mrsk-yuga.ru | (84741)2-25-14 8-929-730-05-54; 8 (84741) 21-0-56; | Манджиев Алексей Эрендженович |  |
| 6 |  | ПРП "Кетченеровского" РЭС | Республика Калмыкия, п.Кетченеры, ул.А.Мучкаева,27. | dordzhievbv@ke.rosseti-yug.ru | (84735)9-19-53 8929-730-05-23, 8961-843-60-97; | Дорджиев Баатр Вячеславович |  |
| 7 |  | ПРП "Юстинского" РЭС | Республика Калмыкия, п.Цаган-Аман, ул.Пушкина,1. | goryaevas@ke.rosseti-yug.ru | (84744)9-14-81; 8-929-730-02-28; | Горяев Алексей Сергеевич |  |
| 8 |  | ПРП "Октябрьского" РЭС | Республика Калмыкия, п.Большой Царын, Северная промзона. | mangaevgn@ke.rosseti-yug.ru | (84747)9-15-03; +7(937)-463-1992; | Мангаев Геннадий Николаевич |  |
| 9 |  | ПРП "Малодербетовского" РЭС | Республика Калмыкия, п.Малые Дербеты, ул.Юбилейная,20. | mandzhiyevsi@ke.rosseti-yug.ru | (84734)9-12-57 8-927-257-06-49; | Манджиев Сергей Игоревич |  |
| 10 |  | ПРП "Городовиковского" РЭС | Республика Калмыкия, г.Городовиковск, ул.Советская,1. | sangadzhiyevlo@ke.rosseti-yug.ru | (84731)9-18-21 | Борох Анатолий Анатольевич |  |
| 11 |  | ПРП "Яшалтинского" РЭС | Республика Калмыкия, п.Яшалта, пер. Сальский, д.1 | hvorostpn@ke.rosseti-yug.ru | (84745)9-16-84 8-961-394-55-22 | Кетчинов Арсланг Валерьевич |  |
| 12 |  | ПРП "Яшкульского" РЭС | Республика Калмыкия, п.Яшкуль, ул.Клыкова, 2 | zurganovsn@ke.rosseti-yug.ru | (84746)9-22-78 8-937-463-91-72; 8 (84746) 92-7-97; | Зурганов Санал Нимгирович |  |
| 13 |  | ПРП "Приютненского" РЭС | Республика Калмыкия,с. Приютное, ул.Московская,1"А" | mandzhieviv@ke.rosseti-yug.ru | 8929-730-06-26; | Манджиев Игорь Вячеславович |  |
| 14 |  | ПРП "Троицкого" РЭС | Республика Калмыкия,с. Троицкое, ул.Деликова,37 | marchenkoiv@ke.rosseti-yug.ru | (84742)9-13-67 | Марченко Ирина Васильевна; Дорджиева Эллада Очировна |  |
| 15 |  | ПРП "Ики-Бурульского" РЭС | Республика Калмыкия, п.Ики-Бурул, ул.Нормаева, 5 | bekeevdu@ke.rosseti-yug.ru | (84732)9-15-43 8929-730-08-00 | Бекеев Дорджи Улюмджиевич |  |
| «Ростовэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | ЦОК/ПРП | Почтовый адрес | Контактный адрес электронной почты | Контактный телефон | Контактное лицо |  |
| 1 |  | Центр обслуживания Потребителей г. Ростов-на-Дону | 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 "Б" | kotlovapm@re.rosseti-yug.ru mityushinaaa@re.rosseti-yug.ru | (863)238-50-34 (863)238-50-31 | Котлова Полина Михайловна Митюшина Анна Александровна |  |
| 2 |  | Центр обслуживания Потребителей г. Таганрог | 347931, г. Таганрог, ул. Дзержинского,144 | smirnovri@re.rosseti-yug.ru sirotenkooi@re.rosseti-yug.ru | (86346)3-35-40 (86346)3-35-36 | Смирнов Роман Игоревич Сиротенко Ольга Игоревна |  |
| 3 |  | ПРП "Азовский" РЭС | 346780, г. Азов, проезд Литейный, 5 | podgaetsop@re.rosseti-yug.ru gorelovayuv@re.rosseti-yug.ru | (86342)7-32-71 | Подгаец Оксана Петровна Горелова Юлия Викторовна |  |
| 4 |  | ПРП "Аксайский" РЭС | 346720, г. Аксай, ул. Западная, д.35 Б | lisihinva@re.rosseti-yug.ru | (86350)3-22-58 | Лисихин Владимир Александрович |  |
| 5 |  | ПРП "Багаевский" РЭС | 346610, ст. Багаевская, ул. Семашко, д. 83 литер Б-2 | tepinata@re.rosseti-yug.ru | 8-938-112-57-58 | Тепина Татьяна Александровна |  |
| 6 |  | ПРП "Белокалитвинский" РЭС | 347040, г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 2а | bakharovskiyas@re.rosseti-yug.ru | (86383)2-68-34, 8-938-107-57-18 | Бахаровский Алексей Сергеевич |  |
| 7 |  | ПРП "Боковский" РЭС | 346250, ст. Боковская, пер. Земцовский, д. 34 | bykovaov@re.rosseti-yug.ru | (86382)3-15-61 | Быкова Оксана Викторовна |  |
| 8 |  | ПРП "Верхне-Донской" РЭС | 346170,Верхне-Донской район, ст. Казанская, ул. Производственная, д. 1 | dronovaaa@re.rosseti-yug.ru | (86364)3-14-23 | Дронова Анна Алексеевна |  |
| 9 |  | ПРП "Веселовский" РЭС | 347781, Веселовский район, р.п. Веселый, ул.РЭС-1 "БАЗА РЭС" | losevava@re.rosseti-yug.ru | (86358)6-56-07 | Лосьева Виктория Александровна |  |
| 10 |  | ПРП "Волгодонской" РЭС | 347350, РО, ст. Романовская, Волгодонской район, пер. Шмутова, д. 6 | tveritinovaai@re.rosseti-yug.ru | (86394)7-07-12 | Тверитинова Анастасия Игоревна |  |
| 11 |  | ПРП "Дубовский" РЭС | 347410, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Первомайская, д. 18 | maryanovays@re.rosseti-yug.ru | (86377)5-13-75 | Марьянова Яна Сергеевна |  |
| 12 |  | ПРП "Егорлыкский" РЭС | 347660, ст.Егорлыкская, ул.Чапаева, 127 | besedinaam@re.rosseti-yug.ru | 8-928-130-35-26 | Беседина Алла михайловна |  |
| 13 |  | ПРП "Заветинский" РЭС | 347430, Заветинский район, с. Заветное, ул. Гвардейская, д. 7 | bondaroi@re.rosseti-yug.ru | (86378)2-23-77 | Бондарь Ольга Ивановна |  |
| 14 |  | ПРП "Зерноградский" (Кагальницкий УЭС) РЭС | 347740, г. Зерноград, ул. Гагарина, д.1 | bochkarevav@re.rosseti-yug.ru lisovayatv@re.rosseti-yug.ru | (86359)4-37-44 8-929-816-13-20 | Бочкарев Антон Викторович Лисовая Татьяна Викторовна |  |
| 15 |  | ПРП "Зимовниковский" РЭС | 347461, Зимовниковский район, п. Зимовники, пер. Бригадный, д. 2 "а" | zakievyp@re.rosseti-yug.ru | (86376)3-23-82 | Закиев Юрий Петрович |  |
| 16 |  | ПРП "Каменский РЭС | 347830, Каменский район, х. Старая Станица, пер. Буденного, д. 13 | dmitrichenkoyev@re.rosseti-yug.ru | 8-938-107-57-26 | Дмитриченко Евгения Владимировна |  |
| 17 |  | ПРП "Кашарский" РЭС | 346200, Кашарский район, сл. Кашары, ул. Энергетическая, д. 1 | zlobinaev@re.rosseti-yug.ru | (86388)2-27-47 | Злобина Екатерина Валерьевна |  |
| 18 |  | ПРП "Константиновский" РЭС | 347250, г. Константиновск, ул. Комсомольская, д. 6 | konres@re.rosseti-yug.ru | (86393)2-16-55 | Мирошниченко Наталья Владимировна |  |
| 19 |  | ПРП "Красносулинский" РЭС | 346358, г. Красный Сулин, ул. Свердлова 3-б | fominaaa@re.rosseti-yug.ru | (86367)5-00-62 | Фомина Александра Александровна |  |
| 20 |  | ПРП "Куйбышевский" РЭС | 346940, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, д. 200 | tarantsovsn@re.rosseti-yug.ru | (86348)3-12-43 | Таранцов Сергей Николаевич |  |
| 21 |  | ПРП "Мартыновский" РЭС | 346660, Мартыновский район, сл. Б.Мартыновка, пер. Сосновый, д. 9 | srajaevaa@re.rosseti-yug.ru | (86395)2-15-41 | Сражаев Александр Андреевич |  |
| 22 |  | ПРП "Матвеево-Курганский" РЭС | 346970, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Ново-Северная, д. 1 | osipovaoi@re.rosseti-yug.ru kolosovaya@re.rosseti-yug.ru | (86341)2-07-39 (86341)3-22-52 | Осипова Ольга Ивановна Колосова Юлия Александровна |  |
| 23 |  | ПРП "Миллеровский" РЭС | 346132, г. Миллерово, пер. Карьерный, д. 4 | braginecas@re.rosseti-yug.ru | (86385)2-33-78 | Брагинец Александра Сергеевна |  |
| 24 |  | ПРП "Морозовский" РЭС | 347210, г. Морозовск, ул. Луначарского, д. 124 | nikitinamv@re.rosseti-yug.ru | 8-938-107-57-24 (86384)2-29-06 | Николаева Марина Владимировна |  |
| 25 |  | ПРП "Неклиновский" РЭС | 346835, Неклиновский район, с. Троицкое, ул. Строителей, д. 1-А | marinychsa@re.rosseti-yug.ru strazhnikovia@re.rosseti-yug.ru ischenkosa@re.rosseti-yug.ru | 8-928-619-20-29 | Мариныч Светлана Анатольевна Стражников Игорь Александрович Ищенко Светлана Алексеевна |  |
| 26 |  | ПРП "Обливский" РЭС | 347140, Обливский район, ст. Обливская, ул. Гагарина, д. 162 | koshenskayana@re.rosseti-yug.ru | 8-938-107-57-27 | Кошенская Нина Анатольевна |  |
| 27 |  | ПРП "Октябрьский" РЭС | 346480, Октябрьский район, пг. Каменоломни, пер. Шоссейный, д. 1 | shtapauknv@re.rosseti-yug.ru | (86360)2-31-63 | Штапаук Наталья Владимировна |  |
| 28 |  | ПРП "Орловский" РЭС | 347510, Орловский район, п.Орловский, ул. Южная, д. 249 | kotelnikovdv@re.rosseti-yug.ru | 8(938)107-57-56 | Котельников Дмитрий Валерьевич |  |
| 29 |  | ПРП "Песчанокопский" РЭС | 347571, с. Песчанокопское, ул. Энергетиков, д. 3 | sorokinsa@re.rosseti-yug.ru | (86373)9-15-32 | Сорокин Сергей Александрович |  |
| 30 |  | ПРП "Пролетарский" РЭС | 347540, г. Пролетарск, ул. Чкалова, д. 21а | ivanovaeg@re.rosseti-yug.ru | 8-929-816-10-63 | Иванова Екатерина Геннадьевна |  |
| 31 |  | ПРП "Ремонтненский" РЭС | 347480, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Октябрьская, д. 180 | saninana@re.rosseti-yug.ru | (86379)3-15-02 | Санина Наталья Александровна |  |
| 32 |  | ПРП "Родионово -Несветайский" РЭС | 346580, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-танкистов, д. 34 | onishenkona@re.rosseti-yug.ru | (86340)3-09-80 | Онищенко Нина Александровна |  |
| 33 |  | ПРП "Сальский" РЭС | 347630, г. Сальск, ул. Скирды, 18 | bogdanovama@re.mrsk-yuga.ru | 8(928)162-49-27 | Богданова Марина Александровна |  |
| 34 |  | ПРП "Семикаракорский" РЭС | 346630, г. Семикаракорск, ул. Энергетиков, д. 10 | kotovass@re.rosseti-yug.ru | (86356)2-43-39 | Котова Светлана Сергеевна |  |
| 35 |  | ПРП "Таганрогский" РЭС | 347931, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 144 | chehunovdv@re.rosseti-yug.ru klochkovichya@re.rosseti-yug.ru | (8634)6-33-527 (8634)6-33-402 | Чехунов Денис Викторович Жиленко Яна Александровна |  |
| 36 |  | ПРП "Тарасовский" РЭС | 346050, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Победы, д. 79 | lutsenkooi@re.rosseti-yug.ru | (86386)3-20-72, 8-928-130-47-25 | Луценко Ольга Ивановна |  |
| 37 |  | ПРП "Усть-Донецкий" РЭС | 346553, Усть-Донецкий район, х. Апаринский, ул. Энергетиков, д. 2 | sukhorukovaaa@re.rosseti-yug.ru | (86351)9-53-11 | Сухорукова Анна Андреевна |  |
| 38 |  | ПРП "Целинский" РЭС | 347760, Целинский район, п. Целина, ул. Продольная, д. 3 | golubevaav@re.rosseti-yug.ru | 8-938-107-56-94 | Голубева Анастасия Владимировна |  |
| 39 |  | ПРП "Цимлянский" РЭС | 347320, г. Цимлянск, Цимлянский район, ул. Гришина, 22 | titorenkoly@re.rosseti-yug.ru | (86391)5-09-33 (938) 107-5736 | Титоренко Людмила Юрьенва |  |
| 40 |  | ПРП "Чалтырьский" РЭС | 346800, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Пролетарская, 18А | domchenkovanv@re.rosseti-yug.ru popovyangk@re.rosseti-yug.ru | 8(86349)220-39 (86349)215-78 | Домченкова Надежда Владимировна Поповян Галина Кеворковна |  |
| 41 |  | ПРП "Чертковский" РЭС | 346000, Чертковский район, п. Чертково, ул. Транспортная, д. 115А | chalovaln@re.rosseti-yug.ru | (86387)2-16-28 | Чалова Людмила Николаевна |  |
| 42 |  | ПРП "Шолоховский" РЭС | 346270, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Есенина, 1 Б | novoselovaa@re.rosseti-yug.ru | (86353)2-11-50 | Новосёлов Артём Александрович |  |
|  |  | «Кубаньэнерго» |  |  |  |  |  |
| № |  | ЦОК/ПРП | Почтовый адрес | Контактный адрес электронной почты | Контактный телефон | Контактное лицо |  |
| 1 |  | Центр обслуживания потребителей г. Краснодар | 350033 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А | client.service@kub.rosseti-yug.ru | 8(861)212-22-22 | Мелешко Ирина Сергеевна |  |
| 2 |  | ПРП - Динской РЭС | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Широкая, 91 | tsok@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86162) 6-10-91 | Баженин Владимир Евгеньевич |  |
| 3 |  | ПРП - Северский РЭС | Краснодарский край, ст. Северская, ул. Калинина, 116 | tsok@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86166) 2-45-81 | Мандрыка Александр Николаевич |  |
| 4 |  | ПРП - Тахтамукайский РЭС | Республика Адыгея, пос. Энем, ул. Красная, 9/1 | tsok@kub.rosseti-yug.ru | 8 (87771) 4-00-36 | Панеш Давлет Муратович |  |
| 5 |  | ПРП - Теучежский РЭС | Республика Адыгея, г.Адыгейск, ул. им. Т.Х. Чуяко, 19 | tsok@kub.rosseti-yug.ru | 8 (87772) 9-23-80 | Гучетль Асланбеч Инверович |  |
| 6 |  | Центр обслуживания потребителей г. Майкоп | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 358 | ades.client.service@ades.rosseti-kuban.ru | 8 (8772) 53-52-02 | Кубракова Шарифа Зурабовна |  |
| 7 |  | ПРП - Майкопский РЭС | Республика Адыгея, пос. Тульский, ул. Энергетиков,5 | ades.client.service@ades.rosseti-kuban.ru | 8 (8772) 53-52-02 | Кубракова Шарифа Зурабовна |  |
| 8 |  | ПРП - Белореченский РЭС | Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Победы, 475 | ades.client.service@ades.rosseti-kuban.ru | 8 (86155) 3-53-21 | Кубракова Шарифа Зурабовна |  |
| 9 |  | ПРП - Гиагинский РЭС | Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 184 | ades.client.service@ades.rosseti-kuban.ru | 8 (8772) 53-52-02 | Кубракова Шарифа Зурабовна |  |
| 10 |  | Центр обслуживания потребителей г. Армавир | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 54 | nabokovakv@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86137) 6-98-03 | Кучмезова Марина Масхудовна Набокова Ксения Викторовна |  |
| 11 |  | ПРП - Гулькевичский РЭС | Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Жукова, 1а | nabokovakv@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86160) 3-30-38 | Кучмезова Марина Масхудовна Набокова Ксения Викторовна |  |
| 12 |  | ПРП - Отрадненский РЭС | Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 275 | nabokovakv@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86144) 3-38-55 | Кучмезова Марина Масхудовна Набокова Ксения Викторовна |  |
| 13 |  | ПРП - Новокубанский РЭС | Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Советская, 95 | nabokovakv@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86195) 4-10-68 | Кучмезова Марина Масхудовна Набокова Ксения Викторовна |  |
| 14 |  | ПРП - Успенский РЭС | Краснодарский край, с. Успенское, ул.Чечелева, 120 | nabokovakv@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86140) 5-80-16 | Кучмезова Марина Масхудовна Набокова Ксения Викторовна |  |
| 15 |  | ПРП - Кавказский РЭС | Краснодарский край, ст. Кавказская, ул. Ленина, 66 | nabokovakv@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86193) 2-33-08 | Кучмезова Марина Масхудовна Набокова Ксения Викторовна |  |
| 16 |  | Центр обслуживания потребителей г. Лабинск | Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира, 334 | cok-labes@kub.rosseti-yug.ru | 8(86169)6-91-53 | Ломова Анастасия Геннадьевна |  |
| 17 |  | ПРП - Мостовской РЭС | Краснодарский край, п. Мостовской, промзона | cok-labes@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86192) 5-35-03 | Ераносова Алена Олеговна |  |
| 18 |  | ПРП - Курганинский РЭС | Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Островского, 93А | cok-labes@kub.rosseti-yug.ru | 8-(861)-47-32-503 | Дырбова Жанна Джирославовна |  |
| 19 |  | Центр обслуживания потребителей ст. Ленинградская | Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Им 302 Дивизии, 6 | HripkoNA@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86145) 7-35-00 | Хрипко Наталья Андреевна |  |
| 20 |  | ПРП - Ейский РЭС | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Толстого, 5 | HripkoNA@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86132) 73-577 | Хрипко Наталья Андреевна |  |
| 21 |  | ПРП - Кущевский РЭС | Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 72 | HripkoNA@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86168) 5-92-05 | Хрипко Наталья Андреевна |  |
| 22 |  | ПРП - Староминский РЭС | Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Кольцовская, 43 | HripkoNA@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86153) 5-70-77 | Хрипко Наталья Андреевна |  |
| 23 |  | ПРП - Щербиновский РЭС | Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, 139 | HripkoNA@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86151) 7-87-68 | Хрипко Наталья Андреевна |  |
| 24 |  | Центр обслуживания потребителей г. Славянск-на-Кубани | Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49 | klient_slaves@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86146) 4-33-14 | Алексеева Екатерина Владимировна |  |
| 25 |  | ПРП - Темрюкский РЭС (Темрюк) | Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Карла Маркса, д 137 А | klient_slaves@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86148) 4-17-74 | Алексеева Екатерина Владимировна |  |
| 26 |  | ПРП - Темрюкский РЭС, (ст. Тамань) | 353500, Краснодарский край, ст. Тамань, ул. Пушкина, 2 А | klient_slaves@kub.rosseti-yug.ru | 8(86148)6-99-11 | Алексеева Екатерина Владимировна |  |
| 27 |  | ПРП - Красноармейский РЭС | 353800, Краснодарский край, ст. Полтавская, ул. Народная, 1 | klient_slaves@kub.rosseti-yug.ru | 8(86165)4-02-65 | Алексеева Екатерина Владимировна |  |
| 28 |  | Центр обслуживания потребителей г. Сочи | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 42А | tsoksochi@kub.rosseti-yug.ru | 8(862) 269-02-42 | Услонцева Ирина Владимировна |  |
| 29 |  | Центр обслуживания потребителей г. Сочи (Адлер) | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», ул. Луначарского, д.26а | tsoksochi@kub.rosseti-yug.ru | 8(862) 227-03-27 | Коржов Дмитрий Сергеевич |  |
| 30 |  | Центр обслуживания потребителей г. Сочи (Дагомыс) | Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Дагомыс, Батумское шоссе, 28а | tsoksochi@kub.rosseti-yug.ru | 8 (862) 252-14-19 | Кривошта Максим Алексеевич |  |
| 31 |  | Центр обслуживания потребителей г. Сочи (Туапсе) | Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Кирова, д. 103 | tsoksochi@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86167) 5-20-99 | Васюта Сергей Владимирович |  |
| 32 |  | ПРП - Лазаревский РЭС | Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Калараш, 147А | tsoksochi@kub.rosseti-yug.ru | 8 (862) 269-05-83 | Васюта Алексей Владимирович |  |
| 33 |  | ПРП -Хостинский РЭС | Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Глазунова, 22 | tsoksochi@kub.rosseti-yug.ru | 8 (862) 265-02-33 | Глазков Максим Валерьевич |  |
| 34 |  | ПРП - Краснополянский РЭС | Краснодарский край, г. Сочи, птг. Красная Поляна, ул. Водопадная, д.26 | tsoksochi@kub.rosseti-yug.ru | 8 (862) 243-73-83 | Марков Антон Иванович |  |
| 35 |  | Центр обслуживания потребителей г. Тимашевск | Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176 | coktimes@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86130) 23-265 | Трубач Евгений Николаевич |  |
| 36 |  | ПРП - Каневской РЭС | Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33 | coktimes@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86164) 72-618 | Петрановская Оксана Александровна |  |
| 37 |  | ПРП - Брюховецкий РЭС | Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 297 | coktimes@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86156) 20-832 | Петренко Людмила Сергеевна |  |
| 38 |  | ПРП - Калининский РЭС | Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Степная, 40 | coktimes@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86163) 2-21-47 | Пронь Людмила Алексеевна |  |
| 39 |  | ПРП - Приморско-Ахтарский РЭС | Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Северная, 1/1 | coktimes@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86143) 3-32-27 | Губанова Валентина Александровна |  |
| 40 |  | Центр обслуживания потребителей г. Тихорецк | Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62 | GoryainovaNE@kub.rosseti-yug.ru | 8(86196)7-04-17 8-918-460-04-26 | Горяинова Наталья Евгеньевна Колесникова Юлия Петровна |  |
| 41 |  | ПРП - Павловский РЭС | Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 71А | GoryainovaNE@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86191) 5-43-51 | Анатская Раиса Юрьевна |  |
| 42 |  | ПРП - Новопокровский РЭС | Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Маяковского, 87 | GoryainovaNE@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86149) 7-03-91 | Бажинов Алексей Сергеевич |  |
| 43 |  | ПРП - Крыловский РЭС | Краснодарский край, ст.Крыловская, ул.Западная, д.21 | GoryainovaNE@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86161) 3-05-95 | Павловский Александр Александрович |  |
| 44 |  | ПРП - Белоглинский РЭС | Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, 105 | GoryainovaNE@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86154) 7-35-80 | Сеин Игорь Эдуардович |  |
| 45 |  | Центр обслуживания потребителей г. Усть-Лабинск | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, 4 | uslugi-ules@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86135) 5-03-43 | Сухорукова Елена Андреевна |  |
| 46 |  | ПРП - Усть-Лабинский РЭС | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотнянная 13 | uslugi-ules@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86135) 91-3-62 | Сухорукова Елена Андреевна |  |
| 47 |  | ПРП - Выселковский РЭС | Краснодарский край, ст. Выселки, пер. Свердлова, 2в | uslugi-ules@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86157) 7-66-95 | Сухорукова Елена Андреевна |  |
| 48 |  | ПРП - Кореновский РЭС | Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, 82а | uslugi-ules@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86142) 4-48-60 8 (86142) 4-48-60 | Сухорукова Елена Андреевна |  |
| 49 |  | ПРП - Тбилисский РЭС | Краснодарский край, ст. Тбилисская, пер. Степной, 13 | uslugi-ules@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86158) 2-40-87 | Сухорукова Елена Андреевна |  |
| 50 |  | Центр обслуживания потребителей г. Новороссийск | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 4. | novolatoe@kub.rosseti-yug.ru | 8 (8617) 64-34-33 8(8617) 64-34-45 | Новолат Ольга Евгеньевна |  |
| 51 |  | Центр обслуживания потребителей г. Анапа | Краснодарский край, г. Анапа, пер. Строительный, 5 | novolatoe@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86133) 2-09-50 | Новолат Ольга Евгеньевна |  |
| 52 |  | ПРП - Абинский РЭС | Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7 | novolatoe@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86150) 5-32-96 | Новолат Ольга Евгеньевна |  |
| 53 |  | ПРП - Геленджикский РЭС | Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Морская, 37 | novolatoe@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86141) 2-14-27 | Новолат Ольга Евгеньевна |  |
| 54 |  | ПРП - Крымский РЭС | Краснодарский край, г. Крымск, ул. Луговского, 6 | novolatoe@kub.rosseti-yug.ru | 8 (86131) 5-12-86 | Новолат Ольга Евгеньевна |  |

Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442

Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6.06.2013 г. N 290

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861