## Лист1
Приложение № 5
к энергосервисному контракту
№ ________________________
от «____» ___________ 20__г.
Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.
№ объекта | РЭС | Наименование подстанции | Наименование фидера | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика
6(10) кВ
1 | Дубовский | Давыдовка | ф.№5 ПС "Давыдовка" | ЦЭ 6850М | 007251078000563
2 | Дубовский | Кочетковская | ф.№1 ПС Кочетковская | ЦЭ 6850М | 007251078000717
3 | Дубовский | СтрельноШирокое | ф.№6 ПС "Стрельно-Широкое" | CE 304 | 0648271109885698
4 | Дубовский | Пичуга | ф.№6 ПС "Пичуга" | CE 304 | 0648280100017380
5 | Дубовский | Пичуга | ф.№1 ПС "Пичуга" | CE 304 | 009155086000067
6 | Дубовский | Лозное | ф.№1 ПС Лозное | ЦЭ6805В | 2480285
7 | Дубовский | Лозное | ф.№7 ПС Лозное | ЦЭ6805В | 2N16997
8 | Дубовский | ГПролейка | ф.1А ПС "Г-Пролейка" | ЦЭ6850М | 007251078000554
9 | Дубовский | ГПролейка | ф.№2 ПС "Г-Пролейка" | СЕ 304 | 0648280100193220
10 | Калачёвский | Набатово | ф.1 ПС Набатово | МЕРКУРИЙ 230 | 00334645
11 | Калачёвский | Набатово | ф.8 ПС Набатово | МЕРКУРИЙ 230 | 00334380
12 | Калачёвский | Радиорелейная | ф.7 ПС Радиорелейная | CE 304 | 0648271109881850
13 | Калачёвский | Ложки | ф.17 ПС Ложки | СЕ 304 | 0648271109848198
14 | Калачёвский | Комсомольская | ф.4 ПС Комсомольская | ЦЭ6805В | 2N01579
15 | Калачёвский | Шебалино | ф.8 ПС Шебалино | Меркурий 230 | 1888358
16 | Калачёвский | Дальняя | ф.9 ПС Дальняя | СЕ304 | 0648271109946092
17 | Калачёвский | Лысово | ф.5 ПС Лысово | СЭ ЦЭ6803В | 005845193
18 | Михайловский | Отрадненская | ПС 35 кВ Отрадненская ф.6 | СЭ СЭ ЦЭ6805В 2Н 100В 5-7,5А 0,5S | 3540040
19 | Михайловский | Арчединская | ПС 110 кВ Арчединская ф.6 | СЭ ЦЭ 6850М 57,7/100-220/380 5А 0,2S | 7N853425
20 | Михайловский | Арчединская | ПС 110 кВ Арчединская ф.8 | СЭ Меркурий 230АRT-00 57,7/100В5-7,5А0,5 | 00315655
21 | Михайловский | Арчединская | ПС 110 кВ Арчединская ф.16 | СЭ Меркурий 230АRT-00 57,7/100В5-7,5А0,5 | 006565513
22 | Михайловский | Етеревская | ПС 110 кВ Етеревская ф.5 | СЭ Меркурий 230 ART-00 PCIDN 57,7/100В 5 | 00661566
23 | Логовский | Бердия | ПС 35 кВ Бердия ф.7 | СЭ СЕ303 57,7/100В 5-10А 0,5 | 009211050000253
24 | Логовский | Задонская | ПС 35 кВ Задонская ф.1 | СЭ МЕРКУРИЙ 230 АRТ2-00 57,7/100В 5-7,5A | 00257754
25 | Логовский | Сиротинская | ПС 35 кВ Сиротинская ф.1 | СЭ СЕ303 57,7/100В 5-10А 0,5 | 009211046000336
26 | Логовский | Озерки | ПС 35 кВ Озерки ф.17 | СЭ Меркурий 230АRT-00 57,7/100В5-7,5А0,5 | 00334844
27 | Логовский | Иловля | ПС 110 кВ Иловля ф.24 | СЭ Ф68700 57,7/100В 5-7,5А 1 | 1666945
28 | Логовский | Качалинская | ПС 110 кВ Качалинская ф.7 | СЭ СЕ 303 S31 503 JAVZ 57,7/100В 5А 0,5S | 009211091480072
29 | Логовский | Качалинская | ПС 110 кВ Качалинская ф.19 | СЭ ЦЭ 6850М 57,7/100-220/380 5А 0,2S | 007251109232349
30 | Логовский | Качалинская | ПС 110 кВ Качалинская ф.8 | СЭ ЦЭ 6850М 57,7/100-220/380 5А 0,2S | 007251078001074
31 | Логовский | Качалинская | ПС 110 кВ Качалинская ф.20 | СЭ CE 304 S32 402 57,7/100В 5-7,5A 0,2S | 0648280400120292
32 | Клетский | Калмыковская | ПС Калмыковская ф.5 | СЭ СЕ 303 S31 503 JAVZ 57,7/100В 5А 0,5S | 116277592
33 | Клетский | Калмыковская | ПС Калмыковская ф.15 | СЭ СЕ 303 S31 503 JAVZ 57,7/100В 5А 0,5S | 116277551
34 | Клетский | Бузиновская | ПС Бузиновская ф.6 | СЭ ЦЭ6805 220/380В 5-7,5А 0,5 | 3018925
35 | Клетский | Клетская | ПС Клетская ф.19 | СЭ СЭ ЦЭ6805В 2Н 100В 5-7,5А 0,5S | 1776669
36 | Фроловский | Карьер | ПС Карьер ф.7 | СЭ СЕ303 57,7/100В 5-10А 0,5 | 009211050000243
37 | Алексеевский | Алексеевская | ф.16 ПС Алексеевская | Ф68700В | 51886
38 | Алексеевский | Андреевская | ф.7 ПС Андреевская | Ф68700В | 9943616
39 | Урюпинский | Ждановская | ф. 4 ПС Ждановская | Ф68700В2Н | 2509429
40 | Урюпинский | Добринская | ф. 1 ПС Добринская | Ф68700В2Н | 44209
41 | Суровикинский | Суровикино | фид.10 кВ № 8 | СЭ СЭТ-4ТМ.03 57,7/100В 1-10А 0,2S | 00104086285
42 | Октябрьский | Абганерово | фид 10 кВ № 2 | СЭ Меркурий 230АRT-00 57,7/100В5-7,5А0,5 | 00656625
43 | Октябрьский | Заливская | Уч-к. 1 ВЛ-10кВ №10 Заливская | СЭ EPQS 111.21.18LL 57,7/100В 5(6)А 0,2S | 451929
44 | Быковский | Кислово | ф.6 ПС Кислово | Меркурий 230 | 0090698
45 | Быковский | Ст Разина | ф.1 ПС Ст Разина | Меркурий 230 | 0097451
46 | Быковский | Быково | ф.11 ПС Быково | Меркурий 230 | 0096430
47 | Быковский | Коммуна | ф.9 ПС Коммуна | Меркурий 230 ART-00 | 00334524
48 | Быковский | Коммуна | ф.3 ПС Коммуна | Меркурий 230 ART-00 | 00315670
49 | Быковский | Александровка | ф.7 ПС Александровка | Меркурий 230 ART-00 | 00334465
50 | Волжский | Волжская | ф.16 ПС Волжская | Гамма EPQS 111.21.18 | 451970
51 | Волжский | Волжская | ф.23 ПС Волжская | Гамма EPQS 111.21.18 | 451966
52 | Волжский | Городская | ф.1 ПС Городская-1 | ЦЭ6850М | 70857067
53 | Волжский | Городская | ф.50 ПС Городская-1 | ЦЭ6850М | 79859506
54 | Волжский | Городская | ф.13 ПС Городская-3 | ЦЭ6850М | 70854057
55 | Волжский | ЦРМЗ | ф.2 ПС ЦРМЗ | СЕ 304 | 0648280100174175
56 | Волжский | Рахинка | ф.9 ПС Рахинка | ЦЭ6850М | 007255055000118
57 | Волжский | Рахинка | ф.15 ПС Рахинка | ЦЭ6850М | 007255055000162
58 | Волжский | Рахинка | ф.16 ПС Рахинка | СЕ 304 | 009155045000008
59 | Волжский | Рахинка | ф.19 ПС Рахинка | ЦЭ6850М | 007255036000260
60 | Волжский | Красный Октябрь | ф.5 ПС Красный Октябрь | Меркурий 230 | 0097502
61 | Волжский | Никольская | ф.19 ПС Никольская | Меркурий 230 | 0096441
62 | Волжский | Демидово | ф.5 ПС Демидово | Меркурий 230 ART-00 | 00334479
63 | Волжский | Демидово | ф.13 ПС Демидово | Меркурий 230 ART-00 | 00334748
64 | Волжский | Приморская | ф.2 ПС Приморская | Гамма EPQS 111.21.18 | 452030
65 | Волжский | Приморская | ф.4 ПС Приморская | Гамма EPQS 111.21.18 | 452029
66 | Волжский | РП Азотная | РП-16 Азотная | EA02RAL-Р3B-3 | 01153349
67 | Волжский | Луговая | ПС Луговая ф.7 | Меркурий 230 ART-00 | 00334592
68 | Николаевский | Совхозная | ф.6 ПС Совхозная | Меркурий 230 ART-00 | 00334789
69 | Николаевский | Усадебная | ф.1 ПС Усадебная | Меркурий 230 ART-00 | 00334455
70 | Николаевский | Усадебная | ф.8 ПС Усадебная | Меркурий 230 ART-00 | 00334495
71 | Николаевский | Пионер | ф.11 ПС Пионер | Меркурий 230 ART-00 | 00334447
72 | Палласовский | Прудентово | ф.2 ПС Прудентово | Меркурий 230 ART-00 | 00334369
73 | Палласовский | Прудентово | ф.6 ПС Прудентово | Меркурий 230 ART-00 | 00334392
74 | Палласовский | Палласовка | ф.5 ПС Палласовка | Гамма EPQS 111.21.18 | 452279
75 | Палласовский | Палласовка | ф.9 ПС Палласовка | Гамма EPQS 111.21.18 | 451810
76 | Палласовский | Эльтон | ф.12 ПС Эльтон | Гамма EPQS 111.21.18 | 452271
77 | Палласовский | Светлана | ф.1 ПС Светлана | Гамма EPQS 111.21.18 | 577753
78 | Палласовский | Приозерная | ф.9 ПС Приозерная | Гамма EPQS 111.21.18 | 452175
79 | Палласовский | Приозерная | ф.4 ПС Приозерная | Гамма EPQS 111.21.18 | 452202
80 | Палласовский | Джаныбек | ф.18 ПС Джаныбек | СЭТ-4ТМ 03.01 | 011063145
81 | Палласовский | Кайсацкая | ф.7 ПС Кайсацкая | Гамма EPQS 111.21.18 | 452184
82 | Палласовский | Кайсацкая | ф.6 ПС Кайсацкая | Гамма EPQS 111.21.18 | 452201
83 | Палласовский | Золотари | ф.11 ПС Золотари | Меркурий 230 ART-00 | 00562827
84 | Палласовский | Прудентово | ф.7 ПС Прудентово | Меркурий 230 ART-00 | 00562812
85 | Старополтавский | Старая Полтавка | ф.8 ПС Старая Полтавка | Меркурий 230 ART-00 | 00334729
86 | Ленинский | ПС Колобовка | 8Л-Колобовка-10 | Меркурий 230 ART-00 | 00315663
87 | Ленинский | ПС Радужная | 5Л-Радужная-10 | Меркурий 230 ART-00 | 00334395
88 | Ленинский | ПС Колобовка | 6Л-Колобовка-10 | Меркурий 230 ART-00 | 00489074
89 | Волжский | ПС Рахинка | Рахинка ВЛ-23 | ЦЭ6850М | 007255055000166
90 | Палласовский | ПС Светлана | ф.7 ПС Светлана | Гамма EPQS 111.21.18 | 452170
91 | Быковский | ПС Кислово | ф.13 ПС Кислово | Меркурий 230 | 0090934
92 | Быковский | ПС Кислово | ф.15 ПС Кислово | Меркурий 230 | 0063769
93 | Быковский | ПС Катричево | ф.9 ПС Катричево | Меркурий 230 ART-00 | 00334654
94 | Быковский | ПС Ст Разина | ф.7 ПС Ст Разина | Меркурий 230 | 0097425
95 | Быковский | ПС Коммуна | ф.7 ПС Коммуна | Меркурий 230 ART-00 | 00334555
96 | Быковский | ПС Быково | ф.10 ПС Быково | Меркурий 230 | 0097413
97 | Старополтавский | ПС Гмелинка | ф.13 ПС Гмелинка | Меркурий 230 ART-00 | 00334878
98 | Старополтавский | ПС Гмелинка | ф.19 ПС Гмелинка | Меркурий 230 ART-00 | 00334925
99 | Михайловский | ПС Карагичевская | ПС Карагичевская-10 | Меркурий 230 ART2-00 PRIDN 57, 013 01330,5S | 00682818
100 | Петроввальский | ПС ГНС-2 | ВЛ-10кв №13 ПС ГНС-2 | СЭТ-4ТМ.03 | №0104085003
101 | Петроввальский | ПС Верхняя Добринка | ВЛ-10кв №5 ПС Верхняя Добринка | Меркурий-230 ART | №00334468
102 | Еланский | ПС Большевик | ВЛ-10кв №5 ПС Большевик | CE304S32-402-JAAQ2HY | №0648280100017526
103 | Ольховский | ПС Гусёвка | ВЛ-10кв №3 ПС Гусёвка | ЦЭ6850М | №79859221
104 | Ольховский | ПС Октябрьская | ВЛ-10кв №7 ПС Октябрьская | ЦЭ6850М | №00725505500002
105 | Петроввальский | ПС 35 кВ Пионер | ф.1 от ПС 35 кВ Пионер | ЦЭ6850М | №70859885
106 | Петроввальский | ПС 110 кВ Бутковка | ф.13 от ПС 110 кВ Бутковка | ЦЭ6850М | №7N858083
107 | Петроввальский | ПС 110 кВ Бутковка | ф.15 от ПС 110 кВ Бутковка | ЦЭ6850М | №70859255
108 | Петроввальский | ПС 110 кВ Бутковка | ф.3 от ПС 110 кВ Бутковка | ЦЭ6850М | №70853644
109 | Петроввальский | ПС 110 кВ Умет | ф. 13 от ПС 110 кВ Умет | ЦЭ6850М | №7N855994
110 | Петроввальский | ПС 110 кВ Умет | ф. 4 от ПС 110 кВ Умет | ЦЭ6850М | №70852450
111 | Петроввальский | ПС 110 кВ Северная | ф. 16 от ПС 110 кВ Северная | ЦЭ6850М | №70859220
112 | Ольховский | ПС Ольховка | ЛЭП№5-10кВ. ПС Ольховка | CE304S32 402-JAAQ2HY | №0648271109945705
113 | Ольховский | ПС Ольховка | ЛЭП№8-10кВ. ПС Ольховка | CE303 S31 503JAVZ | №009211091480073
114 | Ольховский | ПС Ольховка | ЛЭП№9-10кВ. ПС Ольховка | CE304S32 402-JAAQ2HY | №0648271109936246
115 | Даниловский | ПС Даниловская | ЛЭП№3-10кВ ПС Даниловская | ЦЭ6850М | №70860574
116 | Даниловский | ПС Островская | ЛЭП№12-10 кВ ПС Островская | ЦЭ6850М | №70852071
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:
__________________/__________________/ |  |  |  | _________________ / ______________ /
«___»______________201____г. |  |  |  | «___» ______________201___г.