Приложение №1

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку оборудования светотехнического (лампы, светильники)

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |
| 1 | Лампа ДРЛ 400W Е40 E-122 | шт | 83,000 |
| 2 | Лампа люминесцентная Osram L18W/765 G13 T-8 | шт | 20,000 |
| 3 | Лампа люминесцентная Osram L36W/765 G13 T-8 | шт | 433,000 |
| 4 | Лампа накаливания 60W Е27 A-60 | шт | 71,000 |
| 5 | Лампа накаливания КМ-24-90 Т6,8 | шт | 200,000 |
| 6 | Лампа СКЛ-11А-БП-2-220 | шт | 100,000 |
| 7 | Лампа СКЛ-11А-КП-2-220 | шт | 100,000 |
| 8 | Лампа СКЛ-11А-ЛП-2-220 | шт | 100,000 |
| 9 | Лампа СКЛ-14А-БМ-2-220 | шт | 100,000 |
| 10 | Лампа СКЛ-14А-КМ-2-220 | шт | 100,000 |
| 11 | Лампа СКЛ-14А-ЛМ-2-220 | шт | 100,000 |
| 12 | Лампа СКЛ-16,2А-БП-2-220 | шт | 100,000 |
| 13 | Лампа энергосберегающая Космос SPC 15W E27 S-48 | шт | 203,000 |
| 14 | Лампа энергосберегающая Космос SPC 20W E27 S-48 | шт | 47,000 |
| 15 | Прожектор светодиодный Feron LL-912 переносной | шт | 9,000 |
| 16 | Светильник ЛПО 01-2х36-002 | шт | 114,000 |
| 17 | Светильник НБП 01-60-001 60 Вт | шт | 110,000 |
| 18 | Светильник НКУ 77-300-002 со стеклом | шт | 85,000 |
| 19 | Светильник НПП 03-100-005.04 60 Вт белый | шт | 80,000 |
| 20 | Светильник НСП 41-200-001 200 Вт | шт | 42,000 |
| 21 | Фонарь налобный Navigator NPT-H05-LED | шт | 20,000 |
| 22 | Фонарь налобный Ultraflash E150-LED | шт | 4,000 |
| 23 | Фонарь налобный Космос KOC-H3W-LED | шт | 10,000 |
| 24 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 13,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |
| 1 | Лампа галогенная 35W GU5.3 R-51 | шт | 2,000 |
| 2 | Лампа ДНаТ 250W Е40 | шт | 3,000 |
| 3 | Лампа ДРЛ 125W Е27 E-76 | шт | 10,000 |
| 4 | Лампа ДРЛ 250W Е40 E-91 | шт | 248,000 |
| 5 | Лампа ДРЛ 400W Е40 E-122 | шт | 32,000 |
| 6 | Лампа люминесцентная 105W Е40 S-83 | шт | 28,000 |
| 7 | Лампа люминесцентная 15W Е27 S-48 | шт | 80,000 |
| 8 | Лампа люминесцентная 18W G13 T-8 | шт | 1 072,000 |
| 9 | Лампа люминесцентная 18W Е27 Т2 | шт | 67,000 |
| 10 | Лампа люминесцентная 20W G13 T-38 | шт | 58,000 |
| 11 | Лампа люминесцентная 36W G13 T-8 | шт | 306,000 |
| 12 | Лампа люминесцентная Osram L18W/765 G13 T-8 | шт | 840,000 |
| 13 | Лампа люминесцентная Osram L36W/765 G13 T-8 | шт | 588,000 |
| 14 | Лампа накаливания 60W Е27 A-60 | шт | 745,000 |
| 15 | Лампа накаливания 75W Е27 A-60 | шт | 475,000 |
| 16 | Лампа накаливания 95W Е27 А-60 | шт | 1 347,000 |
| 17 | Лампа накаливания Лисма 60W E27 A60 | шт | 20,000 |
| 18 | Лампа натриевая газоразрядная 250W E40 Т-48 | шт | 4,000 |
| 19 | Лампа светодиодная 11W E27 R63 | шт | 556,000 |
| 20 | Лампа светодиодная 12W E27 A60 | шт | 286,000 |
| 21 | Лампа светодиодная 8,5W E27 R63 | шт | 20,000 |
| 22 | Лампа светодиодная ASD standart 10W E27 A60 | шт | 160,000 |
| 23 | Лампа светодиодная ASD standart 7,5W E27 A60 | шт | 100,000 |
| 24 | Лампа светодиодная Camelion 8,5W E27 R63 | шт | 54,000 |
| 25 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 41,000 |
| 26 | Лампа светодиодная LEEK 11W E27 R63 | шт | 63,000 |
| 27 | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 19W 6500К 1,2м | шт | 20,000 |
| 28 | Лампа светодиодная PHILIPS LED Т8-1200мм 16Вт (1600Лм) 6500К 230В | шт | 96,000 |
| 29 | Лампа светодиодная Smartbuy 10W/6400 G13 T-8 | шт | 270,000 |
| 30 | Лампа светодиодная Молот 7W E27 A60 | шт | 100,000 |
| 31 | Лампа СКЛ-11-Ж-2-220 | шт | 60,000 |
| 32 | Лампа СКЛ-11-К-2-220 | шт | 60,000 |
| 33 | Лампа СКЛ-11-Л-4-220 | шт | 70,000 |
| 34 | Лампа СКЛ-11Б-К-2-220 | шт | 30,000 |
| 35 | Лампа СКЛ-11Б-Л-2-220 | шт | 90,000 |
| 36 | Лампа СКЛ-14А-КМ-2-220 | шт | 20,000 |
| 37 | Лампа энергосберегающая 25W E27 Т-2 | шт | 74,000 |
| 38 | Лампа энергосберегающая Космос SPC 15W E27 S-48 | шт | 20,000 |
| 39 | Панель светодиодная ASD LPU-eco 36Вт 6500К | шт | 30,000 |
| 40 | Патрон Е27 карболитовый потолочный | шт | 12,000 |
| 41 | Патрон Е27 керамический подвесной | шт | 32,000 |
| 42 | Прожектор светодиодный Feron LL-912 переносной | шт | 4,000 |
| 43 | Прожектор светодиодный UNIEL 50 Вт | шт | 4,000 |
| 44 | Светильник Jazzway PPL 595/U 36 Вт | шт | 26,000 |
| 45 | Светильник LED SPO-2-36-4K 36 Bт белый | шт | 10,000 |
| 46 | Светильник LEEK LE LED PLS WH 40W 40 Вт | шт | 25,000 |
| 47 | Светильник LEEK LE LST3 LED 100W CW 100 Вт | шт | 20,000 |
| 48 | Светильник Navigator NBL-R1-12-4K-IP20-LED 12 Вт | шт | 12,000 |
| 49 | Светильник Navigator NLP-PS2-36-4K 36 Вт | шт | 25,000 |
| 50 | Светильник TL-ЭКО 40 PR School P 39Вт | шт | 4,000 |
| 51 | Светильник TLPL236 2х36 Вт белый | шт | 4,000 |
| 52 | Светильник ЛВО 4х18-CSVT | шт | 17,000 |
| 53 | Светильник ЛПО 01-2х36-002 | шт | 39,000 |
| 54 | Светильник НББ 64-60-080 60 Вт Гранат белый наклонное основание | шт | 15,000 |
| 55 | Светильник НБП 01-60-001 60 Вт | шт | 13,000 |
| 56 | Стартер для люминесцентных ламп 18-20W | шт | 751,000 |
| 57 | Стартер для люминесцентных ламп 36-40W | шт | 386,000 |
| 58 | Стартер для люминесцентных ламп 4-22W | шт | 152,000 |
| 59 | Стартер для люминесцентных ламп 4-40/65W | шт | 42,000 |
| 60 | Стартер для люминесцентных ламп 4-65W | шт | 20,000 |
| 61 | Стартер для люминесцентных ламп 4-80W | шт | 29,000 |
| 62 | Фонарь аккумуляторный прожекторный 6V4,5AH 3W LED | шт | 17,000 |
| 63 | Фонарь на батарейках налобный 3ААА 19 LED | шт | 7,000 |
| 64 | Фонарь налобный Navigator NPT-H05-LED | шт | 10,000 |
| 65 | Фонарь налобный Ultraflash E150-LED | шт | 4,000 |
| 66 | Фонарь налобный Космос KOC-H3W-LED | шт | 17,000 |
| 67 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 4,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |
| 1 | Дроссель 1И 250 ДРЛ 44Н-003 УХЛ3 | шт | 4,000 |
| 2 | Коробка открытой проводки на 2 модуля 130х50х65 мм | шт | 2,000 |
| 3 | Лампа ДРЛ 250W Е40 E-91 | шт | 179,000 |
| 4 | Лампа ДРЛ 400W Е40 E-122 | шт | 20,000 |
| 5 | Лампа люминесцентная 18W G13 T-8 | шт | 309,000 |
| 6 | Лампа люминесцентная 20W G13 T-38 | шт | 390,000 |
| 7 | Лампа люминесцентная 36W G13 T-8 | шт | 200,000 |
| 8 | Лампа люминесцентная Osram L18W/765 G13 T-8 | шт | 35,000 |
| 9 | Лампа люминесцентная Osram L36W/765 G13 T-8 | шт | 200,000 |
| 10 | Лампа накаливания 40W Е27 А-60 | шт | 154,000 |
| 11 | Лампа накаливания 60W Е14 R-50 | шт | 44,000 |
| 12 | Лампа накаливания 60W Е27 A-60 | шт | 175,000 |
| 13 | Лампа накаливания 60W Е27 R-63 | шт | 6,000 |
| 14 | Лампа накаливания 75W Е27 A-60 | шт | 6,000 |
| 15 | Лампа накаливания 95W Е27 А-60 | шт | 8,000 |
| 16 | Лампа накаливания МО24-60 60 W E27 A60 | шт | 300,000 |
| 17 | Лампа светодиодная 11W E27 R63 | шт | 299,000 |
| 18 | Лампа светодиодная 12W E27 A60 | шт | 201,000 |
| 19 | Лампа светодиодная 7W E27 A60 | шт | 50,000 |
| 20 | Лампа светодиодная 8,5W E27 R63 | шт | 60,000 |
| 21 | Лампа светодиодная 8W E27 R63 | шт | 435,000 |
| 22 | Лампа светодиодная ASD LED-T8R-STD 10Вт 230В G13 6500К 800лм 600мм прозрачная | шт | 878,000 |
| 23 | Лампа светодиодная ASD standart 10W E27 A60 | шт | 50,000 |
| 24 | Лампа светодиодная ASD standart 7,5W E27 A60 | шт | 2,000 |
| 25 | Лампа светодиодная ASD standart 7W E14 А60 | шт | 51,000 |
| 26 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 2 148,000 |
| 27 | Лампа светодиодная LEEK 11W E27 R63 | шт | 662,000 |
| 28 | Лампа светодиодная LEEK LE A60 LED 15W 6K E27 | шт | 80,000 |
| 29 | Лампа светодиодная LEEK LE A60 LED 20W 6K E27 | шт | 90,000 |
| 30 | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 19W 6500К 1,2м | шт | 711,000 |
| 31 | Лампа светодиодная Smartbuy 10W/6400 G13 T-8 | шт | 995,000 |
| 32 | Лампа светодиодная Молот 7W E27 A60 | шт | 360,000 |
| 33 | Лампа СКЛ-11-Б-Ж-2-220 | шт | 325,000 |
| 34 | Лампа СКЛ-11-Ж-2-220 | шт | 85,000 |
| 35 | Лампа СКЛ-11-Ж-4-220 | шт | 10,000 |
| 36 | Лампа СКЛ-11-К-4-220 | шт | 10,000 |
| 37 | Лампа СКЛ-11-Л-4-220 | шт | 10,000 |
| 38 | Лампа СКЛ-11Б-К-2-220 | шт | 350,000 |
| 39 | Лампа СКЛ-11Б-Л-2-220 | шт | 345,000 |
| 40 | Лампа Ц 220-230-10 В15d | шт | 30,000 |
| 41 | Лампа энергосберегающая 20W E27 S-46 | шт | 100,000 |
| 42 | Лампа энергосберегающая Philips 25W E27 | шт | 200,000 |
| 43 | Лампа энергосберегающая Космос SPC 20W E27 S-48 | шт | 50,000 |
| 44 | Панель светодиодная ASD LPU-eco 36Вт 6500К | шт | 151,000 |
| 45 | Патрон Е27 карболитовый потолочный | шт | 100,000 |
| 46 | Патрон Е27 керамический подвесной | шт | 40,000 |
| 47 | Прожектор светодиодный Feron LL-273 | шт | 15,000 |
| 48 | Прожектор светодиодный UNIEL 50 Вт | шт | 14,000 |
| 49 | Светильник Faros FP 150 100 Вт | шт | 14,000 |
| 50 | Светильник Faros FP 150 50 Вт | шт | 31,000 |
| 51 | Светильник Faros FP 150 75 Вт | шт | 22,000 |
| 52 | Светильник ISVET UPL 36W 36 Вт | шт | 10,000 |
| 53 | Светильник Jazzway PPL 595/U 36 Вт | шт | 271,000 |
| 54 | Светильник LED SPO-2-36-4K 36 Bт белый | шт | 110,000 |
| 55 | Светильник LEEK LE LED RBL WH 20W CW 20 Вт | шт | 70,000 |
| 56 | Светильник PPL 595/R 36Вт | шт | 150,000 |
| 57 | Светильник TL-STREET100PR(Д) 92 Bт | шт | 20,000 |
| 58 | Светильник TLPL236 2х36 Вт белый | шт | 20,000 |
| 59 | Светильник ГЛОП Роза Ветров 400-001-100 40 Вт белый | шт | 32,000 |
| 60 | Светильник ЛПО 01-2х36-002 | шт | 23,000 |
| 61 | Светильник ЛПО 4х18-CSVT | шт | 10,000 |
| 62 | Светильник НБП 01-60-001 60 Вт | шт | 100,000 |
| 63 | Светильник НПП1202 100 Вт черный | шт | 10,000 |
| 64 | Светильник НСП 41-200-001 200 Вт | шт | 20,000 |
| 65 | Светильник РКУ 06-125-012 со стеклом | шт | 22,000 |
| 66 | Светильник РКУ 06-250-012 со стеклом | шт | 30,000 |
| 67 | Стартер для люминесцентных ламп 18-20W | шт | 232,000 |
| 68 | Стартер для люминесцентных ламп 36-40W | шт | 30,000 |
| 69 | Стартер для люминесцентных ламп 4-22W | шт | 188,000 |
| 70 | Стартер для люминесцентных ламп 4-40/65W | шт | 109,000 |
| 71 | Стартер для люминесцентных ламп 40-80W | шт | 20,000 |
| 72 | Фонарь аккумуляторный прожекторный 6V4,5AH 3W LED | шт | 15,000 |
| 73 | Фонарь налобный Navigator NPT-H05-LED | шт | 10,000 |
| 74 | Фонарь налобный Ultraflash E150-LED | шт | 9,000 |
| 75 | Фонарь налобный Космос KOC-H3W-LED | шт | 27,000 |
| 76 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 69,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 4 010 710,29 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | 453 598,40 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 979 482,06 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | 2 577 629,83 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2020 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Лампа накаливания КМ-24-90 Т6,8 | шт | 200,000 | АЭ АУ Центральный склад №3, 414041, Астраханская, Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, дом № 75/69 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Лампа СКЛ-11А-БП-2-220 | шт | 100,000 |  |  |
| 3 | Лампа СКЛ-11А-КП-2-220 | шт | 100,000 |  |  |
| 4 | Лампа СКЛ-11А-ЛП-2-220 | шт | 100,000 |  |  |
| 5 | Лампа СКЛ-14А-БМ-2-220 | шт | 100,000 |  |  |
| 6 | Лампа СКЛ-14А-КМ-2-220 | шт | 100,000 |  |  |
| 7 | Лампа СКЛ-14А-ЛМ-2-220 | шт | 100,000 |  |  |
| 8 | Лампа СКЛ-16,2А-БП-2-220 | шт | 100,000 |  |  |
| 9 | Фонарь налобный Ultraflash E150-LED | шт | 4,000 |  |  |
| 10 | Лампа ДРЛ 400W Е40 E-122 | шт | 83,000 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 |  |
| 11 | Лампа люминесцентная Osram L18W/765 G13 T-8 | шт | 20,000 |  |  |
| 12 | Лампа люминесцентная Osram L36W/765 G13 T-8 | шт | 433,000 |  |  |
| 13 | Лампа накаливания 60W Е27 A-60 | шт | 71,000 |  |  |
| 14 | Лампа энергосберегающая Космос SPC 15W E27 S-48 | шт | 203,000 |  |  |
| 15 | Лампа энергосберегающая Космос SPC 20W E27 S-48 | шт | 47,000 |  |  |
| 16 | Прожектор светодиодный Feron LL-912 переносной | шт | 9,000 |  |  |
| 17 | Светильник ЛПО 01-2х36-002 | шт | 114,000 |  |  |
| 18 | Светильник НБП 01-60-001 60 Вт | шт | 110,000 |  |  |
| 19 | Светильник НКУ 77-300-002 со стеклом | шт | 85,000 |  |  |
| 20 | Светильник НПП 03-100-005.04 60 Вт белый | шт | 80,000 |  |  |
| 21 | Светильник НСП 41-200-001 200 Вт | шт | 42,000 |  |  |
| 22 | Фонарь налобный Navigator NPT-H05-LED | шт | 20,000 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 23 | Фонарь налобный Космос KOC-H3W-LED | шт | 10,000 |  |  |
| 24 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 13,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Лампа галогенная 35W GU5.3 R-51 | шт | 2,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Лампа ДНаТ 250W Е40 | шт | 3,000 |  |  |
| 3 | Лампа ДРЛ 125W Е27 E-76 | шт | 10,000 |  |  |
| 4 | Лампа ДРЛ 250W Е40 E-91 | шт | 248,000 |  |  |
| 5 | Лампа ДРЛ 400W Е40 E-122 | шт | 32,000 |  |  |
| 6 | Лампа люминесцентная 105W Е40 S-83 | шт | 28,000 |  |  |
| 7 | Лампа люминесцентная 15W Е27 S-48 | шт | 80,000 |  |  |
| 8 | Лампа люминесцентная 18W G13 T-8 | шт | 1 072,000 |  |  |
| 9 | Лампа люминесцентная 18W Е27 Т2 | шт | 67,000 |  |  |
| 10 | Лампа люминесцентная 20W G13 T-38 | шт | 58,000 |  |  |
| 11 | Лампа люминесцентная 36W G13 T-8 | шт | 306,000 |  |  |
| 12 | Лампа люминесцентная Osram L18W/765 G13 T-8 | шт | 840,000 |  |  |
| 13 | Лампа люминесцентная Osram L36W/765 G13 T-8 | шт | 588,000 |  |  |
| 14 | Лампа накаливания 60W Е27 A-60 | шт | 745,000 |  |  |
| 15 | Лампа накаливания 75W Е27 A-60 | шт | 475,000 |  |  |
| 16 | Лампа накаливания 95W Е27 А-60 | шт | 1 347,000 |  |  |
| 17 | Лампа накаливания Лисма 60W E27 A60 | шт | 20,000 |  |  |
| 18 | Лампа натриевая газоразрядная 250W E40 Т-48 | шт | 4,000 |  |  |
| 19 | Лампа светодиодная 11W E27 R63 | шт | 556,000 |  |  |
| 20 | Лампа светодиодная 12W E27 A60 | шт | 286,000 |  |  |
| 21 | Лампа светодиодная 8,5W E27 R63 | шт | 20,000 |  |  |
| 22 | Лампа светодиодная ASD standart 10W E27 A60 | шт | 160,000 |  |  |
| 23 | Лампа светодиодная ASD standart 7,5W E27 A60 | шт | 100,000 |  |  |
| 24 | Лампа светодиодная Camelion 8,5W E27 R63 | шт | 54,000 |  |  |
| 25 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 41,000 |  |  |
| 26 | Лампа светодиодная LEEK 11W E27 R63 | шт | 63,000 |  |  |
| 27 | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 19W 6500К 1,2м | шт | 20,000 |  |  |
| 28 | Лампа светодиодная PHILIPS LED Т8-1200мм 16Вт (1600Лм) 6500К 230В | шт | 96,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 29 | Лампа светодиодная Smartbuy 10W/6400 G13 T-8 | шт | 270,000 |  |  |
| 30 | Лампа светодиодная Молот 7W E27 A60 | шт | 100,000 |  |  |
| 31 | Лампа СКЛ-11-Ж-2-220 | шт | 60,000 |  |  |
| 32 | Лампа СКЛ-11-К-2-220 | шт | 60,000 |  |  |
| 33 | Лампа СКЛ-11-Л-4-220 | шт | 70,000 |  |  |
| 34 | Лампа СКЛ-11Б-К-2-220 | шт | 30,000 |  |  |
| 35 | Лампа СКЛ-11Б-Л-2-220 | шт | 90,000 |  |  |
| 36 | Лампа СКЛ-14А-КМ-2-220 | шт | 20,000 |  |  |
| 37 | Лампа энергосберегающая 25W E27 Т-2 | шт | 74,000 |  |  |
| 38 | Лампа энергосберегающая Космос SPC 15W E27 S-48 | шт | 20,000 |  |  |
| 39 | Панель светодиодная ASD LPU-eco 36Вт 6500К | шт | 30,000 |  |  |
| 40 | Патрон Е27 карболитовый потолочный | шт | 12,000 |  |  |
| 41 | Патрон Е27 керамический подвесной | шт | 32,000 |  |  |
| 42 | Прожектор светодиодный Feron LL-912 переносной | шт | 4,000 |  |  |
| 43 | Прожектор светодиодный UNIEL 50 Вт | шт | 4,000 |  |  |
| 44 | Светильник Jazzway PPL 595/U 36 Вт | шт | 26,000 |  |  |
| 45 | Светильник LED SPO-2-36-4K 36 Bт белый | шт | 10,000 |  |  |
| 46 | Светильник LEEK LE LED PLS WH 40W 40 Вт | шт | 25,000 |  |  |
| 47 | Светильник LEEK LE LST3 LED 100W CW 100 Вт | шт | 20,000 |  |  |
| 48 | Светильник Navigator NBL-R1-12-4K-IP20-LED 12 Вт | шт | 12,000 |  |  |
| 49 | Светильник Navigator NLP-PS2-36-4K 36 Вт | шт | 25,000 |  |  |
| 50 | Светильник TL-ЭКО 40 PR School P 39Вт | шт | 4,000 |  |  |
| 51 | Светильник TLPL236 2х36 Вт белый | шт | 4,000 |  |  |
| 52 | Светильник ЛВО 4х18-CSVT | шт | 17,000 |  |  |
| 53 | Светильник ЛПО 01-2х36-002 | шт | 39,000 |  |  |
| 54 | Светильник НББ 64-60-080 60 Вт Гранат белый наклонное основание | шт | 15,000 |  |  |
| 55 | Светильник НБП 01-60-001 60 Вт | шт | 13,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 56 | Стартер для люминесцентных ламп 18-20W | шт | 751,000 |  |  |
| 57 | Стартер для люминесцентных ламп 36-40W | шт | 386,000 |  |  |
| 58 | Стартер для люминесцентных ламп 4-22W | шт | 152,000 |  |  |
| 59 | Стартер для люминесцентных ламп 4-40/65W | шт | 42,000 |  |  |
| 60 | Стартер для люминесцентных ламп 4-65W | шт | 20,000 |  |  |
| 61 | Стартер для люминесцентных ламп 4-80W | шт | 29,000 |  |  |
| 62 | Фонарь аккумуляторный прожекторный 6V4,5AH 3W LED | шт | 17,000 |  |  |
| 63 | Фонарь на батарейках налобный 3ААА 19 LED | шт | 3,000 |  |  |
| 64 | Фонарь налобный Navigator NPT-H05-LED | шт | 1,000 |  |  |
| 65 | Фонарь налобный Ultraflash E150-LED | шт | 4,000 |  |  |
| 66 | Фонарь налобный Космос KOC-H3W-LED | шт | 17,000 |  |  |
| 67 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 4,000 |  |  |
| 68 | Фонарь на батарейках налобный 3ААА 19 LED | шт | 4,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №3, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 |  |
| 69 | Фонарь налобный Navigator NPT-H05-LED | шт | 9,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Лампа ДРЛ 250W Е40 E-91 | шт | 50,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Лампа люминесцентная Osram L36W/765 G13 T-8 | шт | 50,000 |  |  |
| 3 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 968,000 |  |  |
| 4 | Лампа светодиодная Smartbuy 10W/6400 G13 T-8 | шт | 252,000 |  |  |
| 5 | Панель светодиодная ASD LPU-eco 36Вт 6500К | шт | 103,000 |  |  |
| 6 | Прожектор светодиодный Feron LL-273 | шт | 3,000 |  |  |
| 7 | Светильник LEEK LE LED RBL WH 20W CW 20 Вт | шт | 10,000 |  |  |
| 8 | Светильник ГЛОП Роза Ветров 400-001-100 40 Вт белый | шт | 32,000 |  |  |
| 9 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 26,000 |  |  |
| 10 | Лампа ДРЛ 250W Е40 E-91 | шт | 76,000 | РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 |  |
| 11 | Лампа ДРЛ 400W Е40 E-122 | шт | 20,000 |  |  |
| 12 | Лампа накаливания 40W Е27 А-60 | шт | 4,000 |  |  |
| 13 | Лампа накаливания 60W Е14 R-50 | шт | 44,000 | РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 14 | Лампа накаливания 60W Е27 A-60 | шт | 25,000 |  |  |
| 15 | Лампа накаливания 60W Е27 R-63 | шт | 6,000 |  |  |
| 16 | Лампа накаливания 75W Е27 A-60 | шт | 6,000 |  |  |
| 17 | Лампа накаливания 95W Е27 А-60 | шт | 8,000 |  |  |
| 18 | Лампа накаливания МО24-60 60 W E27 A60 | шт | 300,000 |  |  |
| 19 | Лампа светодиодная 11W E27 R63 | шт | 59,000 |  |  |
| 20 | Лампа светодиодная 12W E27 A60 | шт | 1,000 |  |  |
| 21 | Лампа светодиодная 7W E27 A60 | шт | 50,000 |  |  |
| 22 | Лампа светодиодная ASD standart 7,5W E27 A60 | шт | 2,000 |  |  |
| 23 | Лампа светодиодная ASD standart 7W E14 А60 | шт | 1,000 |  |  |
| 24 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 200,000 |  |  |
| 25 | Лампа светодиодная LEEK 11W E27 R63 | шт | 600,000 |  |  |
| 26 | Лампа светодиодная Молот 7W E27 A60 | шт | 200,000 |  |  |
| 27 | Лампа СКЛ-11-Ж-2-220 | шт | 65,000 |  |  |
| 28 | Панель светодиодная ASD LPU-eco 36Вт 6500К | шт | 34,000 |  |  |
| 29 | Патрон Е27 керамический подвесной | шт | 40,000 |  |  |
| 30 | Светильник НПП1202 100 Вт черный | шт | 10,000 |  |  |
| 31 | Стартер для люминесцентных ламп 18-20W | шт | 23,000 |  |  |
| 32 | Фонарь аккумуляторный прожекторный 6V4,5AH 3W LED | шт | 2,000 |  |  |
| 33 | Фонарь налобный Ultraflash E150-LED | шт | 9,000 |  |  |
| 34 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 5,000 |  |  |
| 35 | Лампа люминесцентная 20W G13 T-38 | шт | 390,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 |  |
| 36 | Лампа люминесцентная 36W G13 T-8 | шт | 100,000 |  |  |
| 37 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 200,000 |  |  |
| 38 | Лампа светодиодная Smartbuy 10W/6400 G13 T-8 | шт | 40,000 |  |  |
| 39 | Лампа светодиодная Молот 7W E27 A60 | шт | 160,000 |  |  |
| 40 | Лампа СКЛ-11-Б-Ж-2-220 | шт | 25,000 |  |  |
| 41 | Лампа СКЛ-11Б-К-2-220 | шт | 30,000 |  |  |
| 42 | Лампа СКЛ-11Б-Л-2-220 | шт | 25,000 |  |  |
| 43 | Лампа Ц 220-230-10 В15d | шт | 30,000 |  |  |
| 44 | Прожектор светодиодный Feron LL-273 | шт | 12,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 45 | Прожектор светодиодный UNIEL 50 Вт | шт | 14,000 |  |  |
| 46 | Светильник Faros FP 150 100 Вт | шт | 10,000 |  |  |
| 47 | Светильник Faros FP 150 50 Вт | шт | 31,000 |  |  |
| 48 | Светильник Faros FP 150 75 Вт | шт | 20,000 |  |  |
| 49 | Светильник LEEK LE LED RBL WH 20W CW 20 Вт | шт | 40,000 |  |  |
| 50 | Светильник PPL 595/R 36Вт | шт | 150,000 |  |  |
| 51 | Фонарь налобный Navigator NPT-H05-LED | шт | 10,000 |  |  |
| 52 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 6,000 |  |  |
| 53 | Дроссель 1И 250 ДРЛ 44Н-003 УХЛ3 | шт | 4,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |  |
| 54 | Лампа ДРЛ 250W Е40 E-91 | шт | 15,000 |  |  |
| 55 | Лампа люминесцентная 18W G13 T-8 | шт | 175,000 |  |  |
| 56 | Лампа люминесцентная Osram L18W/765 G13 T-8 | шт | 35,000 |  |  |
| 57 | Лампа люминесцентная Osram L36W/765 G13 T-8 | шт | 60,000 |  |  |
| 58 | Лампа светодиодная 11W E27 R63 | шт | 240,000 |  |  |
| 59 | Лампа светодиодная 12W E27 A60 | шт | 140,000 |  |  |
| 60 | Лампа светодиодная 8W E27 R63 | шт | 180,000 |  |  |
| 61 | Лампа светодиодная ASD LED-T8R-STD 10Вт 230В G13 6500К 800лм 600мм прозрачная | шт | 800,000 |  |  |
| 62 | Лампа светодиодная ASD standart 10W E27 A60 | шт | 50,000 |  |  |
| 63 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 350,000 |  |  |
| 64 | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 19W 6500К 1,2м | шт | 300,000 |  |  |
| 65 | Лампа светодиодная Smartbuy 10W/6400 G13 T-8 | шт | 703,000 |  |  |
| 66 | Лампа СКЛ-11-Б-Ж-2-220 | шт | 300,000 |  |  |
| 67 | Лампа СКЛ-11-Ж-4-220 | шт | 10,000 |  |  |
| 68 | Лампа СКЛ-11-К-4-220 | шт | 10,000 |  |  |
| 69 | Лампа СКЛ-11-Л-4-220 | шт | 10,000 |  |  |
| 70 | Лампа СКЛ-11Б-К-2-220 | шт | 300,000 |  |  |
| 71 | Лампа СКЛ-11Б-Л-2-220 | шт | 300,000 |  |  |
| 72 | Лампа энергосберегающая 20W E27 S-46 | шт | 100,000 |  |  |
| 73 | Лампа энергосберегающая Philips 25W E27 | шт | 200,000 |  |  |
| 74 | Лампа энергосберегающая Космос SPC 20W E27 S-48 | шт | 50,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 75 | Панель светодиодная ASD LPU-eco 36Вт 6500К | шт | 14,000 |  |  |
| 76 | Светильник Jazzway PPL 595/U 36 Вт | шт | 246,000 |  |  |
| 77 | Светильник LED SPO-2-36-4K 36 Bт белый | шт | 110,000 |  |  |
| 78 | Светильник TLPL236 2х36 Вт белый | шт | 20,000 |  |  |
| 79 | Светильник ЛПО 01-2х36-002 | шт | 8,000 |  |  |
| 80 | Светильник НБП 01-60-001 60 Вт | шт | 100,000 |  |  |
| 81 | Светильник РКУ 06-125-012 со стеклом | шт | 15,000 |  |  |
| 82 | Светильник РКУ 06-250-012 со стеклом | шт | 15,000 |  |  |
| 83 | Стартер для люминесцентных ламп 18-20W | шт | 209,000 |  |  |
| 84 | Стартер для люминесцентных ламп 4-22W | шт | 188,000 |  |  |
| 85 | Стартер для люминесцентных ламп 40-80W | шт | 20,000 |  |  |
| 86 | Фонарь аккумуляторный прожекторный 6V4,5AH 3W LED | шт | 6,000 |  |  |
| 87 | Фонарь налобный Космос KOC-H3W-LED | шт | 27,000 |  |  |
| 88 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 22,000 |  |  |
| 89 | Лампа ДРЛ 250W Е40 E-91 | шт | 38,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |  |
| 90 | Лампа люминесцентная 18W G13 T-8 | шт | 134,000 |  |  |
| 91 | Лампа люминесцентная Osram L36W/765 G13 T-8 | шт | 90,000 |  |  |
| 92 | Лампа светодиодная 8W E27 R63 | шт | 255,000 |  |  |
| 93 | Лампа светодиодная ASD LED-T8R-STD 10Вт 230В G13 6500К 800лм 600мм прозрачная | шт | 10,000 |  |  |
| 94 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 120,000 |  |  |
| 95 | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 19W 6500К 1,2м | шт | 400,000 |  |  |
| 96 | Патрон Е27 карболитовый потолочный | шт | 100,000 |  |  |
| 97 | Светильник LEEK LE LED RBL WH 20W CW 20 Вт | шт | 20,000 |  |  |
| 98 | Светильник ЛПО 01-2х36-002 | шт | 15,000 |  |  |
| 99 | Стартер для люминесцентных ламп 4-40/65W | шт | 109,000 |  |  |
| 100 | Фонарь аккумуляторный прожекторный 6V4,5AH 3W LED | шт | 3,000 |  |  |
| 101 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 6,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 102 | Коробка открытой проводки на 2 модуля 130х50х65 мм | шт | 2,000 | РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 |  |
| 103 | Лампа светодиодная FERON 12W E27 A60 | шт | 310,000 |  |  |
| 104 | Лампа светодиодная LEEK 11W E27 R63 | шт | 62,000 |  |  |
| 105 | Лампа светодиодная LEEK LE A60 LED 15W 6K E27 | шт | 80,000 |  |  |
| 106 | Лампа светодиодная LEEK LE A60 LED 20W 6K E27 | шт | 90,000 |  |  |
| 107 | Светильник ISVET UPL 36W 36 Вт | шт | 10,000 |  |  |
| 108 | Светильник Jazzway PPL 595/U 36 Вт | шт | 25,000 |  |  |
| 109 | Светильник TL-STREET100PR(Д) 92 Bт | шт | 20,000 |  |  |
| 110 | Фонарь аккумуляторный прожекторный 6V4,5AH 3W LED | шт | 2,000 |  |  |
| 111 | Лампа люминесцентная 36W G13 T-8 | шт | 100,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 |  |
| 112 | Лампа накаливания 40W Е27 А-60 | шт | 150,000 |  |  |
| 113 | Лампа накаливания 60W Е27 A-60 | шт | 150,000 |  |  |
| 114 | Лампа светодиодная 12W E27 A60 | шт | 60,000 |  |  |
| 115 | Лампа светодиодная 8,5W E27 R63 | шт | 60,000 |  |  |
| 116 | Лампа светодиодная ASD LED-T8R-STD 10Вт 230В G13 6500К 800лм 600мм прозрачная | шт | 68,000 |  |  |
| 117 | Лампа светодиодная ASD standart 7W E14 А60 | шт | 50,000 |  |  |
| 118 | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 19W 6500К 1,2м | шт | 11,000 |  |  |
| 119 | Лампа СКЛ-11-Ж-2-220 | шт | 20,000 |  |  |
| 120 | Лампа СКЛ-11Б-К-2-220 | шт | 20,000 |  |  |
| 121 | Лампа СКЛ-11Б-Л-2-220 | шт | 20,000 |  |  |
| 122 | Светильник Faros FP 150 100 Вт | шт | 4,000 |  |  |
| 123 | Светильник Faros FP 150 75 Вт | шт | 2,000 |  |  |
| 124 | Светильник ЛПО 4х18-CSVT | шт | 10,000 |  |  |
| 125 | Светильник НСП 41-200-001 200 Вт | шт | 20,000 |  |  |
| 126 | Светильник РКУ 06-125-012 со стеклом | шт | 7,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 127 | Светильник РКУ 06-250-012 со стеклом | шт | 15,000 |  |  |
| 128 | Стартер для люминесцентных ламп 36-40W | шт | 30,000 |  |  |
| 129 | Фонарь аккумуляторный прожекторный 6V4,5AH 3W LED | шт | 2,000 |  |  |
| 130 | Фонарь светодиодный ручной FA-9001T6 | шт | 4,000 |  |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |