## Приложение № 14.7. к договору оказания услуг по передаче электрической энергии от ____________ № ________________________

| ## Форму утверждаю: ## _______________/ / ## М.П. |  | ## Форму утверждаю: ## __________________/ / ## М.П. |
| --- | --- | --- |

Форма «Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии»

АКТ № ____________ от «_____» ______________20___г.

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии

Дата и время проведения процедуры: «____» _____________20__г. «___» часов «___» минут.

Настоящий акт составлен представителями:

1. _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

2.*_______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя (его представителя) либо собственник энергопринимающих устройств (объекта) в отношении которого установлен прибор учета)

3.*_______________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта розничного рынка с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической мощности(энергии))

4.* ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической мощности(энергии))

5.*_______________________________________________________________________________________________

(Представители исполнителя коммунальных услуг или уполномоченного представителя многоквартирного дома)

6.* ______________________________________________________________________________________________

(Собственник энергопринимающих устройств, к которым присоединены энергопринимающие устройства в отношении которых установлен прибор учета (в случае опосредованного присоединения))

Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической мощности(энергии) при наличии

Собственник прибора учета

Адрес проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, наименование и характеристика объекта _________________________________________________________________________________________________

| Место установки системы учета |  |  |  |  |  | Система учета установлена на границе балансовой принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка присоединения | Подстанция «__________________________» № |  |  |  |  | Фидер «_______________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП/ мощность (кВА) «_______/________»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифный уровень напряжения (СН2, СН1, ВН): |  |  |  |  | Физический уровень напряжения системы учета(кВ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фидер 0,4кВ «_______________________________» |  |  |  |  | Опора110/35/10/6/0,4кВ № «____________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводное коммутационное устройство, тип, номинал (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные электросчетчика | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводской номер |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс точности А/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  | Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата выпуска |  |  |  | Дата госповерки |  |  |  |  |  |  | Дата истечения межповерочного интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрядность |  |  |  | Наличие отметки о сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянная электросчетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показания на день проверки |  | Сумма |  | + кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + квар*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рк |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -квар*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф 1 |  | + кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + квар*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -квар*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тариф 2 |  | + кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + квар*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -квар*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленные пломбы | Клеммная крышка |  |  |  |  | Наименование организации, установившей пломбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Антимагнитная пломба |  |  |  |  | Наименование организации, установившей пломбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат программирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики измерительных трансформаторов тока | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинал (Iп/Iв) |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводской номер |  | Фаза А |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата госповерки |  | Фаза А |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата истечения межповерочного интервала |  |  |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номера установленных пломб |  |  |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Решетки, дверцы камер ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации установившей пломбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики измерительных трансформаторов напряжения | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинал(Uп/Uв) |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заводской номер |  | Фаза А |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата госповерки |  | Фаза А |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата истечения межповерочного интервала |  |  |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номера установленных пломб |  |  |  |  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Привод ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Решетки, дверцы камер ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации установившей пломбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат проверки прибора учета и проведенных замеров | Ток (А) вторичный: |  |  |  | А- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фазное напряжение (В) |  |  |  | А- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фазное напряжение (В) |  |  |  | А- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Углы отклонения векторов тока от векторов напряжения ( ᵒ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А- |  |  |  |  |  |  | В- |  |  |  |  |  | С- |  |  |  |  |  |  | Соsφ - |  |  |
|  | Время 1 оборота диска электросчетчика (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р(кВт), учитываемая счетчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р(кВт), по результатам замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Погрешность системы учета, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера установленных пломб в иных местах | Испытательная коробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации установившей пломбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переходные клеммники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации установившей пломбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводное коммутационное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации установившей пломбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации установившей пломбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | УСПД |  |  |  | Коммуникационное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата истечения поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С установленными пломбами их действием ознакомлен:* ____________________________________________________________________

(ФИО, должность, подпись)

Измерения выполнены: 1. Секундомер: тип ________________________, зав. № _____________________, дата госповерки __________

2. Эталонный прибор учета или энергомонитор:  тип _________, зав. № ________, дата госповерки __________

3. Вольтамперфазометр:  тип _____________________, зав. № ________________, дата госповерки __________

Произведено фотоснимков:_________________________шт.

| Представители: | Решение о допуске | Необходимые мероприятия для допуска | Подписи представителей* |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетевой организации ПАО «Россети Юг» |  |  |  |
| Гарантирующего поставщика* |  |  |  |
| Потребитель или собственник энергопринимающих устройств в отношении которых установлен прибор учета* |  |  |  |
| Представители исполнителя коммунальных услуг или уполномоченного представителя многоквартирного дома* |  |  |  |
| Собственник энергопринимающих устройств, к которым присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых установлен прибор учета* |  |  |  |
| Собственник прибора учета* |  |  |  |

Рекомендации и примечания:________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

*В случае отсутствия представителей в графе указывается «отсутствует», в случае неявки представителей в графе указывается «не явился».