Приложение № 7

к Единым стандартам

качества обслуживания сетевыми

организациями потребителей

услуг сетевых организаций, утвержденным

приказом Минэнерго России от 15.04.2014 г. № 186

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»

за 2025 год.

- Общая информация о сетевой организации

  - Количество потребителей услуг сетевой организации

(далее потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному

| Уровень напряжения | Количество присоединений в 2024 году, шт. | Количество присоединений в 2025 году, шт. |
| --- | --- | --- |
| 0,4 кВ | 7515 | 6059 |
| 6 -10 кВ | 206 | 162 |
| 20 - 35 кВ | 3 | 1 |
| 110 – 220 кВ | 4 | 1 |

| Тип потребителей | Количество присоединений в 2024 году, шт. | Количество присоединений в 2025 году, шт. |
| --- | --- | --- |
| Физические лица | 6181 | 4908 |
| Юридические лица | 1547 | 1315 |

  - Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой:

Физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Потребители | Количество точек поставки 2024 г. (шт.) | Количество точек поставки 2025 г. (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Всего | 541252 | 601658 |
| Оснащено приборами учета | 540158 | 595417 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 78712 | 98466 |
| Юридические лица | 63165 | 72668 |
| Оснащено приборами учета | 62075 | 66559 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 7691 | 9270 |
| Ввода в многоквартирные дома | 15376 | 18336 |
| Оснащено приборами учета | 15372 | 18204 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 0 | 8 |
| Физические лица (частные домовладения) | 462711 | 492870 |
| Оснащено приборами учета | 462711 | 492870 |
| в т.ч. системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 71021 | 83609 |

    - Протяженность ЛЭП филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

| Наименование | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км) | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяжен-ность по цепям (км) |
| ВЛ 0.4 кВ | 26 083 | 29 444,04 | 29 444,04 | 27 678 | 30 121,41 | 30 121,41 |
| ВЛ 6-10 кВ | 1 921 | 30 929,35 | 30 944,11 | 2 056 | 31 116,57 | 31 131,33 |
| ВЛ 35 кВ | 411 | 6 070,00 | 6 325,42 | 411 | 6 070,00 | 6 325,42 |
| ВЛ 110 кВ | 314 | 5 333,00 | 6 405,76 | 315 | 5 344,41 | 6 420,36 |
| ИТОГО ВЛ | 28 729 | 71 776,39 | 73 119,32 | 30 460 | 72 652,39 | 73 998,52 |
| КЛ 0.4 кВ | 1 323 | 294,78 | 294,78 | 3 928 | 654,25 | 654,25 |
| КЛ 6-10 кВ | 1 418 | 958,04 | 958,04 | 2 092 | 1 276,52 | 1 276,52 |
| КЛ 35 кВ | 22 | 57,10 | 57,10 | 22 | 57,10 | 57,10 |
| КЛ 110 кВ | 15 | 20,44 | 20,44 | 15 | 20,44 | 20,44 |
| ИТОГО КЛ | 2 778 | 1 330,37 | 1 330,37 | 6 057 | 2 008,31 | 2 008,31 |
| ЛЭП 0.4 кВ | 27 406 | 29 738,82 | 29 738,82 | 31 606 | 30 775,66 | 30 775,66 |
| ЛЭП 6-10 кВ | 3 339 | 31 887,39 | 31 902,15 | 4 148 | 32 393,09 | 32 407,85 |
| ЛЭП 35 кВ | 433 | 6 127,10 | 6 382,52 | 433 | 6 127,10 | 6 382,52 |
| ЛЭП 110 кВ | 329 | 5 353,44 | 6 426,20 | 330 | 5 364,85 | 6 440,80 |
| ИТОГО ЛЭП | 31 507 | 73 106,75 | 74 449,69 | 36 517 | 74 660,70 | 76 006,83 |

    - Количество и мощность подстанций филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

| Наименование | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество (шт) | МВА | Количество (шт) | МВА |
| ПС 35 кВ | 326 | 1 922,4 | 328 | 1 933,40 |
| ПС 110 кВ | 246 | 7 198,36 | 253 | 7 536,36 |
| ПС 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество и мощность ТП, РП 6-10/0,38 кВ | 15 248 | 2 349,04 | 16 070 | 2 790,28 |
| Итого | 15 820 | 11 469,8 | 16 651 | 12 260,04 |

  - Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

| Наименование | Значение показателя, годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 |
| Трансформаторное оборудование | 82,73 | 77,10 |
| Коммутационные аппараты | 75,62 | 65,44 |
| Общий износ по оборудованию | 77,71 | 68,48 |
| ВЛ 35-110 кВ | 80,77 | 84,14 |
| ВЛ 0,4-10 кВ | 87,91 | 88,82 |
| КЛ 35-110 кВ | 48,96 | 66,47 |
| КЛ 0,4-10 кВ | 56,48 | 47,93 |
| Общий износ по линиям | 86,12 | 86,95 |

- Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

  - Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 2,6562 | 2,6181 | -1,44% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 2,0267 | 1,8119 | -10,60% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план) | 12,3598 | 12,9603 | 4,86% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше). | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план) | 3,1622 | 3,2667 | 3,30% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше). | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |

  - Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пsaidi |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Пsaidi,рем |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Пsaifi,рем |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал «Ростовэнерго» | 2,6181 |  |  |  | 1,8119 |  |  |  | 12,9603 |  |  |  | 3,2667 |  |  |  |  |  |

  - Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

- расчистка трасс на ВЛ 0,4-110 кВ – 709,67 га;

- замена изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ – 22 908 шт.;

- замена провода на ВЛ 0,4-110 кВ – 304,48 км;

- замена опор на ВЛ 0,4-110 кВ – 1 972 шт.;

- ремонт автотрансформаторов /трансформаторов 35 кВ – 2 шт.;

- замена вводов 35-110 кВ – 87 шт.;

- ремонт выключателей 6-110 кВ – 657 шт.;

- ремонт разъединителей 6-110 кВ – 1 216 шт.;

- замена ИОС разъединителей, ОДиКЗ и шинных опор 35-110 кВ – 150 шт.;

- ремонт отделителей, короткозамыкателей 35-110 кВ – 210 шт.;

- ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) – 1 730 шт.;

- ремонт трансформаторов ТП ЗТП, КТП – 360 шт.

Все намеченные мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение мероприятий позволило достигнуть в 2024 году установленного Комитетом тарифного регулирования уровня надежности оказываемых услуг – выполнены показатели надежности Пsaidi / Пsaifi.

- Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

  - Информация о наличии невостребованной мощности

(мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.

Таблица 3.1. приложение №1.

  - Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.

В целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в филиале ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» на регулярной основе осуществляется взаимодействие с ПАО «ТНСэнерго» и иными энергоснабжающими организациями по созданию условий для упрощения подключения заявителей к электрическим сетям. Обеспечена возможность заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения.

Интерактивные сервисы в части оказания услуг клиентам, в том числе по технологическому присоединению, переведены в формат единой точки доступа на базе Портала электросетевых услуг «Россети».

  - Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению.

  - Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

Таблица 3.4. приложение №1.

  - Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

- Качество обслуживания

  - Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

Таблица 4.1. приложение №1.

  - Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

Таблица 4.2. приложение №1.

  - Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

Таблица 4.3. приложение №1.

  - Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

| Наименование ДО/ филиала ДО | Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество обращений, шт. |  | Темп роста, % |
| Показатель | 2024 | 2025 |  |
| I. Распределение обращений по категории обращений | 150 827 | 133 273 | 88% |
| 1.1. Жалоба | 4 733 | 4 486 | 95% |
| 1.2. Запрос справочной информации/консультации | 3 411 | 6 880 | 202% |
| 1.3. Заявка на оказание услуг | 22 635 | 23 287 | 103% |
| # 1.3.1. заявка на ТП | 10 781 | 10 761 | 100% |
| # 1.3.2. заявление на переоформление (восстановление) документов ТП | 1 678 | 1 416 | 84% |
| # 1.3.3. заявление на перераспределение мощности | 2 | 1 | 50% |
| # 1.3.4. заявка на установку/замену прибора учета по ФЗ-522 | 114 | 118 | 104% |
| # 1.3.5. заявление на заключение договора по передаче электроэнергии | 0 | 0 | 0% |
| # 1.3.6. заявка на дополнительные услуги | 8 787 | 8 809 | 100% |
| # 1.3.7. прочее | 1 273 | 2 182 | 171% |
| # 1.4. Приём/выдача документов | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. Сообщение информации | 119 920 | 98 441 | 82% |
| из них по аварийным отключениям | 37 073 | 14 465 | 39% |
| 1.6. Прием платежей | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. Отзыв о деятельности компании | 8 | 12 | 150% |
| 1.8. Предложение по повышению качества обслуживания | 5 | 4 | 80% |
| 1.9. Прочие | 115 | 163 | 142% |

  - Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Кроме основных видов деятельности, филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» осуществляет прочие виды деятельности в рамках оказания дополнительных (нетарифных) услуг.

Филиалом на возмездной основе оказываются услуги по организации учета электрической энергии, техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов, совместному использованию опор, размещению оборудования, выполнению строительно-монтажных работ и пр.

Оказание дополнительных (нетарифных) услуг осуществляется в соответствии с перечнем дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг»:

- Аренда и услуги по размещению;

- Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию;

- Выполнение строительно-монтажных работ;

- Консультационные и организационно-технические услуги;

- Агентские услуги;

- Услуги связи и информационных технологий;

- Другие услуги прочей деятельности;

- Другие прочие услуги.

  - Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» обеспечивает обслуживание потребителей с соблюдением требований к организации офисов обслуживания потребителей, предусмотренных Стандартом качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».

  - Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией

Для изучения мнения потребителей услуг о качестве предоставляемых услуг на регулярной основе проводится анкетирование потребителей услуг. С целью оценки удовлетворенности потребителей качеством обслуживания в 2024 году собрано и проанализировано 115 анкет.

| Наименование филиала ПАО "Россети Юг" | Метод | Объект исследования | Период проведения | Количество респондентов | Цель исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" | Интервью по телефону | Потребители филиала | 2025 | 159 | Определение степени соответствия качества услуг требованиям и ожиданиям потребителей; планирование мероприятий по развитию, совершенствованию услуг и системы взаимоотношения с потребителями; выполнение требований международного стандарта ISO 9001. |

Полученные статистические данные говорят о том, что потребители в целом положительно оценивают качество предоставляемых услуг, следовательно, филиал в полной мере реализует клиентоориентированную политику, которая отражает место интересов потребителей услуг в системе приоритетов компании.

  - Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

В 2025 г. реализованы следующие мероприятия по повышению качества услуг и обслуживания:

- Силами  филиалаорганизовано информирование потребителей о наличии интерактивных клиентских ресурсов ПАО «Россети», где можно задать вопрос, либо направить обращение по направлению деятельности компании.

- Модернизирован раздел «Потребителям» на официальном сайте Общества в части соответствия требованиям Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.

- Обеспечен перевод трафика горячей линии на Единое интеллектуальное меню.

- Запущен сервис «Нейросетевой агент» по вопросам отключения электроэнергии.

- На официальном сайте компании обновлен веб-интерфейс анкеты потребителя.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

Таблица 4.9. приложение №1.