Приложение №1

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку электрических машин

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |
| 1 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-24 Сosmos 24 с прямым приводом | шт | 2,000 |
| 2 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-50/АВ 248 с ременным приводом | шт | 2,000 |
| 3 | Насос Sprut 3VP-DN40 | шт | 1,000 |
| 4 | Электродвигатель АБ63А4ВУ1 0,25 кВт 1320 об/мин с пластиковой крыльчаткой 400 мм | шт | 29,000 |
| 5 | Электродвигатель АИР63А4 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 87,000 |
| 6 | Электродвигатель АИР63В4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 2,000 |
| 7 | Электродвигатель АИР63В4ТРУ1 0,37 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 25,000 |
| 8 | Электродвигатель АИР90L2 3 кВт 3000 об/мин | шт | 4,000 |
| 9 | Электродвигатель АИРМ63А4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 9,000 |
| 10 | Электродвигатель ДКУ 112-120-3-220-Н-IМ1001СО1-РО9-ДОО-УХЛ4 | шт | 2,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" |  |  |  |
| 1 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-24 Сosmos 24 с прямым приводом | шт | 2,000 |
| 2 | Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-40 с гайками | шт | 1,000 |
| 3 | Электродвигатель АИР63В4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 8,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |
| 1 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-24 Сosmos 24 с прямым приводом | шт | 3,000 |
| 2 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-50/АВ 248 с ременным приводом | шт | 1,000 |
| 3 | Насос Sprut 3VP-DN32 | шт | 1,000 |
| 4 | Насос Sprut 3VP-DN40 | шт | 1,000 |
| 5 | Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-40 с гайками | шт | 2,000 |
| 6 | Электродвигатель АИР63В4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 367,000 |
| 7 | Электродвигатель АИР80А4 1,1 кВт 1500 об/мин | шт | 2,000 |
| 8 | Электродвигатель АИРМ63А4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 99,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 6 295 114,61 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 1 624 982,98 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | 135 749,61 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | 4 534 382,02 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по декабрь 2018 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-24 Сosmos 24 с прямым приводом | шт | 2,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-50/АВ 248 с ременным приводом | шт | 2,000 |  |  |
| 3 | Насос Sprut 3VP-DN40 | шт | 1,000 |  |  |
| 4 | Электродвигатель АБ63А4ВУ1 0,25 кВт 1320 об/мин с пластиковой крыльчаткой 400 мм | шт | 29,000 |  |  |
| 5 | Электродвигатель АИР63А4 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 87,000 |  |  |
| 6 | Электродвигатель АИР63В4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 2,000 |  |  |
| 7 | Электродвигатель АИР63В4ТРУ1 0,37 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 25,000 |  |  |
| 8 | Электродвигатель АИР90L2 3 кВт 3000 об/мин | шт | 4,000 |  |  |
| 9 | Электродвигатель АИРМ63А4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 9,000 |  |  |
| 10 | Электродвигатель ДКУ 112-120-3-220-Н-IМ1001СО1-РО9-ДОО-УХЛ4 | шт | 2,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-24 Сosmos 24 с прямым приводом | шт | 2,000 | КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-40 с гайками | шт | 1,000 |  |  |
| 3 | Электродвигатель АИР63В4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 8,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель АИРМ63А4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 3,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-24 Сosmos 24 с прямым приводом | шт | 2,000 | РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 |  |
| 3 | Электродвигатель АИР80А4 1,1 кВт 1500 об/мин | шт | 2,000 |  |  |
| 4 | Насос Sprut 3VP-DN32 | шт | 1,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 |  |
| 5 | Насос Sprut 3VP-DN40 | шт | 1,000 |  |  |
| 6 | Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-40 с гайками | шт | 2,000 |  |  |
| 7 | Электродвигатель АИР63В4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 367,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |  |
| 8 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-24 Сosmos 24 с прямым приводом | шт | 1,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |  |
| 9 | Компрессор поршневой Remeza FIAC СБ4/С-50/АВ 248 с ременным приводом | шт | 1,000 |  |  |
| 10 | Электродвигатель АИРМ63А4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 91,000 | РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 |  |
| 11 | Электродвигатель АИРМ63А4ТРУ1 0,25 кВт 1500 об/мин с крыльчаткой 400 мм | шт | 5,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |