Приложение №1

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку средств связи

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции | Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Антенна Teleofis mini 5dB (SMA) | Компактная антенна на магнитной базе TELEOFIS mini SMA 5dB (SMA). Применяется для обеспечения связью GSM и GPRS терминалов всех производителей, с разъемом SMA. Выполнена на магнитной базе с кабелем 2 метра и разъемом SMA. | шт | 600,00 |
| 2 | Блок питания Teleofis PS12-500s | Блок питания TELEOFIS PS12-500s для GSM модемов Teleofis RX100, RX102, RX108, RX112, Cinterion MC35iT, MC52iT и TC65, IRZ MC52iT, TC65 и аналогичных с подключением вилкой RJ-11 (6P6C). | шт | 600,00 |
| 3 | Модем GSM Teleofis RX 108 L4U(H) | Модем RX108-L4U – промышленный GSM модем с двумя интерфейсами RS‑232 и RS‑485, применяется для передачи данных от приборов учета, контроллеров, устройств сбора и передачи данных. Является неотъемлемой частью систем диспетчеризации приборов учета. | шт | 550,00 |
| 4 | Модем GSM Teleofis RX 112 L4(H) | TELEOFIS RX112-L4 - GSM модем для передачи данных. Подключение через интерфейс RS-485. Питание модема от внешнего источника питания. | шт | 50,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Блок питания Teleofis PS12-500s | Блок питания TELEOFIS PS12-500s для GSM модемов Teleofis RX100, RX102, RX108, RX112, Cinterion MC35iT, MC52iT и TC65, IRZ MC52iT, TC65 и аналогичных с подключением вилкой RJ-11 (6P6C). | шт | 75,000 |
| 2 | Модем GSM iRZ MC52i RS-232 |  | шт | 20,000 |
| 3 | Модем GSM/GPRS iRZ АТМ2 -485 |  | шт | 55,000 |
| 4 | Телефон проводной Panasonik KX-TS2350RUS серебристый |  | шт | 26,000 |
| 5 | Телефон системный LG-Ericsson LDP-7224D |  | шт | 5,000 |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Радиотелефон Nokia Е52 |  | шт | 1,000 |
| 2 | Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RU |  | шт | 1,000 |
| 3 | Телефон проводной Panasonic KX-TS2363RU |  | шт | 10,000 |
| 4 | Телефон проводной Panasonik KX-TS2350RUS серебристый |  | шт | 19,000 |
| 5 | Телефон проводной Panasonik KX-TS2388RUВ черный |  | шт | 19,000 |
| 6 | Телефон системный LG-Ericsson LDP-7224D |  | шт | 2,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 3 729 854,42 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | 3 010 542,85 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 575 062,70 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | 144 248,87 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по декабрь 2018 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Антенна Teleofis mini 5dB (SMA) | шт | 600,000 | АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Блок питания Teleofis PS12-500s | шт | 600,000 |  |  |
| 3 | Модем GSM Teleofis RX 108 L4U(H) | шт | 550,000 |  |  |
| 4 | Модем GSM Teleofis RX 112 L4(H) | шт | 50,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Блок питания Teleofis PS12-500s | шт | 75,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Модем GSM iRZ MC52i RS-232 | шт | 20,000 |  |  |
| 3 | Модем GSM/GPRS iRZ АТМ2 -485 | шт | 55,000 |  |  |
| 4 | Телефон проводной Panasonik KX-TS2350RUS серебристый | шт | 26,000 |  |  |
| 5 | Телефон системный LG-Ericsson LDP-7224D | шт | 5,000 |  |  |
| Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Радиотелефон Nokia Е52 | шт | 1,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RU | шт | 1,000 |  |  |
| 3 | Телефон проводной Panasonic KX-TS2363RU | шт | 10,000 |  |  |
| 4 | Телефон проводной Panasonik KX-TS2350RUS серебристый | шт | 19,000 |  |  |
| 5 | Телефон проводной Panasonik KX-TS2388RUВ черный | шт | 19,000 |  |  |
| 6 | Телефон системный LG-Ericsson LDP-7224D | шт | 2,000 |  |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |