## Slide 1: ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
2025
Носит информационный и ознакомительный характер

## Slide 2: КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГДЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Электросетевая компания
Организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, оказывающая услуги по передаче электроэнергии и осуществляющая технологическое присоединение к электрическим сетям.
Энергосбытовая компания со статусом гарантирующего поставщика
Организация, осуществляющая деятельность по продаже электрической энергии. Не имеет собственного электросетевого хозяйства.
Частные дома, садоводческие/дачные владения, а также нежилые помещения многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества здания и т.п. (в отношении объектов физических и юридических лиц).
Квартиры и помещения многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, а также коллективные (общедомовые) приборы учета.

## Slide 3: ТИПЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
Интеллектуальный
Потребитель вправе передавать показания при наличии интеллектуального прибора учета, включенного в ИСУЭ, поддерживая информацию о произведенном потреблении электроэнергии в актуальном состоянии.
ВАЖНО!
В Личном кабинете отображается минимальный набор функций. Показания передаются автоматически.
ДА
Не интеллектуальный
Показания передаются потребителем либо производятся контрольные снятия показаний сетевой или энергосбытовой организацией.
НЕТ
Прибор учета
Включен в Интеллектуальную систему учета электроэнергии (ИСУЭ).
Получено уведомление о включении в систему.
Сроки передачи показаний:
Физические лица: не позднее 25 числа текущего расчетного периода (текущего месяца).
Юридические лица: не позднее 1 числа месяца следующего за расчетным.

## Slide 4: ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Для смены тарифного учета (тарифа) необходимо обратиться в энергосбытовую организацию (с которой заключен договор – наименование указывается в квитанции /счете за электроэнергию).
ВАЖНО!
ОДНОЗОННЫЙ
Фиксированный и не зависит от времени суток.
ДВУХЗОННЫЙ
Дневная зона с 7 до 23 часов.
Ночная зона с 23 до 7 часов.
ТРЕХЗОННЫЙ
Пиковая зона с 7 до 10 и с 17 до 21 часов.
Полупиковая зона с 10 до 17 и с 21 до 23 часов.
Ночная зона с 23 до 7 часов.
Цена (тариф) на электроэнергию для физических лиц устанавливается с дифференциацией по времени суток

## Slide 5: ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКА
Безучетное потребление
Акт о неучтенном потреблении может быть составлен в отсутствие получателя электроэнергии;
Фиксация нарушения производится с использованием средств фото и видеосъемки;
Отказ от подписания акта о нарушении фиксируется с указанием причин;
Расчет объема неучтенного потребления электроэнергии осуществляется в соответствии с пунктом 187 или 189 ПП РФ № 442 от 04.05.2012 и пунктом 81(11) ПП РФ № 354 от 06.05.2011 (для потребителей-граждан).
ВАЖНО!
Бездоговорное потребление
Потребление электроэнергии с вмешательством в работу прибора учета при имеющемся договоре электроснабжения.
Самовольное подключение к электрическим сетям и потребление электроэнергии в отсутствие заключенного договора энергоснабжения или в связи с полным ограничением режима потребления электроэнергии.
При выявлении факта безучетного/бездоговорного потребления электроэнергии составляется акт о неучтенном потреблении электроэнергии.

## Slide 6: СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ И ПРОВЕРКА ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Контрольное снятие показаний с прибора учета
Основания внеплановой проверки прибора учета:
Заявление энергосбытовой компании;
Заявление потребителя о необходимости проверки;
Данные в ИСУЭ сетевой организации.
ВАЖНО!
Плановая и внеплановая проверки прибора учета
Производится фиксация:
Показаний;
Отсутствия механических повреждений;
Сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля;
Срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб;
Срабатывания индикаторов воздействия магнитных полей.
Направляется:
Уведомление за 5 рабочих дней до проведения проверки;
При несогласии с предложенными датой и временем потребитель направляет иную дату и время, но не позднее 10 рабочих дней от предложенной;
В случае непредоставления доступа к прибору учета – потребителю повторно направляется уведомление. При повторном недопуске применяются меры в отношении потребителя в соответствии с законодательством РФ.
Производится проверка с помощью инструментов и дополнительного оборудования для оценки работоспособности прибора или измерительного комплекса с составлением акта. Фиксируются показания прибора учета.
Направление уведомления в адрес потребителя электроэнергии не требуется

## Slide 7: НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
На дисплее прибора учета или пульта не отображается информация или отсутствует синхронизация между данными устройствами.
Показания прибора учета не соответствуют реальному потреблению.
Время и дата на приборе учета или пульте не соответствует реальному.
Механические повреждения прибора учета.
Необходимо обратиться в электросетевую организацию или в энергосбытовую организацию (в отношении многоквартирных домов) с информацией о выходе прибора учета из строя и последующей подачей заявки на его замену.
Каналы для обращения в группу «Россети»:
Портал электросетевых услуг Портал-тп.рф;
Мобильное приложение «Россети – личный кабинет»;
Единый call-центр: 220 или 8 (800) 220-0-220;
Клиентские офисы;
Заказное почтовое отправление.

## Slide 8: ЗАМЕНА ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Обращение в сетевую организацию группы «Россети» по замене прибора учета:
Портал электросетевых услуг Портал-тп.рф;
Мобильное приложение «Россети – личный кабинет»;
Единый call-центр: 220 или 8 (800) 220-0-220
Клиентские офисы;
Заказное почтовое отправление.
ВАЖНО!
Обращаться в электросетевую организацию.
СРОК ЗАМЕНЫ – 6 месяцев
Обращаться в энергосбытовую организацию со статусом гарантирующего поставщика.
Многоквартирный дом, за исключением помещений, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества здания
Для корректного оформления заявки необходимо предоставить:
Контактные данные;
Причину обращения;
Адрес нахождения энергопринимающих устройств;
Место установки прибора учета;
Тип и серийный номер прибора учета;
Подтверждение полномочий (при представительстве);
Для юр. лица наименование, ИНН, номер записи ЕГРЮЛ;
Фактический адрес, номер договора энергоснабжения.
Частное домовладение, садоводческое/дачное владение и т.п.

## Slide 9: ПОВЕРКА ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
При истечении межповерочного интервала
Прибор учета электроэнергии не перестает быть работоспособным, потребитель электроэнергии и дальше продолжает оплачивать электроэнергию по показаниям данного прибора учета до его замены.
ВАЖНО!
Межповерочный интервал (МПИ)
Интервал времени, в течение которого изготовитель гарантирует точность показаний прибора и соответствие заявленным в паспорте техническим характеристикам.
Истечение межповерочного интервала
При истечении МПИ электросетевая или энергосбытовая (в отношении многоквартирных домов) организации производят поверку либо замену прибора учета электроэнергии, либо измерительного комплекса (совокупность приборов учёта и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения).
Срок межповерочного интервала
Для большинства приборов учета составляет 16 лет (указывается в паспорте устройства или на корпусе прибора учета электроэнергии).

## Slide 10: НЕВЕРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЛИ НАЧИСЛЕНИЯ
Информация о способах подачи заявки в сетевую организацию группы «Россети» и необходимых документах размещена на листе с информацией по замене прибора учета.
ВАЖНО!
Значительная разница между показаниями расхода электроэнергии, отображаемыми на приборе учета или пульте, и данными в личном кабинете в энергосбытовой организации (при условии синхронизации с пультом).
Необходимо обратиться в энергосбытовую организацию, с которой заключен договор электроснабжения, для проведения перерасчетов за потребленную электроэнергию.
Производится начисление платы за электроэнергию при отсутствии потребления электроэнергии со стороны потребителя и иные начисления за потребленную электроэнергию.
Значительно увеличился расход электроэнергии при аналогичном режиме потребления, неисправность прибора учета электроэнергии или пульта дистанционного управления.
Необходимо обратиться в электросетевую организацию, либо в энергосбытовую организацию (в отношении многоквартирных домов) для проведения проверки прибора учета.

## Slide 11: ЗАМЕНА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ УЧЕТА
КТО может получить/заменить пульт прибора учета:
Лицо, с которым заключен договор энергоснабжения;
Законный представитель лица, с которым заключен договор энергоснабжения.
ВАЖНО!
Выход из строя, в том числе механические повреждения пульта.
Необходимо обратиться в электросетевую организацию, к сетям которой присоединен потребитель, либо в энергосбытовую организацию (в отношении многоквартирных домов).
Каналы для обращения в группу «Россети»:
Портал электросетевых услуг Портал-тп.рф;
Мобильное приложение «Россети – личный кабинет»;
Единый call-центр: 220 или 8 (800) 220-0-220;
Клиентские офисы;
Заказное почтовое отправление.
Потеря связи между пультом и прибором учета.

## Slide 12: СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ УСЛУГ
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 N 890
«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»